# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reactivi și consumabile de laborator
(se indică obiectul achiziției

prin procedura de achiziție COP
(tipul procedurii de achiziție)

# Cod CPV 33696500-0

- Denumirea autorității contractante: IMSP Dispensarul Municipal Dermatovenerologic Chișinău

- IDNO: 1003600153337

- Adresa: m.Chișinău, str.Columna nr.47

- Numărul de telefon/fax: 022 27-36-46; 022 27-36-28

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: imspdmdv@mail.ru; WWWdmdv.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- imspdmdv@mail.ru

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

- Instituție Publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 33696500-0 | Antihlamydia trahomatis IgA | test | 1920 | Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu | 17000 |  |
| 1.2 | 33696500-0 | Antihlamydia trahomatis IgG | test | 1920 | Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu | 17000 |  |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 33696500-0 | Anti HSV (tip I+II) IgG | test | 960 | Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu | 6800 |  |
| 2.2 | 33696500-0 | Anti HSV (tip I+II) IgM | test | 960 | Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu | 7700 |  |
|  |  | Lotul 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 33696500-0 | Anti Helicobacter pylori IgA | test | 3648 | Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu | 36500 |  |
| 3.2 | 33696500-0 | Anti Helicobacter pylori IgG |  | 3648 | Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu | 36500 | 0,0 |
|  |  | Lotul 4 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 33696500-0 | Testosteron total | test | 1440 | Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu | 13000 |  |
| 4.2 | 33696500-0 | Testosteron free | test | 1440 | Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu | 22500 |  |
|  |  | Lotul 5 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 33696500-0 | Anti Mycoplasma hominis IgG | test | 1448 | Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu | 13400 |  |
| 5.2 | 33696500-0 | Anti Ureaplasma Urealyticum IgG | test | 1632 | Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu | 14200 |  |
|  |  | Lotul 6 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 33696500-0 | Human Papiloma virus IgG | test | 672 | Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu | 18200 |  |
|  |  | Lotul 7 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 33696500-0 | Anti HCV sumar | test | 1920 | Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu | 8800 |  |
|  |  | Lotul 8 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 33696500-0 | Anticorpi IgM la Lues prin metoda RIE | test | 192 | Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu | 4700 |  |
|  |  | Lotul 9 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 33696500-0 | Anti Barrelia Borddorferi IgM | test | 480 | Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu | 14300 |  |
| 9.2 | 33696500-0 | Anti Barrelia Borddorferi IgG | test | 480 | Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu | 14300 |  |
|  |  | Lotul 10 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 33696500-0 | Anti CMV IgM | test | 768 | Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu | 7400 |  |
| 10.2 | 33696500-0 | Anti CMV IgG | test | 768 | Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu | 6200 |  |
|  |  | Lotul 11 |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 33696500-0 | Anti Toxoplasma IgM | test | 1152 | Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu | 11000 |  |
| 11.2 | 33696500-0 | Anti Toxoplasma IgG | test | 1152 | Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu | 9300 |  |
|  |  | Lotul 12 |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 33696500-0 | Anti Toxocara canis IgG | test | 2880 | Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu | 28300 |  |
|  |  | Lotul 13 |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 33696500-0 | Anti Ascarida lumbicalis IgG | test | 2880 | Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu | 33200 |  |
|  |  | Lotul 14 |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 33696500-0 | Lamblia sumar (A+M+G) | test | 2880 | Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu | 28500 |  |
|  |  | Lotul 15 |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 33696500-0 | DHEA-S | test | 768 | Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu | 7600 |  |
|  |  | Lotul 16 |  |  |  |  |  |
| 16.1 | 33696500-0 | 17-OH Progesteron | test | 384 | Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu | 5300 |  |
|  |  | Lotul 17 |  |  |  |  |  |
| 17.1 | 33696500-0 | HbsAg | test | 1920 | Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu | 5200 |  |
|  |  | Lotul 18 |  |  |  |  |  |
| 18.1 | 33696500-0 | RPR Carbon /antigen 10,0ml /500 teste, flacon sticlă | ml | 2000 | Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010; Cerințe speciale: flacon de sticlă, 10,0 ml, 500 teste cu compoziția: - suspensie 0,003% cardiolipină - 0,020- 0,022% lecitină - 0,09% cholesterol - 10,0% choline chloride - 0,0125 mol/c EDTA - 0,01% particole carbon în phosphate Bufer - 0,1% solium azide Positive control- ser uman, testat HIV 1,2, HbsAg, HCV, respectiv cantității de antigen cu 0,1% Sodium azide Negative control- ser animal nespectiv cantității de antigen cu 0,1% sodiun azide. | 37500 |  |
|  |  | Lotul 19 |  |  |  |  |  |
| 19.1 | 33696500-0 | TPHA 200 teste | test | 2000 | Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 6000 |  |
|  |  | Lotul 20 |  |  |  |  |  |
| 20.1 | 33696500-0 | Vârfuri albastre 200-1000 | buc | 5000 | Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 230 |  |
|  |  | Lotul 21 |  |  |  |  |  |
| 21.1 | 33696500-0 | Vârfuri 0-200 mkl galbene | buc | 50000 | Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 750 |  |
|  |  | Lotul 22 |  |  |  |  |  |
| 22.1 | 33696500-0 | Trusa pentru extragerea ADN din materialul biologic (raclaj din canalul cervical la femei, uretra la barbaţi, urină), să fie incluşi toţi reagenţii. Cantitatea materialului biologic necesară pentru extragerea ADN 0,1ml. DNK–sorb-AM | test | 3500 | Cerințe standard, conform anexei 10 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 27900 |  |
|  |  | Lotul 23 |  |  |  |  |  |
| 23.1 | 33696500-0 | Trusa pentru amplificarea Mcoplasma ghenitalis-FL, cu detecţie în regim REAL TIME prin metoda PCR. | test | 1320 | Cerințe standard, conform anexei 10 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 23300 |  |
|  |  | Lotul 24 |  |  |  |  |  |
| 24.1 | 33696500-0 | Trusa pentru amplificarea Mcoplasma hominis-FL, cu detecţie în regim REAL TIME prin metoda PCR. | test | 1320 | Cerințe standard, conform anexei 10 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 23300 |  |
|  |  | Lotul 25 |  |  |  |  |  |
| 25.1 | 33696500-0 | Trusa pentru amplificarea chlamidia trahomatis-FL, cu detecţie în regim REAL TIME prin metoda PCR. | test | 1320 | Cerințe standard, conform anexei 10 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 23300 |  |
|  |  | Lotul 26 |  |  |  |  |  |
| 26.1 | 33696500-0 | Trusa pentru amplificarea Ureaplasma Urealiticum/parvum - FL,cu detecţie în regim REAL TIME prin metoda PCR. | test | 1320 | Cerințe standard, conform anexei 10 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 26500 |  |
|  |  | Lotul 27 |  |  |  |  |  |
| 27.1 | 33696500-0 | Trusa pentru amplificarea ADN trihomonus vaginalis, cu detecţie în regim REAL TIME prin metoda PCR. | test | 440 | Cerințe standard, conform anexei 10 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 7800 |  |
|  |  | Lotul 28 |  |  |  |  |  |
| 28.1 | 33696500-0 | Trusa pentru amplificarea CMV - FL,cu detecţie în regim REAL TIME prin metoda PCR | test | 220 | Cerințe standard, conform anexei 10 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 3900 |  |
|  |  | Lotul 29 |  |  |  |  |  |
| 29.1 | 33696500-0 | Trusa pentru amplificarea HSV - FL,cu detecţie în regim REAL TIME prin metoda PCR | test | 220 | Cerințe standard, conform anexei 10 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 3900 |  |
|  |  | Lotul 30 |  |  |  |  |  |
| 30.1 | 33696500-0 | Trusa pentru amplificarea HPV - FL,cu detecţie în regim REAL TIME prin metoda PCR | test | 770 | Cerințe standard, conform anexei 10 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 19700 |  |
|  |  | Lotul 31 |  |  |  |  |  |
| 31.1 | 33696500-0 | Mediu de transport cu mucolitic 50 ml | ml | 750 | Cerințe standard, conform anexei 10 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 4000 |  |
|  |  | Lotul 32 |  |  |  |  |  |
| 32.1 | 33696500-0 | Vârfuri cu filtru 1-200 mkl – 200,0 ml | buc | 5280 | Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 2700 |  |
|  |  | Lotul 33 |  |  |  |  |  |
| 33.1 | 33696500-0 | Capace pentru planșete în strip nr 8 buc | buc | 750 | Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 11000 |  |
|  |  | Lotul 34 |  |  |  |  |  |
| 34.1 | 33696500-0 | Șervețele sterile din materie absorbantă 10x10 | buc | 500 | Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 1600 |  |
|  |  | Lotul 35 |  |  |  |  |  |
| 35.1 | 33696500-0 | Planșete transparente Piko Real nr. 50 | buc | 5 | Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 15000 |  |
|  |  | Lotul 36 |  |  |  |  |  |
| 36.1 | 33696500-0 | Lamele 24x24 | buc | 5000 | Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 270 |  |
|  |  | Lotul 37 |  |  |  |  |  |
| 37.1 | 33696500-0 | Eprubetă din plastic uz unic 10,0 ml cu capac pentru centrifugare | buc | 120000 | Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 38500 |  |
|  |  | Lotul 38 |  |  |  |  |  |
| 38.1 | 33696500-0 | Ansa microbiologică, vol, 10 ul PS sterilă, ambalat câte 20 buc | buc | 50000 | Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 11000 |  |
|  |  | Lotul 39 |  |  |  |  |  |
| 39.1 | 33696500-0 | Lame sterile pentru bisturiu nr.23 | buc | 5000 | Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 2800 |  |
|  |  | Lotul 40 |  |  |  |  |  |
| 40.1 | 33696500-0 | Lamele de sticlă | buc | 90000 | Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 14500 |  |
|  |  | Lotul 41 |  |  |  |  |  |
| 41.1 | 33696500-0 | Tampon steril p/ colectarea materialului din nas,ochi și cavitatea bucală | buc | 4000 | Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 1000 |  |
|  |  | Lotul 42 |  |  |  |  |  |
| 42.1 | 33696500-0 | Sondă pentru recoltarea materialului biologic din uretră la bărbați | buc | 2000 | Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 2200 |  |
|  |  | Lotul 43 |  |  |  |  |  |
| 43.1 | 33696500-0 | Șervețele de uz unic (2straturi: hârtie/polieilenă. 40x45 cm | buc. | 55000 | Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 33000 |  |
|  |  | Lotul 44 |  |  |  |  |  |
| 44.1 | 33696500-0 | Pachet/ pungă PVC (cu inscripția “pericol biologic” și cod 18 01 03) 420x650 mm, 20 kg | buc | 1000 | Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 2300 |  |
|  |  | Lotul 45 |  |  |  |  |  |
| 45.1 | 33696500-0 | Pachet/ pungă PVC (cu inscripția “pericol biologic” și cod 18 01 03) 460x700 mm, 30 kg | buc | 1000 | Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 2800 |  |
|  |  | Lotul 46 |  |  |  |  |  |
| 46.1 | 33696500-0 | Recipient PVC pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare,cod 18 01 01 cu inscripția “pericol biologic” la 0,7 L, 120x105x25 mm | buc | 100 | Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 1100 |  |
|  |  | Lotul 47 |  |  |  |  |  |
| 47.1 | 33696500-0 | Recipient PVC pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare,cod 18 01 01 cu inscripția “pericol biologic” la 1,0 L, 160x105x25 | buc | 50 | Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 810 |  |
|  |  | Lotul 48 |  |  |  |  |  |
| 48.1 | 33696500-0 | Plazmă de iepure uscată, citrată 5,0 x 6 | cutie | 10 | Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 4500 |  |
|  |  | Lotul 49 |  |  |  |  |  |
| 49.1 | 33696500-0 | Agar Miuler Hinton | kg | 2,0 | Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 2200 |  |
|  |  | Lotul 50 |  |  |  |  |  |
| 50.1 | 33696500-0 | Manitol Salt Agar Base | kg | 1,5 | Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 980 |  |
|  |  | Lotul 51 |  |  |  |  |  |
| 51.1 | 33696500-0 | Mediu Gisa cu manit (Agar) | kg | 1,0 | Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 2100 |  |
|  |  | Lotul 52 |  |  |  |  |  |
| 52.1 | 33696500-0 | Mediu Gisa cu glucoză (Agar) | kg | 1,0 | Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 1000 |  |
|  |  | Lotul 53 |  |  |  |  |  |
| 53.1 | 33696500-0 | Agar nutritive uscat (MPA) | gr | 500,0 | Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 500 |  |
|  |  | Lotul 54 |  |  |  |  |  |
| 54.1 | 24931250-6 | Nutrient Broth (pentru bullion zaharat) | kg | 1,5 | Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 1100 |  |
|  |  | Lotul 55 |  |  |  |  |  |
| 55.1 | 33696500-0 | Ulei de vazelină | l | 2,0 | Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 120 |  |
|  |  | Lotul 56 |  |  |  |  |  |
| 56.1 | 33696500-0 | Rondele cu antibiotice | buc | 310 | Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 14800 |  |
|  |  | Lotul 57 |  |  |  |  |  |
| 57.1 | 33696500-0 | Dimetilparafinilendiamin | gr | 100,0 | Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 1700 |  |
|  |  | Lotul 58 |  |  |  |  |  |
| 58.1 | 33696500-0 | Acid Citric | kg | 1,0 | Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 60 |  |
|  |  | Lotul 59 |  |  |  |  |  |
| 59.1 | 33696500-0 | Sare de lămâe | kg | 5 | Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 500 |  |
|  |  | Lotul 60 |  |  |  |  |  |
| 60.1 | 33696500-0 | Bicarbonat de Na | kg | 1,0 | Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 50 |  |
| Valoarea estimativă totală: |  |  |  |  |  | 765170 |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare în termen de 10 zile de la solicitare

- Termenul de valabilitate a contractului: până pe 31.12.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ___________________________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul Standard al Documentului Unic de Achizitii European (DUAE). | original –confirmata prin semnătura şi ştampila Participantului | DA |
| 2 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional | DA |
| 3 | Oferta | Formularul ofertei F3.1 - original - confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Ofertantului; | DA |
| 4 | Formularul ofertei F 4.1 | - original - conform Formularului F 4.1 semnata si stampilata de catre Ofertant | DA |
| 5 | Formularul ofertei F 4.2 | - original - conform Formularului F 4.2 semnata si stampilata de catre Ofertant | DA |
| 6 | Garanţia pentru ofertă | -original- conform formularului F 3.2 din documentația standard | DA |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | –copie– confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Ofertantului; | DA |
| 8 | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | –copie– eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Ofertantului; | DA |
| 9 | Licenţa de activitate conform legislaţiei | copie- confirmată prin semnătura şi ştampila Ofertantului; | DA |
| 10 | Certificat de la producător ISO și CE după caz | copie- confirmată prin semnătura şi ştampila Ofertantului; | DA |
| 11 | Date despre participant | Original, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Ofertantului; | Da |
| 11 | Mostre | Pentru produsele noi sau necunoscute pentru medici, vor fi prezentate mostre de către potențialii cîștigători în termen de 5 zile de la solicitare | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz__________________________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _________________

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): ___________________________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: după cel mai mic preț

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] ______________________________________________________

- pe: [data] _______________________________________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ____________________________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_____________________________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:______________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:nu a fost publicat un anunt de intenție

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _____nu____________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  __________________Petru Bulgac              L.Ș.