## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția produselor diagnostice, materiale consumabile, reagenți pentru investigații biochimice și consumabile de laborator, reactivi și dezinfectanți conform necesităților Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, pentru anul 2023 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Con , tip VIII | Con , tip VIII | 6: -prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru realizarea examinărilor de laborator. Proprietăţi: din plastic, volum 0-5000mcl. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, condiţii de păstrare) şi notificarea „DE UZ UNIC”. Prezența mostrei: 5 unități
33100000-1 | 2 | Con, tip V | Con, tip V | 6: -prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru realizarea examinărilor de laborator. Proprietăţi: din plastic, volum 0-200mcl. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, condiţii de păstrare) şi notificarea „DE UZ UNIC”. Prezența mostrei: 5 unități
33100000-1 | 3 | Con, tip VI | Con, tip VI | 6: -prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru realizarea examinărilor de laborator. Proprietăţi: din plastic, volum 0-1000mcl. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, condiţii de păstrare) şi notificarea „DE UZ UNIC”. Prezența mostrei: 5 unități
33100000-1 | 4 | Suport, tip I | Suport, tip I | 6: Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru suportul eprubetelor Proprietăţi: cu 60 găuri (5x12), Dimensiuni: a)înălţimea 7 cm, b)lăţimea -11,5 cm, c)lungimea – 24 cm, d)asigurat cu placa pentru suport la mijlocul stativului; e) compatibil cu eprubeta de tip III (volum 8ml; 9ml;10 ml) Tip material: a) plastic durabil; b) plastic rezistent la agenţi chimici, dezinfectanţi; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. Prezentarea mostrei : 1 unități
| 5 | Eprubetă, tip I | Eprubetă, tip I | 6: -Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru recolatrea sîngelui destinat examinărilor de laborator. Proprietăţi: volum 6 ml, fără gel/soluţii de conservare şi/sau anticoagulanţi, asigurată cu presiune vid şi clot activator pulverizat pe peretele intern a eprubetei, va permite recoltarea sîngelui prin dispozitivul de fixare a eprubetei (holder) dotat cu ac. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi notificările “DE UZ UNIC”, “STERIL în interior”. Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei eprubete. Prezența mostrei: 5 unități
| 6 | Eprubetă, tip III | Eprubetă, tip III | 6: - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - prezentarea a 5 unităţi pentru testarea tehnică, acestea fiind însoţite de certificate de calitate. Destinaţie: pentru recolatrea sîngelui destinat examinărilor de laborator. Proprietăţi: a) volum 8ml, 9ml, 10 ml; b) asigurată cu presiune vid; c) cu conservant tip EDTA K3; d) cu capacitate de recoltare a sângelui prin dispozitivul de fixare a eprubetei (holder) dotat cu ac. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi notificările “DE UZ UNIC”, “STERIL în interior”. Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta eprubetei.. Prezența mostrei: 5 unități
| 7 | Eprubetă, tip VI | Eprubetă, tip VI | 6: -Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru investigarea funcţiei hemostazei. Proprietăţi: a) din plastic cu capac; b) volum 10 ml; c) fără gel/soluţii de conservare şi/sau anticoagulanţi; d) formă conică negradată. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. Prezența mostrei: 5 unități
| 8 | Tub Eppindorf, tip II | Tub Eppindorf, tip II | 6: Certificări: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru stocarea probelor de laborator şi păstrarea în seroteca Proprietăţi: a) volum de 1,5 ml; b) din plastic; c) cu capac plat; d)capacul se va închide ermetic. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie) şi notificarea „DE UZ UNIC”. Prezența mostrei: 5 unități
| 9 | Tub Eppindorf, tip III | Tub Eppindorf, tip III | 6: Certificări: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru stocarea probelor de laborator şi păstrarea în seroteca Proprietăţi: a) volum de 2,0 ml; b) din plastic; c) cu capac plat; d)capacul se va închide ermetic. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie) şi notificarea „DE UZ UNIC”. Prezența mostrei: 5 unități
| 10 | Ricipient pentru colectarea urinei (Urocultor) | Ricipient pentru colectarea urinei (Urocultor) | 6: Certificări: Declarația de conformitate CE sau SM și înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru colectarea urinei Proprietăţi: din plastic cu capac, volum 200 ml formă conică negradată Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Prezența mostrei: 1 unități
| 11 | Clemă (cronţang), tipI | Clemă (cronţang), tipI | 6: Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţia: pentru realizarea procesului de filtrare a preparatelor biomedicale din sînge, la toate etapele de producere. Proprietăţi: a)tip - medical b)lungimea – 260 mm., c)cu vîrf drept, fără zîmţi. d) din oţel inoxidabil, rezistent la agenţi chimici. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. Prezența mostrei: 1 unități
| 12 | Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei | Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei | 6: Certificări: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - prezentarea a 5 unităţi pentru testarea tehnică, acestea fiind însoţite de certificate de calitate. - Destinaţie: pentru recoltarea componentelor sanguine de la donator. Proprietăţile componentelor obligatorii a setului: Sistema: a)materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; b)de uz unic; c)compatibilă cu echipamentul NIGALE Digipla 80 Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru eprubetă vacum; b) dotată cu holder şi ac tip 16 G, cu fisura laterală: c)integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurat cu clamă; e)amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la ramificarea racordului Y. Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Bol-centrifugă pentru colectarea componentelor sanguine compatibilă cu echipamentul NIGALE Digipla 80 Soluţie anticoagulantă volum de 200 ml: a) conţinut de citrat de natriu 4%; b) steril, apirogen; c) în recipient de plastic, asigurat cu element ce va permite fixarea acestuia în suport. Containerul pentru colectarea componentelor sanguine asigurat cu: a) 2 (două) unități fiecare cu capacitatea de recolatare în volum de 1 (unu) litru ; b) două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; a) două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie b) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Etichetele de fond şi marcajul - inviolabile şi rezistente la T minus 80°C şi umiditate sporită. Tubulaturile de conexiune la soluţia FF şi soluţia anticoagulantă fiind asigurate cu clame. Tubulatura de prelevare a componentelor sanguine asigurat: b) cu prezența codului numeric de identificare a acestora; c) asigurat cu clamă Eticheta de fond şi marcajul containerului pentru colectarea plasmei: a) inviolabilă, rezistentă la T minus 80°C şi umiditate sporită; b) cu inscripţiile obligatorii despre tipul, volumul containerului, lot/serie, termenii de valabilitate, producătorul şi notificarea “STERIL”. Forma de ambalare: toate componentele setului să fie integrate într-un sistem închis, în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termeni de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe fiecare set sau componentă a acestuia. Prezența mostrei: 5 unități
| 13 | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum 450/400 ml | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum 450/400 ml | 6: Certificări: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - Confirmarea efectuării programării la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sîngelui. Destinaţie: pentru recoltarea şi procesarea sîngelui uman donat. Proprietăţi: Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; Containerul pentru recoltarea sîngelui – volum de 450 ml asigurat cu soluţie anticoagulantă; Containerul pentru transferul componentului sanguin – volum de 400 ml; Containerul pentru transferul componentului sanguin: a) 1 la număr; b) cu un volum de 400 ml; Containerele vor fi asigurate cu: a) două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; b) două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; c) fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturei pilot a acestuia; d) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Soluţia anticoagulantă – va conţine citrat de natriu, fosfat, adenină şi dextroză în volum de 63ml; Etichetele de fond şi marcajul - inviolabile şi rezistente la T minus 80°C şi umiditate sporită, asugurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor; Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru eprubetă vacum; b) dotată cu holder şi ac; c) integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurate cu clame; e) amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la ramificarea racordului Y care va conține : Tubulatura de prelevare a sîngelui de donator cu 10 segmente aliatorii și cod numeric de identificare a acestora ; Tubulaturile de transfer a componentelor sanguine asigurat cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 40 cm, prezența codului numeric de identificare a acestora și asigurat cu clamă. f) utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului. Prezența mostrei: 5 unități
| 14 | Garou | Garou | 6: Certificări: - Declarația de conformitate CE sau SM și înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale Destinaţie: pentru fixarea braţului în timpul recoltării sângelui. Proprietăţi: bandă/tub elastic, de cauciuc, rezistent la prelucrarea cu soluţii dezinfectante, şi uşor de manevrat la detaşare cu o singură mînă; Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria). Prezența mostrei: 3 unități
| 15 | Hîrtie de pergament | Hîrtie de pergament | 6: Certificări: Declarația de conformitate CE sau SM Destinaţia: pentru ambalarea veselei de laborator în procesul de sterilizare. Aspectul: rulouri sau folii Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare).
| 16 | Hîrtie de filtru | Hîrtie de filtru | 6: Certificări: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţia: în procesul de filtrare a preparatelor diagnostice şi biomedicale din sînge, reactivelor chimice. Proprietăţi: a) hîrtie de filtru b) de culoare albă, c) capacitate de filtrare de la 65g/m2 pînă la 75g/m2; d) dimensiunea porilor 5-13 µm; e) lăţime rulou 100 cm. Forma de ambalare: livrate sub formă de rulou, în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. Prezența mostrei: 2 unități
| 17 | Degetare | Degetare | 6: Certificări: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinație: Protectie pentru degete Proprietăți : - marime universala; - material latex; - culoare transparent. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate.
| 18 | Tub tip I | Tub tip I | 6: Certificări: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru conexiune la sistemul de filtrare a preparatelor şi soluţiilor. Proprietăţi: Tub de silicon de uz farmaceutic. Dimensiuni: a) diametrul intern – 9,5 mm. b) diametrul extern - 15,9 mm. Rezistent la reagenţi chimici. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare). Prezenta mostrei obligatoriu cel putin 1 metru de tub
| 19 | Tub tip II | Tub tip II | 6: Certificări: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru conexiune la sistemul de filtrare a preparatelor şi soluţiilor. Proprietăţi: Tub de silicon de uz farmaceutic Dimensiuni: a)diametrul intern – 9 mm b)diametrulextern - 12 mm. Rezistent la reagenţi chimici. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare). Prezenta mostrei obligatoriu cel putin 1 metru de tub
| 20 | Tub tip III | Tub tip III | 6: Certificări: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru conexiune la sistemul de filtrare a preparatelor şi soluţiilor. Proprietăţi: Tub de silicon de uz farmaceutic Dimensiuni: a)diametrul intern – 4,8mm -5 mm b)diametrul extern - 8 mm. Rezistent la reagenţi chimici. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare). Prezenta mostrei obligatoriu cel putin 1 metru de tub
| 21 | Furtun tip III | Furtun tip III | 6: Certificări: Declarația de conformitate CE sau SM și înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţia: se utilizează la turnarea centrifugatului fără presiune. Proprietăţi: Furtunuri cu suprafață interioară netedă și hidrofobă, biocompatibilitate, nu este toxic Dimensiuni: a)diametrul ID–1,6 mm. b)diametrul OD–4,8 mm. c) grosime perete tub–1,6 mm. d) raza minimă de îndoire-6,2 mm e) presiune maximă la T+22° - 1,5 atm f) presiune maximă T+71° - 1,4 atm Tip material - Tygon 3350 Tip tub – NSF, T3302-23; Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare). Prezenta mostrei obligatoriu: cel putin 1 metru de furtun
| 22 | Furtun,tip VI | Furtun,tip VI | 6: Certificări: Declarația de conformitate CE sau SM și înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţia: se utilizează la turnarea centrifugatului fără presiune. Proprietăţi: Furtunuri cu suprafață interioară netedă și hidrofobă, biocompatibilitate, nu este toxic Dimensiuni: a)diametrul ID–9,5 mm. b)diametrul OD–15,9 mm. c)grosime perete tub–3,2 mm. d) raza minimă de îndoire-22,0 mm e) presiune maximă la T+22° - 2,4 atm Tip material - Tygon R 3603 Tip tub – NSF Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare). Prezenta mostrei obligatoriu: cel putin 1 metru de furtun
| 23 | Azopiram | Azopiram | 6: Certificare: Certificatul/Certificatele de conformitate CE sau SM, Declarația de conformitate CE sau SM și înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale. - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru controlul calităţii în pregătirea instrumentariului medical şi veselei de laborator. Proprietăţi: conţine amidopirina 10%, anilina 0,10-0,15%, acid clorhidric. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare).
| 24 | Hidroxid de sodiu | Hidroxid de sodiu | 6: Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru determinarea examinărilor fizico-chimice în corecția pH-ului pentru controlul calității preparatului biomedical din sînge; Proprietăţi: bucăţi higroscopice sau formă cilindră, de culoare albă, chimic curat, Concentraţie: nu mai puţin de 95%; Forma de ambalare: ermetic închis, în vas de sticlă întunecat sau de plastic, cu eticheta pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare.
| 25 | Nitrat de argint | Nitrat de argint | 6: Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Solid, incolore, fără miros Formula chimică – AgNO3 Forma de ambalare:ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregă tire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare.
| 26 | Potasiu permanganat, 0,1N | Potasiu permanganat, 0,1N | 6: Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Cristale, de culoare violet, miros inodor Formula chimică – KMnO4 Forma de ambalare: fixanal ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregă tire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare.
| 27 | Citrat de sodiu | Citrat de sodiu | 6: Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a - produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru pregătirea soluţiei tampon citrică la producerea peliculei izogenă de fibrină, pentru determinarea examinărilor fizico-chimice a apei distilatе şi pentru a evita coagularea sîngelui în realizarea examinărilor de laborator. Proprietăţi: pulbere de culoare albă sau cristale incolore fără miros, chimic curată. Formula chimică: C6H5Na3O7 Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă sau de plastic, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare.
| 28 | Oxalat de sodiu | Oxalat de sodiu | 6: Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: solid albă,fără miros, masa mol-133.999 g/mol; Formula chimică –Na2 C2O4 Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă sau de plastic, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare).
| 29 | Carbonat de calciu | Carbonat de calciu | 6: Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a - produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Pulbere de culoare albă, miros inodor. Formula chimică – CaCO3 Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare.
| 30 | Caprilat de sodiu | Caprilat de sodiu | 6: Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie:se întrebuinţează ca stabilizator la producerea Albuminei. Proprietăţi: pulbere de culoare albă, chimic curat. Formula chimică: C8H15NaO2 Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă sau de plastic, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare.
| 31 | Clorura de sodiu | Clorura de sodiu | 6: Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru fracţionarea imunoglobulinilor, producerea imunoglobulinelor şi pregătirea soluţiilor. Proprietăţi: pulbere de culoare albă, chimic curat. Formula chimică: NaCl Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă sau de plastic, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare.
| 32 | Glucosa –monohidrat D+ | Glucosa –monohidrat D+ | 6: Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru producerea preparatelor biomedicale din sînge . Proprietăţi: pulbere de culoare albă, chimic curată. Formula chimică – C6H12O6 x H2O Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă întunecat sau de plastic, cu etichetă pe ambalaj,pe care este necesar de a fi indicată denumirea reactivului,formula chimică,data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare
| 33 | Clorura de calciu | Clorura de calciu | 6: Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru producerea serului standard izohemoglutinant 0AB. Proprietăţi: soluţie cristalică, higroscopic. Formula chimică – Ca Cl2 Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă sau de plastic, cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea reactivului, formula chimică,data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare.
| 34 | Amoniac soluţie 25% | Amoniac soluţie 25% | 6: Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: Pentru fabricarea produselor biomedicale din sînge şi examinări de laborator. Proprietăţi: Lichid limpede, încolor, miros –înţepător, concen traţia nu mai puţin 25% Formula chimică – NH4OH Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare.
| 35 | Uranin (Fluoresceină) | Uranin (Fluoresceină) | 6: Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: Pentru colorarea serului standard izohemoaglutinant AB0. Proprietăţi: Pulbere de culoare roşie sau roşu- oranj. Formula chimică: C20H12O5 Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă întunecat sau de plastic, cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare.
| 36 | Hidrogenocarbonat de sodiu | Hidrogenocarbonat de sodiu | 6: Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru fracţionarea imunoglobulinilor, producerea imunoglobulinelor şi Glunatului. Proprietăţi: pulbere de culoare albă, chimic curată. Formula chimică –NaHCO3 Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă sau de plastic, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare.
| 37 | Verde de briliant | Verde de briliant | 6: Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru colorarea serului standard izohemoaglutinant AB0. Proprietăţi: Cristale/pulbere aurii sau albastru, sau verde, sau albastru-verde strălucitor. Formula chimică: C27H34N2O4S Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă întunecat sau de plastic, cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare.
| 38 | Eozin | Eozin | 6: Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru colorarea serului standard izohemoaglutinant. Proprietăţi: Praf de culoare roşie. Formula chimică: C20H6Br4Na205+C20H8Br2Na205 Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă întunecat sau de plastic, cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare
| 39 | Albastru de metilen | Albastru de metilen | 6: Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru colorarea serului standard izohemoaglutinant . Proprietăţi: Cristale de culoare verde întunecat, la dizolvarea în apă capătă culoarea albastră. Formula chimică: C16H18ClN3S Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă sau de plastic, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare.
| 40 | Albastru de trypan | Albastru de trypan | 6: Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru colorarea serului standard izohemoaglutinant . Proprietăţi: Praf de culoare albastră. Formula chimică: C34H24N6Na4O14S4 Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă sau de plastic, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică,data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare.
| 41 | Levomicetină (chloramphenicolum) | Levomicetină (chloramphenicolum) | 6: Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: Preparat antibacterian , spectru larg de actiune, se utilizează la pregătirea conservantului pentru producerea eritrocitelor standard Proprietăţi: pulbere de culoare gălbue, chimic curat,putin solubil în soluţii apoase ,uşor solubil în alcool etilic.Formula chimică –C11H12Cl2N2O5 Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă întunecat sau de plastic, cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare.
| 42 | Neomicină sulfat | Neomicină sulfat | 6: Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: Preparat antibacterian , spectru larg de actiune, se utilizează la pregătirea conservantului pentru producerea eritrocitelor standard Proprietăţi: pulbere de culoare crem, chimic curat, ușor solubil în apă,insolubil în dizolvanți organici. Formula chimică – C23H48N6O17S Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă întunecat sau de plastic, cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare.
| 43 | Gentamicină sulfat | Gentamicină sulfat | 6: Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: Preparat antibacterian , spectru larg de actiune, se utilizează la pregătirea conservantului pentru producerea eritrocitelor standard Proprietăţi: pulbere de culoare albă sau ușor crem, chimic curată,hygroscopic,ușor solubil în apă,insolubil în alcool Formula chimică – C19-21H39-43N5O7 2,5H2SO4 Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă întunecat sau de plastic, cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de
| 44 | Acid acetic glacial | Acid acetic glacial | 6: Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: Pentru fabricarea produselor biomedicale din sînge şi examinări de laborator. Proprietăţi: lichid incolor cu miros înţepător de oţet, Formula chimică – CH3COOH Conţinutul de acid acetic nu mai puţin de 99,8% Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă sau de plastic, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare.
| 45 | Acid sulfuric | Acid sulfuric | 6: Certificare: Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a - produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: lichid, incolor, fără miros. Formula chimică – H2SO4 Concentraţia: 95,6% Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare.
| 46 | Acid de oxalat, 0,1N | Acid de oxalat, 0,1N | 6: Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Lichid, incolor, miros inodor. Formula chimică – (COOH)2x2H2O Forma de ambalare: Fixanal, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare.
| 47 | Liniment sintomicină 10% | Liniment sintomicină 10% | 6: Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru prelucrarea rănilor animalelor de laborator Proprietăţi: liniment Forma de ambalare: tub cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, valabilitatea şi condiţiile de păstrare.
| 48 | Geloză nutritivă | Geloză nutritivă | 6: Certificare: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: Pentru examinări diagnostice in- vitro de laborator. Proprietăţi: Pulbere pal –galbue, solubilă în apă. Forma de ambalare: livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe fiecare componentă..
| 49 | Definilamin | Definilamin | 6: Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Cristale albe, cu miros puţin caracteristic insolubil în apă, solubil în alcool. Formula chimică – C6H5NHC6H5. Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare.
| 50 | Sulfat de potasiu | Sulfat de potasiu | 6: Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Solid încolor spre alb,fără miros. uşor solubile în apă. Formula chimică – K2SO4 Conţenutul: nu mai puţin 99,8% Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare.
| 51 | Azid de sodiu | Azid de sodiu | 6: Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru producerea Serului standard izohemaglutinant 0AB. Proprietăţi: pulbere de culoare albă, chimic curat. Formula chimică: NaN3 Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă sau de plastic, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică,data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare.
| 52 | Acetat de sodiu | Acetat de sodiu | 6: Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: Pentru examinării de laborator Proprietăţi: solid, incolor, miros- asemanator acidului acetic. Formula chimică - CH3COONa x 3H2O. Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă întunecat sau de plastic, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitate şi condiţiile de păstrare.
| 53 | Sulfat de cupru | Sulfat de cupru | 6: Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Cristale culoare albastra, fara miros, uşor solubile în apă. Formula chimică – CuSO4 x 5H2O Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare.
| 54 | Acid Tricloracetic | Acid Tricloracetic | 6: Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a - produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Solid, incolor, miros înţepător. Formula chimică – CCl3COOH Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare.
| 55 | Acid clorhidric concentrat | Acid clorhidric concentrat | 6: Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a - produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru fracţionarea albuminei şi imunoglobulinilor, polibiolinei la corecţia PH –ului. Proprietăţi: lichid incolor sau slab gălbui cu miros puternic înţepător, chimic curat, concentraţie nu mai mic de 37%. Formula chimică – HCl Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă întunecat sau de plastic,cu etichetă pe ambalaj,pe care este necesar de a fi indicată denumirea reactivului,formula chimică,data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare.
| 56 | Sulfid de sodiu | Sulfid de sodiu | 6: Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a - produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Cristale incolore, solubile în apă, chimic curat. Formula chimică – Na2Sx9H2O Concentraţie: 97% Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregă tire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare).
| 57 | Reactiv Nessler | Reactiv Nessler | 6: Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a - produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: lichid, de coloare galbenă, miros inodor. Formula chimică –K2[HgI4]x2H2O Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare.
| 58 | Clorură de amoniu | Clorură de amoniu | 6: Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a - produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Solid alb,fără miros. uşor solubile în apă. Formula chimică – NH4Cl Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare;
| 59 | Oxid de zinc | Oxid de zinc | 6: Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a - produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: Pentru pregătirea pastei Unna . Proprietăţi: Solid, pudră albă aproape insolubilă în apă, chimic curată Formula chimică – ZnO Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare;
| 60 | Gelatină alimentară | Gelatină alimentară | 6: Certificare: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: Pentru pregătirea pastei Unna . Proprietăţi: Solid sub formă de pulbere granulate sau foi ușor gălbui sau incolore, fără miros și fără gust, Se dizolvă în apă caldă, formând soluții coloidale. Formula chimică: Gelatina este o materie proteică formată dintr-un șir de aminoacizi (glicină, prolină, alanină, valină, hidroxiprolină) cu masa molară medie de cca. 60000 Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare)
| 61 | Sulfacil de sodiu | Sulfacil de sodiu | 6: Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a - produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: Pentru pregătirea pastei Unna . Proprietăţi: Solid, cristale albe, fără miros, ușor solubil în apă,insolubil în alcool etilic, chimic curat, efect antimicrobian. Formula chimică - C8H11N2NaO4S Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare;
| 62 | Etacridină lactat | Etacridină lactat | 6: Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a - produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: Pentru pregătirea pastei Unna Proprietăţi: Solid,pulbere microcristalică galbenă, fără miros,gust amar, ușor solubil în apă,insolubil în alcool etilic, chimic curat, efect antimicrobian. Formula chimică - C15H15N3O Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare;
| 63 | Toxin stafilococic | Toxin stafilococic | 6: Certificare: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru determinarea nivelului de anticorpi specifici (anti alfa-stafilolizin) în ser/plasma umană de donator şi preparate sanguine specifice; Proprietăţi: Lichid a) transparent de culoare galbenă; b) fără incluziuni mecanice; c)fără acţiune hemolitică la eritrocitele de iepure; d)pentru test în vitro; Limita acţiunii hemolitice de la 0,1 ml pînă la 0,2 ml; Forma de ambalare: Fiole a cîte 25ml, 30ml şi 35 ml, plasate în container metallic, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.
| 64 | Standard alfastafilalizin | Standard alfastafilalizin | 6: Certificare: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - Destinaţie: standard pentru controlul limitei acţiunii hemolitice a toxinei stafilococice; Proprietăţi: soluţie incoloră, fără incluziuni mecanice cu o activitate de cel puţin 22 UI/ml, Forma de ambalare: flacoane a cîte 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.
| 65 | Anatoxină antistafilococică | Anatoxină antistafilococică | 6: Certificare: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - Destinaţie: pentru imunizarea donatorilor de sînge/componente sanguine. Proprietăţi: Suspenzie a) opalescentă de culoare albă–gălbuie, b) conţine anatoxin antistafilococic în formă purificată şi adsorbată; Conţinutul de anatoxină stafilococică în 1 ml de preparat – 2 doze; Forma de ambalare: fiole/flacon a cîte 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta fiolei/flaconului.
| 66 | Test pentru determinarea AgHBs, | Test pentru determinarea AgHBs, | 6: Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM. - Scrisoare de confirmare a fiecărei cerințe tehnice din criteriile de eligibilitate pentru produsul ofertat, emisă de producătorul de origine a produsului, semnată și parafată. - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului de la producător, în limba de stat, parafată de operatorul economic. - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă. - Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. Destinaţie: pentru examinarea sângelui de donator la marcheri infecţii hemotransmisibile – hepatita virală B. Metoda de aplicatre în reacția de testare: a) în tehnologie de tip închis; b) automatizată; c) chemiluminiscentă, inclusiv cu diverse opțiuni de identificare a antigenului. Durata procesului de testare, inclusiv cu perioada de incubare - pînă la 30 minute. Produs diagnostic: 1) test pentru screeningul sângelui donat și destinat pentru transfuzie sau ca materie primă pentru producerea preparatelor din plasmă umană, de generație care va asigura detectarea: a) în ser/plasma umană; b) calitativă a AgHBs; c) cel puțin 10 genotipuri, inclusiv cel puțin 3 subtipuri caracteristice regiunii Europene d) antigenului în fereastra imunologică/serologică cu cea mai mică perioadă în zile; 2) test cu sensibilitate 100% pe probe a donatorilor de sânge; 3) test cu specificitate nu mai mica de 99,88% inclusiv, pe probe a donatorilor de sânge; 4) test cu sensibilitate analitică (limita de detecție) - de până la 0,13 UI/ml. Componente de însoțire a produsului diagnostic: obligatoriu prezente toate componentele necesare, în cantități suficiente pentru aplicarea testului în reacția de testare, conform instrucţiunii de utilizare a produsului. Forma de ambalare: setul livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului.
| 67 | Test pentru determinarea anticorpilor anti-HCV, | Test pentru determinarea anticorpilor anti-HCV, | 6: Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM. - Scrisoare de confirmare a fiecărei cerințe tehnice din criteriile de eligibilitate pentru produsul ofertat, emisă de producătorul de origine a produsului, semnată și parafată. - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului de la producător, în limba de stat, parafată de operatorul economic. - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă. - Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. Destinaţie: pentru examinarea sângelui de donator la marcheri infecţii hemotransmisibile – hepatita virală C. Metoda de aplicare în reacția de testare: a) în tehnologie de tip închis; b) automatizată; c) chemiluminiscentă, inclusiv cu diverse opțiuni de identificare a anticorpilor. Durata procesului de testare, inclusiv cu perioada de incubare - pînă la 30 minute. Produs diagnostic: 1) test pentru screeningul sângelui donat și destinat pentru transfuzie sau ca materie primă pentru producerea preparatelor din plasmă umană, de generație care va asigura detectarea: a) în ser/plasma umană b) calitativă a anticorpilor la virusul hepatitei virale С; c) anticorpilor în fereastra imunologică/serologică cu cea mai mică perioadă în zile; 2) test cu sensibilitate 100% pe probe a donatorilor de sânge; 3) test cu specificitate nu mai mica de 99,84% inclusiv, pe probe a donatorilor de sânge; 4) testul va detecta combinația de anticorpilor circulanți la antigene virale nucleu Core, proteine NS3, NS4, inclusiv cel puți 3 subtipuri caracteristice regiunii Europene. Componente de însoțire a produsului diagnostic: obligatoriu prezente toate componentele necesare, în cantități suficiente pentru aplicarea testului în reacția de testare, conform instrucţiunii de utilizare a produsului. Forma de ambalare: setul livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului.
| 68 | Test pentru determinarea anticorpilor anti Treponema Pallidum, | Test pentru determinarea anticorpilor anti Treponema Pallidum, | 6: Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM. - Scrisoare de confirmare a fiecărei cerințe tehnice din criteriile de eligibilitate pentru produsul ofertat, emisă de producătorul de origine a produsului, semnată și parafată. - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului de la producător, în limba de stat, parafată de operatorul economic. - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă. - Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. Destinaţie: pentru examinarea sângelui de donator la marcheri infecţii hemotransmisibile – anticorpi anti Treponema Pallidum. Metoda de aplicare în reacția de testare: a) în tehnologie de tip închis; b) automatizată; c) chemiluminiscentă, inclusiv cu diverse opțiuni de identificare a anticorpilor. Durata procesului de testare, inclusiv cu perioada de incubare - pînă la 30 minute. Produs diagnostic: 1) test proiectat pentru detectarea calitativă a anticorpilor la Treponema Pallidum în plasma umană, utilizat în screeningul sângelui donat și destinat pentru transfuzie sau materie primă pentru producerea preparatelor din plasmă umană; 2) test cu sensibilitate 100% pe probe a donatorilor de sânge; 3) test cu specificitate nu mai mica de 99,88% inclusiv, pe probe a donatorilor de sânge. Componente de însoțire a produsului diagnostic: obligatoriu prezente toate componentele necesare, în cantități suficiente pentru aplicarea testului în reacția de testare, conform instrucţiunii de utilizare a produsului. Forma de ambalare: setul livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului.
| 69 | Test pentru determinartea simultană a Ag HIV-1 p24 si abticopilor anti-HIV1/anti-HIV2, | Test pentru determinartea simultană a Ag HIV-1 p24 si abticopilor anti-HIV1/anti-HIV2, | 6: Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM. - Scrisoare de confirmare a fiecărei cerințe tehnice din criteriile de eligibilitate pentru produsul ofertat, emisă de producătorul de origine a produsului, semnată și parafată. - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului de la producător, în limba de stat, parafată de operatorul economic. - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă. - Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. Destinaţie: pentru examinarea sângelui de donator la marcheri infecţii hemotransmisibile – antigen Ag-HIV-1 P24 și anticorpilor anti-HIV1/HIV2. Metoda de aplicare în reacția de testare: a) în tehnologie de tip închis; b) automatizată; c) chemiluminiscentă, inclusiv cu diverse opțiuni de identificare a anticorpilor. Durata procesului de testare, inclusiv cu perioada de incubare - pînă la 30 minute. Produs diagnostic: 1) test pentru screeningul sângelui donat și destinat pentru transfuzie sau ca materie primă pentru producerea preparatelor din plasmă umană, de generație care va asigura detectarea: a) în ser/plasma umană b) calitativă simultană a Ag HIV-1 p24 și anticorpilor anti-HIV1/HIV2; c) antigenului și anticorpilor în fereastra imunologică/serologică cu cea mai mică perioadă în zile; 2) test cu sensibilitate 100% pe probe a donatorilor de sânge; 3) test cu specificitate nu mai mica de 99,88% inclusiv, pe probe a donatorilor de sânge; 4) test cu sensibilitate analitică (limita de detecție) - de până la 2UI/ml inclusiv, pentru antigenul P24. Componente de însoțire a produsului diagnostic: obligatoriu prezente toate componentele necesare, în cantități suficiente pentru aplicarea testului în reacția de testare, conform instrucţiunii de utilizare a produsului. Forma de ambalare: setul livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului.
| 70 | Proteina Totală | Proteina Totală | 6: Certificare:Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM -prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; -confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Destinaţie: pentru aprecierea proteinei în sîngele uman Proprietăţi: Metoda de determinare — fotometrică cu biuret, determinare cinetică; Tipul reagentului - lichid stabil gata pentru folosire, monoreagent cu prezenţa standardului la set; Material pentru investigaţii - ser/plasmă umană, plasma pe EDTA. Forma de ambalare: Flacoane cu volumul de 125ml, 250 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului.
| 71 | Test Combina 3 | Test Combina 3 | 6: Certificare: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţia: pentru examinarea parametrilor Ph, proteina, glucoza urinei. Proprietăţi: test cu prezenţa indicatorilor coloraţi pentru fiecare parametru în parte. Material pentru investigaţii: urina Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare).
| 72 | Material de control, nivel înalt, | Material de control, nivel înalt, | 6: Certificare: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sîngelui. Destinaţie: pentru evaluarea rezultatului examinării realizate. Proprietăţi: compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: flacon 1,5ml, 2,5ml, 4,5ml livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.
| 73 | Material de control, de nivel scăzut, | Material de control, de nivel scăzut, | 6: Certificare: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sîngelui. Destinaţie: pentru evaluarea rezultatului examinării realizate. Proprietăţi: compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: flacon 1,5ml, 2,5ml, 4,5ml livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.
| 74 | Material de control, nivel normal | Material de control, nivel normal | 6: Certificare: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sîngelui. Destinaţie: pentru evaluarea rezultatului examinării realizate. Proprietăţi: compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: flacon 1,5ml, 2,5ml, 4,5ml livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.
| 75 | Reagent pentru lizarea eritrocitelor în scopul enumerării leucocitelor şi hemoglobinei | Reagent pentru lizarea eritrocitelor în scopul enumerării leucocitelor şi hemoglobinei | 6: Certificare: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sîngelui Proprietăţi: compatibil tehnologia existentă. Forma de ambalare: set din 3 flacoane cu volume, în cantități suficiente pentru funcționalitatea dispozitivului existent, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului..
| 76 | Detergent pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduri celulare, proteine | Detergent pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduri celulare, proteine | 6: Certificare: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sîngelui Destinaţie: curăţirea sistemului hidraulic al analizatorului. Proprietăţi: compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: flacon cu volum suficient pentru funcționalitatea dispozitivului existent, livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.
| 77 | Reagent pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare | Reagent pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare | 6: Certificare: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sîngelui. Destinaţie: pentru pregătirea sistemului hidraulic al analizatorului. Proprietăţi: compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: recipient cu volum suficient pentru funcționalitatea disozitivului existent livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.
| 78 | Set pentru electroforeză | Set pentru electroforeză | 6: Certificare: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sîngelui Destinaţie: pentru determinarea activităţii factorului VIII în ser/plasma umană de donator şi preparate sanguine; Destinaţie: pentru aprecierea fracţiei proteice prin metoda electroforeză în preparate biomedicale din sînge. Proprietăţi: Metoda de determinare – electroforeză; Conţinutul setului: -Bufer SPE –3 fl (3x100 ml bufer concentrat), -Colorant concentrat - 1 fl (1x100ml) -Hîrtie de filtru 2 x 10 buc -Aplicator 2x10 buc -Peliculă cu agarogeloza 10 buc pentru 10 examinări/gel. Forma de ambalare: Flacoane, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului.
| 79 | Set pentru determinarea glucozei | Set pentru determinarea glucozei | 6: Certificare: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sîngelui Destinaţie: Pentru examinări de laborator . Proprietăţi: a)Reagent N1, 5fl x 80ml=400ml b)Reagent N2, 1fl x 100ml c)Glucoza Standard100mg/dl, 1fl x 5ml Forma de ambalare: Livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului.
| 80 | Indicator chimic, tip I | Indicator chimic, tip I | 6: Certificare: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru controlul sterilizării cu aburi. Proprietăţi: indicator chimic de unică folosinţă, din hîrtie cu strat termoindicator, adeziv, în exterior - T°C de topire 132° ±2, 1,8 – 2,0 atmosfere. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) cu prezenţa notificării “DE UZ UNIC”.
| 81 | Indicator chimic, tip II | Indicator chimic, tip II | 6: Certificare: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru controlul sterilizării cu aburi. Proprietăţi: indicator chimic de unică folosinţă, din hîrtie cu strat termoindicator, în interior T°de topire 132° ±2 şi 1,8 – 2,0 atmosfere. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) cu prezenţa notificării “DE UZ UNIC”.
| 82 | Indicator chimic, tip III | Indicator chimic, tip III | 6: Certificare: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Proprietăţi: indicator chimic de unică folosinţă, din hîrtie cu strat termoindicator, adeziv, T°de topire 120° C ±2 şi 1,1 - 1,2 atmosfere. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) cu prezenţa notificării “DE UZ UNIC”.
| 83 | Indicator chimic , tip IV | Indicator chimic , tip IV | 6: Certificare: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru controlul sterilizării cu aburi. Proprietăţi: a) chimic; b) de unică folosinţă; c) din hîrtie cu strat termoindicator; d) adeziv; e) T°de topire 118° ±2, 0,7 - 0,9 atmosfere. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) cu prezenţa notificării “DE UZ UNIC”.
| 84 | Indicator chimic, tip V | Indicator chimic, tip V | 6: Certificare: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru controlul sterilizării cu aer uscat, în dulapurile de sterilizare. Proprietăţi: indicator chimic de unică folosinţă, din hîrtie cu strat termoindicator, adeziv, T°de topire 180° - 200 ºC Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) cu prezenţa notificării “DE UZ UNIC”.
| 85 | Stripuri B.Stearothermophilius | Stripuri B.Stearothermophilius | 6: Certificare: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru controlul sterilizării. Proprietăţi: Indicator a)biologic; b)din hîrtie sub formă de benzi. Temperatură de sterilizare: plus,121°C, 132°C, 180°C. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) cu prezenţa notificării “DE UZ UNIC
| 86 | Tulpini de referință Staphylococcus aureus | Tulpini de referință Staphylococcus aureus | 6: Certificare: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru controlul calității proprietăților mediilor nutritive Proprietăţi: cultură leofilizate Forma de ambalare: livrate în ambalaj, fiecare tulpină ambalată separat în eprubete din sticlă, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare).
| 87 | Tulpini de referință pentru Esherichia Coli | Tulpini de referință pentru Esherichia Coli | 6: Certificare: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru controlul calității proprietăților mediilor nutritive Proprietăţi: cultură leofilizate Forma de ambalare: livrate în ambalaj, fiecare tulpină ambalată separat în eprubete din sticlă, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare).
| 88 | Tulpini de referință pentru Pseudomonas aerogenosa | Tulpini de referință pentru Pseudomonas aerogenosa | 6: Certificare: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru controlul calității proprietăților mediilor nutritive Proprietăţi: cultură leofilizate Forma de ambalare: livrate în ambalaj, fiecare tulpină ambalată separat în eprubete din sticlă, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare).
| 89 | Tulpini de referință pentru Candida albicans | Tulpini de referință pentru Candida albicans | 6: Certificare: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru controlul calității proprietăților mediilor nutritive Proprietăţi: cultură leofilizate Forma de ambalare: livrate în ambalaj, fiecare tulpină ambalată separat în eprubete din sticlă, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare).
| 90 | Tulpini de referință pentru Bacillus subtilis | Tulpini de referință pentru Bacillus subtilis | 6: Certificare: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru controlul calității proprietăților mediilor nutritive Proprietăţi: cultură leofilizate Forma de ambalare: livrate în ambalaj, fiecare tulpină ambalată separat în eprubete din sticlă, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare).
| 91 | Pentru dezinfecţia articolelor de uz medical, ainstrumentariului medical şi articolelor medicale cu semnificaţie epidemiologic sporită | Pentru dezinfecţia articolelor de uz medical, ainstrumentariului medical şi articolelor medicale cu semnificaţie epidemiologic sporită | 6: Certificări: -confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -certificatul de înregistrare de stat/avizare sanitară a produsului biodistructiv și/sau eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu și/sau cerificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale; - certificate CE și/sau SM șin /sau declarația de conformitate în funcție de evaluarea conformității, cu anexele corespunzătoare confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului - certificate ISO 13485 și /sau ISO 9001 – confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - fișa tehnică de securitate a produsului chimic – copie sau original – în limba de circulație internațională și traducerea în limba romînă, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot -instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusive cu traducerea în limba de stat la livrare, copies au original confirmată prin semnătura și ștampila participantului Destinație: pentru asigurarea regimului sanitar și profilaxia infecțiilor nozocomiale Cerințe tehnice: Acțiunea dezinfectantului: a)virucidă b)bactericidă, c)tuberculocidă, d)fungicidă, e)sporicidă Proprietăţi: a) substanța activă: peroxid de hidrogen de la 30%-40% b) produs concentrat lichid c) utilizare simultan pentru dezinfecţie și prelucrare Expoziția: 120 minute Termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare)
| 92 | Tampon steril | Tampon steril | 6: Certificare: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţia: pentru pansamentul locului de venepuncţie și asigurarea profilaxiei infecțiilor nozocomiale. Proprietăţi: a) steril; b) pentru uz medical; c) de uz unic; d) uscat Tipul materialului: a)material nețesut - viscoză; b)capacitate sporită de reţinere a lichidelor; c)densitatea 70-90g/m.p. Dimensiuni: a)lungimea şi lăţimea pernuţei a câte 40 mm; b)grosimea pernuţei– 6 mm Forma de ambalare: fiecare tampon va fi ambalată separat; ambalajul fiecărui set va include informaţia privind denumirea produsului, codul produsului (după caz), conţinutul acestuia, termenul de valabilitate şi notificarea “DE UZ EXTERN”, “DE UZ UNIC”, “STERIL”. Mostră: prezentarea a 20 unităţi pentru testarea tehnică
| 93 | Tampon îmbibat cu soluție dezinfectantă cu conținut de iod | Tampon îmbibat cu soluție dezinfectantă cu conținut de iod | 6: Certificare: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru asigurarea profilaxiei infecţiilor nozocomiale Proprietăţi: a)steril; b)pentru uz medical; c) de uz unic; d)saturat (îmbibat) în soluţie dezinfectantă cu conţinut de iod 10%, concentraţia iodului de 1%, uz extern. Tipul materialului: a)material nețesut - viscoză; b)capacitate sporită de reţinere a lichidelor; c)densitatea 70-90g/m.p. Dimensiuni: tip mare „LARGE” Forma de ambalare: fiecare tampon ambalat separat, ambalajul fiecărui tampon va include informaţia privind denumirea produsului, codul produsului (după caz), conţinutul acestuia, termenul de valabilitate şi notificarea “DE UZ EXTERN”, “DE UZ UNIC”, “STERIL”. Mostră: prezentarea a 20 unităţi pentru testarea tehnică,
| 94 | Cearșafuri medicale 200*90 cm | Cearșafuri medicale 200*90 cm | 6: Certificare: -Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; -confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -prezentarea a 5 unităţi pentru testarea tehnică, acestea fiind însoţite de certificate de calitate. Destinaţie: pentru asigurarea profilaxiei infecţiilor medicale asociate Proprietăţi: -material: nețesut, SMS, 29-35 g/m.p. - dimensiune: ~200*90 cm Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate Prezența mostrei: prezentarea 1 unitate
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | chiziția produselor diagnostice, materiale consumabile, reagenți pentru investigații biochimice și consumabile de laborator, reactivi și dezinfectanți conform necesităților Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, pentru anul 2023 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Con , tip VIII | Con , tip VIII | 3: bucată; 4: 1000; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 850
33100000-1 | 2 | Con, tip V | Con, tip V | 3: bucată; 4: 6000; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 420
33100000-1 | 3 | Con, tip VI | Con, tip VI | 3: bucată; 4: 8450; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 735.15
33100000-1 | 4 | Suport, tip I | Suport, tip I | 3: bucată; 4: 25; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 3125
33100000-1 | 5 | Eprubetă, tip I | Eprubetă, tip I | 3: bucată; 4: 400; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 544
33100000-1 | 6 | Eprubetă, tip III | Eprubetă, tip III | 3: bucată; 4: 7000; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 13230
33100000-1 | 7 | Eprubetă, tip VI | Eprubetă, tip VI | 3: bucată; 4: 1500; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 750
33100000-1 | 8 | Tub Eppindorf, tip II | Tub Eppindorf, tip II | 3: bucată; 4: 2000; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 220
33100000-1 | 9 | Tub Eppindorf, tip III | Tub Eppindorf, tip III | 3: bucată; 4: 3000; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 390
33100000-1 | 10 | Ricipient pentru colectarea urinei (Urocultor) | Ricipient pentru colectarea urinei (Urocultor) | 3: bucată; 4: 100; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 420
33100000-1 | 11 | Clemă (cronţang), tipI | Clemă (cronţang), tipI | 3: bucată; 4: 10; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 1102
33100000-1 | 12 | Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei | Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei | 3: bucată; 4: 3204; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 840000
33100000-1 | 13 | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum 450/400 ml | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum 450/400 ml | 3: bucată; 4: 1850; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 124320
33100000-1 | 14 | Garou | Garou | 3: bucată; 4: 200; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 1528
33100000-2 | 15 | Hîrtie de pergament | Hîrtie de pergament | 3: kg; 4: 100; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 11870
33100000-3 | 16 | Hîrtie de filtru | Hîrtie de filtru | 3: kg; 4: 50; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 3810
33100000-4 | 17 | Degetare | Degetare | 3: bucată; 4: 1000; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 3990
33100000-5 | 18 | Tub tip I | Tub tip I | 3: metru; 4: 90; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 27900
33100000-6 | 19 | Tub tip II | Tub tip II | 3: metru; 4: 30; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 8940
33100000-7 | 20 | Tub tip III | Tub tip III | 3: metru; 4: 30; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 2700
33100000-8 | 21 | Furtun tip III | Furtun tip III | 3: metru; 4: 50; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 29700
33100000-9 | 22 | Furtun,tip VI | Furtun,tip VI | 3: metru; 4: 60; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 136440
33100000-10 | 23 | Azopiram | Azopiram | 3: set; 4: 12; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 2088
33100000-11 | 24 | Hidroxid de sodiu | Hidroxid de sodiu | 3: kg; 4: 80; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 5664
33100000-12 | 25 | Nitrat de argint | Nitrat de argint | 3: fiole; 4: 4; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 3840
33100000-13 | 26 | Potasiu permanganat, 0,1N | Potasiu permanganat, 0,1N | 3: fiole; 4: 10; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 864
33100000-13 | 27 | Citrat de sodiu | Citrat de sodiu | 3: grame; 4: 500; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 1415
33100000-14 | 28 | Oxalat de sodiu | Oxalat de sodiu | 3: kg; 4: 0.05; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 57.6
33100000-15 | 29 | Carbonat de calciu | Carbonat de calciu | 3: gr; 4: 100; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 1080
33100000-16 | 30 | Caprilat de sodiu | Caprilat de sodiu | 3: kg; 4: 10; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 57300
33100000-17 | 31 | Clorura de sodiu | Clorura de sodiu | 3: kg; 4: 40; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 8280
33100000-18 | 32 | Glucosa –monohidrat D+ | Glucosa –monohidrat D+ | 3: kg; 4: 1.5; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 1125
33100000-19 | 33 | Clorura de calciu | Clorura de calciu | 3: kg; 4: 1; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 354
33100000-20 | 34 | Amoniac soluţie 25% | Amoniac soluţie 25% | 3: Litri; 4: 3; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 360
33100000-21 | 35 | Uranin (Fluoresceină) | Uranin (Fluoresceină) | 3: gr; 4: 10; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 930
33100000-22 | 36 | Hidrogenocarbonat de sodiu | Hidrogenocarbonat de sodiu | 3: kg; 4: 1; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 216
33100000-23 | 37 | Verde de briliant | Verde de briliant | 3: gr; 4: 10; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 48
33100000-24 | 38 | Eozin | Eozin | 3: gr; 4: 10; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 936
33100000-25 | 39 | Albastru de metilen | Albastru de metilen | 3: gr; 4: 10; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 1200
33100000-26 | 40 | Albastru de trypan | Albastru de trypan | 3: gr; 4: 10; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 1320
33100000-27 | 41 | Levomicetină (chloramphenicolum) | Levomicetină (chloramphenicolum) | 3: gr; 4: 30; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 1350
33100000-28 | 42 | Neomicină sulfat | Neomicină sulfat | 3: gr; 4: 10; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 3780
33100000-29 | 43 | Gentamicină sulfat | Gentamicină sulfat | 3: gr; 4: 10; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 5400
33100000-30 | 44 | Acid acetic glacial | Acid acetic glacial | 3: litri; 4: 2; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 331.2
33100000-31 | 45 | Acid sulfuric | Acid sulfuric | 3: kg; 4: 1; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 420
33100000-33 | 46 | Acid de oxalat, 0,1N | Acid de oxalat, 0,1N | 3: fiole; 4: 10; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 3760
33100000-34 | 47 | Liniment sintomicină 10% | Liniment sintomicină 10% | 3: bucată; 4: 5; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 1880
33100000-35 | 48 | Geloză nutritivă | Geloză nutritivă | 3: kg; 4: 1; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 1263.6
33100000-36 | 49 | Definilamin | Definilamin | 3: Grame; 4: 50; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 1395
33100000-37 | 50 | Sulfat de potasiu | Sulfat de potasiu | 3: kg; 4: 0.05; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 382
33100000-38 | 51 | Azid de sodiu | Azid de sodiu | 3: Grame; 4: 200; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 2184
33100000-39 | 52 | Acetat de sodiu | Acetat de sodiu | 3: Kg; 4: 1; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 864
33100000-40 | 53 | Sulfat de cupru | Sulfat de cupru | 3: Kg; 4: 15; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 8820
33100000-41 | 54 | Acid Tricloracetic | Acid Tricloracetic | 3: kg; 4: 0.05; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 715.7
33100000-42 | 55 | Acid clorhidric concentrat | Acid clorhidric concentrat | 3: litru; 4: 55; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 11484
33100000-43 | 56 | Sulfid de sodiu | Sulfid de sodiu | 3: kg; 4: 0.05; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 54
33100000-44 | 57 | Reactiv Nessler | Reactiv Nessler | 3: kg; 4: 0.05; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 799.5
33100000-45 | 58 | Clorură de amoniu | Clorură de amoniu | 3: kg; 4: 0.05; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 45
33100000-46 | 59 | Oxid de zinc | Oxid de zinc | 3: kg; 4: 18; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 2376
33100000-47 | 60 | Gelatină alimentară | Gelatină alimentară | 3: kg; 4: 20; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 6994.8
33100000-48 | 61 | Sulfacil de sodiu | Sulfacil de sodiu | 3: gr; 4: 700; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 40992
33100000-49 | 62 | Etacridină lactat | Etacridină lactat | 3: gr; 4: 5; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 51.75
33100000-50 | 63 | Toxin stafilococic | Toxin stafilococic | 3: ml; 4: 50; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 34190
33100000-51 | 64 | Standard alfastafilalizin | Standard alfastafilalizin | 3: ml; 4: 20; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 24254
33100000-52 | 65 | Anatoxină antistafilococică | Anatoxină antistafilococică | 3: ml; 4: 240; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 513084
33100000-53 | 66 | Test pentru determinarea AgHBs, | Test pentru determinarea AgHBs, | 3: teste; 4: 1000; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 18250
33100000-54 | 67 | Test pentru determinarea anticorpilor anti-HCV, | Test pentru determinarea anticorpilor anti-HCV, | 3: teste; 4: 1000; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 18250
33100000-55 | 68 | Test pentru determinarea anticorpilor anti Treponema Pallidum, | Test pentru determinarea anticorpilor anti Treponema Pallidum, | 3: teste; 4: 500; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 9125
33100000-56 | 69 | Test pentru determinartea simultană a Ag HIV-1 p24 si abticopilor anti-HIV1/anti-HIV2, | Test pentru determinartea simultană a Ag HIV-1 p24 si abticopilor anti-HIV1/anti-HIV2, | 3: teste; 4: 1000; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 18250
33100000-57 | 70 | Proteina Totală | Proteina Totală | 3: ml; 4: 500; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 230
33100000-58 | 71 | Test Combina 3 | Test Combina 3 | 3: Bucată; 4: 100; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 490
33100000-59 | 72 | Material de control, nivel înalt, | Material de control, nivel înalt, | 3: Set; 4: 6; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 7920
33100000-60 | 73 | Material de control, de nivel scăzut, | Material de control, de nivel scăzut, | 3: Set; 4: 6; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 7920
33100000-61 | 74 | Material de control, nivel normal | Material de control, nivel normal | 3: Set; 4: 6; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 7920
33100000-62 | 75 | Reagent pentru lizarea eritrocitelor în scopul enumerării leucocitelor şi hemoglobinei | Reagent pentru lizarea eritrocitelor în scopul enumerării leucocitelor şi hemoglobinei | 3: Set; 4: 6; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 18792
33100000-63 | 76 | Detergent pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduri celulare, proteine | Detergent pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduri celulare, proteine | 3: Flacon; 4: 5; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 1980
33100000-64 | 77 | Reagent pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare | Reagent pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare | 3: Bucată; 4: 18; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 17301.6
33100000-65 | 78 | Set pentru electroforeză | Set pentru electroforeză | 3: Set; 4: 1; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 13272.23
33100000-66 | 79 | Set pentru determinarea glucozei | Set pentru determinarea glucozei | 3: Set; 4: 1; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 354.9
33100000-67 | 80 | Indicator chimic, tip I | Indicator chimic, tip I | 3: Set; 4: 5; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 1415
33100000-68 | 81 | Indicator chimic, tip II | Indicator chimic, tip II | 3: Set; 4: 5; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 1125
33100000-69 | 82 | Indicator chimic, tip III | Indicator chimic, tip III | 3: Set; 4: 3; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 849
33100000-70 | 83 | Indicator chimic , tip IV | Indicator chimic , tip IV | 3: Set; 4: 4; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 1132
33100000-71 | 84 | Indicator chimic, tip V | Indicator chimic, tip V | 3: Set; 4: 4; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 1132
33100000-72 | 85 | Stripuri B.Stearothermophilius | Stripuri B.Stearothermophilius | 3: bucată; 4: 1000; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 45500
33100000-73 | 86 | Tulpini de referință Staphylococcus aureus | Tulpini de referință Staphylococcus aureus | 3: bucată; 4: 1; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 2229.5
33100000-74 | 87 | Tulpini de referință pentru Esherichia Coli | Tulpini de referință pentru Esherichia Coli | 3: bucată; 4: 1; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 2229.5
33100000-75 | 88 | Tulpini de referință pentru Pseudomonas aerogenosa | Tulpini de referință pentru Pseudomonas aerogenosa | 3: bucată; 4: 1; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 2229.5
33100000-76 | 89 | Tulpini de referință pentru Candida albicans | Tulpini de referință pentru Candida albicans | 3: bucată; 4: 1; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 2229.5
33100000-77 | 90 | Tulpini de referință pentru Bacillus subtilis | Tulpini de referință pentru Bacillus subtilis | 3: bucată; 4: 1; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 2229.5
33100000-78 | 91 | Pentru dezinfecţia articolelor de uz medical, ainstrumentariului medical şi articolelor medicale cu semnificaţie epidemiologic sporită | Pentru dezinfecţia articolelor de uz medical, ainstrumentariului medical şi articolelor medicale cu semnificaţie epidemiologic sporită | 3: Litru; 4: 2000; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 56000
33100000-79 | 92 | Tampon steril | Tampon steril | 3: bucată; 4: 4350; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 6177
33100000-80 | 93 | Tampon îmbibat cu soluție dezinfectantă cu conținut de iod | Tampon îmbibat cu soluție dezinfectantă cu conținut de iod | 3: bucată; 4: 17400; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 12354
33100000-81 | 94 | Cearșafuri medicale 200*90 cm | Cearșafuri medicale 200*90 cm | 3: rulou; 4: 9; 9: 20 de zile de zile de la solicitare, începând cu data de 01.01.2024 | 4843.8
2248663.33

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________