## 1 - 11
Formularul nr. 1
Obiectivul: schimbul ascensorului AS 500/6 melestiu 20
caiet de sarcini
Lucrari pentru schimbarea ascensorul AS 500/6 Melestiu,20 (ascensorul AP 1000/6) în I.M.S.P. Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”
Obiectul: ascensor AS 1000/6
Devizul: schimbul ascensorului AS 500/6
Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.1.1 | MasD04A | Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru spitale, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei 0,5 m/s (pentru echipamente destinate folosirii ulterioare fara conservare si ambalare): capacitatea de ridicare 500 kg, la 12 statii, inaltimea putului 38 m. | ascensor | 1
1.1.2 | MasD04C1 | Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma A. | 1 statie | -6
1.1.3 | MasD04D1 | Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 38 m, se adauga sau se scade la norma A. | m | -17
1.1.4 | MasB01C | Montarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m. | ascensor | 1
1.1.5 | MasB01D2 | Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C . | 1 statie | -6
1.1.6 | MasB01E2 | Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma C. | m | -23
1.1.7 | Material | ascensor 1000kg la 6 statii, cu camera de mecanisme, troliu fara reductor, viteza 1m/s | buc | 1
Obiectul: ascensor AS 1000/6
Devizul: reglarea, masurari electrice ascensorului AP 1000/6
Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.2.1 | RD-1140251 | Ascensoare cu sistem de comanda cu dispozitive de microprocesoare - Ascensoare de persoane pentru cladiri de locuit pentru 10 statii, capacitate de incarcare pina la 630 kg, viteza de miscare a cabinei 1 m/s | ascensor | 1
1.2.2 | RD-1140254 | Ascensoare cu sistem de comanda cu dispozitive de microprocesoare - Ascensoare de persoane pentru cladiri de locuit In cazul modificarii numarului de statii, se reduce sau se adauga la norma 01-14-025-01 | 1 oprire | -3
1.2.3 | RD-1110111 | Dispozitive de legare la pamint - Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 0.3
1.2.4 | RD-1110131 | Dispozitive de legare la pamint - Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur | 1
1.2.5 | RD-1110281 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 4
1.2.6 | RD-1110282 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasurarilor masinilor si aparatelor | 1 masurare | 3
1.2.7 | Material | proiect de executie a ascensorului AP 1000 | buc | 1