| Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |
| Numărul procedurii de achiziție: nr. 21022748 din 12.05.2020 |
| Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri |
| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Articole electrotehnice |  |  |  |  |  |  |
| Bec fluor |  |  |  | Putere bec: 36 W Tip soclu: G13 Diametru: 28 mm Inaltime: 1200 mm |  |  |
| Bec fluor |  |  |  | Putere bec: 18 W Tip soclu: G13 Diametru: 28 mm Inaltime: 600 mm |  |  |
| Bec econom |  |  |  | Tensiune de alimentare: 220 V Putere bec: 80 W Tip soclu: Е27 Flux luminos: 4800 lm Temperatura de culoare: 6500 К Diametrul: 103 mm Inaltimea: 260 mm Culoarea luminii: Alb Inlocuirea lampii: 400 W |  |  |
| Bec OSRAM 75 WT |  |  |  | Tensiune de alimentare: 220 V Putere bec: 75 W Tip soclu: Е27 Flux luminos: 930 lm Temperatura de culoare: 2700 К |  |  |
| Bagheta TIG 308 LSi Ø |  |  |  | 1,6 mm |  |  |
| Fir electric 3*1.5 |  |  |  | Fir electric 3*1.5, cu trei fire de aramă |  |  |
| Fir electric 3*2.5 |  |  |  | Fir electric 3*2.5, cu trei fire de aramă |  |  |
| CABLU N2XH-J, 5*6.0 (FRLS) (70.00) |  |  |  | CABLU N2XH-J, 5*6.0 (FRLS) (70.00) |  |  |
| CABLU N2XH-j, 4*2.5 (FRLS) (25.00) |  |  |  | CABLU N2XH-j, 4*2.5 (FRLS) (25.00) |  |  |
| CABLU N2XH-J, 3*4.0 (FRLS) (32.00) |  |  |  | CABLU N2XH-J, 3*4.0 (FRLS) (32.00) |  |  |
| CABLU KG 3*2.5 (2 baraban) (23.00) |  |  |  | CABLU KG 3*2.5 (2 baraban) (23.00) |  |  |
| CABLU H07RN-F 5*6.0 EPR SUBMERSIBIL FLEX (90.00) |  |  |  | CABLU H07RN-F 5*6.0 EPR SUBMERSIBIL FLEX (90.00) |  |  |
| CABLU H07RN-F 3*1.5 EPR SUBMERSIBIL FLEX (18.00) |  |  |  | CABLU H07RN-F 3*1.5 EPR SUBMERSIBIL FLEX (18.00) |  |  |
| CABLU H07RN-F 3*2.5 EPR SUBMERSIBIL FLEX (50.00) |  |  |  | CABLU H07RN-F 3*2.5 EPR SUBMERSIBIL FLEX (50.00) |  |  |
| Cutie pentru cablurile electrice, de telefonie 20mm*10mm* 2000mm |  |  |  | Cutie pentru cablurile electrice, de telefonie 20mm*10mm* 2000mm, masă plastică |  |  |
| Lampă UV bactericidă, |  |  |  | 30Wt, lungimea de undă 253,7 nm, d26mm, lungimea 900mm, 220V |  |  |
| Lampa UV bactericidă |  |  |  | 36 Wt, lungimea 1200mm, Tip T8, d-26mm, unda 253,7nm, G13 |  |  |
| Baterii AA BLI 4 Zinc-carbon |  |  |  | Tip AA, Alkaline, zinc-carbon. |  |  |
| Baterii AAA BLI 4 Zinc-carbon |  |  |  | Tip AAA, Alkaline, zinc-carbon. |  |  |
| Baterii tip crona, 9V |  |  |  | 6F22/9V |  |  |
| Baterii tip 373 |  |  |  | tip 373, model r20 |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |