Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. 115

din 15.09. 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul  Achiziționarea lucrărilor de reparatie capitala etajul 3, al IMSP AMT Buiucani, din incinta clădirii  CMF-6, str. P. Movila 6, mun. Chișinău,,

Autoritatea contractantă  IMSP  AMT Buiucani

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  IMSP  AMT Buiucani             Data 01.09.2022

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Achiziționarea lucrărilor de reparatie capitala etajul 3, al IMSP AMT Buiucani, din incinta clădirii  CMF-6, str. P.  Movila 6, mun. Chișinău,,

Autoritatea contractantă IMSP AMT Buiucani, mun. Chișinău, str. I.L.Caragiale 2

|  | Nr. | Simbol, norme, cod resurse |  | Denumirea lucrărilor |  | Unitatea de măsură |  | Cantitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie et.3 Capitolul 1.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  |  | m3 | 0,70 |  |
|  |  | DC04B aplicativ |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a placilor din ipsos sau zidarie din caramida |  |  | m | 10,00 |  |
|  |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | m2 | 210,00 |  |
|  |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 | 1 308,14 |  |
|  |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 | 135,27 |  |
|  |  | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob |  |  | m2 | 126,00 |  |
|  |  | CD72D |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  |  | m2 | 18,00 |  |
|  |  | CD56A |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  | 100m2 | 0,03 |  |
|  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrunt |  |  | m2 | 1 508,80 |  |
|  |  | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 | 131,57 |  |
|  |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 | 1 368,83 |  |
|  |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 | 1 368,83 |  |
|  |  | CF51B k=2 |  | Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus 2,0 mm (se adauga la art. CF50) |  |  | m2 | 570,00 |  |
|  |  | CK18C |  | Montarea coltari din aluminiu la muchii |  |  | m | 810,00 |  |
|  |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  | m2 | 1 368,83 |  |
|  |  | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  | m2 | 1 368,83 |  |
|  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 1 368,83 |  |
|  |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 1 368,83 |  |
|  |  | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 | 146,27 |  |
|  |  | CK26C |  | Profile de protectie muchii teracota din mase plastice |  |  | m | 180,00 |  |
|  |  | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  | m | 1 460,00 |  |
|  |  | RpEJ09D k sal 0.5 |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m | 1 460,00 |  |
|  |  | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm |  |  | buc | 73,00 |  |
|  |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  |  | buc | 28,00 |  |
|  |  | RpCR25B |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta |  |  | m2 | 12,20 |  |
|  | - Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capitolul 1.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane |  | m2 | 30,70 |  |
| 27 |  |  | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  | m2 | 4,50 |  |
| 28 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane |  | m2 | 30,70 |  |
| 29 |  |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 30,70 |  |
| 30 |  |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 35,20 |  |
| 31 |  |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele rigle coloanelor si tavanelor |  | m2 | 35,20 |  |
| 32 |  |  | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 35,20 |  |
| 33 |  |  | CK18B |  | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice( baghet polisterol tip j 50) |  | m | 43,00 |  |
| 34 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 35,20 |  |
| 35 |  |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 35,20 |  |
| 36 |  |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placi gr 10 cm calitatea superioara |  | m2 | 490,00 |  |
| - Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capitolul 1.3. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  | m2 | 80,85 |  |
| 38 |  |  | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie |  | m2 | 132,00 |  |
| 39 |  |  | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  | m | 180,00 |  |
| 40 |  |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 125,00 |  |
| 41 |  |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 212,85 |  |
| 42 |  |  | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 212,85 |  |
| 43 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 212,85 |  |
| 44 |  |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 212,85 |  |
| - Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capitolul 1.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | RpCM33G |  | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) |  | m | 65,00 |  |
| 46 |  |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 328,40 |  |
| 47 |  |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 30,70 |  |
| 48 |  |  | RpCK01B |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 30,70 |  |
| 49 |  |  | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  | m2 | 489,70 |  |
| 50 |  |  | CG56B1 k 2 |  | Corectia la norma CG56B: se scade la 2mm grosime: |  | m2 | -489,70 |  |
| 51 |  |  | CG08A1 |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (comercial ,flux intens) |  | m2 | 328,40 |  |
| 52 |  |  | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( calitatea superioara) |  | m2 | 192,00 |  |
| 53 |  |  | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv |  | m | 125,00 |  |
| 54 |  |  | CK26B |  | Profil din aluminiu trecere covor PVC- teracota |  | m | 28,00 |  |
| - Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capitolul 1.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 233,10 |  |
| 56 |  |  | RpCI42A |  | Demontarea elementelor -, glafuri, sorturi, etc. |  | m | 165,00 |  |
| 57 |  |  | CK57E |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi ( profil 5 camere ) |  | m2 | 157,71 |  |
| 58 |  |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice lat 200-300 mm |  | m | 89,46 |  |
| 59 |  |  | CK26B |  | Glafuri exterioare montate la ferestre lat 150-250 mm |  | m | 89,46 |  |
| 60 |  |  | CK58A |  | Instalarea usilor din profil PVC la interior in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra cu ancandrament pe o parte: suprafata golului sub 3 m2 |  | m2 | 75,35 |  |
| 61 |  |  | CK27A |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet(perete despartitor cu usa) |  | m2 | 17,96 |  |
| 62 |  |  | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle ( minere 2 buc+ cilindru+ mehanizm) |  | buc | 31,00 |  |
| 63 |  |  | CK35B |  | Opritor de usa din metacu cauciucl fixate in ziduri din beton |  | buc | 35,00 |  |
| 64 |  |  | CK26A |  | Montarea baghetelor din PAL 18 mm protectie la pereti lat 200 mm |  | m | 110,00 |  |
| - Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capitolul 1.6. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | TrB05B1-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m |  | t | 32,00 |  |
| 66 |  |  | TsH92B |  | Incarcarea in autodeseuri constructie |  | t | 32,00 |  |
| 67 |  |  | TsI50C10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km |  | t | 32,00 |  |
| - Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capitolul 1.7. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | RpSB01A |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  | m | 25,00 |  |
| 69 |  |  | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  | m | 4,00 |  |
| 70 |  |  | RpSB03B |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm |  | m | 25,00 |  |
| 71 |  |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 17,00 |  |
| 72 |  |  | RpSD03A |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  | buc | 17,00 |  |
| 73 |  |  | RpSE06A |  | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l |  | buc | 2,00 |  |
| 74 |  |  | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc | 4,00 |  |
| 75 |  |  | RpCU05C |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm |  | buc | 22,00 |  |
| 76 |  |  | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 18,00 |  |
| 77 |  |  | RpSC24A1 |  | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 4,00 |  |
| 78 |  |  | RpSD20A |  | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc | 36,00 |  |
| 79 |  |  | RpSD37A |  | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" |  | buc | 36,00 |  |
| 80 |  |  | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (racordul flexibil de inlocuit cu teava din cupru cromata) |  | buc | 18,00 |  |
| 81 |  |  | RpSA20B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm |  | m | 105,00 |  |
| 82 |  |  | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 45,00 |  |
| 83 |  |  | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 28,00 |  |
| 84 |  |  | RpSB13E |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | m | 6,00 |  |
| 85 |  |  | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  | buc | 7,00 |  |
| 86 |  |  | RpSB41A |  | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. |  | buc | 4,00 |  |
| 87 |  |  | RpSA43B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" |  | buc | 35,00 |  |
| 88 |  |  | RpSA43F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" |  | buc | 20,00 |  |
| 89 |  |  | RpSA43I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" |  | buc | 6,00 |  |
| 90 |  |  | RpSE25A |  | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C,( numai montarea) |  | buc | 2,00 |  |
| 91 |  |  | RpSF08A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  | 10 m | 5,10 |  |
| - Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capitolul 1.8. Incalzirea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm |  | buc | 38,00 |  |
| 93 |  |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie |  | m2 | 72,80 |  |
| 94 |  |  | RpIC19A1 |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  | m | 110,00 |  |
| 95 |  |  | RpIC29A |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  | buc | 64,00 |  |
| 96 |  |  | RpIC28A |  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" MP |  | buc | 128,00 |  |
| 97 |  |  | IB05B |  | Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 11-20 elemente(380 sectii) h500mm |  | buc | 32,00 |  |
| 98 |  |  | RpIB03B |  | Completarea corpurilor de radiator functionind cu apa calda( reductii ) |  | buc | 128,00 |  |
| 99 |  |  | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  | buc | 32,00 |  |
| 100 |  |  | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  | buc | 140,00 |  |
| 101 |  |  | RpIB03A |  | Inlocuirea elementelor de radiator defecte din corpurile existente, pentru marirea suprafetei de incalzire, functionind cu apa calda |  | buc | 10,00 |  |
| 102 |  |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  | buc | 64,00 |  |
| 103 |  |  | RpID02E |  | Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, PPR, coltar drept, cu diametrul de 1 1/4" |  | buc | 32,00 |  |
| 104 |  |  | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. |  | m | 280,00 |  |
| 105 |  |  | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  | buc | 70,00 |  |
| 106 |  |  | IC38I |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  | buc | 35,00 |  |
| 107 |  |  | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  | buc | 45,00 |  |
| 108 |  |  | RpIE02B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de 101-200 mp |  | m2 | 145,00 |  |
| 109 |  |  | RpIE04B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" |  | m | 280,00 |  |
| - Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capitolul 2. Lucrari de montareCapitolul 2.1. Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip |  | buc | 81,00 |  |
| 111 |  |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  | buc | 77,00 |  |
| 112 |  |  | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru |  | buc | 4,00 |  |
| 113 |  |  | RpEP23A |  | Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare |  | buc | 65,00 |  |
| 114 |  |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 inclusiv dulapul |  | buc | 4,00 |  |
| 115 |  |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat montat in dulap |  | buc | 75,00 |  |
| 116 |  |  | pret de piata |  | Automat tripolar 32-80 A |  | buc | 2,00 |  |
| 117 |  |  | pret de piata |  | Automat tripolar 32-40 A |  | buc | 2,00 |  |
| 118 |  |  | pret de piata |  | Automat cu un pol 10-25 A |  | buc | 71,00 |  |
| 119 |  |  | 08-03-594-7 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  | 104 buc | 0,40 |  |
| 120 |  |  | 33410013-9 |  | Сorp de iluminat 2х36 led IP 65 |  | buc | 2,00 |  |
| 121 |  |  | 33410013-8 |  | Сorp de iluminat 1х36 bacterecid |  | buc | 6,00 |  |
| 122 |  |  | 33410013-8 |  | Сorp de iluminat 4x20 led |  | buc | 92,00 |  |
| 123 |  |  | 33410013-6 |  | Сorp de iluminat ,, EXIT,, led |  | buc | 4,00 |  |
| 124 |  |  | 334000128-03 |  | Lampi luminiscente ЛБ-36Э LED |  | buc | 4,00 |  |
| 125 |  |  | 334000128-03 |  | Lampi luminiscente ЛБ-36Э Bacterecid |  | buc | 6,00 |  |
| 126 |  |  | 334000128-02 |  | Lampi luminiscente ЛБ-18Э LED |  | buc | 368,00 |  |
| 127 |  |  | RpEA06A |  | Montarea dozelor de derivatie pentru prize si intrerupatoare |  | buc | 183,00 |  |
| 128 |  |  | 08-03-591-10 |  | Priza de fisa semietansata si etansata |  | 100 buc | 1,29 |  |
| 129 |  |  | 33609-135 |  | Priza de fisa cu inpamintare 220 inclusiv rama |  | buc | 129,00 |  |
| 130 |  |  | 08-03-591-3 |  | Intreruptor semietansat si etansat |  | 100 buc | 0,33 |  |
| 131 |  |  | 3360009-136 |  | Intrerupator cu 1clape |  | buc | 16,00 |  |
| 132 |  |  | 3360009-137 |  | Intrerupator cu 2clape |  | buc | 17,00 |  |
| 133 |  |  | RpEA05B k sal 0,5 |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm |  | m | 1 650,00 |  |
| 134 |  |  | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  | 100 m | 16,50 |  |
| 135 |  |  | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG ng 3*1.5 |  | m | 1 250,00 |  |
| 136 |  |  | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG ng 3*2.5 |  | m | 2 150,00 |  |
| 137 |  |  | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG ng 3*4 |  | m | 65,00 |  |
| 138 |  |  | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG ng 3*6 |  | m | 65,00 |  |
| 139 |  |  | RpEJ06A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint |  | buc | 30,00 |  |
| - Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capitolul 2.2. Lucrari tehnico saniatare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  | RpSE25A |  | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C,( numai montarea material existent) |  | buc | 2,00 |  |
| - Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capitolul 2.3. Lucrari ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  |  | RpVA35A |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm |  | m2 | 24,00 |  |
| 142 |  |  | RpVA02A |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm |  | m2 | 26,50 |  |
| 143 |  |  | RpVC41A |  | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h |  | buc | 4,00 |  |
| 144 |  |  | 03-01-070-01 |  | Aparat autonom local de conditionare a aerului tip dulap cu masina frigorifica incorporata, debit nominal de aer peste 1 mii m3/h: pina la 3,5 mii m3/h, cantitate aparate de acelasi tip de conditionare a aerului in sala de masini (incapere): 1 (material existent) |  | buc | 4,00 |  |
| 145 |  |  | RpVD02A |  | Proba de etanseitate a canalelor de ventilatie vechi si a pieselor speciale, avind perimetrul sectiunii de 150-700 mm |  | m | 30,00 |  |
|  | - Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total cheltueli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |

Conducătorul grupului de lucru:  ____________________________   BULGARU VALERIU

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).