“APROB”

Președintele grupului de lucru pentru

Achiziții Publice

___________  Pavlov Iurie

Caiet de sarcină pentru achiziționarea serviciilor de spălare hidropneumatică a rețelei de canalizare

IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrгrilor solicitate | Unitatea de mгsurг | Cantitatea | Specificarea tehnicг deplinг solicitatг, Standarde de referințг | Valoarea estimatг, fгrг TVA, lei (se va indica pentru fiecare lot оn parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 (servicii de spălare) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Spălare sup presiune înaltă cu jet de apă a țevilor de canalizare Dn=300 mm | m. | 2000 | Spălare sup presiune înaltă cu jet de apă a țevilor de canalizare Dn=300 mm din ceramică Curățarea manuală cu sîrmă oțelită a magistralei de canalizare. |  |
| 2 |  | Curățarea manuală a fîntînilor de canalizare | buc. | 10 | Înlăturarea nămolului Înlăturarea obiectelor (pietre, sticle, articole textile, etc.) Tăierea rădăcinilor |  |
| 3 |  | Diagnostică video a țevilor de canalizare | m. | 200 | Depistarea problemelor în țeavă în caz de rupturi, lăsături, pietre etc. |  |
|  |  | SUMA TOTALĂ |  |  |  | 220 000,00 |

NOTĂ!!! Serviciile de spălare a rețelelor de canalizare vor fi efectuate pe parcursul anului 2020. Agentul economic se obligă să prezinte informație complexă despre utilajul din dotare ce urmează a fi folosit in procesul de lucru (parametrii, țara de origine etc.).

Elaborat: Șef S.A.A.C.: Coșcodan Alexandru  ___________________

Verificat: Șef S.D.T.: Sorocean Anatolii  ___________________

Coordonat: Șef Serviciul economic: Corsan Radu  ___________________