	____Aeroportul International "Eugen Doga" Chisinau
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari  de  montare

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Semnalizare incendiu

	
	

	
	
	Capitolul 1.1.1. Utilaj  central

	
	

	1
	10-08-001-09


	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze ( Centrala detectie incendiu adresabila Previdia-C200LG cu 2 bucle fara posibilitatea de a se extinde)

	buc
	1,0000

	 
	
	Capitolul 1.1.2. Detectoare

	
	

	2
	10-04-066-05 apl


	Aparataj de perete: Sonerie ( Buton manual de semnalizare incendiu adresabil protocol Enea cu izolator inclus  EC0020 )

	buc
	24,0000

	 3
	10-08-002-02


	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala ( Detector optic de fum adresabil protocol Enea cu izolator inclus ED100 )

	buc
	115,0000

	 4
	10-08-002-06


	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului ( Soclu pentru detectoare Inim  EB0010 + Distantier de montaj pentru detector Inim - EB0050 )

	buc
	119,0000

	 5
	10-08-002-02


	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala ( Afisaj paralel pentru detectoare IL0010 )

	buc
	0,0000

	 
	
	Capitolul 1.1.3. Avertizoare

	
	

	6
	10-04-066-06


	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Tablou de informare "EXIT")

	buc
	17,0000

	 7
	10-04-066-05 apl


	Aparataj de perete: Sonerie ( Sirena adresabila de incendiu cu flash protocol Enea, IP 65,  ES2020RE  )

	buc
	23,0000

	 
	
	Capitolul 1.1.4. Baterii

	
	

	8
	08-01-121-1


	Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12  ( Acumulator Delta DTM 1217 )

	buc
	2,0000

	 
	
	Capitolul 1.1.5. Cabluri

	
	

	9
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	19,8500

	 10
	Pret  furnizor


	Cablu instalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la  foc, halogen-free JE-H(St)H FE180 E30 PH120  1x2x0.8

	m
	1 885,0000

	 11
	Pret  furnizor


	Cablu SL200 24 SF/UTP 4 x 2 0.5 mm2 Negru RECBER

	m
	100,0000

	 
	
	Capitolul 1.1.6. Structuri de Cablare

	
	

	12
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru  25 mm

	100 m
	15,5000

	 13
	Pret  furnizor


	Teava PVC д,20, L=3000

	m
	1 550,0000

	 
	
	Capitolul 1.1.7. Materiale

	
	

	14
	Pret  furnizor


	Diblu si Surub F 3.5x50 mm

	buc
	312,0000

	 15
	Pret  furnizor


	Clipsa pentru tub gfrat 20mm , cu Diblu si Surub RAL 7035

	buc
	3 550,0000

	 16
	Pret  furnizor


	Conector  RJ-45

	buc
	2,0000

	 
	
	Capitolul 1.2. Stingere incendiu

	
	

	17
	10-08-002-02


	Modul stingere incendiu local BKS-20-2-МТ(П)

	buc
	1,0000

	 18
	10-08-002-02


	Modul stingere incendiu local BKS-10-1-П

	buc
	1,0000

	 19
	IC21D


	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/2 ", Teava inox 16x1 mm polisata ТН-16-BKS

	m
	85,0000

	 20
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Fiting drept 16x1 V-NW-13-HS

	buc
	11,0000

	 21
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot 16x1 W-NW-13-HS

	buc
	30,0000

	 22
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu 16x1 T-NW-13-HS

	buc
	21,0000

	 23
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cruce 16x1 К-NW-13-HS

	buc
	2,0000

	 24
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Racord intrare teava ВТ16-BKS

	buc
	5,0000

	 25
	SD21A


	Duza de pulverizare 20°

	buc
	12,0000

	 26
	SD21A


	Duza de pulverizare 70°

	buc
	4,0000

	 27
	SD21A


	Duza de pulverizare 90°

	buc
	4,0000

	 28
	IC40E


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, Colier cu piulita M8 ХТ-М8-3/8

	buc
	130,0000

	 29
	Pret  furnizor


	Tija filetata M8 DIN975 106.D975.ШПМ8-3М

	m
	28,0000

	 30
	
	Indicator laser pulverizare ЛУНР.BKS

	buc
	1,0000

	 31
	08-02-149-1


	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg, Cablu inox tensionare d=1 mm ТМП-BKS

	100 m
	35,0000

	 32
	
	Set cleme cablu (10 buc) КТЗ-BKS

	buc
	8,0000

	 33
	10-08-002-03


	Avertizoare "ПС" automatice: termic, Element termic 93°C ЗТ93-BKS

	buc
	10,0000

	 34
	
	Greutate tensionare ГН-BKS

	buc
	2,0000

	 35
	
	Colier ocolire ХО.BKS

	buc
	6,0000

	 36
	
	Rola ghidare НРЗ-BKS

	buc
	6,0000

	 37
	10-04-066-05 apl


	Aparataj de perete: ( Declansator manual la distanta ДРА.BKS)

	buc
	2,0000

	 38
	IC37C


	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) Dop teava pentru cablu ЗТК-BKS

	buc
	2,0000

	 39
	10-08-002-02


	Modul stingere incendiu BKS-10-1-МТ

	buc
	1,0000

	 40
	SD21A


	Duza de pulverizare 60°

	buc
	4,0000

	 
	
	Capitolul 2. Utilaj

	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Sectia energetica

	
	

	
	
	Capitolul 2.1.1. Utilaj  Central

	
	

	41
	Pret  furnizor


	Centrala detectie incendiu adresabila Previdia-C200LG cu 2 bucle fara posibilitatea de a se extinde

	buc
	1,0000

	 
	
	Capitolul 2.1.2. Detectoare

	
	

	42
	Pret furnizor


	Buton manual de semnalizare incendiu conventional -resetabil cu cheie  EC0020

	buc
	3,0000

	 43
	Pret furnizor


	Detector optic de fum adresabil protocol Enea cu izolator inclus ED100

	buc
	33,0000

	 44
	Pret furnizor


	Soclu pentru detectoare Inim  Inim EB0010

	buc
	33,0000

	 45
	Pret  furnizor


	Afisaj paralel pentru detectoare conven.ionale sau adresabile

Inim - IL0010

	buc
	4,0000

	 
	
	Capitolul 2.1.3. Avertizoare

	
	

	46
	Pret furnizor


	Sirena adresabila de incendiu cu flash protocol Enea, IP 65,  ES2020RE

	buc
	6,0000

	 
	
	Capitolul 2.1.4. Baterii

	
	

	47
	Pret  furnizor


	Acumulator Delta DTM 1217

	buc
	2,0000

	 
	
	Capitolul 2.2. Incaperi taxe aeropurtate

	
	

	
	
	Capitolul 2.2.1. Utilaj  Central

	
	

	48
	Pret  furnizor


	Centrala conventionala de incendiu 4 zone extensibila la 20 Previdia-MSG cu 4 raze cu posibilitatea de a se extinde la 20

	buc
	1,0000

	 
	
	Capitolul 2.2.2. Detectoare

	
	

	49
	Pret furnizor


	Buton manual de semnalizare incendiu conventional -resetabil cu cheie  IC0020

	buc
	2,0000

	 50
	Pret furnizor


	Detector optic de fum Conventional ID100

	buc
	14,0000

	 51
	Pret furnizor


	Soclu pentru detectoare Inim  Inim EB0010

	buc
	14,0000

	 
	
	Capitolul 2.2.3. Avertizoare

	
	

	52
	Pret furnizor


	Sirena conventionala de incendiu cu flash , IP 65,  IS2020RE

	buc
	6,0000

	 
	
	Capitolul 2.2.4. Baterii

	
	

	53
	08-01-121-1


	Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12  ( Acumulator Delta DTM 1207 )

	buc
	2,0000

	 
	
	Capitolul 2.3. Stingere incendiu

	
	

	54
	Pret  furnizor


	Modul stingere incendiu local BKS-20-2-МТ(П)

	buc
	1,0000

	 55
	Pret furnizor


	Modul stingere incendiu local BKS-10-1-П

	buc
	1,0000

	 56
	Pret furnizor


	Modul stingere incendiu BKS-10-1-МТ

	buc
	1,0000


	

	Proiectant    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
