Anunţul de participare

privind achiziționarea lucrări de reparație și renovare

- Denumirea autorității contractante: Instituția Publică „Baza auto a Cancelariei de Stat”

- Numărul de identificare de stat IDNO: 1006601001034

- Adresa: mun. Chișinău, str. Bucuriei, 18/2

- Numărul de telefon/fax: 022746297, 069577705

- Adresa de e-mail și de internet ale autorității contractante: bacs_001@mail.ru.

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală  de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituția Publică bugetară.

- Codurile CPV: 45453000-7

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor solicitate | Unitatea | Cantitatea | Specificația tehnică, deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45453000-7 | Conform anexei nr.1 | Conform anexei nr.1 | Conform anexei nr.1 | Conform anexei nr.1 | Total: 3 416 667.00 |

| Reparatia capitala a acoperisului blocurilor "O","M","N", blocului administrativ si a grupului sanitar din blocul "O" a bazei auto a Cancelariei de Stat din str. Bucuriei, 18/2, mun. Chisinau | Anexa nr. 1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Вентиляция

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Раздел Сантехработы |  |  |  |  |
| 1 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x100 | buc | 7,00 |  |  |
| 2 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка МВ430/2 | buc | 6,00 |  |  |
| 3 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm Зонт д=160 | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | VB27B | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm Зонт 200х300 | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 8,00 |  |  |
| 6 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 14,00 |  |  |
| 7 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 3,00 |  |  |
| 8 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 1,00 |  |  |
| 9 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala "IZOVER" толщ.40мм | m2 | 6,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Раздел Оборудование |  |  |  |  |
| 10 | Цена фирмы | Вентилятор K315L | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | Цена фирмы | Вентилятор K160 XL | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | Цена фирмы | Шумоглушитель LDS 315-900 | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | Цена фирмы | Хомут FK 160 | buc | 2,00 |  |  |
| 14 | Цена фирмы | Хомут FK 315 | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Р Монтажные работы |  |  |  |  |
| 15 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic | buc | 2,00 |  |  |
| 16 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Шумоглушители | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Хомуты | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Демонтаж |  |  |  |  |
| 18 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 6,20 |  |  |
| 20 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 2,80 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Lucrari de reparatia

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Раздел Lucrari de reparatia ( Parcare ) cota-0.6 ( Санблок в блок) |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demontarea ( PE2) |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Демонтаж деревянных дверей | m2 | 9,77 |  |  |
| 2 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor перегородки | m3 | 1,70 |  |  |
| 3 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (бетонные площадок ) | m3 | 0,78 |  |  |
| 4 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din ceramice, etc | m2 | 27,84 |  |  |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 35,00 |  |  |
| 6 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 55,00 |  |  |
| 7 | RCsU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 11,50 |  |  |
| 8 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную | t | 11,50 |  |  |
| 9 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 11,40 |  |  |
| 10 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,06 |  |  |
|  |  | 1.2. Перегородки |  |  |  |  |
| 11 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) бетон М100 | m3 | 0,36 |  |  |
| 12 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( Армирование сеткой 5Вр150*150) | kg | 6,30 |  |  |
| 13 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,14 |  |  |
| 14 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv Арматура над проемами | kg | 5,33 |  |  |
| 15 |  | Усиление перегородок |  |  |  |  |
| 16 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 20,60 |  |  |
| 17 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,02 |  |  |
| 18 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 24,00 |  |  |
| 19 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat БСР 8*85 | buc | 24,00 |  |  |
| 20 |  | Экраны санузлов (PE2a) E-1.2 |  |  |  |  |
| 21 | CK17E | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire из Из ОSB laminat | m2 | 6,54 |  |  |
| 22 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 6,45 |  |  |
| 23 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,01 |  |  |
| 24 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri ( ручки) | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | 1.3. Usile |  |  |  |  |
| 25 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (однопольных )U 1.2.3 | m2 | 9,45 |  |  |
| 26 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre( c 2 cторон ) | m | 49,50 |  |  |
|  |  | 1.4. Pardosele |  |  |  |  |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка полов betonocontact | m2 | 13,07 |  |  |
| 28 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( толщ 2 см ) | m2 | 13,07 |  |  |
| 29 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, исключается | m2 | -13,07 |  |  |
| 30 | IzF04B К=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 13,07 |  |  |
| 31 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( толщ 2 см ) | m2 | 13,07 |  |  |
| 32 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, исключается | m2 | -13,07 |  |  |
| 33 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 13,07 |  |  |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка полов betonocontact | m2 | 17,49 |  |  |
| 35 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 17,49 |  |  |
| 36 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 17,49 |  |  |
|  |  | 1.5. Finisarea interiori |  |  |  |  |
| 37 |  | Потолки |  |  |  |  |
| 38 | CK28B | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Plasntivan | m2 | 30,56 |  |  |
| 39 |  | Стены |  |  |  |  |
| 40 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 120,04 |  |  |
| 41 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 111,10 |  |  |
|  |  | 2. Раздел Lucrari de reparatia bl ''O'' |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Раздел Demontare PE10 |  |  |  |  |
| 42 |  | Санитарный узел в блоке " О" в аднистративной части на отм 0,0 |  |  |  |  |
| 43 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Демонтаж деревянных дверей | m2 | 3,36 |  |  |
| 44 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor перегородки | m3 | 0,82 |  |  |
| 45 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (бетонные площадок ) | m3 | 1,06 |  |  |
| 46 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din ceramice, etc | m2 | 27,84 |  |  |
| 47 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 42,00 |  |  |
| 48 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 58,00 |  |  |
| 49 | RCsU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 11,00 |  |  |
| 50 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную | t | 11,00 |  |  |
| 51 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 11,00 |  |  |
| 52 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,07 |  |  |
| 53 |  | Коридор , ком отдыха,Раздевалка в бл "О" в административной части на отм 0,00 |  |  |  |  |
| 54 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Демонтаж деревянных дверей | m2 | 7,35 |  |  |
| 55 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din ceramice, etc | m2 | 53,07 |  |  |
| 56 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 22,50 |  |  |
| 57 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 36,84 |  |  |
| 58 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 165,00 |  |  |
| 59 | RCsU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 13,85 |  |  |
| 60 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную | t | 13,85 |  |  |
| 61 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 13,85 |  |  |
| 62 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,03 |  |  |
| 63 |  | Коридор в блоке " 0" в администраимвной части на отм 3,30м |  |  |  |  |
| 64 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Демонтаж деревянных дверей | m2 | 4,62 |  |  |
| 65 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice | kg | 94,50 |  |  |
| 66 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (плинтус деревянный) | m | 85,00 |  |  |
| 67 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 94,00 |  |  |
| 68 |  | Лестничная клетка и лест холл в бл "0" в административной части у оси Н |  |  |  |  |
| 69 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Демонтаж деревянных дверей | m2 | 2,84 |  |  |
| 70 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 128,00 |  |  |
| 71 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 150,00 |  |  |
| 72 | RCsU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 7,50 |  |  |
| 73 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную | t | 7,50 |  |  |
| 74 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 7,50 |  |  |
| 75 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 4,00 |  |  |
|  |  | 2.2. Перегородки |  |  |  |  |
| 76 |  | Экраны санузлов (PE8 ) E2.3 |  |  |  |  |
| 77 | CK17E | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire из Из ОSB laminat | m2 | 10,16 |  |  |
| 78 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 10,13 |  |  |
| 79 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,01 |  |  |
| 80 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri ( ручки) | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | 2.3. Usile |  |  |  |  |
| 81 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (однопольных ) U4.5.6 | m2 | 10,17 |  |  |
| 82 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (двухпольных(U7.8.9) | m2 | 8,40 |  |  |
| 83 | CK25A к= К=0,7 | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Демонтаж Дверей с лесничной клетки | m2 | 2,73 |  |  |
| 84 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Установка снятых дверей | m2 | 2,73 |  |  |
| 85 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (PE7) | m | 64,60 |  |  |
| 86 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 5,00 |  |  |
|  |  | 2.4. Pardosele ( PE9 ) |  |  |  |  |
| 87 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка полов betonocontact | m2 | 11,51 |  |  |
| 88 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( толщ 2 см ) | m2 | 11,51 |  |  |
| 89 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, исключается | m2 | -11,51 |  |  |
| 90 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, исключается | m2 | -11,51 |  |  |
| 91 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( толщ 2 см ) | m2 | 11,51 |  |  |
| 92 | IzF04B К=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 11,51 |  |  |
| 93 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 11,51 |  |  |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка полов betonocontact | m2 | 53,07 |  |  |
| 95 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 53,07 |  |  |
| 96 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 53,07 |  |  |
| 97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка полов betonocontact | m2 | 36,84 |  |  |
| 98 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 36,84 |  |  |
| 99 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 36,84 |  |  |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка полов betonocontact | m2 | 137,06 |  |  |
| 101 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm S=30.13+13.36+93.57=137.06 | m2 | 137,06 |  |  |
| 102 | CG56A1 К=7 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: исключается | m2 | -137,06 |  |  |
| 103 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 13,36 |  |  |
| 104 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 123,70 |  |  |
| 105 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 107,50 |  |  |
|  |  | 2.5. Finisarea interiori |  |  |  |  |
| 106 |  | Потолки |  |  |  |  |
| 107 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila S=96.82+93.57= | m2 | 190,39 |  |  |
| 108 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului толщ 10 мм | m2 | 13,44 |  |  |
| 109 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 13,44 |  |  |
| 110 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 13,44 |  |  |
| 111 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков | m2 | 13,44 |  |  |
| 112 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Водоэмульсионная покраска | m2 | 13,44 |  |  |
| 113 | CK28B | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Plasntivan | m2 | 11,57 |  |  |
| 114 |  | Стены |  |  |  |  |
| 115 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton S=186.24+128.11+56.48 | m2 | 370,83 |  |  |
| 116 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 284,22 |  |  |
| 117 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Шпаклевка cухой смесью 5мм | m2 | 299,64 |  |  |
| 118 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Шпаклевка cухой смесью 3мм ( По г/к ) | m2 | 263,28 |  |  |
| 119 | CF51B К=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) исключается | m2 | -263,28 |  |  |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка S=171.55+263.28+128.11 | m2 | 562,94 |  |  |
| 121 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 562,94 |  |  |
| 122 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 52,28 |  |  |
|  |  | 2.6. Прочие работы |  |  |  |  |
| 123 |  | Barieri B1 |  |  |  |  |
| 124 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, | kg | 156,00 |  |  |
| 125 | Цена фирмы 11 | Стоимость ограждения -teava inox | m | 11,25 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de reparatia  Acoperis

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Раздел Демонтаж по кровле SA (PE 14 ) |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile S=235+220+490=945. | m2 | 945,00 |  |  |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile Воронки | m2 | 10,00 |  |  |
| 3 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 7 445,00 |  |  |
| 4 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. 235+210 | m | 445,00 |  |  |
| 5 | RpCU09C1 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga Мусора | t | 57,00 |  |  |
| 6 | TsH92B | Incarcarea in auto gunoi | t | 57,00 |  |  |
| 7 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 57,00 |  |  |
| 8 | TsC51C | Lucrari la descarcarea gunoi in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,30 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Раздел Кровля |  |  |  |  |
| 9 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm р-р М150 | m2 | 7 445,00 |  |  |
| 10 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum (Primer) inclusiv parapetul | m2 | 7 445,00 |  |  |
| 11 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (из 2 слоев линокрома ) | m2 | 7 445,00 |  |  |
| 12 | IzF08A | Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 50-100 mm | buc | 145,00 |  |  |
| 13 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Отделка tabla din otet galvanizat | m2 | 950,00 |  |  |
| 14 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 235,00 |  |  |
| 15 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 210,00 |  |  |
| 16 | RpCE26A | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei simple d=50 mm Установка аераторов | buc | 128,00 |  |  |
| 17 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1) | m2 | 1,47 |  |  |
| 18 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton ( стены выхода на кровлю ) | m2 | 25,00 |  |  |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Стен | m2 | 25,00 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

На внутренний водопровод

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Р Сантехнические работы |  |  |  |  |
| 1 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Труба ПП PN20 д=20 | m | 10,000 |  |  |
| 2 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Труба ПП PN20 д=15 | m | 40,000 |  |  |
| 3 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 50,000 |  |  |
| 4 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 50,000 |  |  |
| 5 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб д=20 | m | 10,000 |  |  |
| 6 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб д=15 | m | 40,000 |  |  |
| 7 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"Вентиль д=15 | buc | 10,000 |  |  |
| 8 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"Вентиль д=20 | buc | 2,000 |  |  |
| 9 | SD18A | Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de1/ 2" - 1" Поливочный кран д=15 | buc | 2,000 |  |  |
| 10 | RpIC35A | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5 Врезка | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Демонтаж |  |  |  |  |
| 11 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" Трубы д=15-25 | m | 25,000 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

На  внутреннюю канализацию

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Сантехработы |  |  |  |  |
| 1 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Труба ПП д=50 | m | 14,000 |  |  |
| 2 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Труба ПП д=100 | m | 26,000 |  |  |
| 3 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 4,000 |  |  |
| 4 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 6,000 |  |  |
| 5 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,000 |  |  |
| 6 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Смеситель | buc | 3,000 |  |  |
| 7 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |  |  |
| 8 | RpIC35D | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 102x4-114x4 Врезка | buc | 2,000 |  |  |
| 9 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Трап д=50 | buc | 2,000 |  |  |
| 10 | SD07I | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 4" Клапан д=100 | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Демонтаж |  |  |  |  |
| 11 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm д=100 | m | 15,000 |  |  |
| 12 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm Труба д=50 | m | 10,000 |  |  |
| 13 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | 4,000 |  |  |
| 14 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 4,000 |  |  |
| 15 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 4,000 |  |  |
| 16 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm Трап д=50 | buc | 2,000 |  |  |

Operatorul economic depune oferta: Pe lista întreagă.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de prestare solicitați: august - octombrie 2020.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative: nu se aplică.

- Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (declarații pe proprie răspundere, documentație):

Documente obligatorii și suplimentare:

| Nr. d/o | Denumirea Documentului/cerințelor | Cerințe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Prezentarea documentului DUAE completat confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către participant | Da |
| 2 | Formularul ofertei (F3.1); | Conform F.3.1 din Documentatia standart confirmată prin aplicarea semnaturii electronice de catre participant | Da |
| 3 | Garantia pentru oferta 2% | Originalul conform F3.2 din Documentatia Standart confirmată prin aplicarea semnaturii electronice de catre participant | Da |
| 4 | Graficul de executare Formularul 3.1 | Original Confirmat prin aplicarea semnaturii electronice de catre participant Formularul 3.1 | Da |
| 5 | Neincadrarea in situatii ce determina excluderea de la procedura de atribuire, ce vin in aplicarea ert. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015. Declaratia de proprie raspundere | Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii electronice de catre participant. | Da |
| 6 | Grafic de executare a lucrarilor | Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii electronice de catre participant. | Da |
| 7 | Neimplicarea in practici frauduloase si de corupere. Declaratia de proprie raspundere. | Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii electronice de catre participant. | Da |
| 8 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie eliberat de banca detinatoare de cont, confirmata prin aplicarea semnaturii electronice de carte participant | Da |
| 9 | Certificat privind lipsa creantelor banesti fata de bugetul public national calculate in baza mandatului de executare eliberat de Inspectoratul Fiscal | Original- eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certifiatului – conform cerintelor Inspectoratului Fiscal a Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnaturii electronice de catre participant. | Da |
| 10 | Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Copie emis de Camera de inregistrari de Stat (Ministerul Dezvoltării Informationale) confirmat prin aplicarea semnaturii electronice de catre participant. | Da |
| 11 | Licenta de activitate si anexa/ Certificat tehnico profesional | Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii electronice de catre participant. | Da |
| 12 | Informatii generale despre ofertant | Original Conform F3.3 din Documentatia Standart confirmata prin aplicarea semnaturii electronice de catre participant | Da |
| 13 | Informatii cu privire la obligatiile contractuale fata de alti beneficiari | Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii electronice de catre participant. | Da |
| 14 | Ultimul Raport financiar pentru anul 2019 | Copie confirmata prin aplicarea semnaturii electronice de catre participant | Da |
| 15 | Disponibilitatea de bani lichizi conform IP014 | 1 200 000 lei | Da |
| 16 | Certificat ISO 9001 Sistemul de Management al Calitatii lucrarilor | Certificat ISO 9001 eliberat agentului economic participant, copie confirmata prin aplicarea semnaturii electronice de catre participant | Da |
| 17 | Cifra medie anuala de afaceri | 3 000 000 lei | Da |
| 18 | Lichidarea generala | Minim 200% | Da |
| 19 | Declaratia privind experienta similara sau Declaratia privind lista principalelor lucrari executate in ultimul an de activitate s | Ofertantul (operator economic) trebuie sa demonstreze ca a finalizat in ultimii 5 ani (calculate pana la data de depunere a ofertelor): - Un contract + procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor ce au avut ca obiect de executie a unor lucrari similare cu cele fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, cel putin egal cu 75% din valoare viitorului contract cu pare sau Valoarea cumulata a tuturor contractelor executate in ultimul an de activitate sa fie egala sau mai mare decat valoarea viitorului contract. | Da |
| 20 | Minim ani de experienta specifica in efectuarea lucrarilor similare | 5 ani (prin acte confirmative: obligatoriu contracte, facturi, procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor. Ofertantul, operator economic) trebuie sa demonstreze ca a finalizat in ultimii 5 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) : - contracte si procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor ca a avut ca obiect efectuarea lucrarilor similare. | Da |
| 21 | Scrisoare de recomandare prin care sa fie confirmata efectuarea lucrarilor in termni calitativi si in termen. | Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii electronice de catre participant. Se confirma prin prezentarea scrisorilor emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar | Da |
| 22 | Cazier Judiciar | Original. Eliberat de catre Ministerul Afacerilor Interne Serviciul tehnologii Informationale Confirmat prin aplicarea semnaturii electronice a participantului | Da |
| 23 | Declaratie privind dotarile specifice, utilajul si echipamentul necesar pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului | Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii electronice de catre participant. | Da |
| 24 | Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii electronice de catre participant. | Da |
| 25 | Certificat de atestare tehnico profesionala a dirigintelui de santier | Copie. Confirmat prin aplicarea semnaturii electronice de catre participant. | Da |
| 26 | Demonstrarea accesului la personal/un organism tehnic de specialitate, care sa garanteze asigurarea unui control al calitatii | Documente prin care se demonstreaza ca operatorul economic are acces la laboratoarele de incercari si teste a materialelor ce vor fi utilizate, in conformitate cu natura si specificul lucrarilor ce fac obiectul viitorului contract. Copie. Confirmat prin aplicarea semnaturii electronice a particpantului. | Da |
| 27 | Informatii privind asocierea | Acordul de asociere in care vor preciza detaliat ce revin fiecarui asociat. | Da |
| 28 | Avizul Inspectiei de Stat in Constructii | Copie. Confirmat prin aplicarea semnaturii electronice de catre participant. | Da |
| 29 | Manualul Calitatii | Copie. Confirmat prin aplicarea semnaturii electronice de catre participant. | Da |
| 30. | Perioada de garantie a lucrarilor | Exemplu: min 6 ani Max 8 ani | Da |
| 31 | Recomandari la contractele prezentate pentru demonstrarea lucrarilor similare executate in ultimii 3 ani | Copie. Confirmat prin aplicarea semnaturii electronice de catre participant. Se confirma prin prezentarea scrisorilor emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar | Da |
| 32 | Devize locale aferente ofertei | Formulare 3,5,7 cu specificarea parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini. Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii electronice a participantului. | Da |
| 33 | Conditii de evaluare | Materialul de hidro izolare de pe acoperis produs in anul curent si conditiile de pastrare a lor cu acte doveditoare. | Da |
| 34 | Conditii de evaluare | Asigurarea obligatorie cu prelata pentru acoperirea acoperisului in caz de precipitatii | Da |

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii nesociale), după caz: nu se aplică.

15 Termenul limită de depunere a ofertelor: informația o găsiți în SIA RSAP.

16 Adresa la trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: prin intermediul SIA RSAP.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora.

- Limba în care trebuie redactate ofertele: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.

- Denumirea și adresa organismului de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 124 (et.4).

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv: nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: prima publicare.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 16.07.2020

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sa nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Nu se acceptă |
| Plățile electronice | Nu se acceptă |

- Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Alte informații relevante: nu sânt.

Conducatorul grupului de lucru pentru achizitii				Sergiu Grosu