# ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea reagenți de laborator și consumabile pentru anul 2022

prin procedura de achiziţie: Concurs prin Cererea Ofertelor de Prețuri

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

- IDNO: 1003600151724

- Adresa: mun.Chișinău, str. Constantin Vîrnav 13

- Numărul de telefon: 0 22 572 200,  0 22 572 213.

- Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: achizitii.ifp@gmal.com, http://ftiziopneumologie.asm.md/node/351

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri :

| Nr.poz | Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | Unitatea de măs. |  | Cantitatea |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimate (se va indica p/u fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Cloride cu standard | ml |  | 600 |  | Marcaj: CE metoda de determinare:Fotometrica Tipul reagentilor: Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibtrator | 384,00 |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Lactate cu standart, bireagent | ml |  | 100 |  | Marcaj: CE metoda de determinare:Fotometrica Tipul reagentilor: Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibtrator | 984,00 |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Ser normal pentru controlul calităţii investigaţiilor biochimice | ml |  | 150 |  | ALB,ALP;GPT;GOT;AMY;PAMY;BILE;DBIL;TBIL;CA;CHE;CL; CHOL;CHOL;CK;CKMB;CREA;FE;GGT;GLUC;K; Na; LDH;MG;TG;TP;UA;UREA | 3564,00 |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Ser patologic pentru controlul calităţii investigaţiilor biochimice | ml |  | 150 |  | ALB,ALP;GPT;GOT;AMY;PAMY;BILE;DBIL;TBIL;CA;CHE;CL; CHOL;CHOL;CK;CKMB;CREA;FE;GGT;GLUC;K; Na; LDH;MG;TG;TP;UA;UREA | 3564,00 |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Calibrator universal pentru indicii biochimici | ml |  | 180 |  | ALB,ALP;GPT;GOT;AMY;PAMY;BILE;DBIL;TBIL;CA;CHE;CL; CHOL;CHOL;CK;CKMB;CREA;FE;GGT;GLUC;K; Na; LDH;MG;TG;TP;UA;UREA | 8553,60 |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți p/u determinarea timpului de protrombină (Tp) cu calciu, activitatea tromboplastinei 14-16 sec. și ISI nu mai mic de 1,1 | ml |  | 1000 |  | Flacoane cu 10 ml reactiv tromboplastin și calciu clorid. Metoda manuală | 8640,00 |
| Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Reagenţi p/u determinarea timpului de trombină (TT) şi a TT cu protaminsulfat | ml |  | 200 |  | Flacoane cu 2 ml reactiv trombin liofilizat. Metoda manuală | 2040,00 |
| Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Reagenţi p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) | ml |  | 600 |  | Flacoane cu 5 ml reactiv APTT lichid si 5 ml calciu clorid. Metoda manuala | 6060,00 |
| Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Reagenţi p/u determinarea timpului de recalcificare activat (TRA) | Teste |  | 1000 |  | Flacoane cu reactiv caolina si calciu clorid. Metoda manuala | 1270,00 |
| Lotul 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Reagenţi p/u cercetarea sistemului fibrinolitic | teste |  | 1000 |  | Fl.*30 ml cu reactivi:acid acetic1 %;sol tampon ac. boric pH 9,0 ;sol.tampon imidazil pH 7,2;sol. CaCL2 0,025mol/l;caolină.Metoda manuala | 1520,00 |
| Lotul 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | HBsAg | set |  | 1 |  | Cerinţe generale*, să fie cu godeuri detașabili, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda ELISA cu 3 etape | 555,00 |
| Lotul 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Anti HBsAg | set |  | 1 |  | Cerinţe generale*, să fie cu godeuri detașabili, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda ELISA cu 3 etape | 399.36 |
| Lotul 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Anti HCV | set |  | 1 |  | Cerinţe generale*, să fie cu godeuri detașabili, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda ELISA cu 3 etape | 935,52 |
| Lotul 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | cTnI ,test-caseta | teste |  | 200 |  | metoda calitativa-imunocromatografica Sensibilitatea .98-100% | 3600,00 |
| Lotul 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | PCT ,test-caseta | teste |  | 300 |  | metoda calitativa-imunocromatografica Sensibilitatea .98-100% | 11010,00 |
| Lotul 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Set*100 teste - strip diagnostic /urina( sănge, glucoza, acetona, nitrate, proteina, bilirubina, urobilinogenul, Hb, Ph, Greutatea specifica ) | set |  | 50 |  | Glucoza -2,8 mmol/l; cetone 10mg /dl; nitrite 0,05 mg /dl; proteine 10mg /dl; bilirubina 0,5 mg /dl; urobilinogen 0,5 mg /dl; Hb 0,015mg/dl; greutatea specifică 1000 -1030; pH 5 -9, Metoda calitativă de culoare (10 parametri) | 12750,00 |
| Lotul 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți p/u determinarea hemoglobinei, metoda Drabkin | set |  | 2 |  | Set (3x50 ml + 2 ml Standard) | 144.72 |
| Lotul 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Cloristridium Difficile Tozine A+B | set |  | 7 |  | Set *10 card test, metoda calitativa | 6000,00 |
| Lotul 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Azur -Eozină Romanovski | ml |  | 3000 |  | Lichid gata pentu folosire,CC | 540,00 |
| Lotul 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Colorant May-Grunwald | ml |  | 4000 |  | Lichid gata pentu folosire,CC | 560,00 |
|  |  | Lotul 21 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Eozin (tip Leisman) | ml |  | 2000 |  | Lichid gata pentu folosire,CC | 280,00 |
|  | Lotul 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Acid sulfosalicilic | kg |  | 1 |  | Cristalic,CC | 400,00 |
|  | Lotul 23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Clorură de natriu ( NaCI ) chimic pur | kg |  | 3 |  | Cristalic,CC | 108,00 |
|  | Lotul 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Citrat de sodiu (C6H5O7Na3 x 5,5 H2O) | kg |  | 0.5 |  | Cristalic,CC | 36,00 |
|  | Lotul 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Hirtie de filtru | kg |  | 3 |  | 800x800mm | 246,00 |
|  | Lotul 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Multicuve pentru analizatorul Start Dust MC 15 | bucata |  | 500 |  | Getabile, cu 15 godeuri cu separator, volum 500 mkl | 13800,00 |
|  | Lotul 27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Cuva de cuart 5x25x37 mm | bucata |  | 2 |  | 5x25x37 mm pentru fotometrie | 240,00 |
|  | Lotul 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Cuva de cuart 10x25x37 mm | bucata |  | 2 |  | 10x25x37 mm pentru fotometrie | 240,00 |
|  | Lotul 29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Contor manual cu 11 tastaturi pentru numararea formulei leucocitare | bucata |  | 2 |  | formulei leucocitare (suma a 100 elemente figurante a singelui:1,2,3, mielocite,metamielocite,nesegmentate) | 2000,00 |
|  | Lotul 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Stativ Pancenco | bucata |  | 5 |  | stativ Pancenco, 20 locuri pentru capilare Pancenco, din plastic | 1250,00 |
|  | Lotul 31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Stativ din plastic cu 40 locuri | bucata |  | 10 |  | din plstic cu 40 locuri | 300,00 |
|  | Lotul 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Stativ din plastic cu 20 locuri | bucata |  | 10 |  | din plstic cu 20 locuri | 250,00 |
|  | Lotul 33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Cilindrudin sticla, 100 ml | bucata |  | 3 |  | Cilindrudin sticla cu gradatie, 100 ml | 100,00 |
|  | Lotul 34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Cilindrudin sticla, 50 ml | bucata |  | 5 |  | Cilindrudin sticla cu gradatie, 50 ml | 100,00 |
|  | Lotul 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Termohîrtie pentru analizatorul Humalyzer-2000 ; Stat – fax 303; Hemanalizator PCE – 210, Minitecno 55mm | bucata |  | 300 |  | rulou hîrtie termică 55 mm | 1830,00 |
|  | Lotul 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Eprubete din plastic cu anticoagulant Na -citrat 3,2- 3,8% 5ml cu capac si eticheta | bucata |  | 5000 |  | diametru 13x75 mm, volum 5 ml, cu capac etichetă | 3350,00 |
|  | Lotul 37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Eprubete din plastic cu clod activator pentru separarea rapida a serului cu capac si eticheta | bucată |  | 10000 |  | dimensiuni 13x75 mm, volum 5 ml,cu capac si eticheta | 6700,00 |
|  |  | Lotul 38 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Vacutainer cu anticoagulant Li- Heparina 4 ml | bucata |  | 3000 |  | diametru 13x75 mm, volum 4 ml, cu etichetă, cu capac rotator | 6600,00 |
|  | Lotul 39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Eprubete pentu centrifugare negradate din plastic 10 ml | bucata |  | 2000 |  | Fără capac | 1540,00 |
|  | Lotul 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Eprubete din plastic 2 ml, cu capac | bucata |  | 5000 |  | cu capac rotator | 3000,00 |
|  | Lotul 41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Eprubete din plastic Epindorf 1,5 ml | bucata |  | 10000 |  | Eprubete din plastic Epindorf 1,5 ml | 900,00 |
|  | Lotul 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | eprubete echivalent tip Hitachi 902 | bucata |  | 35000 |  | eprubete echivalent tip Hitachi 902 (cu prezebtarea monstrei) | 15750,00 |
|  | Lotul 43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Virfuri pentru dozator automat tip Gilson 10 mkl, Ø 5* 32mm | bucata |  | 50000 |  | tip Gilson 0-10 mkl, Ø 5* 32mm | 1500,00 |
|  | Lotul 44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Virfuri pentru doxator automat tip Gilson 10-200 mkl | bucata |  | 80000 |  | tip Gilson 10-200 mkl | 1600,00 |
|  | Lorul 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Virfuri pentru doxator automat tip Gilson 100-1000 mkl | bucata |  | 20000 |  | tip Gilson 100-1000 mkl | 1000,00 |
|  | Lotul 46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | D-dimer, test-caseta p/u analizatorul FIA-8000 | teste |  | 300 |  | test-caseta p/u analizatorul FIA-8000, metoda cantitativa | 47000,00 |
|  |  | cTnI ,test-caseta p/u analizatorul FIA-8000 | teste |  | 100 |  | test-caseta p/u analizatorul FIA-8000, metoda cantitativa |  |
|  |  | NT-proBNP ,test-caseta p/u analizatorul FIA-8000 | teste |  | 75 |  | test-caseta p/u analizatorul FIA-8000, metoda cantitativa |  |
|  |  | PCT ,test-caseta p/u analizatorul FIA-8000 | teste |  | 100 |  | test-caseta p/u analizatorul FIA-8000, metoda cantitativa |  |
|  | Total lot 46 |  |  |  |  |  |  | 47000,00 |
|  | Lotul 47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Soluţie diluare PCE -210 | litri |  | 120 |  | Butelie standard 20 l, lichid stabil gata pentru folosire pentru analizatorul PCE -210 ERMA |  |
|  |  | Solutie de lizare PCE -210, fl*500ml | flacon |  | 6 |  | fl*500ml, lichid stabil gata pentru folosire pentru analizatorul PCE -210 ERMA |  |
|  |  | Soluţie de spălare (curăţare) PCE-210 | buc |  | 3 |  | Butelie standard 5 l , lichid stabil gata pentru folosire pentru analizatorul PCE -210 ERMA |  |
|  |  | Soluție de hipoclorid 0,5% PCE-210 | l |  | 1 |  | Lichid stabil gata p/u folosire pentru analizatorul PCE-210 ERMA |  |
|  |  | Material control pentru PCE – 210 ( set *fl. 2,5 ml,3 nivele) | set |  | 2 |  | WBC 109/l;RBC 1012/l;Hb g/dl;Hb mmol/l;Hct%;Hctl/l;MCV fl;MCH pg;MCH fmol;MCHC g/dl;MCHC mmol/l;RDW%;Plts 109/l;MPVfl;PDW%;LYMP%;MONO%;GRAN%;LIMP#;MONO#;GRAN# |  |
|  | Total lot 47 |  |  |  |  |  |  | 11402,60 |
|  | Lotul 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Set de reagenţi pentru hemanalizatorul DREW – D3 (sistem închis) | set |  | 4 |  | Lichid stabil gata pentru folosire la DREW – D3 (sistem închis) |  |
|  |  | Material control pentru Drew –D3 ( set *fl. 2,5 ml,3 nivele) | set |  | 1 |  | WBC 109/l;RBC 1012/l;Hb g/dl;Hb mmol/l;Hct%;Hctl/l;MCV fl;MCH pg;MCH fmol;MCHC g/dl;MCHC mmol/l;RDW%;Plts 109/l;MPVfl;PDW%;LYMP%;MONO%;GRAN%;LIMP#;MONO#;GRAN# |  |
|  | Total lot 48 |  |  |  |  |  |  | 15140,00 |
|  | Lotul 49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Reagent Module ES 800 p/u analizatorul de gaze Easy Stat | set |  | 12 |  | sisitem inchis |  |
|  |  | Solutie de deproteinare (Daily Rinse Cleaning Enzyme Solution) 100 ml | set |  | 2 |  | p/u analizatorul de gaze Eazy Stat |  |
|  | Total lot 49 |  |  |  |  |  |  | 69360,00 |
|  | Lotul 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Set p/u determinarea timpului de protrombina (TP) compatibil cu coagulometru ”TECO Coatron X pro” ISI nu mai mic de 1,1 | set |  | 2 |  | amb. 10 fl*10 ml (2000 teste) |  |
|  |  | Set p/u determinarea timpului de fibrogenului (TP) compatibil cu coagulometru ”TECO Coatron X pro” | set |  | 6 |  | amb. 10 fl*2 ml (800 teste) |  |
|  |  | IBS Buffer 1 fl*125 ml | flacon |  | 4 |  | 1 fl*125 ml (1000 teste) |  |
|  |  | Plasma de control normal (TT; TP; TTPA; Fibrinogen) compatibil cu coagulometru ”TECO Coatron X pro” | flacon |  | 20 |  | amb. Fl*1 ml plasma liofilizata |  |
|  |  | Plasma de control patologic (TT; TP; TTPA; Fibrinogen) compatibil cu coagulometru ”TECO Coatron X pro” | flacon |  | 20 |  | amb. Fl*1 ml plasma liofilizata |  |
|  |  | Calibrator universal (TT; TP; TTPA; Fibrinogen) compatibil cu coagulometru ”TECO Coatron X pro” | flacon |  | 2 |  | amb. Fl*1 ml plasma liofilizata |  |
|  |  | Cuvete de reactive p/u coagulometru ”TECO Coatron X pro” cu codul de bare originale de la producator | bucata |  | 20000 |  | coagulometru ”TECO Coatron X pro” cu codul de bare originale de la producator |  |
|  | Total lot 50 |  |  |  |  |  |  | 37400,00 |
|  | Lotul 51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Albumin BCG 2607 teste 7D5324 | set |  | 1 |  | set*2607 teste |  |
|  | 33696500-0 | Alkaline Phosphatase 1500 teste 7D5522 | set |  | 1 |  | set*1500 teste |  |
|  | 33696500-0 | ALT 3621 teste 7D5622 | set |  | 3 |  | set*3621 teste |  |
|  | 33696500-0 | Amilase RGT 500 teste 7D5822 | set |  | 4 |  | set*500 teste |  |
|  | 33696500-0 | AST 3621 teste 7D8122 | set |  | 3 |  | set*3621 teste |  |
|  | 33696500-0 | Calcium RGT 1500 teste 3L7922 | set |  | 1 |  | set*1500 teste |  |
|  | 33696500-0 | Cholesterol 3032 teste 7D6222 | set |  | 1 |  | set*3032 teste |  |
|  | 33696500-0 | CK 1250 teste 7D6322 | set |  | 1 |  | set*1250 teste |  |
|  | 33696500-0 | CK-MB Sent 500 teste 6K2530 | set |  | 1 |  | set*500 teste |  |
|  | 33696500-0 | Bilirubin total 2750 teste 6L4522 | set |  | 4 |  | set*2750 teste |  |
|  | 33696500-0 | Bilirubin direct 2000 teste 8G6322 | set |  | 4 |  | set*2000 teste |  |
|  | 33696500-0 | LDL Direct RGT 450 teste 1E3120 | set |  | 1 |  | set*2607 teste |  |
|  | 33696500-0 | GGT 1500 teste 7D6522 | set |  | 5 |  | set*450 teste |  |
|  | 33696500-0 | Glucose RGT 1500 teste 3L8222 | set |  | 8 |  | set*1500 teste |  |
|  | 33696500-0 | Iron Sent 918 teste 6K9530 | set |  | 3 |  | set*918 teste |  |
|  | 33696500-0 | LDH RGT1300 teste 2P5622 | set |  | 8 |  | set*1300 teste |  |
|  | 33696500-0 | Magnesium RGT 1000 teste 3P6822 | set |  | 3 |  | set*1000 teste |  |
|  | 33696500-0 | Proteina Totala 3622 teste 7D7322 | set |  | 2 |  | set*3622 teste |  |
|  | 33696500-0 | Triglyceride 3032 teste 7D7422 | set |  | 1 |  | set*3032 teste |  |
|  | 33696500-0 | Creatinin 1875 teste 3L8123 | set |  | 7 |  | set*1875 teste |  |
|  | 33696500-0 | Urea Nitrogen RGT 1500 teste 7D7522 | set |  | 9 |  | set*1500 teste |  |
|  | 33696500-0 | Uric Acid Clin Chem 1300 teste 3P3922 | set |  | 1 |  | set*1300 teste |  |
|  | 33696500-0 | MCC Calibrator 1-2 6x5 ml, 1E6506 | set |  | 4 |  | set* 2(3x5ml) |  |
|  | 33696500-0 | Bilirubin cal., 3x5ml, 1E6605 | set |  | 1 |  | set*3x5ml |  |
|  | 33696500-0 | Multiconstituent Lipid RDX Calibrator, 5P5602/ | set |  | 1 |  | set*6x1ml |  |
|  | 33696500-0 | CK-MB Cal, 6K2510 /382200000 | set |  | 1 |  | set*2x1ml |  |
|  | 33696500-0 | CK-MB ctl, 6K2520 /382200000 | set |  | 1 |  | set*2x1ml |  |
|  | 33696500-0 | Multichem S Plus, Level I, 5P7810 | set |  | 1 |  | set*12x5ml |  |
|  | 33696500-0 | Multichem S Plus, Level II, 5P7811 | set |  | 1 |  | set*12x5ml |  |
|  | 33696500-0 | Multichem S Plus, Level III, 5P7812 | set |  | 1 |  | set*12x5ml |  |
|  | 33696500-0 | Acid Wash, 2fl x 500 mL, 6K0120 | set |  | 2 |  | set*2flx500ml |  |
|  | 33696500-0 | Alkaline Wash Solution, 2fl x 500 mL , 9D3120 | set |  | 4 |  | set*2flx500ml |  |
|  | 33696500-0 | Detergent A, 2fl x 500 mL , 1J7220 | set |  | 4 |  | set*2flx500ml |  |
|  | 33696500-0 | Detergent B, 2fl x 400 mL , 2J9422 | set |  | 1 |  | set*2flx400ml |  |
|  | 33696500-0 | Water Bath Additive, 2fl x 500 mL , 9D2920 | set |  | 1 |  | set*2flx500ml |  |
|  |  | Total lot 51 |  |  |  |  |  | 250709,00 |
|  |  | Lotul 52 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | CELLPACK DCL (20L ) | buc |  | 32 |  | Butelie standard 20 l |  |
|  | 33696500-0 | SULFOLYSER ( 3x500 ml ) | set |  | 6 |  | set*3flx500ml |  |
|  | 33696500-0 | LYSERCELL WDF (2L ) | fl |  | 20 |  | flx2 L |  |
|  | 33696500-0 | FLUOROCELL WDF (2x22 ml ) | set |  | 10 |  | set*2flx22ml |  |
|  | 33696500-0 | CELLCLEAN (50 ml) | fl |  | 10 |  | flx50ml |  |
|  | 33696500-0 | XN CHECK L1 ( 3 ml ) | fl |  | 4 |  | flx3ml |  |
|  | 33696500-0 | XN CHECK L2 ( 3 ml ) | fl |  | 4 |  | flx3ml |  |
|  | 33696500-0 | XN CHECK L3 ( 3 ml ) | fl |  | 4 |  | flx3ml |  |
|  | 33696500-0 | XN CAL ( 3 ml ) | fl |  | 1 |  | flx3ml |  |
|  |  | Total lot 52 |  |  |  |  |  | 140655,00 |
|  | Lotul 53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Tripton soya bulion cu glucoza | kg |  | 0.5 |  | Pulbere, CC | 233 |
|  | Lotul 54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Saburoud bulion | kg |  | 0.5 |  | Pulbere, CC | 255 |
|  | Lotul 55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Geloză sânge bază | kg |  | 2.5 |  | Pulbere, CC | 3025 |
|  | Lotul 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Columbia Geloză sânge bază | kg |  | 3 |  | Pulbere, CC | 3858 |
|  | Lotul 57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Saburoud agar cu dextroză | kg |  | 3 |  | Pulbere, CC | 2550 |
|  | Lotul 58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Mediu Endo | kg |  | 1.5 |  | Pulbere, CC | 1500 |
|  | Lotul 59 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Mediu Mueller Hinton | kg |  | 2 |  | Pulbere, CC | 2140 |
|  | Lotul 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Mannitol Salt Agar | kg |  | 2 |  | Pulbere, CC | 1800 |
|  | Lotul 61 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Mediu Ploschirev | kg |  | 0.5 |  | Pulbere, CC | 605 |
|  | Lotul 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Enterococ agar | kg |  | 1 |  | Pulbere, CC | 4080 |
|  | Lotul 63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Mediu dublu pentru hemocultura fl*20/40 ml | fl |  | 60 |  | Flacon cu mediu lichid/solid 20/40 ml | 6600 |
|  | Lotul 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Mediu pentru hemocultura BACT/Alert flora aeroba PLUS cod 4108851 | fl |  | 60 |  | Flacon cu mediu lichidl | 11000 |
|  | Lotul 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Bifido agar | kg |  | 0.5 |  | Pulbere,CC | 653 |
|  | Lotul 66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Rondele cu optochina (fl.* 50 rondele) | fl |  | 10 |  | Flacon cu 50 rondele | 648 |
|  | Lotul 67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Rondele cu saponin (fl.* 50 rondele) | fl |  | 3 |  | Flacon cu 50 rondele | 1782 |
|  | Lotul 68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Rondele cu bila (fl.* 50 rondele) | fl |  | 2 |  | Flacon cu 50 rondele | 270 |
|  | Lotul 69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Rondele pentru testarea oxidasei (fl.* 50 rondele) | fl |  | 10 |  | Flacon cu 50 rondele | 1080 |
|  | Lotul 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Indol disc (25 benzi indicatoare/ in ambalaj ) | fl |  | 5 |  | Flacone cu 25 benzi | 432 |
|  | Lotul 71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Set Benzi indicatoare pentru determinarea pH în soluţii (5,4 - 7,8)( 100 teste) | set |  | 1 |  | Pentru determinarea pH în soluţii (5,4 - 7,8), 100 teste | 162 |
|  | Lotul 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Set pentru identificarea streptococilor (gr. A,B,C,D,F,G), latex test | set |  | 2 |  | Set *50 teste | 3996 |
|  | Lotul 73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Set imunofluorescent pentru depistarea Ag Ureaplasma urealyticum | set |  | 1 |  | Set 30-50 teste | 1250 |
|  | Lotul 74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Set imunofluorescent pentru depistarea Ag mycoplasma hominis | set |  | 1 |  | Set 30-50 teste | 1250 |
|  |  | Lotul 75 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Set imunofluorescent pentru depistarea Ag Chlamidia trachomatis | set |  | 1 |  | Set 30-50 teste | 1250 |
|  | Lotul 76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Plasma de iepure fl 1ml | fl |  | 8 |  | Flacon 1 ml | 920 |
|  | Lotul 77 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Set pentru coloraţia Gram | set |  | 1 |  | set cu reagenți p/u colorația Gram | 800 |
|  | Lotul 78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Indicator biologic de sterilitate (Bacilus stearothermophilus ATCC–7953) pentru evaluarea procesului de sterilizare la t=1200C | fl |  | 1 |  | Flacon 50 teste | 600 |
|  | Lotul nr .79 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Penicillin 1 U (fl.* 100 rondele) | fl |  | 4 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Penicillin 10 U (fl.* 100 rondele) | fl |  | 2 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Piperacilin 30 μg (mcg) (fl.* 100 rondele) | fl |  | 2 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Oxacillin 1 μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 6 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Methicilin 5 μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 3 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Ampicillin 2 μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 2 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Ampicillin 10 μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 2 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Amoxicilin 10 μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 2 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Carbenicilin 100 μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 3 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | Total lotul 79 |  |  |  |  |  |  | 1346,80 |
|  | Lotul nr.80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Amoxycillin /Clavulanic acid 20/10 μg (fl.*100 rondele) | fl |  | 7 |  | Flacon cu 100 rondele | 362.6 |
|  | Lotul 81 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Ampicillin / Sulbactam 10/10 μg(fl.* 100 rondele) | fl |  | 5 |  | Flacon cu 100 rondele | 259 |
|  | Lotul 82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Piperacillin / Tazobactam (TAZOPENIL) 30/6 μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 10 |  | Flacon cu 100 rondele | 518 |
|  | Lotul 83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Piperacillin / Tazobactam (TAZOPENIL) 100/10 μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 3 |  | Flacon cu 100 rondele | 155.40 |
|  | Lotul 84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Cefazolin 30μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 2 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Cephalotin 30 μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 2 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Cefaclor 30 μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 3 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Cefuroxime 30 μg | fl |  | 3 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Cephoxitin 30 μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 2 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Ceftazidim / acid clavulanic 30/10 μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 1 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Ceftazidim 30 μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 2 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Cephotaxim 5 μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 2 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Ceftriaxone 30 μg | fl |  | 5 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Cefepim 30 μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 2 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Cefepim cu acid clavulanic 30/10 μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 1 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Tobramicin 10 μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 3 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Gentamicin 10μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 10 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Amikacin 30 μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 10 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Ciprofloxacin 5 μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 5 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Norfloxacin 10 μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 15 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Ofloxacin 5 μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 2 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Moxifloxacin 5 μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 5 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Levofloxacin 5 μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 5 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Acid nalidixic (nevigramon) 30 μg | fl |  | 3 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Tetraciclin 30 μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 12 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Doxacycline 30 μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 2 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Minociclin 30 μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 2 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Erythromycin 15 μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 2 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Roxitromicina (fl.* 100 rondele) | fl |  | 2 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Clarithromycin 15 μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 5 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Azithromycin 15 μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 3 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Spiramycin (fl.* 100 rondele) | fl |  | 2 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Lincomycin 15 μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 3 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Clindomycin 2μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 2 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Chloramphenicol (levomicetina)30 μg | fl |  | 5 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Rifampicina 5 μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 2 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Vancomicin 5 μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 5 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Teicoplanin 30 μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 5 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Linezolid 10 μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 6 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Nitroxoline 30 μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 4 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Co-trimaxazol 1,25/23,75 μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 10 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Fosfomicin 20 μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 3 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Nitrofurantoin 100μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 5 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Bacitracin 0.05 μg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 2 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Nistatin 100 U (fl.* 100 rondele) | fl |  | 4 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Clotrimazol 10 (fl.* 100 rondele) | fl |  | 6 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Ketoconazol 10 (fl.* 100 rondele) | fl |  | 4 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Fluconazol 10 (fl.* 100 rondele) | fl |  | 4 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Amphotericin B 100 U (fl.* 100 rondele) | fl |  | 2 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Itraconazole 10 mcg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 6 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Voriconazol 10 mcg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 6 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  | 33696500-0 | Colestin 5mcg (fl.* 100 rondele) | fl |  | 2 |  | Flacon cu 100 rondele |  |
|  |  | Total lotul 84 |  |  |  |  |  | 10308,20 |
|  | Lotul 85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Anze din metal la 1 mkl | buc |  | 5 |  | La 1 mkl, din metal | 130 |
|  | 33696500-0 | Anze din metal 3 mkl | buc |  | 20 |  | La 3 mkl, din metal | 520 |
|  | 33696500-0 | Anze din metal 5mkl | buc |  | 20 |  | La 5 mkl, din metal | 520 |
|  | 33696500-0 | Anze 3 mkl plastic sterile (set a cite 20 bucati) | set |  | 100 |  | Set a cîte 20 unităţi, La 3 mkl, din plastic, sterile | 700 |
|  | 33696500-0 | Anze 2 mkl plastic sterile (set a cite 20 bucati) | set |  | 200 |  | Set a cîte 20 unităţi, La 2 mkl, din plastic, sterile | 1400 |
|  |  | Total Lotul 85 |  |  |  |  |  | 3270,00 |
|  | Lotul 86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Tampon de vata pe supurt din lemn pentru colectarea probelor microbiologice, (applicator cotton tip ) sterile , ambalate cite una | buc |  | 1000 |  | Tampon de vată pe suport de lemn , steril ,ambalate cite una | 460 |
|  |  | Total |  |  |  |  |  | 460,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 781 195,00 |

- În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut și corespunderea cerințelor înaintate

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și poderilor lor: nu se aplică;

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:   
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:                                      nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:    conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică ,  (se specifică da sau nu)

- Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: Iunie - Decembrie 2022,  DDP -Franco destinaţie vămuit

- Termenul de valabilitate a contractului: până la 31 Decembrie 2022

- Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie):

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Cerințe suplimentare față de document | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare anexa nr.7 | Confirmat prin semnatură electronică a participantului | Obligatoriu |
| 2. | Decizie de înregistrare a întreprinderii | Confirmat prin semnatură electronică a participantului | Obligatoriu |
| 3. | Specificația de preț | original - confirmat prin semnătura electronică conform Anexei nr.23 | Obligatoriu |
| 4. | Specificația tehnică | original - confirmat prin semnătura electronică conform Anexei nr.22 | Obligatoriu |
| 5. | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Original sau Copia- Confirmată prin semnatură electronică a participantului | Obligatoriu |
| 6. | Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practice frauduloase și de corupere | Confirmat prin semnatură electronică a participantului | Obligatoriu |
| 7. | Certificat de conformitate/Declarația de conformitate | Confirmat prin semnatură electronică a participantului | Obligatoriu |
| 8. | Garanția penru ofertă | Garanţia pentru ofertă prin transfer va fi 1% din valoarea ofertei fără TVA, prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP IFP “Chiril Draganiuc” Denumirea Băncii: BC ’Moldindconbank’ S.A. fil.’Telecentru’ Codul fiscal : 1003600151724 Contul IBAN :MD46ML000000002251202272 Contul bancar: MOLDMD2X “Pentru garanţia pentru ofertă la LD nr. ____ din | Obligatoriu |
| 9. | DUAE | Confirmat prin semnatură electronică a participantului | Obligatoriu |
| 10. | Garanţia de bună execuţie a contractului: | Garanția de buna execuție prin transfer 10 % din suma totală a contractului, la contul autorităţii contractante,conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP IFP “Chiril Draganiuc” Codul fiscal : 1003600151724 Contul IBAN :MD38TRPCCC518430F00014AA Contul bancar: TREZMD2X Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat | Obligatoriu |
| 11. | DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. | Obligatoriu |

Conducătorul grupului de lucru:       URSU Fiodor          __________________       L.Ş.

Ext:Lisenco Gabriela

Tel: 022 572 213