- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind procedura de achiziție: Achiziționarea termometrelor infraroșii

COP

Denumirea autorității contractante: Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica

- IDNO: 1007601010448

- Adresa: MD-2060, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Bd. Traian 21/2

- Numărul de telefon/fax:   022776711, 022765421

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitiidetsbotanica@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Organizația bugetară.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. | Denumirea produsului | Unit. | Can-tea | Specificații tehnice | Suma fara TVA MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termometru infraroșu | buc | 190 | Caracteristicile produsului - Fără contact, Utilizare multipla prin 2 moduri de măsurare : mod corporal, mod obiecte -Cu senzor infraroşu de mare precizie de top stabil şi solid -O bună performanţă de adaptabilitate la temperatura mediului, capacitatea de a fi utilizat într-un mediu complex -Capacitatea de stocare/MEMORIE: NU MAI PUŢIN DE 32 seturi de măsurări; -Unitate de măsură: Opţional pentru Celsius (°C) -Funcţii de oprire automată şi de economisire a energiei -Ecran LCD de dimensiuni mari, retro-iluminare tricolor de rezoluţie înaltă (verde pentru temperatura normală, galben pentru temperatura de alertă, roşu pentru temperatura febrei), afişaj clar şi fin. Gama de măsurători/Interval de măsurare a temperaturii Regimul temperaturii corpului în limitele (32,0-42,2)°C, exactitatea măsurărilor ±0.2°C/0.4°F Regimul temperaturii obiectelor(apei etc. în limitele 0-80°C, exactitatea de ±0.1 °C Distanţierea pentru măsurarea temperaturii 5-10 cm. Are indicator „baterie descărcată,," Timpul măsurării temperaturii -0,5-1 sec. Garanţia pentru produsul achiziţionat: nu mai puțin de 12 luni din momentul livrării la instituțiile subordonate DETS Botanica) - Tipul de baterii. 2 bat. 1,5 B - AAA.Durata de viata a bateriilor: aprox. 4.000 inregistrari neîntrerupte - Certificat de garanţie si manual de utilizare în limba română şi rusă. | 213750.00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: 15 zile din data încheierii contractului

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr.d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Da |
| 2 | F3.1 | Formularul Ofertei | Da |
| 3 | F3.2 | Scrisoare de garanție bancară sau transfer bancar, 1% din suma propusă fără TVA. | Da |
| 4 | Informația despre furnizor | Formular informativ despre ofertant (conform modelului încărcat în sistem) | Da |
| 5 | Certificat/ decizie/ extras de înregistrare a întreprinderii | Copie - emisă de Camera Înregistrării de Stat, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului | Da |
| 6 | Certificat privind lipsa sau existenta restanțelor la bugetul public național | Eliberat de Inspectoratul Fiscal valabil la ziua petrecerii concursului. Copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului | Da |
| 7 | Specificații de preț F4.1 | Conform formularului F4.1 (vezi documentația standard încărcată în sistem). | Da |
| 8 | Specificații de preț F4.2 | Conform formularului F4.2 (vezi documentația standard încărcată în sistem). | Da |
| 9 | Certificat de calitate | Certificat eliberat de Organismul Național sau Internațional de Certificare a conformității produselor– copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului | Da, la solicitarea AC |
| 10 | Nota: Prețurile propuse trebuie să conțină două cifre după virgulă. | Prețurile propuse de către Operatorii economici necesită să conține 2 cifre după virgulă. În caz dacă de către operatorii economici vor fi propuse prețurile cu 4 cifre după virgulă oferta va fi respinsă ca necorespunzătoare. În cazul dacă prețurile propuse de către deferiți operatori economici vor fi identice poziția o să fie împărțită pe jumătate între operatorii economici cu același preț. | Da |
| 11 | Garanție nu mai puțin de 12 luni |  | Da, la livrare |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ (vezi BAP)

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: iunie 2020

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Nu se acceptă |
| plățile electronice | Nu se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

- Alte informații relevante:

Operatorii economici  la solicitarea AC să prezinte mostre în termen de o zi.

La finalizarea în SIARSAP concursului operatorul economic să prezinte oferta și specificația de preț corespunzător sumei finale propuse.

Certificatele solicitate de către AC se prezintă pentru fiecare lot în parte.

În caz de necesitate la solicitarea AC operatorii economici vor prezenta informația solicitată în termen de 1 zi.

Conducătorul grupului de lucru:  Musteață Ion                      L.Ș.