	Lucrări de reconstrucție a blocului radiologic tronsonul nr.2 

IMSP Institutul Oncologic de pe str. Testemitanu 30 mun.Chisinau
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-2-2
Solutii arhitecturale (06/04-2024-1-SA)
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de demolare 

	
	
	

	1
	RpCG29C1


	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice  


	m3
	63,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	28,35

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	110,25

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	7,56

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	5,04

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	20,16

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	20,16

	2
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din gresie ceramica, inclusiv a stratului suport din mortar pina la perete de baza  


	m2
	234,00

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	187,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	187,20

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,702

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	3,51

	3
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 


	m2
	802,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	96,24

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	120,30

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	40,10

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	8,02

	4
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane 


	m2
	738,80

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	88,656

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	110,82

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	36,94

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	7,388

	5
	RpCE40B


	Desfacerea a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la pardosele, inclusiv stratul termoizolant pinala placa de beton  


	m2
	723,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	144,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1.084,50

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	43,38

	
	2320116200535
	Benzina extractie tip 80/120
	l
	86,76

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	72,30

	6
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn / PVC (usi, ferestre) 


	m2
	89,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	18,69

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	18,69

	7
	RpCQ11C


	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla  


	m2
	11,60

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	15,428

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,058

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,232

	8
	RpCO56C


	Demontari: glafuri interioare din PVC 

	m2
	34,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,42

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	4,08

	9
	RpCG29D1


	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice  


	m3
	9,30

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,185

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,717

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,116

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,744

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	2,976

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	2,976

	10
	TsC35C11


	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg  la distanta  11-20 m 


	100 m3
	2,40

	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	16,08

	11
	TsH92B


	Incarcarea in auto  

	t
	24,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	26,64

	12
	TsI51B7


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 17 km  


	t
	465,10

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	38,882

	13
	TsC51C


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III 


	100 m3
	2,40

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,912

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,012

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	1,008

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de demolare 
	            
	

	 
	
	2. Inchideri si compartimentari 

	
	
	

	14
	CD72D


	Pereti despartitori plane din PGC rezistent la umezeala,cu grosimea 125 mm (25+75+25) pe carcasa metalica simpla si ancadrament usa din profil UA75, cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m  


	m2
	400,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1.459,60

	
	2662102700204
	Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm
	m2
	1.688,40

	
	2710703520273
	Profil de ghidaj UW100
	m
	460,29

	
	2710703518544
	Profil UA h=100 mm
	m
	160,80

	
	2710703520274
	Profil de suport CW100
	m
	884,40

	
	2521302602951
	Placi termoizolante din vata minerala gr. 100 mm
	m2
	414,06

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	490,44

	
	2513206621601
	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton
	m
	1.218,06

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	390,342

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	70,35

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	603,00

	
	2874115833873
	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm
	buc
	5.101,38

	
	2874115833876
	Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm
	buc
	11.830,86

	
	2681126001473
	Hirtie pentru slefuit
	m2
	6,432

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	6,16

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	37,48

	15
	CD61A


	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m (canale de ventilare) 


	m3
	18,20

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	136,864

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	27,30

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	7.352,80

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	888,888

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	220,948

	
	00000052
	Nisip
	m3
	4,841

	
	2873122000750
	Plase din armatura
	kg
	182,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	3,058

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	7,644

	
	2952270003816
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat electric
	h-ut
	1,401

	16
	CD58A


	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m  


	m3
	3,20

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	15,104

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,944

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	1.260,80

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,002

	
	26511221004021
	Ciment M-300 
	kg
	122,112

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	47,232

	
	00000052
	Nisip
	m3
	0,966

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,645

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,28

	
	2952270003816
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat electric
	h-ut
	0,269

	17
	CK22C


	Cabine WC din profile din aluminiu cu umplutura din HPL 15 mm culoare alba si elemente suport din inox, la constructii cu inaltimi pina la 35 m, panouri fixe si foi de usa 


	m2
	16,485

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	20,606

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,319

	
	2030112951015
	Cabine WC din profile din aluminiu cu umplutura din HPL 15 mm culoare alba si elemente suport din inox
	m2
	16,485

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	49,455

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	3,462

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,203

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	8,243

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	6,594

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,33

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Inchideri si compartimentari 
	            
	

	 
	
	3. Consolidarea golurilor 

	
	
	

	18
	DC04B


	Taierea cu masina cu discuri diamantate 


	m
	159,02

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	46,116

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,557

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	6,361

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	46,752

	19
	RpCU02A


	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor 


	kg
	3.682,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	110,475

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	110,475

	
	2710703519753
	Profil normal I 10 mm  OL37 S 565
	kg
	3.866,625

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	294,60

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	36,825

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	29,46

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	36,825

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	36,825

	20
	IzD10C


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv 


	t
	3,683

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	26,812

	
	2430126108726
	Email PF
	kg
	44,196

	
	2430226101020
	Grund GF-021 rosu-cafeniu
	kg
	22,098

	
	2430226109241
	Diluant alhidic D-308  
	kg
	3,094

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	11,049

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	5,525

	21
	CF05D


	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata de 51-100 cm inclusiv,  


	m
	79,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	123,225

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	23,85

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	19,875

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	0,398

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	0,636

	
	2664102102002
	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,193

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	2,385

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	683,70

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	127,20

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,624

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,716

	
	2873122005315
	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 
	kg
	19,875

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	159,00

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	3,18

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,159

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,239

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Consolidarea golurilor 
	            
	

	 
	
	4. Pardosele 

	
	
	

	22
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuart pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2 

	m2
	46,30

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	6,482

	
	2430226101029
	Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de cuart "Betonogrund" sau similar 
	kg
	12,501

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,315

	23
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica 300x300x10 mm, RAL9002, rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2, si rostuite cu fuga rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante 


	m2
	46,30

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	120,843

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,427

	
	2661112803689
	Gresie ceramica 300x300x10 mm, RAL9002
	m2
	47,689

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	187,515

	
	24302261000008
	Fuga epoxidica Starlike Evo sau similara 
	kg
	13,89

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	926,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	41,67

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,084

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,556

	24
	CE17A


	Strat pelicola antivapori 70gr/m2 

	m2
	607,80

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	121,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	30,39

	
	2682132600421
	Pelicola antivapori 70gr/m2
	m2
	719,939

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	6,078

	25
	IzF53A


	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, densitate 160 kg/m3, grosime 50 mm, intr-un strat 


	m2
	607,80

	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	42,546

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	30,39

	
	2682162612474
	Vata minerala densitate 160 kg/m3, grosime 50 mm
	m2
	629,255

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,431

	26
	IzF04J1


	Strat hidroizolant executat la pardosele executat cu Folie de polietilena gr.80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite 


	m2
	607,80

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	12,156

	
	2682132601623
	Folie de polietilena gr.80mk
	m2
	656,424

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,304

	27
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  


	m2
	607,80

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	364,68

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	60,78

	
	2664102102037
	Mortar ciment M 150
	m3
	20,057

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	6,078

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	18,234

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,00

	28
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 se adauga k=2 


	m2
	607,80

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	121,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	24,312

	
	2664102102037
	Mortar ciment M 150
	m3
	6,686

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,647

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,00

	29
	CC03C


	Montare plase sudate d=4.0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 


	kg
	820,53

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	20,513

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,103

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	828,735

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	4,103

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	8,205

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	246,159

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,492

	30
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  


	m2
	651,60

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	152,474

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	10.019,327

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	58,937

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	2,619

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	27,367

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	6,516

	31
	CG49A


	Executarea acoperirii din PVC omogen, antibacterian, cu strat de protectie din lac, RAL9002, grosimea 2,5 mm, clasa de uzura 34/43, la pardoseli (Profil p.v.c., pervaz pardoseala consum =0,0000) 


	m2
	651,60

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1.303,20

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	775,404

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	98,229

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	229,20

	
	2653102100826
	Sapa autonivelanta Kreisel 410
	kg
	3.438,005

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	667,955

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	98,229

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	0,00

	
	2523116726352
	Pardoseli PVC omogen, antibacterian, cu strat de protectie din lac, RAL9006, grosimea 2,5 mm, clasa de uzura 34/43
	m2
	687,601

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,982

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	6,516

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	7,819

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	130,32

	32
	CK26C


	Profil de racordare din PVC R=30mm, H=100 mm pentru ridicarea covorului din linoleum pe perete 

	m
	575,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	46,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,75

	
	2521106718394
	Profil de racordare din PVC R=30mm, H=100 mm
	m
	575,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3.450,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5,75

	33
	CG49A


	Executarea acoperirii din PVC omogen, antibacterian, cu strat de protectie din lac, RAL9002, grosimea 2,5 mm, clasa de uzura 34/43, la pardoseli (Profil p.v.c., pervaz pardoseala consum =0,0000) 

	m2
	57,50

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	115,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	68,425

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	8,668

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	20,226

	
	2653102100826
	Sapa autonivelanta Kreisel 410
	kg
	303,384

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	58,943

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	8,668

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	0,00

	
	2523116726352
	Pardoseli PVC omogen, antibacterian, cu strat de protectie din lac, RAL9006, grosimea 2,5 mm, clasa de uzura 34/43
	m2
	60,677

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,087

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,575

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,69

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	11,50

	34
	IzF31B


	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa 

	m2
	45,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	22,95

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	17,442

	
	24165373438290
	Amestec "Penetron"
	kg
	55,08

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,148

	35
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuart pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2 

	m2
	47,90

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	6,706

	
	2430226101029
	Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de cuart "Betonogrund" sau similar 
	kg
	12,933

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,395

	36
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600x600x10 mm, RAL9002, rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2, si rostuite cu fuga rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante 

	m2
	47,90

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	125,019

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,891

	
	2661112803690
	Gresie ceramica 600x600x10 mm
	m2
	49,337

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	193,995

	
	24302261000008
	Fuga epoxidica Starlike Evo sau similara 
	kg
	14,37

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	958,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	43,11

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,156

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,575

	37
	CI14A


	Elemente liniare din placi din gresie ceramica h=100 mm aplicate cu adeziv  

	m
	48,30

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	19,32

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,83

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta H= 70 mm
	m
	51,729

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	17,75

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	304,29

	
	24302261000008
	Fuga epoxidica Starlike Evo sau similara 
	kg
	5,072

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	14,49

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	2,415

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,048

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pardosele 
	            
	

	 
	
	5. Pereti 

	
	
	

	
	
	5.1. Tip A

	
	
	

	38
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgpuht" 

	m2
	1.185,30

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	35,559

	
	2416586105319
	Amorsa-grund Tuffuhgpuht 
	kg
	177,795

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	59,265

	39
	CF02D


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat 

	m2
	1.185,30

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1.422,36

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	177,795

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	4.918,995

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	3.200,31

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	30,818

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	7,704

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	23,706

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	5,927

	40
	CF17B k=2


	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M100 (tip D) 

	m2
	1.185,30

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	237,06

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	71,118

	
	2664102102018
	Mortar ciment M-100
	m3
	14,224

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,371

	41
	CF17C


	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat 

	m2
	1.185,30

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	237,06

	
	2614122601910
	Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2
	m2
	1.303,83

	42
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului 

	m2
	1.185,30

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1.446,066

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	8.463,042

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	4,741

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	93,639

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	18,965

	43
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor  

	m2
	1.185,30

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	533,385

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	118,53

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1.250,373

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,185

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,185

	44
	CF56A


	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	1.185,30

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	237,06

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	118,53

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Setrok"
	kg
	584,353

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,185

	45
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaua  

	m2
	1.185,30

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	35,559

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	177,795

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	59,265

	46
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu umatoarele caracteristici a vopselei:- Putere de acoperire: 1 - putere foarte mare de acoperire;- Rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300: 2 - rezistent la abraziune. 

	m2
	1.185,30

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	651,915

	
	2430116103809
	Vopsea superlavabila, rezistenta la ciuperci tip Spor Latex-Mat sau similara 
	kg
	474,12

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Setrok"
	kg
	71,118

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	592,65

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	59,265

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	2,371

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip A
	            
	

	 
	
	5.2. Tip B

	
	
	

	47
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor  

	m2
	519,60

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	233,82

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	51,96

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	548,126

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,52

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,52

	48
	CF56A


	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	519,60

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	103,92

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	51,96

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Setrok"
	kg
	256,163

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,52

	49
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaua  

	m2
	519,60

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	15,588

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	77,94

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	25,98

	50
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu umatoarele caracteristici a vopselei:- Putere de acoperire: 1 - putere foarte mare de acoperire;- Rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300: 2 - rezistent la abraziune. 

	m2
	519,60

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	285,78

	
	2430116103809
	Vopsea superlavabila, rezistenta la ciuperci tip Spor Latex-Mat sau similara 
	kg
	207,84

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Setrok"
	kg
	31,176

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	259,80

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	25,98

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,039

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip B
	            
	

	 
	
	5.3. Tip C

	
	
	

	51
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgpuht" 

	m2
	75,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,25

	
	2416586105319
	Amorsa-grund Tuffuhgpuht 
	kg
	11,25

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,75

	52
	CF02D


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat 

	m2
	75,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	90,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,25

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	311,25

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	202,50

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,95

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,488

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,50

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,375

	53
	CF17B k=2


	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M100 (tip D) 

	m2
	75,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	15,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,50

	
	2664102102018
	Mortar ciment M-100
	m3
	0,90

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,15

	54
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuart pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2 

	m2
	75,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	10,50

	
	2430226101029
	Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de cuart "Betonogrund" sau similar 
	kg
	20,25

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,75

	55
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica RAL9010 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat) 

	m2
	75,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	123,75

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	77,265

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	280,275

	
	24302261000008
	Fuga epoxidica Starlike Evo sau similara 
	kg
	35,603

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	1.515,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,152

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,90

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,75

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip C
	            
	

	 
	
	5.4. Tip D

	
	
	

	56
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgpuht" 

	m2
	226,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	6,78

	
	2416586105319
	Amorsa-grund Tuffuhgpuht 
	kg
	33,90

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	11,30

	57
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica RAL9010 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat) 

	m2
	226,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	372,90

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	232,825

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	844,562

	
	24302261000008
	Fuga epoxidica Starlike Evo sau similara 
	kg
	107,282

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	4.565,20

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,457

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,712

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	2,26

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip D
	            
	

	 
	
	5.5. Protectia peretilor 

	
	
	

	58
	CK26B


	Protectie pentru pereti cu profil din aluminiu acoperit din vinil - latime 150 mm de tip PPS150, RAL 1015, inclusiv piesele de capat 

	m
	120,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	38,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,60

	
	2743123549326
	Protectie pentru pereti din profil de tip PPS150, RAL 5024
	m
	120,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	480,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,20

	59
	CK26B


	Protectie muchiilor la pereti cu profil din aluminiu si acoperire din vinil - latime 50 mm de tip PCP050, RAL 1015, inclusiv piesele de capat 

	m
	48,60

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	15,552

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,888

	
	2743123549327
	Sistem protectie muchii perete, l=50mm
	m
	48,60

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	194,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,486

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Protectia peretilor 
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti 
	            
	

	 
	
	6. Tavane 

	
	
	

	
	
	6.1. Tavan casetat 

	
	
	

	60
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate de tip "Rockfon Hygienic Plus" sau similare dupa caracteristici, inclusiv sistemul-grila. Placile dimensiuni: 600x600x15 mm. RAL 9003 

	m2
	646,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	96,915

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1.324,505

	
	2874136323300
	Diblu din metal prindere Armastrong 
	buc
	2.584,40

	
	2732103646155
	Panouri Rockfon Hygienic Plus cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor hidrofobe prefabricate
	m2
	678,405

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	9,692

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tavan casetat 
	            
	

	 
	
	6.2. Tavan regips 

	
	
	

	61
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob de 12.5 mm grosime, cu executarea carcasei metalice simple plane din profile CD si UD, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie  

	m2
	45,90

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	87,669

	
	2662102700204
	Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm
	m2
	48,436

	
	2710703520241
	Profil de ghidaj UD 27/28
	m
	42,393

	
	2710703520242
	Profil de suport CD 60/27
	m
	101,485

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	108,404

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	34,943

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	12,501

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	4,036

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	76,114

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	746,837

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,211

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,18

	62
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor  

	m2
	45,90

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	20,655

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,59

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	48,42

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,046

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,046

	63
	CF56A


	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	45,90

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	9,18

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,59

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Setrok"
	kg
	22,629

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,046

	64
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaua  

	m2
	45,90

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,377

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	6,885

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,295

	65
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu umatoarele caracteristici a vopselei:- Putere de acoperire: 1 - putere foarte mare de acoperire;- Rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300: 2 - rezistent la abraziune. 

	m2
	45,90

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	25,245

	
	2430116103809
	Vopsea superlavabila, rezistenta la ciuperci tip Spor Latex-Mat sau similara 
	kg
	18,36

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Setrok"
	kg
	2,754

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	22,95

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,295

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,092

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tavan regips 
	            
	

	 
	
	6.3. Tip E

	
	
	

	66
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuart pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2 

	m2
	46,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	6,552

	
	2430226101029
	Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de cuart "Betonogrund" sau similar 
	kg
	12,636

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,34

	67
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  

	m2
	46,80

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	71,604

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	334,152

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,187

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,697

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,913

	68
	CF17C


	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat 

	m2
	46,80

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	9,36

	
	2614122601910
	Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2
	m2
	51,48

	69
	CF53B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga K=3)  

	m2
	46,80

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	43,524

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	200,772

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,14

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,562

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,246

	70
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor  

	m2
	46,80

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	21,06

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,68

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	49,369

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,047

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,047

	71
	CF56A


	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	46,80

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	9,36

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,68

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Setrok"
	kg
	23,072

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,047

	72
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaua  

	m2
	46,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,404

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	7,02

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,34

	73
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu umatoarele caracteristici a vopselei:- Putere de acoperire: 1 - putere foarte mare de acoperire;- Rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300: 2 - rezistent la abraziune. 

	m2
	46,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	25,74

	
	2430116103809
	Vopsea superlavabila, rezistenta la ciuperci tip Spor Latex-Mat sau similara 
	kg
	18,72

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Setrok"
	kg
	2,808

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	23,40

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,34

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,094

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip E
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tavane 
	            
	

	 
	
	7. Timplarie 

	
	
	

	74
	CK21D


	Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1 - 1460x2060(h) mm) 

	m2
	6,02

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	5,719

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,662

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	6,02

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	24,08

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	3,311

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,162

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	3,612

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	6,02

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,12

	75
	CK21D


	Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U2 - 1370x2060(h) mm) 

	m2
	11,28

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	10,716

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,241

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	11,28

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	45,12

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	6,204

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	2,177

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	6,768

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	11,28

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,226

	76
	CK21D


	Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U3 - 1170x2060(h) mm) 

	m2
	2,41

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	2,29

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,265

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	2,41

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	9,64

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,326

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,465

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,446

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,41

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,048

	77
	CK21A


	Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U4 - 1070x2060(h) mm) 

	m2
	15,40

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	13,09

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,54

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	15,40

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	61,60

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	7,70

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	2,695

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	9,24

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	15,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,308

	78
	CK21A


	Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U5 - 1070x2060(h) mm) 

	m2
	19,80

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	16,83

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,98

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	19,80

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	79,20

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	9,90

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	3,465

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	11,88

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	19,80

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,396

	79
	CK21A


	Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U6 - 860x2060(h) mm) 

	m2
	8,85

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	7,523

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,885

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	8,85

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	35,40

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	4,425

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,549

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	5,31

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	8,85

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,177

	80
	CK21A


	Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U7 - 860x2060(h) mm) 

	m2
	8,85

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	7,523

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,885

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	8,85

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	35,40

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	4,425

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,549

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	5,31

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	8,85

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,177

	81
	CK21A


	Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U8 - 660x2060(h) mm) 

	m2
	12,24

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	10,404

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,224

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	12,24

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	48,96

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	6,12

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	2,142

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	7,344

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	12,24

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,245

	82
	CK21A


	Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U9 - 660x2060(h) mm) 

	m2
	16,32

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	13,872

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,632

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	16,32

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	65,28

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	8,16

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	2,856

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	9,792

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	16,32

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,326

	83
	CK21A


	Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U10 - 960x2060(h) mm) 

	m2
	1,98

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,683

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,198

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,98

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	7,92

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,99

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,347

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,188

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,98

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,04

	84
	CK56A


	Instalarea elementelor cu protectia contra focului EI30: usi metalice pline intr-un canat  (U11 - 860x2060(h) mm) 

	m2
	1,77

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	7,788

	
	2030112931103
	Usi metalice pline cu protectia contra focului EI30
	m2
	1,775

	
	2811236309291
	Detalii de ancoraj furnizate separat
	kg
	0,533

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,089

	
	2462106110356
	Clei pe baza de cauciuc №88-Н
	kg
	0,021

	
	2416202602671
	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200
	m3
	0,012

	
	2112227324784
	Material ignifug cu proprietati de termoextindere
	kg
	0,973

	
	2112227324785
	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg
	kg
	1,216

	
	2430116104162
	Email cu protectia contra  focului
	kg
	0,195

	
	2416586105304
	Amorsa-grund cu protectia contra  focului
	kg
	0,107

	
	2112227324786
	Discuri de taiere
	buc
	0,124

	
	2112227324787
	Dopuri plastice decorative
	buc
	4,261

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	0,389

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,266

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,168

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,106

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,018

	85
	CK57F


	Montarea Fereastra din profil PVC 5 camere RAL 8007 cu pachet sticla termopan cu sticla simpla, dotata cu feroneria necesara in 4 canaturi, 2 canat pliante (F1 - 2370x1200(h) mm) 

	m2
	11,36

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	9,275

	
	2030112943305
	Ferestre din policlorura de vinil F1 - 1500x1800(h) mm
	m2
	11,36

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	73,84

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	17,494

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	18,29

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	5,907

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	1,318

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,337

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	1,59

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	1,033

	86
	CK26C


	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 300 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale 

	m
	97,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	7,76

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,97

	
	2521106718399
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 300 mm
	m
	97,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	582,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,97

	87
	CK26B


	Glafuri montate la ferestre din aluminiu cu latimea utila 280 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale 

	m
	9,60

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,072

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,768

	
	2743123549026
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu cu latimea utila 280 mm
	m
	9,60

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	38,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,096

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Timplarie 
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Asigurari sociale si medicale
	
	

	
	Cheltueli de transport
	
	

	
	Cheltueli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	Total
	
	

	
	Cheltueli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


