Anexa nr. 1

SPECIFICAŢIA

tehnică și financiară privind

deservirea aparatelor de aer condiționat a

Întreprinderii de Stat ,,Poșta Moldovei”

Denumirea serviciilor de deservire

- Examinarea externă a obiectului

- Curățirea filtrului vaporizatorului

- Curățirea vaporizatorului de calcar

- Verificarea capacității operaționale a sistemei de drenaj a climatizatorului

- Curățirea sistemei de drenaj

- Verificarea stării căilor de parcurgere a agentului frigorific

- Măsurarea, prin metoda presiune cu detectorul electric, a freonului în sisteme și verificarea însușirii de a fi ermetic

- Verificarea parametrilor de control

- Curățirea filtrelor, separatoarelor și a blocurilor exterioare

- Curățirea corpului blocului vaporizator de praf ți murdărie

- Verificarea funcționării sistemelor automate, sistemelor de gestionare electronice și a schemelor electrice

- Verificarea funcționării jaluzelelor, curățirea jaluzelelor

- Verificarea funcționării traductoarelor de temperatură

- Verificarea izolării conductoarelor - Curățirea radiatorului blocului vaporizator de praf și murdărie

- Curățirea radiatorului blocului condensator de praf și murdărie

- Verificarea stării contactelor, gradului de strângere a clemelor de contact ale instalațiilor electrice

- Verificarea și programarea telecomenzii

- Consultarea reprezentanților beneficiarului la exploatarea corectă a climatizatoarelor.

| Nr. | Denumirea serviciilor și tipul | Unit. de măsură | Cantit. | Preț unitar cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deservirea aparatelor de aer condiționat de tip Split – Sistem de perete (7-24 BTU) | buc | 1 |  |
| 2 | Deservirea aparatelor de aer condiționat de tip Coloană | buc | 1 |  |
| 3 | Deservirea aparatelor de aer condiționat de tip DUCT | buc | 1 |  |
| 4 | Deservirea ventilatoarelor V | buc | 1 |  |
| 5 | Deservirea ventilatoarelor PV | buc | 1 |  |
| 6 | Demontarea aparatelor de aer condiționat 7000 – 12000 BTU | buc | 1 |  |
| 7 | Demontarea aparatelor de aer condiționat 13000 – 17000 BTU | buc | 1 |  |
| 8 | Demontarea aparatelor de aer condiționat 18000 – 24000 BTU | buc | 1 |  |
| 9 | Montarea aparatelor de aer condiționat 7000 – 12000 BTU | buc | 1 |  |
| 10 | Montarea aparatelor de aer condiționat 13000 – 17000 BTU | buc | 1 |  |
| 11 | Montarea aparatelor de aer condiționat 18000 – 24000 BTU | buc | 1 |  |
| 12 | Traseu frigorific 7000 – 12000 BTU | m/l | 1 |  |
| 13 | Traseu frigorific 13000 – 17000 BTU | m/l | 1 |  |
| 14 | Traseu frigorific 18000 – 24000 BTU | m/l | 1 |  |
| 15 | Suport pentru climatizoare 7000 – 12000 BTU | per. | 1 |  |
| 16 | Suport pentru climatizoare 13000 – 17000 BTU | per. | 1 |  |
| 17 | Suport pentru climatizoare 18000 – 24000 BTU | per. | 1 |  |
| Total |  |  |  |  |

| Nr. | Denumirea serviciului | Unit. de măsură | Cantit. | Preț unitar cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deplasarea în afara mun. Chișinău (cheltuieli de deplasare - transport) | km | 1 |  |

Adresele bunurilor

| Nr. | Locul amplasării și denumirea | Unit. de măsură | Cantit. | Preț unitar cu TVA |  | Suma lei cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrația et. 2 mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cabinet Nr.200, Split – sistem tip perete TCL | buc. | 1 |  |  |  |
| 2 | Cabinet Nr.201, Split – sistem tip perete TCL (sala mică, arhiv) | buc. | 1 |  |  |  |
| 3 | Cabinet Nr.202, Split – sistem tip perete MDV (arhiv) | buc. | 1 |  |  |  |
| 4 | Cabinet Nr.203, Split – sistem tip perete Leader (Secția Asistenta Juridica) | buc. | 1 |  |  |  |
| 5 | Cabinet Nr.204, Split – sistem tip perete Nordstar (Secția Contabilitate) | buc. | 1 |  |  |  |
| 6 | Cabinet Nr.205, Split – sistem tip perete Nordstar,Toshiba | buc. | 3 |  |  |  |
| 7 | Cabinet Nr.206, Split – sistem tip perete Mitsubishi | buc. | 1 |  |  |  |
| 8 | Cabinet Nr.207, Split – sistem tip perete Midea | buc. | 1 |  |  |  |
|  | Cabinet Nr.208, ditioner leader | buc. | 1 |  |  |  |
|  | Cabinet Nr.209, Conditioner Split Leader | buc. | 1 |  |  |  |
|  | Cabinet Nr.210, Split – sistem tip perete Nordstar, Haer | buc. | 2 |  |  |  |
|  | Cabinet Nr.211, Split – sistem tip perete Gree | buc. | 1 |  |  |  |
|  | Cabinet Nr.212, Split – sistem tip perete Leader | buc. | 1 |  |  |  |
|  | Cabinet Nr.213, Split – sistem tip perete MDV | buc. | 1 |  |  |  |
|  | Cabinet Nr.214, Split – sistem tip perete Nordstar | buc. | 1 |  |  |  |
|  | Cabinet Nr.215, Split – sistem tip perete Leader | buc. | 2 |  |  |  |
|  | Server Split – sistem tip perete MDV | buc. | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 22 |  |  |  |
|  | Șefa depozit fil - Timberk 9 | buc | 1 |  |  |  |
|  | Depozitul Filatelic - Timberk 9 | buc | 1 |  |  |  |
|  | Secția Resurse Umane - Leader | buc | 1 |  |  |  |
|  | Secția Filatelie - Gree | buc | 2 |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 5 |  |  |  |
| Administrația et. 4 mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Director general, Split – sistem tip coloană Nordstar | buc | 1 |  |  |  |
| 23 | Anticamera, Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |
| 24 | Birou 400, Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |
| 25 | Birou 402, Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |
| 26 | Birou 403, Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |
| 27 | Birou 404, Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |
| 28 | Sala de şedinţe, Split – sistem tip coloană Nordstar | buc | 1 |  |  |  |
| 29 | Birou 405, Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |
| 30 | Birou 406, Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |
| 31 | Birou 407, Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |
| 32 | Bucătăria, Split – sistem tip perete Yonan | buc | 1 |  |  |  |
| 33 | Biroul 408, sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 12 |  |  |  |
| Oficiile poștale mun. Chișinău |  |  |  |  |  |  |
|  | mun. Chișinău, str. Petru Movila – 41, Split – sistem tip perete Vortex; OP 2004 | buc | 1 |  |  |  |
|  | mun. Chișinău, str. G. Vieru –9, BALLU; OP 2005 | buc | 2 |  |  |  |
|  | mun. Chișinău, str. V. Alecsandri - 19, Split – sistem tip perete Midea; OP 2009 | buc | 1 |  |  |  |
|  | mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 134, Split – sistem tip perete Leader, Midea; OP 2012 | buc | 6 |  |  |  |
|  | mun. Chișinău, str. Pandurilor 70/2, Split – sistem tip perete Nordstar; OP 2015 | buc | 1 |  |  |  |
|  | mun. Chișinău, str. Grenoble 106/4, Split – sistem tip perete Nordstar; OP 2019 | buc | 1 |  |  |  |
|  | mun. Chișinău, stradela. Studenților 7/2, Split – sistem tip perete Ballu; OP 2020 | buc | 2 |  |  |  |
|  | mun. Chișinău, str. D. Rîșcanu 1, Split – sistem tip perete Nordstar; OP 2024 | buc | 1 |  |  |  |
|  | mun. Chișinău, str. Malina Mică 11/4, Split – sistem tip perete Magnum; OP 2025 | buc | 1 |  |  |  |
|  | mun.Chișinău, str. Aeroport, 2 Split – sistem tip perete BALLU OP 2026 | buc | 1 |  |  |  |
|  | mun. Chișinău, str. Sprîncenoaia 2/4, Split – sistem tip perete Nordstar; OP 2028 | buc | 1 |  |  |  |
|  | mun. Chișinău, str. Voluntarilor 14/2, Split – sistem tip perete BALLU OP 2037 | buc | 1 |  |  |  |
|  | mun. Chișinău, str. Teilor 6, Split – sistem tip perete LG, Nordplasma; OP 2043 | buc | 2 |  |  |  |
|  | mun. Chișinău, str. Mircea cel Batrîn 3, Leader; OP 2044 | buc | 2 |  |  |  |
|  | mun. Chișinău, str. Matei Basarab 10, Split – sistem tip perete Nordstar; OP 2045 | buc | 1 |  |  |  |
|  | mun. Chișinău, str. Paris 51, Split – sistem tip perete Leader; OP 2051 | buc | 1 |  |  |  |
|  | mum. Chișinău str. Vadul lui Vodă, 72, sistem tip perete BALLU BSDI-09HN1 OP-2052 | buc | 1 |  |  |  |
|  | mun. Chișinău, str. Grădinarilor 18, Split – sistem tip perete Nordstar; OP 2059 | buc | 1 |  |  |  |
|  | mun. Chișinău, str. Dacia 34, Split – sistem tip perete Nordstar; OP 2060 | buc | 4 |  |  |  |
|  | mun. Chișinău,str. Dacia 49/1, Split – system tip perete Guider Auto Air; OP 2062 | buc | 3 |  |  |  |
|  | mun. Chișinău,str. Belinschi 61, Split – sistem tip perete Nordstar; OP 2064 | buc | 2 |  |  |  |
|  | mun. Chișinău,str. Moscovei 14/1, Nordstar; OP 2068 | buc | 2 |  |  |  |
|  | mun. Chișinău,str. Calea Ieșilor 55/2, Nordstar; OP 2069 | buc | 2 |  |  |  |
|  | mun. Chișinău,str. Alba Iulia 202, Split – sistem tip Coloana Nordstar; / Ballu OP 2071 | buc | 2 |  |  |  |
|  | mun. Chișinău,str. Independenței 30/5, Split – sistem tip perete Ballu; OP 2072 | buc | 1 |  |  |  |
|  | mun. Chișinău,str. Mircea cel Batrîn 23, Split – sistem tip perete Guider Auto Air; OP 2075 | buc | 1 |  |  |  |
|  | mun. Chișinău,str. Bulgară 39, Split – sistem tip perete Leader; OP 2001 | buc | 5 |  |  |  |
|  | mun. Chișinău,str. Ismail 116/3, Split – sistem tip perete; OP 2023 | buc | 2 |  |  |  |
|  | mun. Chișinău,str. Aleea Gării 3, Split –sistem tip perete; OP 2000 | buc | 2 |  |  |  |
|  | mun. Chișinău, str. Pietrarilor 14/1 – sistem tip perete MDV; OP 2021 | buc | 1 |  |  |  |
|  | mun. Chișinău, str. Muncești 79/8 – sistem tip perete Media; OP 2029 | buc | 1 |  |  |  |
|  | mun. Chișinău, Durlești str. Alexandru cel Bun 5 – sistem tip perete Electrolux; OP 2003 | buc | 2 |  |  |  |
|  | mun. Chișinău, Codru, str. Costiujeni 5/1 – sistem tip perete Electra; OP 2011 | buc | 1 |  |  |  |
|  | mun. Chișinău,str. V. Alecsandri - 19, Split – sistem tip perete Electrolux; OL 2006 | buc | 1 |  |  |  |
|  | mun. Chișinău Băcioi OP 6812 | buc | 1 |  |  |  |
|  | mun. Chișinău Bubueci OP 2081 | buc | 1 |  |  |  |
|  | mun. Chișinău Cricova, OP 2084 | buc | 1 |  |  |  |
|  | mun. Chișinău Ghidighici, OP 2088 | buc | 1 |  |  |  |
|  | mun. Chișinău Grătiești, OP 2093 | buc | 1 |  |  |  |
|  | mun. Chișinău Trușeni, OP 2039 | buc | 1 |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 65 |  |  |  |
| mun. Chișinău, str. Bulgară 39 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 17, Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 20, Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cabinet Nr.21, Split – sistem tip perete Electrolux | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cabinet Nr.23, Split – sistem tip perete Nordstar, MDV | buc | 2 |  |  |  |
|  | Cabinet Nr.25, Split – sistem tip perete Timberk | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cabinet Nr.27, Split – sistem tip perete Leader | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cabinet Nr.28, Split – sistem tip perete Leader | buc | 1 |  |  |  |
|  | Et 2 servicii cadre, Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |
|  | Et 2 servicii cadre, Split – sistem tip perete Midea | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 3, Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 4 , Split – sistem tip perete Midea | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 5 , Split – sistem tip perete Midea | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 6 , Split – sistem tip perete Midea | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 7 , Split – sistem tip perete Midea | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 8 , Split – sistem tip perete Midea | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 9 , Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 10 , Split – sistem tip perete General | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 11 , Split – sistem tip perete Heinner | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 12 , Split – sistem tip perete Midea | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 13 , Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 14 , Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 15 , Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 16 , Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 18 , Split – sistem tip perete Midea | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 22 , Split – sistem tip perete MDV | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 24 , Split – sistem tip perete Midea 24 | buc | 2 |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 26 , Condiționer TLC TAC 18CHS SPLIT | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 29, Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 30 , Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 31, Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |
|  | Etajul 1 Sala de Ședință, Split – sistem tip perete Smart Confort | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. Depozit , condiționer - БК 1500 | buc | 1 |  |  |  |
|  | Casa principala, MDV | buc | 2 |  |  |  |
|  | Cabinet Designeri | buc | 1 |  |  |  |
|  | Subsol | buc | 5 |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 42 |  |  |  |
| CPTP mun. Chișinău, str. Piața Gării 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Anticamera secretar – Midea 09 bir.203 | buc | 1 |  |  |  |
|  | Director – MDV 12 bir.203 | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cab.224 – Midea 9 | buc | 1 |  |  |  |
|  | Sala de sedint bir 203 – Midea 12 | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cab 204/205 – Midea 12 | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cab 223 – Nordstar 9 | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cab 222 – CHIGO 9 | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cab 206 – Midea 12 | buc | 1 |  |  |  |
|  | Contabilitate Cab 221 – Midea 9 | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cab 207 – TCL 9 | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cab 218 – Haiera 9 | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cab 219 - Nordstar | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cab 209/210 – Haier 12 | buc | 1 |  |  |  |
|  | Sala de sedinte 211 – Midea 18 | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cab 216 – Midea 9 | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cab 212 – Nordstar 12 | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cab 214 - Toshiba | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cab 215 – Vitec 12 | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cab 213 – Vitec 12 | buc | 1 |  |  |  |
|  | Biroul Agenți Economici - Midea 24 | buc | 1 |  |  |  |
|  | OP2000 - Midea 12 | buc | 1 |  |  |  |
|  | OP2000 - Midea 12 | buc | 1 |  |  |  |
|  | Zona Control Vamal (Control Fizic) Nord Star 12 | buc | 1 |  |  |  |
|  | SPS etajul 1 | buc | 2 |  |  |  |
|  | Secția posta transit Midea 12 | buc | 5 |  |  |  |
|  | Secția Auto | buc | 2 |  |  |  |
|  | Centru presa | buc | 3 |  |  |  |
|  | Depozit Aprovizionare | buc | 2 |  |  |  |
|  | Servciul Vamal | buc | 3 |  |  |  |
|  | SPS etajul 3 | buc | 8 |  |  |  |
|  | EMS. Et. 1 Conditioner iarna vara | buc | 1 |  |  |  |
|  | Server | buc | 2 |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 51 |  |  |  |
| Regiunea Nord |  |  |  |  |  |  |
|  | Bălți |  |  |  |  |  |
|  | CP Balti str. Strii 17a contabilitate et. 4 | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Balti str. Strii 17a centru de instruire et. 4 | buc | 9 |  |  |  |
|  | CP Balti str. Strii 17a administratia et. 3 | buc | 2 |  |  |  |
|  | CP Balti str. Strii 17a administratia et. 2 | buc | 4 |  |  |  |
|  | CP Balti str. Strii 17a sortarea et. 1 | buc | 3 |  |  |  |
|  | CP Balti OP 3101 str. C. Iesilor 5 | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Balti OP 3112 str. Bulgara 88 | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Balti OP 3118 str. Independentei 28 | buc | 3 |  |  |  |
|  | CP Balti OP 3121 str. ST. CEL Mare 60 | buc | 5 |  |  |  |
|  | CP Balti OP 4901 Glodeni str. Suveranitati 27 | buc | 3 |  |  |  |
|  | CP Balti OP 5616 s. Corlateni | buc | 1 |  |  |  |
|  | Briceni |  |  |  |  |  |
|  | CP Briceni, or. Briceni, str. Independenței 26, sala de operațiuni, MD 4701 | buc | 1 |  |  |  |
|  | Edineț |  |  |  |  |  |
|  | CP Edineț or. Edineț, str. Independenței 31, bir. director | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Edineț or. Edineț, str. Independenței 31, OP central | buc | 1 |  |  |  |
|  | Florești |  |  |  |  |  |
|  | CP Florești ,or.Florești,str.31 August 25 ,biroul director | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Florești ,or.Florești,str.31 August 25,biroul contabil șef | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Florești ,or.Florești,str.31 August 25,biroul contabil salariu | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Florești ,or.Florești,str.31 August 25,casa principala | buc | 1 |  |  |  |
|  | OP Floresti-01, or. Florești,str.31 August 25, Sala de oprațiuni | buc | 1 |  |  |  |
|  | OP Băhrânești | buc | 1 |  |  |  |
|  | OP Ciutulești | buc | 1 |  |  |  |
|  | Soroca |  |  |  |  |  |
|  | CP Soroca, or. Soroca, str. Independenței 73, birou director | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Soroca, or. Soroca, str. Independenței 73, birou specialist operatiuni postale | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Soroca, or. Soroca, str. Independenței 73, birou inginer electronist | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Soroca, or. Soroca, str. Independenței 73, birou resurse umane | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Soroca, or. Soroca, str. Independenței 73, birou contabilitate | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Soroca, or. Soroca OP 3004, sala de operatiuni | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Soroca or. Soroca OP 3005 sala de operatiuni | buc | 1 |  |  |  |
|  | OP 3006 Soroca or. Soroca, Sala de operațiuni | buc | 1 |  |  |  |
|  | Telenești/Sângerei |  |  |  |  |  |
|  | CP Sîngerei, or. Sîngerei str. Independenței 87, birou director | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Sîngerei, or. Sîngerei str. Independenței 87, birou Exploatare | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Sîngerei, or. Sîngerei str. Independenței 87, oficiu poștal central | buc | 1 |  |  |  |
|  | Oficiul Poștal Coșcodeni, r. Sîngerei, s. Coșcodeni | buc | 1 |  |  |  |
|  | Oficiul Poștal Alexandreni, r. Sîngerei, s. Alexandreni | buc | 1 |  |  |  |
|  | Oficiul Poștal Chișcareni, r. Sîngerei, s. Chișcăreni | buc | 1 |  |  |  |
|  | Oficiul Poștal Chișcareni, r. Sîngerei, s. Chișcăreni | buc | 1 |  |  |  |
|  | Oficiul Poștal Rădoaia, r. Sîngerei, s. Rădoaia | buc | 1 |  |  |  |
|  | Oficiul Poștal Budăi, r. Telenești, s. Budăi | buc | 1 |  |  |  |
|  | Oficiul Poștal Chiștelnița, r. Telenești, s. Chiștelnița | buc | 1 |  |  |  |
|  | Drochia |  |  |  |  |  |
|  | CP Drochia, or. Drochia str. 31 August1989/1 biroul directorului | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Drochia, or. Drochia str. 31 August1989/1 OP 5202 sala de operațiuni | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Drochia, s. Baroncea, OP 5212 sala de operațiuni | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Drochia, s. Zgurița, OP 5234 sala de operațiuni | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Drochia, s. Baraboi , OP 5112 sala de operațiuni | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Drochia, s. Șuri, OP 5232, sala de operațiuni | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Drochia, s Mihăilei, OP5626, sala de operațiuni | buc | 1 |  |  |  |
|  | Ocnița /Dondușeni |  |  |  |  |  |
|  | CP Ocnița, or. Ocnița, str. Independenței 62, birou secția cadre | buc | 1 |  |  |  |
|  | OP Ocnița, or. Ocnița, birou nr. sala de operațiuni | buc | 1 |  |  |  |
|  | OP Dondușeni-2, or. Dondușeni, birou nr. sala de operațiuni | buc | 1 |  |  |  |
|  | Rezina/Șoldănești |  |  |  |  |  |
|  | Oficiul poștal (central) Rezina-3 în incinta CP Rezina | buc | 1 |  |  |  |
|  | Oficiul poștal (central) Rezina-3 în incinta CP Rezina | buc | 1 |  |  |  |
|  | Rîșcani |  |  |  |  |  |
|  | CP Rîșcani, or.Rîșcani, str.Independenței 22, birou contabil | buc | 1 |  |  |  |
|  | OP Rîșcani, or.Rîșcani, str.Independenței 22, sala de operațiuni | buc | 1 |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 75 |  |  |  |
| Regiunea Centru |  |  |  |  |  |  |
|  | Orhei |  |  |  |  |  |
|  | CP Orhei, or.Orhei, str.V.Mahu 129, birou director | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Orhei, or.Orhei, str.V.Mahu 129, birou mandate | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Orhei, or.Orhei, str.V.Mahu 129, birou abonarea și comercializarea presei | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Orhei, or.Orhei str.V.Mahu 129, OP 3505 Orhei | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Orhei, or.Orhei str. Unirii 144/C, OP 3503 Orhei | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Orhei, r-l Orhei s.Pohrebeni, OP 3544 Pohrebeni | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Orhei, r-l Orhei s.Peresecina, AP 3587 Peresecina | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Orhei,or.Orhei str.V.Mahu 129, biroul contabilitate | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Orhei,or.Orhei str.V.Mahu 129, biroul exploatare | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Orhei,or.Orhei str.V.Mahu 129, biroul casa principală | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Orhei,or.Orhei str.V.Mahu 129, biroul contabil șef | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Orhei,or.Orhei str.V.Mahu 129, AP 3581 Orhei | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Orhei, r-l Orhei s.Peresecina, OP 3541 Peresecina | buc | 1 |  |  |  |
|  | Anenii Noi |  |  |  |  |  |
|  | OP6501-Anenii Noi or. Anenii Noi, str. Suvorov 12, Sala de operațiuni | buc | 2 |  |  |  |
|  | OP6513 sat. Calfa, or. Anenii Noi, Sala de operațiuni | buc | 1 |  |  |  |
|  | OP6529 sat. Puhaceni, or. Anenii Noi, stt central 43, Sala de operațiuni | buc | 1 |  |  |  |
|  | OP6539 sat. Varnita, or. Anenii Noi, str Tighina 64, Sala de operațiuni | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cimișlia |  |  |  |  |  |
|  | CP Cimislia, or. Cimislia, str. Decebal 14, sala de operatiuni | buc | 1 |  |  |  |
|  | Criuleni |  |  |  |  |  |
|  | SO Criuleni, contabilitatea | buc | 1 |  |  |  |
|  | SO Criuleni, OP Criuleni, sala operatiuni | buc | 1 |  |  |  |
|  | SO Criuleni, OP Cosnita | buc | 1 |  |  |  |
|  | Nisporeni |  |  |  |  |  |
|  | CP Nisporeni OP Nisporeni 6401 Suveranităţii 14, Oficiu. | buc | 2 |  |  |  |
|  | CP Nisporeni OP Grozeşti 6427 Ştefan cel Mare, Oficiu. | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Nisporeni OP Bărboieni 6414 Naţională, Oficiu. | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Nisporeni OP Ciorăşti 6421 Ştefan cel Mare, Oficiu. | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Nisporeni OP Selişte 6434 Independenţei, Oficiu. | buc | 1 |  |  |  |
|  | Hîncești |  |  |  |  |  |
|  | CP Hincești, or.Hîncești str.Chișinaului,1,biroul contabilitate | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Hincești, or.Hîncești str.Chișinaului,1,biroul director | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Hincești, , or.Hîncești str.Chișinaului,1,biroul expluatare | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Hincești, , or.Hîncești str.Chișinaului,1,biroul resurse umane | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Hincești , , or.Hîncești str.Chișinaului,1,biroul sortare | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Hincești , , or.Hîncești str.Chișinaului,1,sala | buc | 1 |  |  |  |
|  | Ialoveni |  |  |  |  |  |
|  | SO Ialoveni, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun,17, birou sef SO | buc | 1 |  |  |  |
|  | OP Ialoveni, MD-6801, or. Ialoveni,. Sala de operațiuni | buc | 1 |  |  |  |
|  | OP Ialoveni, MD-6801, or. Ialoveni,. Sala de operațiuni | buc | 1 |  |  |  |
|  | OP Costesti,MD-6813, s.Costesti, Sala de operațiuni | buc | 1 |  |  |  |
|  | OP Milestii Mici,MD-6819, com. Milestii Mici, Sala de operațiuni | buc | 1 |  |  |  |
|  | OP Razeni, MD-7728, com.Razeni, Sala de operațiuni | buc | 1 |  |  |  |
|  | Ungheni |  |  |  |  |  |
|  | CP Ungheni, mun. Ungheni , str. Boico 2A, birou director | buc | 1 |  |  |  |
|  | OP Ungheni MD 3603, mun. Ungheni , str. Boico 2A, sala de operatiuni | buc | 2 |  |  |  |
|  | OP Ungheni MD 3602, mun. Ungheni , str. Stefan cel Mare 189, sala de operatiuni | buc | 1 |  |  |  |
|  | OP Ungheni MD 3606, mun. Ungheni , str. Nationala 7, sala de operatiuni | buc | 1 |  |  |  |
|  | OP Petresti MD 3640 , s. Petresti r-nul Unghenio ,sala de operatiuni | buc | 1 |  |  |  |
|  | OP Sculeni MD 3644 , s. Sculeni r-nul Ungheni ,sala de operatiuni | buc | 1 |  |  |  |
|  | OP Pirlita MD3641 , s. Pirlita R-nul Ungheni ,sala de operatiuni | buc | 1 |  |  |  |
|  | Strășeni |  |  |  |  |  |
|  | SO Strășeni or. Strășeni str Ș.cel Mare 28/2 oficiul postal 3702 Sala de operațiuni | buc | 1 |  |  |  |
|  | SO Strășeni sat.Cojușna str M. Viteazu 221 OP 3715 Cojușna Sala de operațiuni | buc | 1 |  |  |  |
|  | SO Strășeni sat. Sireți str M. Eminescu 25 OP 3731 Sireți Sala de operațiuni | buc | 1 |  |  |  |
|  | SO Strășeni sat Tătărăști, oficiul postal 3732 Tătărăști Sala de operațiuni | buc | 1 |  |  |  |
|  | Călărași |  |  |  |  |  |
|  | CP Călărași, str. Călărașilor 1, OP4401 | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Călărași, s. Bravicea, OP4414 | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Călărași, s. Sipoteni OP4438 | buc | 1 |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 55 |  |  |  |
| Regiunea SUD |  |  |  |  |  |  |
|  | Cahul |  |  |  |  |  |
|  | CP Cahul, or. Cahul, str. Republicii 17, bir. director | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Cahul, or. Cahul, str. Republicii 17, sala de operațiuni, MD3909 | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Cahul, or. Cahul, str. Republicii 17, poștași, MD3909 | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Cahul, or. Vulcănești, str. Lenin 100, sala de operațiuni, MD5301 | buc | 1 |  |  |  |
|  | Cantemir |  |  |  |  |  |
|  | CP Cantemir , OP. Cantemir, str. Trandafirilor 2, Sala OP | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Cantemir ,OP Gotesti, Sala OP | buc | 1 |  |  |  |
|  | Căușeni |  |  |  |  |  |
|  | CP Căușeni, or. Căușeni, str. Alexei Mateevici 16, OP4304 | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Căușeni, s. Opaci OP4320 | buc | 2 |  |  |  |
|  | Comrat |  |  |  |  |  |
|  | CP Comrat,or. Comrat, str. Pobedi 48, Contabilitatea, | buc | 2 |  |  |  |
|  | CP Comrat,or. Comrat, str. Pobedi 48, Exploatarea | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Comrat,or. Comrat, str. Pobedi 48, Abonarea | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Comrat,or. Comrat, str. Pobedi 48, Depozit | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Comrat,or. Comrat, str. Pobedi 48, Electronist | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Comrat,or. Comrat, str. Pobedi 48, Director | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Comrat,or. Comrat, str. Pobedi 48, sala de operațiuni, OP3805 | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Comrat,or. Comrat, str. Șevcenco 157, OP3803 | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Comrat,or. Comrat, str. Lazo 42, OP3802 | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Comrat,s. Chirsova, OP3813 Chirsova |  | 1 |  |  |  |
|  | Ștefan-Vodă |  |  |  |  |  |
|  | CP Ștefan Vodă, or. Ștefan Vodă, str. Grigore Vieru 1, OP central, sala, Nordstar | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Ștefan Vodă, satul Palanca, OP Palanca, Gree | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Ștefan Vodă, satul Popeasca, OP Popeasca, Electrolux | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Ștefan Vodă, satul Talmaza, OP Talmaza, Electrolux | buc | 1 |  |  |  |
|  | Taraclia |  |  |  |  |  |
|  | CP Taraclia, or. Taraclia, str. Mira 16, birou director | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Taraclia, or. Taraclia str. Mira 16. Sala de operațiuni MD7402 | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Taraclia, or. Taraclia str. Karl Marx 69. Sala de operațiuni MD7401 | buc | 1 |  |  |  |
|  | Ceadâr - Lunga |  |  |  |  |  |
|  | CP Ceadîr Lunga, or. Ceadîr Lunga, str. Lomonosov 20A, Sala de Ședință, Daikin | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Ceadîr Lunga, or. Ceadîr Lunga, str. Lomonosov 20A, OP 6104, Daikin | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Ceadîr Lunga, or. Ceadîr Lunga, str. Sîrtmaci 78, OP 6103, Daikin | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Ceadîr Lunga, or. Ceadîr Lunga, str. Sîrtmaci 78, OP 6103, Daikin | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Ceadîr Lunga, or. Ceadîr Lunga, str. K. Marks 128A, OP 6111, Daikin | buc | 1 |  |  |  |
|  | CP Ceadîr Lunga, or. Ceadîr Lunga, str. K. Marks 128A, poștași, OP 6111, Daikin | buc | 1 |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 33 |  |  |  |
| Centrul de curier rapid Mun. Chișinău, Aleea Gării 1 |  |  |  |  |  |  |
| 298. | Centrul Curier Rapid, Perdea de aer cald ballu BHC L15-S09 | buc | 1 |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 1 |  |  |  |
| TOTAL UTILAJ PENTRU DESERVIRE |  |  | 361 |  |  |  |

Termenii și condițiile de prestare solicitați – de două ori pe an, la solicitarea autorității contractante în termen de până la 45 (patruzeci și cinci) zile, pe parcursul anului 2023, pe teritoriul Republicii Moldova, cu posibilitatea de a fi suplinită lista menționată supra cu alte adrese și bunuri suplimentare.