Caiet de sarcini

Reagenți , comsumabile 2022

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitateademăsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 52000 |
|  | 33100000-1 | Anti HBsAb | set | 8 | 1 set 96 godeuri Metoda: ELISA Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.. |  |
|  | 33100000-1 | Anti HCV sumar | set | 13 | 1 set 96 godeuri Metoda: ELISA Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. |  |
|  | 33100000-1 | Anti HDV sumar | set | 10 | 1 set 96 godeuri Metoda: ELISA Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. |  |
| 4 |  | Mycoplasma hominis IgG | set | 1 | 1 set 96 godeuri Metoda: ELISA Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. |  |
| 5 5 |  | Mycoplasma hominis IgA | set | 1 | 1 set 96 godeuri Metoda: ELISA Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. |  |
| 6 |  | Anti ureaplasma urealyticum IgG | set | 1 | 1 set 96 godeuri Metoda: ELISA Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. |  |
| 7 |  | Anti ureaplasma urealyticum IgA | set | 1 | 1 set 96 godeuri Metoda: ELISA Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. |  |
| 8 |  | Anti chlamydia trh. IgG | set | 1 | 1 set 96 godeuri Metoda: ELISA Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. |  |
| 1 9 |  | Anti chlamydia trh. IgA | set | 1 | 1 set 96 godeuri Metoda: ELISA Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. |  |
| Lot 2 Teste | 8000 |
| 1 | 33100000-1 | Teste rapide de confirmare p/u HGBsAg | set | 2 | 1 set/25 teste Cerințe generale ,ambalaj standart |  |
| 2 | 33100000-1 | Teste rapide deconfirmare p/u HCV | set | 2 | 1 set/ 25 teste Cerințe generale ambalaj standart |  |
| 3 | 33100000-1 | Troponin I, teste rapide(0,3 ng/ml) | test | 500 | Cerințe generale(0.3 ng/ml) |  |
| Lot 3 Alcool ethanol | 2800 |
|  | 33100000-1 | Alcool ethanol | fl | 1 | 1 fl /200 ml Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  |  | LOT 4 Reagenți pentru determinarea helmintilor | 14000 |
| 1. | 33100000-1 | Anti Ascaris Lumbricoides IgG | set | 6 | 1 set/96 godeuri Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  |  | LOT 5 Reagenți pentru geterminarea grupei sangvine | 2500 |
|  | 33100000-1 | Toliclon anti A | fl | 5 | 10 ml/100doze Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Toliclon anti B | fl | 5 | 10 ml/100 doze Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Toliclon anti AB | fl | 4 | 10 ml / 100 doze Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Toliclon anti D Super | fl | 6 | 10 ml/100 doze Cerințe generale ambalaj standart |  |
| 5 | 33100000-1 | Reagenți monoclonal/Anti D IgM | fl | 5 | Conform Anexei, lista bunutilor , specificatie tehnică |  |
| 6 | 33100000-1 | Reagent monoclonal/Anti D IgM+IgG | fl | 5 | Conform Anexei, lista bunutilor , specificatie tehnică |  |
| 7 | 33100000-1 | Reagenți monoclonal/Anti A | fl | 5 | Conform Anexei, lista bunutilor , specificatie tehnică |  |
| 8 | 33100000-1 | Reagenți monoclonal/Anti B | fl | 5 | Conform Anexei, lista bunutilor , specificatie tehnică |  |
| 9 | 33100000-1 | Reagenți monoclonal/Anti AB | fl | 5 | Conform Anexei, lista bunutilor , specificatie tehnică |  |
|  |  | LOT 6 Coloranți pentru laborator | 1600 |
| 1. | 33100000-1 | Azur –Eozină Romanovski soluţie (fl din plastic) | fl | 2 | 1 fl/1000 ml Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Colorant May-Grunvald, soluţie | fl | 2 | 1 fl /1000 ml Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Ulei de imersie | fl | 3 | 1 fl/100 ml Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Determinarea sîngelui ocultîn material biologic | fl | 2 | Azopiram agat liofilizat Cerințe generale, ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Set pentru determinarea Hb (m-da Drabkin), control inclus în set | set | 10 | 1 set/100 ml Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  |  | LOT 7 Materiale de control pentru laborator | 10100 |
|  | 33100000-1 | Material de contol ser normal, | fl | 6 | Cerințe generale, ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Material de contol ser patologic, | Fl | 6 | Cerințe generale, ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Material pentru controlul calităţii determinării proteinei/urină cu 3 nivele | Set | 2 | Cerințe generale, ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Material pentru controlul calităţii determinării hemoglobinei/singe cu 3 nivele | Set | 2 | Cerințe generale, ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Material de control pentru determinarea proteinei in urina (1x20ml) | set | 2 | Cerințe generale, ambalaj standart |  |
|  |  | LOT 8 Substanțe chimice pentru laborator | 3100 |
| 1. | 33100000-1 | Acid sufosaliciric | kg | 2 | Cerințe generale, ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Acid aceticglacial, sticlă | fl | 1 | Cerințe generale, ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Clorură de natriu, NaCI | kg | 1 | Cerințe generale, ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Perogalol rosu(5x50 ml) | set | 6 | Cerințe generale, ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Sulfat de cupru Cu SO4 | kg | 1 | Cerințe generale, ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Citrat de Natriu | kg | 0,5 | Cerințe generale, ambalaj standart |  |
|  |  | LOT 9 Comsumabile | 8000 |
|  | 33100000-1 | Termoindicatoare 180 grade | Set | 4 | Nr. 1000 teste Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Termoindicatoare 121 grade | Set | 1 | Nr. 1000 teste Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Termoindicatoare 132 grade | set | 1 | Nr. 1000 teste Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Eprubete cu Heparina –Litiu 10 ml | Buc | 400 | 10 ml Cerințe generale, ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Eprubeta cu tampon steril,cu eticheta | Buc | 6000 | Cerințe generale, ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Termohirtie p/u STATFAX 303, | Buc | 150 | Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  |  | LOT 10 Reagenți bacteriologici |  | 36100 |
|  | 33100000-1 | S-S AGAR(baza) | kg | 0,5 | Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | VismutSulfit Agar(baza) | kg | 2 | Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Levina(baza) | kg | 2 | Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Mediul ManitolSalat (baza) | kg | 4 | Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Mediul Jeloza sange Columbia (baza) | kg | 4 | Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Mediul Miuler Hiunton (baza) | kg | 2 | Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Mediul Endo (baza) | kg | 3 | Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Mediul Cligler (baza) | kg | 0,5 | Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Mediul cu Acetat (baza) | kg | 0,5 | Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Mediul Simons (baza) | kg | 0,5 | Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Malanat Natriu (baza) | kg | 0,5 | Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Mediul Saburoud/cu dextroza (baza) | kg | 4 | Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Mediul GK (baza) [mediu la gonoree] | Set | 2 | Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Streptococ LATEX/Ag lutination ABCDEF , set.50 teste | set | 2 | 1 set/50 teste Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  |  | LOT 11 Reagenți bacteriologici | 20000 |
|  | 33100000-1 | Benzi cu reagent Kovaci , fl. 25 benzi | Fl | 6 | 1 fl/25 benzi Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Disc cu bila , fl.50 disc. | Fl | 3 | 1 fl/50 discuri Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Disc cu Optohin , fl.50 disc. | Fl | 3 | 1 fl/50 discuri Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Disc cu Bacitracina , fl.50 disc. | Fl | 3 | 1 fl/50 discuri Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Disc cu oxidază | Fl | 3 | 1 fl/50 discuri Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Plasma de iepure,(1 set/6 flacoane/5 ml liofilizat) | set | 3 | 1 set/5 fl. Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Rondele cu antibiotice , fl.100 disc. | fl | 300 | 1 fl/100 discuri Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  |  | LOT 12 Diverse Comsumabile | 24000 |
|  | 33100000-1 | Cutii pietre d/90 ,sterile | Buc | 14000 | Sterile, d 90, Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Tampoane sterile de unica folosinta pe stij de lemn cu bumbac ,amb.individual. | Buc | 1500 | Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Anze sterile mici (0,1 mcl-1,0mcl) | Buc | 7000 | (0,1-1,0 mcl ) Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  |  | Pipete Paster 1 ml | buc | 1000 | 1 ml, Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  | 33100000-1 | Saci p-u deseuri autolabile 450*600 mm /50piese /set | duc | 400 | Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  |  | LOT 13 Alte Comsumabile |  |  |  | 6700 |
| 1 | 33100000-1 | Bifido-bac-agar | kg | 0,5 | Cerințe generale ambalaj standart |  |
| 2 | 33100000-1 | Lacto-bac sgar | kg | 1 | Cerințe generale ambalaj standart |  |
| 3 | 33100000-1 | Containere cu mediu dublu p-u Hemicultură | buc | 5 | Cerințe generale ambalaj standart |  |
| 4 | 33100000-1 | Tub cilindric PS-5 ml (12x75 mm a cîte 250) | Buc | 3000 | Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  |  | Total pe loturi , fără TVA |  |  |  | 188900,00 |

CAIET DE SARCINI

Regenți pentru analizatori de tip închis , pentru perioada anului  2022

| Nr. LOT | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1 | 33696000-5 | Reagenți pentru analizatorul MISSION U 120 SMART, tip închis |  |  | Regenții să dispună de certificate ISO, TUV, CE Marca; Distribuitorul să dispună de autorizare e la producător; Reagenţii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului si de la un singur producător. Termen de valabilitate minim 1 an | 31830 |
| 1 | 33696000-5 | Tste diagnostice 1 set- 100 stripuri | set | 25 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul MISSION U 120 SMART |  |
| 2 |  | Tste pentru controlul calității /control – M-1 1 set- 50 stripuri | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul MISSION U 120 SMART |  |

Analizatorul  URIT 910 C   (tip închis)

| № d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | UM | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 33600000-6 | Ca++ Electrode | buc | 1 | 3900,00 | 4212,00 | 3900,00 | 4212,00 | 2022 |
| 2 | 33696300-6 | pH Electrod | buc | 1 | 3900,00 | 4212,00 | 3900,00 | 4212,00 | 2022 |
| 3 | 33600000-6 | Cl- Electrod | buc | 1 | 3900,00 | 4212,00 | 3900,00 | 4212,00 | 2022 |
| 4 | 33696300-6 | K+ Electrod | buc | 1 | 3900,00 | 4212,00 | 3900,00 | 4212,00 | 2022 |
| 5 | 33600000-6 | Na+ Electrod | buc | 1 | 3900,00 | 4212,00 | 3900,00 | 4212,00 | 2022 |
| 6 | 33696300-6 | REF Electrod | buc | 1 | 3900,00 | 4212,00 | 3900,00 | 4212,00 | 2022 |
| 7 | 33600000-6 | Reagenti UR-ISE Ⅱ R1: Standard solution A (400mL/bottle); R2: Standard solution B (100mL/bottle); R3: Cleaning solution（20mL/bottle). | buc | 9 | 2475,00 | 2673,0 | 17600,00 | 19008,00 | 2022 |
| 8 | 33696300-6 | QC Control High value: 10 pcs Middle value: 10 pcs Low value: 10 pcs | set | 3 | 2000,00 | 2160,00 | 6000,00 | 6480,00 | 2022 |
| 9 | 33600000-7 | Pepsin 0,6 gr *10 | buc | 10 | 290,00 | 348,00 | 2900,00 | 3480,00 | 2022 |
| 10 | 33696300-7 | Internal filling solution（5mL/bottle） | amb | 2 | 490,00 | 588,00 | 980,00 | 1176,00 | 2022 |
| 11 | 33600000-8 | Reference solution（10mL/bottle） | amb | 2 | 470,00 | 564,00 | 940,00 | 1128,00 | 2022 |
| 12 | 33696300-8 | Hîrtie pentru analizator ionoselectiv | buc | 30 | 10 | 12,00 | 300,00 | 360,00 | 2022 |
| 13 | 33600000-9 | Cuve pentru analizator | un | 1000 | 1,00 | 1,20 | 1500,00 | 1800,00 | 2022 |