| Constructia retelei de canalizare in satul Buteni, raionul Hincesti | Formular Nr.1 desfășurat WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 15-22-A-1.1-CBA-2-8-2

Camin cu gratar

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Volum |
|  |  |  |  | Consum de resurse pe unitate de măsură |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Camin cu gratar |  |  |
| 1 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |
| 2 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,45 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,950 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 185,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,780 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,720 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,270 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,057 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,018 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,250 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,400 |
| 3 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 0,56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,820 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,050 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,100 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,120 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,003 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,016 |
| 4 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 3,90 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,750 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,890 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,199 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,120 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,010 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,266 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,110 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,080 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,004 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,850 |
| 5 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,00 |
|  | 2041054801001 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,000 |
| 6 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0.4m3) | buc | 8,00 |
|  | 2041054801003 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0.4m3) | buc | 1,000 |
| 7 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3) | buc | 1,00 |
|  | 2041554801004 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3) | buc | 1,000 |
| 8 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,000 |
| 9 | Pret de piata | Consolidari metalice | kg | 44,00 |
|  | 27020404001 | Consolidari metalice | kg | 1,000 |
| 10 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel | kg | 74,40 |
|  | 27020404002 | Scara cu vanguri din otel | kg | 1,000 |
| 11 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare | kg | 132,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,020 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,020 |
| 12 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,25 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,580 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,200 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,360 |
| 13 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,25 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,580 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,200 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,360 |
| 14 | Pret de piata | Capac din fonta cu rama de tip U | buc | 1,00 |
|  | 28752742002 | Capac din fonta cu rama de tip U | buc | 1,000 |
| 15 | SA34I K=0.3 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 200mm, l=200mm | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,650 |
|  | 2522103304200 | Teava din otel d=200 | m | 0,600 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,118 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,053 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,009 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,040 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,428 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 |
| 16 | RpCE32A | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid | m | 0,63 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |
|  | 1714227322926 | Fringhie cinepa gudronata | kg | 0,700 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,700 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 | kg | 0,100 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,400 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,002 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,100 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,400 |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |
| 17 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 0,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,800 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,030 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,110 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 |
| 18 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,015 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 273,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,740 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,680 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,290 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,057 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,018 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,250 |
| 19 | IzF30B K=0,5 | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex (10 l component B la 30 kg component A) 1 strat | m2 | 37,36 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,664 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,416 |
|  | 2112227324782 | Material de hidroizilare grupa "Hidrotex-B" | kg | 2,500 |
|  | 2952270003829 | Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla | h-ut | 0,200 |
|  | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv | h-ut | 0,100 |
| 20 | IzF04F K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi) | m2 | 35,60 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,060 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,700 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,340 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,130 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,013 |
| 21 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |
| 22 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,766 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,685 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,290 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,250 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,400 |

Întocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.