# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea echipamentului medical pentru activitatea științifică prin procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri

- Denumirea autorității contractante: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165

- Numărul de telefon/fax: 022 20-52-65

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@usmf.md, http://www.usmf.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA ”RSAP”.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea șiinstalarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unita-tea de măsură | Cantita-tea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33100000-1 | Laminar vertical cu UV | buc | 1 | Dimensiuni maxime admise: 1080 х 1365 х 650 mm Specificații obligatorii: -Suprafață de lucru monolitică din oțel inoxidabil -suport pentru laminar -UV lămpi incorporate -Hepa filtre -prezența pre-filtrelor -sistem de control cu afișaj digital pentru viteza fluxului de aer -recircularea aerului filtrat -2 sau mai multe prize electrice Utilizare: Laminar steril pentru aplicații cu materiale nepericuloase, într-un mediu fără particule pentru protecția completă a probelor care includ probe biologice nepatogene (ADN, ARN, Plasma, Ser, LCR), culturi de celule și țesuturi. Garanție: minim 2 ani | 96732,50 |
| 2. |  | Agitator termic | buc | 1 | Agitator termic pentru eprubete 1,5-2,0 ml și PCR placi Dimensiuni maxime admise: 300 x 240 x 175 mm Specificații obligatorii: - Diapazonul temperaturii disponibil +25°C- +99°C -Stabilitatea temperaturii în intervalul±0.1°C -Viteza medie de încălzire 4°C/ min sau mai mare -prezența pre-filtrelor -Setarea timpului de lucru -Temperatura, viteza de amestecare și timpul de funcționare controlată de microprocesor - Diapazonul de viteze a agitatorului 250–1400 rpm - Stativ pentru eprubete 1,5-2,0 ml și PCR placi. Utilizare: Incubarea probelor la diferite temperaturi și agitarea lor. Este utilizată în metoda de izolare ADN/ARN Garanție: minim 2 ani | 27068,33 |
| 3. |  | Vortex cu mini-centrifugă pentru eprubete | buc | 1 | Specificații obligatorii: -Prezența capacul de protecție -Moduri de funcționare continuă și impulsivă -Pentru eprubete 0.2ml, 0.5ml, 1.5ml, 2.0ml Utilizare: Agitarea probelor. Este utilizată în metoda de izolare ADN/ARN. Garanție: minim 2 ani | 6320,83 |
| 4. |  | Centrifugă cu răcire | buc | 1 | Centrifugă cu răcire (14000RPM) pentru eprubete 1,5-2,0 ml Dimensiuni maxime admise: 330 x 560 x 320 mm Specificații obligatorii: -Rotor pentru 24 de eprubete de 1.5 / 2.0 ml -Viteza maximală de 14000RPM sau mai mare -Diapazonl de temperaturii de centrifugare de la -10 până la +40 °C. Utilizarea: Centrifugarea la viteze mari (14000RPM) a probelor. Este utilizată în metoda de izolare ADN/ARN. Pentru izolarea ARN este necesar centrifugarea la tem mici. Garanție: 2 ani | 97566,67 |
| 5. |  | Aspirator pentru soluții lichide | buc | 1 | Dimensiuni maxime admise: 170 x 220 x 350 mm Specificații obligatorii: -Vacuum - 500-550 mbar -Rezervor de 1 - 1,2 L -Filtru hidrofobic încorporat -Utilizează nasuci de 200µl de unică folosință Utilizarea: Absorbția supernatantului după centrifugare fară a deranja precipitatul. Este utilizată în metoda de izolare ADN/ARN. Garanție: minim 2 ani | 7675,00 |
| 6. |  | Centrifugă pentru eprubete 15 ml | buc | 1 | Dimensiuni maxime admise: 400 x 410 x 710 mm Specificații obligatorii: -Rotor pentru eprubete de 15 ml -Viteza maximală de 6000RPM sau mai mare Utilizare: Centrifugarea la viteze mari probelor de singe, lichid amniotic, etc. Este utilizată în metoda de izolare ADN/ARN și pentru colectarea Plasmei, Serului etc. Garanție: minim 2 ani | 23650,00 |
| 7. |  | Cântar de laborator | buc | 1 | Specificații obligatorii: -Capacitate maximă 2100 g sau mai mare - scara de citire a greutații de 0.01g Utilizarea: Cintărirea produselor pentru pregătirea soluțiilor. Garanție: 2 ani | 14791,67 |
| 8. |  | Agitator magnetic | buc | 1 | Dimensiuni maxime admise: 180 x 230 x 450 mm Specificații obligatorii: -Viteza de agitare de 3000 rpm sau mai mare -Volum maxim de agitare de 20L sau mai mare - Placa de lucrudin oțel inoxidabil - Dimensiunile placii de lucru ø 160mm Utilizare: Agitarea substantelor pentru pregatirea soluțiilor. Garanție: minim 2 ani | 4300,00 |
| 9. |  | Congelator de laborator | buc | 1 | Congelator de laborator, orizontal, 200L,, cu accesorii pentru stocarea probelor (rafturi, boxe, etc.) Dimensiuni maxime admise: 2010 x 1265 x 1070 mm Lățimea sau înălțimea congelatorului nu trebuie să depășească 900 mm (dimensiunea ușii de intrare) Specificații obligatorii: -Volumul congelatorului 200L sau mai mare - Diapazonul temperaturii minim/maxim -60-860C Diapazonul temperaturii disponibil pentru lucru -70...-80°C -Congelator orizontal -Alarmă de întrerupere a alimentării -Alarma de temperatura ridicată /scăzută. -Zgomot 60dB sau mai mică Utilizarea: Stocarea probelor biologice pe timp îndelungat Garanție: 2 ani | 141666,67 |
| 10. |  | Congelator biomedical | buc | 1 | Specificațiiobligatorii: -Lățimea sau înălțimea congelatorului nu trebuie să depășească 900 mm (dimensiunea ușii de intrare) -Volumul congelatorului 400L sau mai mare -Diapazonul temperaturii disponibil -30...-40°C -Congelator orizontal -Alarmă de întrerupere a alimentării -Alarma de temperatura ridicată /scăzută. Utilizare: Stocarea probelor biologice pe timp îndelungat Garanție: minim 2 ani | 41455,83 |
| 11. |  | Mini-centrifugă/ Vortex | buc | 1 | Specificații tehnice: Utilizare: pentru experimentele de diagnosticare PCR, în cadrul laboratoarelor de microbiologie, biochimie, biotehnologie industrială etc. Asigură posibilitatea amestecării și separării simultane, având centrifuga și vortexul, situate pe modul comun. Tip deschis (fără capac) Mărește viteza operațiunilor de centrifugare și resuspendare. Dispune de rotoare standard de 12 x 1,5 ml, 12 x 0,5 ml și 12 x 0,2 ml. Se solicită și Rotor pentru 6 tuburi x 2.0 ml, 6 x 0.5 ml and 6 x 0.2 ml, Rotor pentru 8 x 2.0 ml und 8 x 0.5 ml, Rotor în 2 rinduri pentru tuburi x 0.2 ml PCR strips. Tip rotor: rotor rotorangular PCR Alergare continuă: da Viteză min/maximă: 2500 rpm 4000 rpm Capacitatea vaselor: 0,2 ml, 0,5 ml 1,5 ml, 2 ml Greutate aprox. (Centrifuge): 1,4-1,8 kg Consum de energie (centrifuge): 25 W 30 W RCF max .: 450 xg 700 xg Termen de garanție: minim 12 luni | 6250,00 |
| 12. |  | Aparat pentru incapsularea pulberilor | buc | 1 | Aparat pentru umplerea capsulelor semi-automat Capacitate maximă: 204 buc Tamper have Marimea capsule: 000-4, capsule tare Dimensiuni maxime admise: 47x41x32 cm Greutate netă: 9,5 kg Manual de utilizare Termen de garanție: minim 12 luni | 12000,00 |
| 13. |  | Set pentru amestecarea pulberilor | buc | 1 | Malaxor pentru pulberi Capacitate: 0,5-2,5 kg Capacitate de lucru: mixer de mare viteză Aplicare: pulbere, granule Certificare: CE, ISO, GOST, SONCAP, UL, CCC, API Zona de aplicare: farmaceutic, 220 W Termen de garanție: minim 12 luni | 7000,00 |
| Valoarea totală estimată |  |  |  |  |  | 486477,50 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrareși instalare solicitați: la solicitarea Cumpărătorului, în termen de maxim 45 zile, la sediul indicat de către acesta.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație), respectiv documentele obligatorii ce vor constitui oferta depusă pe platforma electronică de către operatorii economici, iar lipsa sau completarea necorespunzătoare a acestora va servi drept temei de descalificare:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativita-tea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | completat conform Formularului standard plasat pe platforma electronică, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2. | Oferta | conform Formularului F 3.1,semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Specificații tehnice | conform Formularului F 4.1, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, model, producător, țară de origine,semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsarubricilor menționate, precum și completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 4. | Specificații de preț | conform Formularului F 4.2, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare și instalare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, precum și completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 5. | Garanțiapentruofertă | 1 % din valoareaofertei, fără TVA, sub formă de transfer la contulbancar al Autorității contractante, ordin de plată, semnat electronic, de către operatorul economic; | Obligatoriu |

- Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea autorității contractante:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2. | Certificat de atribuire a contului bancar | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,contribuţiilor | eliberat de Inspectoratul Fiscal, valabil în momentul deschiderii ofertelor, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Situațiile financiare | – pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 5. | Declarație privind deținerea experienței specificeîn livrarea bunurilor similare | minim 1 an, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind asigurarea livrării descărcării și depozitării bunurilor la sediul indicat de către Cumpărător | Pentru Loturile nr. 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 7. | Declarație privind asigurarea livrării, descărcării șiinstalăriibunurilor la sediul indicat de către Cumpărător | Pentru Loturile nr.1, 4, 6, 9, 10, 11, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 8. | Declarație privind asigurarea service-ului în perioada de garanție a bunurilor | - cu timpul maxim de intervenție 24 ore, cu suportarea tuturor cheltuielilor, inclusiv cheltuielile de transport, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 9. | Declarație privind confirmarea faptului că producătorul/distribuitorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus in Lista producătorilor de produse supuse reglementarilor de responsabilitate extinsa a producătorilor, conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212 din 07.03.2018 | prin indicarea numărului de înregistrare din Lista producătorilor menționată, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 10. | Declarație de conformitate CE | Pentru Loturile nr. 1-10, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 11. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | semnată electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu va fi prezentată de către ofertantul/ ofertantul asociat desemnat câștigător, în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică, ce se desfășoară în 3 runde succesive, pasul minim fiind de 1 % din valoarea estimată a lotului.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]conform SIA ”RSAP”

- pe: [data]conform SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ”RSAP”

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:nu a fost publicat un astfel de anunț

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:02.06.2021

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante: La momentul încheierii contractului, dar nu mai tîrziu de data expirării Garanţiei pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul cîştigător va prezenta Garanţia de bună execuţie în mărimea prevăzută de FDA punctul 6.2.

Conducătorul grupului de lucru:  Stanislav Groppa______________________

L.Ș.