| Constructia centralei electrice fotovoltaice cu puteea de 100kV din com. Cenac, r-nul Cimislia, nr. 2914213506 (Nr.Ob 44/24-AEE) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Retele electrice DC

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | CO06B3 | EUROGARD (Nota: lasam doar manopera) | m | 162,500 |
| 2 | Pretul firmei | Panou euro gard bordurat zincat H-2,0m L-2,5m | buc | 65,000 |
| 3 | Pretul firmei | Stilp zincat pentru euro gard 40*40*3 | buc | 70,000 |
| 4 | Pretul firmei | Capac | buc | 70,000 |
| 5 | Pretul firmei | Sistem zincat de fixare euro gard | buc | 280,000 |
| 6 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C12/16 (pentru stilpi) | m3 | 9,000 |
| 7 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=12m) | m3 | 3,600 |
| 8 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 3,600 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 9 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A | buc | 3,000 |
| 10 | 08-03-521-29 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A | buc | 1,000 |
| 11 | 08-03-572-5 | Dulap de evidenta, montat pe perete, BZUM | buc | 1,000 |
| 12 | 08-03-521-28 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,000 |
| 13 | 08-03-521-28 | Separator de sarcina, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,000 |
| 14 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 3,000 |
| 15 | 08-03-600-2 | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-600-2 | -Modem pentru contor | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 | buc | 1,000 |
| 18 | 08-03-521-28 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,000 |
| 19 | 08-03-521-28 | Separator de sarcina, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,000 |
| 20 | 08-03-526-2 | Descarcator de supratensiune | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-596-1 | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 500 | 100 buc | 1,670 |
| 22 | 08-01-101-1 | Convertizor, masa pina la 0,15 t (invertor) | buc | 1,000 |
| 23 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 3,000 |
| 24 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 4,500 |
| 25 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 0,050 |
| 26 | 08-02-147-4 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg | 100 m | 0,060 |
| 27 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,090 |
| 28 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,030 |
| 29 | 08-02-158-15 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 4,000 |
| 30 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (L=6m) | 10 buc | 0,300 |
| 31 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,120 |
| 32 | 08-02-407-18 | Teava din otel pe constructii instalate pe ferme, coloane si alte constructii din otel, diametru pina la 80 mm | 100 m | 0,040 |
| 33 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 3,200 |
| 34 | 335000192-01 | Cablu AC2X2YAbz2y-1 (4x120) | m | 9,000 |
| 35 | 335000273-04 | Cablu ВВГнг 5x70mm2 | m | 5,000 |
| 36 | 335000177-02 | Conductor cu fir de cupru PV3 sec. 10mm2 | m | 3,000 |
| 37 | 1523456-167 | Suporti cu fixare prin suruburi pentru cabluri P-clamp Dmax-50mm | buc | 15,000 |
| 38 | 1523456-119 | Bulon de fixare interior d=12mm | buc | 4,000 |
| 39 | 1523456-049 | Solar Cable 4mm PV-F | m | 450,000 |
| 40 | 1523456-0381 | Clema Mijloc 35mm | buc | 288,000 |
| 41 | 1523456-057 | Clema Capat de tip 35 | buc | 32,000 |
| 42 | 444019-178-4 | Teava otel d=80mm | m | 4,000 |
| 43 | 3370201-151 | Siguranta ПН2-250 200A | buc | 3,000 |
| 44 | 4440074-4 | Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=20мм | m | 300,000 |
| 45 | 333300011 | Проект по расчету сопротивления крыши (1 этап) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 46 | 555-100373 | Intrerupator cu pirgie РПС-3 . 300A | buc | 1,000 |
| 47 | 555053-251 | Panou de evidenta si racordare BZUM-TF-01-250 | set | 1,000 |
| 48 | 555-100374 | Intrerupator cu pirghie HDM6E-250A | buc | 1,000 |
| 49 | 5551011-19 | Intreruptor de sarcina BP32-31A 250A | buc | 1,000 |
| 50 | 555100028-20 | -Transformator de curent TТ-066 | buc | 3,000 |
| 51 | 5550151-25 | Contor electronic trifazat ZMG | buc | 1,000 |
| 52 | 5550151-34 | -Modem a contorului electronic | buc | 1,000 |
| 53 | 338000210-1 | Dulap de distributie din metal | buc | 1,000 |
| 54 | 5551011-19 | Intreruptor de sarcina BP32-31A 250A | buc | 1,000 |
| 55 | 555-100374 | Intrerupator cu pirghie HDM6E-250A | buc | 1,000 |
| 56 | 130-10033 | Descarcator de supratensiune TRS-B60-3P1 | buc | 1,000 |
| 57 | 1523456-1264 | Panou fotovoltaic JINKO SOLAR P-580W JKM-580M-78-HL4-V | buc | 167,000 |
| 58 | 1523457-0037 | Invertor tip Huawei SUN2000-100KTL, 100kW | buc | 1,000 |
| 59 | 1523456-175-2 | Structura pentru montare pe pamint zincata | buc | 7,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.