	Denumire
	Cerințe speciale
	

	Mentenanță corectivă cu piesă de schimb
	Tub cu raze X, 0.7/1.2JG326D-265(N) cu nr.de referință 582-24825-04 compatibil cu Unitatea radiodiagnostică Sonialvision G4 (nr.de serie MP000C47003) Shimadzu, Japonia.
Instalarea piesei, testarea și repunerea în funcțiune a Roentgenului să fie efectuată de ingineri specializați și certificați (prezentare documente).
	


Specificația Tehnică
