| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Telescop optic pentru Rezectoscop |  |  |  | Rezectoscop este un instrument utilizat pentru rezectia prostatei sau in excizia tumorilor de vezica urinara. Lungimea de lucru ≥ 300 mm; Diametru: 4 mm; Unghiul de vedere: 12°; Posibilitate de autoclavare: da; Telescopul obligatoriu trebuie sa fie compatibil cu rezectoscopul Rudolf Medical RC040-101 aflat in dotare. Garantie: minim 12 luni |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |