## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA REOFERTARE În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...02027 din 25.11.2025) încheiat prin procedura de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1744283102027 din 10.04.2025 privind Achiziționarea articolelor parafarmaceutice pentru anii 2026 (subsecvent 4) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, tranșa 1 | 39.6.1-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 (001540) | 6: Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 1 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, tranșa 1 | 39.6.2-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7(001541) | 6: Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 1 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, tranșa 1 | 39.6.3-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 (001542) | 6: Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 1 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, tranșa 1 | 39.6.4-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 (001543) | 6: Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Termen de valabilitate restant la momentul livrării va constitui nu mai puțin de 80% din cel inițial. Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 1 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, tranșa 1 | 39.6.5-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5 (001544) | 6: Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 1 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, tranșa 1 | 39.6.6-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 9(001545) | 6: Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 9 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 2 | Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 10cm, nesterilă, densitatea min. 18g/m2 tranșa 1 | 4.2-02027, Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 10cm, nesterilă, densitatea min. 18g/m2 (001483) | 6: Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm-11cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 18 g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 10cm-11cm - lungime admisibilă 10 m - densitate minim 18 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - Aciditate și alcalinitate absente; - Cloruri absente; - Fluorescență absentă; - fabricat conform standardului EN 14079:2003 sau echivalentul cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele.
33100000-1 | 3 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră tranșa 1 | 41.7.1-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6(001550) | 6: Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 3 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră tranșa 1 | 41.7.2-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7 (001551) | 6: Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 3 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră tranșa 1 | 41.7.3-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7.5 (001552) | 6: Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 3 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră tranșa 1 | 41.7.4-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8 (001553) | 6: Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 3 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră tranșa 1 | 41.7.5-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8.5 (001554) | 6: Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 3 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră tranșa 1 | 41.7.6-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 (001555) | 6: Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 4 | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile tranșa 1 | 43.3.1-02027, Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, S (001557) | 6: Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 4 | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile tranșa 1 | 43.3.2-02027, Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, M (001558) | 6: Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 4 | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile tranșa 1 | 43.3.3-02027, Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, L (001559) | 6: Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 4 | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile tranșa 1 | 43.3.4-02027, Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, XL (001560) | 6: Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea XL - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 5 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile tranșa 1 | 44.3.1-02027, Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, S (001561) | 6: Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 5 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile tranșa 1 | 44.3.2-02027, Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, M(001562) | 6: Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 5 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile tranșa 1 | 44.3.3-02027, Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, L (001563) | 6: Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 5 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile tranșa 1 | 44.3.4-02027, Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, XL (001564) | 6: Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea XL - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 6 | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, tranșa 1 | 45.5.1-02027, Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, S (001565) | 6: Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 6 | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, tranșa 1 | 45.5.2-02027, Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, M (001566) | 6: Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 6 | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, tranșa 1 | 45.5.3-02027, Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, L (001567) | 6: Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 6 | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, tranșa 1 | 45.5.4-02027, Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, XL (001568) | 6: Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea XL - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 7 | Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 14-15cm, nesterilă, densitatea min. 18 g/m2 tranșa 1 | 5.2-02027, Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 14-15cm, nesterilă, densitatea min. 18 g/m2 (001484) | 6: Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 14cm-15cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 18 g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 14-15cm - lungime admisibilă 10 m - densitate minim 18 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - Aciditate și alcalinitate absente; - Cloruri absente; - Fluorescență absentă; - fabricat conform standardului EN 14079:2003 sau echivalentul cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele.
33100000-1 | 8 | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 tranșa 1 | 6.3-02027, Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 (001485) | 6: Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 14cm-15cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 14cm-15cm - lungime admisibilă 7m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60
33100000-1 | 9 | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, sterilă, densitatea 32 g/m2 tranșa 1 | 7.4-02027, Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, sterilă, densitatea 32 g/m2 (001486) | 6: Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 14cm-15cm, STERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 14cm-15cm - lungime admisibilă 7m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60
33100000-1 | 10 | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 tranșa 1 | 8.4-02027, Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 (001487) | 6: Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm-11cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 10cm-11cm - lungime admisibilă 5m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60
33100000-1 | 11 | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m2 tranșa 1 | 9.3-02027, Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m2 (001488) | 6: Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm - 11cm, STERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 10cm-11cm - lungime admisibilă 5m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60
33100000-1 | 12 | Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic (fără manșon) tranșa 1 | 92.2-02027, Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic (fără manșon)(001626) | 6: Sistem/set de perfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată cameră de numărat picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0±0.1) g de apă distilată la temperatura (20±2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 140cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x 1½ , apirogen, netoxic. Ambalat individual
33100000-1 | 13 | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ tranșa 1 | 73.1.1-02027, Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (001599) | 6: Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml sau 12 ml - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip. - transconentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual
33100000-1 | 13 | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ tranșa 1 | 73.1.2-02027, Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 22Gx1½ (001600) | 6: Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml sau 12 ml - ac 22Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip. - transconentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual
33100000-1 | 14 | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½ tranșa 1 | 74.1.1-02027, Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½(001601) | 6: Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml sau 24 ml, - ac 20Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transconentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC; - ambalate individual
33100000-1 | 14 | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½ tranșa 1 | 74.1.2-02027, Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 21Gx1½ (001602) | 6: Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml sau 24 ml, - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transconentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC; - ambalate individual
33100000-1 | 15 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, tranșa 2 | 39.6.1-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 (001540) | 6: Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 15 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, tranșa 2 | 39.6.2-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7(001541) | 6: Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 15 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, tranșa 2 | 39.6.3-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 (001542) | 6: Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 15 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, tranșa 2 | 39.6.4-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 (001543) | 6: Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Termen de valabilitate restant la momentul livrării va constitui nu mai puțin de 80% din cel inițial. Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 15 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, tranșa 2 | 39.6.5-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5 (001544) | 6: Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 15 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, tranșa 2 | 39.6.6-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 9(001545) | 6: Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 9 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 16 | Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 10cm, nesterilă, densitatea min. 18g/m2 tranșa 2 | 4.2-02027, Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 10cm, nesterilă, densitatea min. 18g/m2 (001483) | 6: Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm-11cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 18 g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 10cm-11cm - lungime admisibilă 10 m - densitate minim 18 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - Aciditate și alcalinitate absente; - Cloruri absente; - Fluorescență absentă; - fabricat conform standardului EN 14079:2003 sau echivalentul cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele.
33100000-1 | 17 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră tranșa 2 | 41.7.1-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6(001550) | 6: Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 17 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră tranșa 2 | 41.7.2-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7 (001551) | 6: Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 17 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră tranșa 2 | 41.7.3-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7.5 (001552) | 6: Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 17 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră tranșa 2 | 41.7.4-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8 (001553) | 6: Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 17 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră tranșa 2 | 41.7.5-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8.5 (001554) | 6: Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 17 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră tranșa 2 | 41.7.6-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 (001555) | 6: Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 18 | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile tranșa 2 | 43.3.1-02027, Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, S (001557) | 6: Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 18 | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile tranșa 2 | 43.3.2-02027, Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, M (001558) | 6: Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 18 | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile tranșa 2 | 43.3.3-02027, Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, L (001559) | 6: Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 18 | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile tranșa 2 | 43.3.4-02027, Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, XL (001560) | 6: Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea XL - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 19 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile tranșa 2 | 44.3.1-02027, Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, S (001561) | 6: Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 19 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile tranșa 2 | 44.3.2-02027, Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, M(001562) | 6: Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 19 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile tranșa 2 | 44.3.3-02027, Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, L (001563) | 6: Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 19 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile tranșa 2 | 44.3.4-02027, Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, XL (001564) | 6: Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea XL - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 20 | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, tranșa 2 | 45.5.1-02027, Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, S (001565) | 6: Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 20 | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, tranșa 2 | 45.5.2-02027, Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, M (001566) | 6: Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 20 | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, tranșa 2 | 45.5.3-02027, Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, L (001567) | 6: Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 20 | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, tranșa 2 | 45.5.4-02027, Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, XL (001568) | 6: Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea XL - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 21 | Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 14-15cm, nesterilă, densitatea min. 18 g/m2 tranșa 2 | 5.2-02027, Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 14-15cm, nesterilă, densitatea min. 18 g/m2 (001484) | 6: Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 14cm-15cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 18 g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 14-15cm - lungime admisibilă 10 m - densitate minim 18 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - Aciditate și alcalinitate absente; - Cloruri absente; - Fluorescență absentă; - fabricat conform standardului EN 14079:2003 sau echivalentul cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele.
33100000-1 | 22 | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 tranșa 2 | 6.3-02027, Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 (001485) | 6: Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 14cm-15cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 14cm-15cm - lungime admisibilă 7m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60
33100000-1 | 23 | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, sterilă, densitatea 32 g/m2 tranșa 2 | 7.4-02027, Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, sterilă, densitatea 32 g/m2 (001486) | 6: Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 14cm-15cm, STERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 14cm-15cm - lungime admisibilă 7m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60
33100000-1 | 24 | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 tranșa 2 | 8.4-02027, Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 (001487) | 6: Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm-11cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 10cm-11cm - lungime admisibilă 5m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60
33100000-1 | 25 | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m2 tranșa 2 | 9.3-02027, Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m2 (001488) | 6: Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm - 11cm, STERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 10cm-11cm - lungime admisibilă 5m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60
33100000-1 | 26 | Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic (fără manșon) tranșa 2 | 92.2-02027, Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic (fără manșon)(001626) | 6: Sistem/set de perfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată cameră de numărat picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0±0.1) g de apă distilată la temperatura (20±2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 140cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x 1½ , apirogen, netoxic. Ambalat individual
33100000-1 | 27 | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ tranșa 2 | 73.1.1-02027, Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (001599) | 6: Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml sau 12 ml - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip. - transconentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual
33100000-1 | 27 | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ tranșa 2 | 73.1.2-02027, Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 22Gx1½ (001600) | 6: Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml sau 12 ml - ac 22Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip. - transconentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual
33100000-1 | 28 | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½ tranșa 2 | 74.1.1-02027, Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½(001601) | 6: Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml sau 24 ml, - ac 20Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transconentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC; - ambalate individual
33100000-1 | 28 | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½ tranșa 2 | 74.1.2-02027, Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 21Gx1½ (001602) | 6: Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml sau 24 ml, - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transconentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC; - ambalate individual

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA REOFERTARE În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...02027 din 25.11.2025) încheiat prin procedura de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1744283102027 din 10.04.2025 privind Achiziționarea articolelor parafarmaceutice pentru anii 2026 (subsecvent 4) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, tranșa 1 | 39.6.1-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 (001540) | Pereche | 780 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 164705.75
33100000-1 | 1 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, tranșa 1 | 39.6.2-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7(001541) | Pereche | 9630 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 1 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, tranșa 1 | 39.6.3-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 (001542) | Pereche | 26365 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 1 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, tranșa 1 | 39.6.4-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 (001543) | Pereche | 23350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 1 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, tranșa 1 | 39.6.5-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5 (001544) | Pereche | 11290 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 1 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, tranșa 1 | 39.6.6-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 9(001545) | Pereche | 1155 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 2 | Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 10cm, nesterilă, densitatea min. 18g/m2 tranșa 1 | 4.2-02027, Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 10cm, nesterilă, densitatea min. 18g/m2 (001483) | Bucată | 3049 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 6768.78
33100000-1 | 3 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră tranșa 1 | 41.7.1-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6(001550) | Pereche | 1975 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 197931.65
33100000-1 | 3 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră tranșa 1 | 41.7.2-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7 (001551) | Pereche | 9850 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 3 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră tranșa 1 | 41.7.3-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7.5 (001552) | Pereche | 28400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 3 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră tranșa 1 | 41.7.4-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8 (001553) | Pereche | 26470 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 3 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră tranșa 1 | 41.7.5-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8.5 (001554) | Pereche | 11015 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 3 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră tranșa 1 | 41.7.6-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 (001555) | Pereche | 1970 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 4 | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile tranșa 1 | 43.3.1-02027, Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, S (001557) | Bucată | 141820 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 397798.5
33100000-1 | 4 | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile tranșa 1 | 43.3.2-02027, Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, M (001558) | Bucată | 617230 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 4 | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile tranșa 1 | 43.3.3-02027, Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, L (001559) | Bucată | 392930 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 4 | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile tranșa 1 | 43.3.4-02027, Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, XL (001560) | Bucată | 44060 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 5 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile tranșa 1 | 44.3.1-02027, Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, S (001561) | Bucată | 24420 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 112154.4
33100000-1 | 5 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile tranșa 1 | 44.3.2-02027, Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, M(001562) | Bucată | 180680 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 5 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile tranșa 1 | 44.3.3-02027, Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, L (001563) | Bucată | 86900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 5 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile tranșa 1 | 44.3.4-02027, Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, XL (001564) | Bucată | 13100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 6 | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, tranșa 1 | 45.5.1-02027, Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, S (001565) | Bucată | 152190 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 399654.9
33100000-1 | 6 | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, tranșa 1 | 45.5.2-02027, Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, M (001566) | Bucată | 658510 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 6 | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, tranșa 1 | 45.5.3-02027, Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, L (001567) | Bucată | 444500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 6 | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, tranșa 1 | 45.5.4-02027, Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, XL (001568) | Bucată | 67010 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 7 | Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 14-15cm, nesterilă, densitatea min. 18 g/m2 tranșa 1 | 5.2-02027, Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 14-15cm, nesterilă, densitatea min. 18 g/m2 (001484) | Bucată | 2623 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 10649.38
33100000-1 | 8 | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 tranșa 1 | 6.3-02027, Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 (001485) | Bucată | 76432 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 310313.92
33100000-1 | 9 | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, sterilă, densitatea 32 g/m2 tranșa 1 | 7.4-02027, Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, sterilă, densitatea 32 g/m2 (001486) | Bucată | 7911 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 40425.21
33100000-1 | 10 | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 tranșa 1 | 8.4-02027, Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 (001487) | Bucată | 38484 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 85819.32
33100000-1 | 11 | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m2 tranșa 1 | 9.3-02027, Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m2 (001488) | Bucată | 4534 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 13012.58
33100000-1 | 12 | Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic (fără manșon) tranșa 1 | 92.2-02027, Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic (fără manșon)(001626) | Bucată | 21961 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 34698.38
33100000-1 | 13 | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ tranșa 1 | 73.1.1-02027, Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (001599) | Bucată | 512904 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 351077.16
33100000-1 | 13 | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ tranșa 1 | 73.1.2-02027, Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 22Gx1½ (001600) | Bucată | 203580 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 14 | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½ tranșa 1 | 74.1.1-02027, Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½(001601) | Bucată | 118477 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 183992.8
33100000-1 | 14 | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½ tranșa 1 | 74.1.2-02027, Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 21Gx1½ (001602) | Bucată | 111514 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 15 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, tranșa 2 | 39.6.1-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 (001540) | Pereche | 1380 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 323253
33100000-1 | 15 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, tranșa 2 | 39.6.2-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7(001541) | Pereche | 18490 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 15 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, tranșa 2 | 39.6.3-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 (001542) | Pereche | 52130 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 15 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, tranșa 2 | 39.6.4-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 (001543) | Pereche | 46190 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 15 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, tranșa 2 | 39.6.5-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5 (001544) | Pereche | 22010 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 15 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, tranșa 2 | 39.6.6-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 9(001545) | Pereche | 2240 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 16 | Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 10cm, nesterilă, densitatea min. 18g/m2 tranșa 2 | 4.2-02027, Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 10cm, nesterilă, densitatea min. 18g/m2 (001483) | Bucată | 6097 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 13535.34
33100000-1 | 17 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră tranșa 2 | 41.7.1-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6(001550) | Pereche | 3850 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 392589.4
33100000-1 | 17 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră tranșa 2 | 41.7.2-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7 (001551) | Pereche | 19450 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 17 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră tranșa 2 | 41.7.3-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7.5 (001552) | Pereche | 56610 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 17 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră tranșa 2 | 41.7.4-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8 (001553) | Pereche | 52790 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 17 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră tranșa 2 | 41.7.5-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8.5 (001554) | Pereche | 21670 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 17 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră tranșa 2 | 41.7.6-02027, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 (001555) | Pereche | 3700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 18 | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile tranșa 2 | 43.3.1-02027, Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, S (001557) | Bucată | 283440 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 795303
33100000-1 | 18 | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile tranșa 2 | 43.3.2-02027, Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, M (001558) | Bucată | 1234360 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 18 | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile tranșa 2 | 43.3.3-02027, Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, L (001559) | Bucată | 785660 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 18 | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile tranșa 2 | 43.3.4-02027, Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, XL (001560) | Bucată | 87720 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 19 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile tranșa 2 | 44.3.1-02027, Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, S (001561) | Bucată | 48440 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 224098.8
33100000-1 | 19 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile tranșa 2 | 44.3.2-02027, Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, M(001562) | Bucată | 361360 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 19 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile tranșa 2 | 44.3.3-02027, Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, L (001563) | Bucată | 173800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 19 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile tranșa 2 | 44.3.4-02027, Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, XL (001564) | Bucată | 26000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 20 | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, tranșa 2 | 45.5.1-02027, Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, S (001565) | Bucată | 303980 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 799125.8
33100000-1 | 20 | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, tranșa 2 | 45.5.2-02027, Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, M (001566) | Bucată | 1316920 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 20 | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, tranșa 2 | 45.5.3-02027, Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, L (001567) | Bucată | 888900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 20 | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, tranșa 2 | 45.5.4-02027, Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, XL (001568) | Bucată | 134020 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 21 | Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 14-15cm, nesterilă, densitatea min. 18 g/m2 tranșa 2 | 5.2-02027, Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 14-15cm, nesterilă, densitatea min. 18 g/m2 (001484) | Bucată | 5246 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 21298.76
33100000-1 | 22 | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 tranșa 2 | 6.3-02027, Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 (001485) | Bucată | 152862 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 620619.72
33100000-1 | 23 | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, sterilă, densitatea 32 g/m2 tranșa 2 | 7.4-02027, Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, sterilă, densitatea 32 g/m2 (001486) | Bucată | 15821 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 80845.31
33100000-1 | 24 | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 tranșa 2 | 8.4-02027, Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 (001487) | Bucată | 76967 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 171636.41
33100000-1 | 25 | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m2 tranșa 2 | 9.3-02027, Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m2 (001488) | Bucată | 9066 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 26019.42
33100000-1 | 26 | Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic (fără manșon) tranșa 2 | 92.2-02027, Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic (fără manșon)(001626) | Bucată | 43922 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 69396.76
33100000-1 | 27 | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ tranșa 2 | 73.1.1-02027, Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (001599) | Bucată | 1025808 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 702154.32
33100000-1 | 27 | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ tranșa 2 | 73.1.2-02027, Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 22Gx1½ (001600) | Bucată | 407160 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 28 | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½ tranșa 2 | 74.1.1-02027, Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½(001601) | Bucată | 236954 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 367985.6
33100000-1 | 28 | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½ tranșa 2 | 74.1.2-02027, Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 21Gx1½ (001602) | Bucată | 223028 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
|  |  |  | 4: SUMA TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 6916864.37

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________