Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._115_

din “__15__” __09__ 2021__

# ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Instrumentar cardiovascular (până la rezultatele CAPCS) pentru anul 2026, REPETAT

prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https:// treime.md

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

- IDNO: 1003600152592

- Adresa MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

- Numărul de telefon/fax: 022 44-11-85, 022-43-82-37

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii.sf.treime@gmail.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate contractantă

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33140000-3 | 1.Retractor de tip Adson cu auto-reținere, cu articulație, cu cremalieră, 4x4 lame, lungimea 200 ± 10 mm, semi-ascuțit, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | buc | 2 | 1.Retractor de tip Adson cu auto-reținere, cu articulație, cu cremalieră, 4x4 lame, lungimea 200 ± 10 mm, semi-ascuțit, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | 20600 |
| 2 | 33140000-3 | 2.Foarfece abdominale de tip Noir Nelson Metzenbaum, lungimea 260 ± 5 mm,din aliaj de carbon cu wolfram, vârfuri blunt, lamă curbată, reutilizabil, oțel inoxidabil medical. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. | buc | 1 | 2.Foarfece abdominale de tip Noir Nelson Metzenbaum, lungimea 260 ± 5 mm,din aliaj de carbon cu wolfram, vârfuri blunt, lamă curbată, reutilizabil, oțel inoxidabil medical. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. | 9500 |
| 3 | 33140000-3 | 3.Foarfece vascular de tip Potts-Smith, vârf blunt, angular 60˚, lungimea 180 ± 10 mm, lamă cu tăiere wave-cut, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | buc | 1 | 3.Foarfece vascular de tip Potts-Smith, vârf blunt, angular 60˚, lungimea 180 ± 10 mm, lamă cu tăiere wave-cut, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | 6300 |
| 4 | 33140000-3 | 4.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă sub unghi de 120˚, lungime 90 ± 10 mm cu forță de închidere 250G / 2.50 N, dințat DE BAKEY, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | buc | 2 | 4.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă sub unghi de 120˚, lungime 90 ± 10 mm cu forță de închidere 250G / 2.50 N, dințat DE BAKEY, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | 14000 |
| 5 | 33140000-3 | 5.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă sub unghi de 134˚, 120 ± 10 mm cu forță de închidere 350G / 3.50 N, dințat DE BAKEY, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | buc | 2 | 5.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă sub unghi de 134˚, 120 ± 10 mm cu forță de închidere 350G / 3.50 N, dințat DE BAKEY, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | 14000 |
| 6 | 33140000-3 | 6.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă sub unghi de 120˚, 90 ± 10 mm cu forță de închidere 350G / 3.50 N, dințat DE BAKEY reutilizabil, oțel inoxidabil medical | buc | 2 | 6.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă sub unghi de 120˚, 90 ± 10 mm cu forță de închidere 350G / 3.50 N, dințat DE BAKEY reutilizabil, oțel inoxidabil medical | 14000 |
| 7 | 33140000-3 | 7.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă sub unghi de 134˚, 120 ± 10 mm cu forță de închidere 250G / 2.50 N, dințat DE BAKEY, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | buc | 2 | 7.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă sub unghi de 134˚, 120 ± 10 mm cu forță de închidere 250G / 2.50 N, dințat DE BAKEY, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | 14000 |
| 8 | 33140000-3 | 8.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă curbată, cu forță de închidere 350G / 3.50 N, dințat DE BAKEY, 110 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | buc | 2 | 8.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă curbată, cu forță de închidere 350G / 3.50 N, dințat DE BAKEY, 110 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | 14000 |
| 9 | 33140000-3 | 9.Clemă de tip mini-bulldog DE BAKEY, curbată, lungimea 95 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | buc | 2 | 9.Clemă de tip mini-bulldog DE BAKEY, curbată, lungimea 95 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | 9000 |
| 10 | 33140000-3 | 10.Elevator de tip Freer, cu 2 capete, vârf blunt și ascuțit, mărimea 4 /4 ± 1 mm, lungimea 185 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | buc | 1 | 10.Elevator de tip Freer, cu 2 capete, vârf blunt și ascuțit, mărimea 4 /4 ± 1 mm, lungimea 185 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | 1400 |
| 11 | 33140000-3 | 11.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey cu cremalieră, fălci zimțate cu lungimea 120 mm ± 5 mm, curbate, lungimea de 315 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | buc | 2 | 11.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey cu cremalieră, fălci zimțate cu lungimea 120 mm ± 5 mm, curbate, lungimea de 315 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | 18800 |
| 12 | 33140000-3 | 12.Clemă atraumatică de tip Debakey, cu cremalieră, fălci sub unghi de 60˚ cu lungimea de 65 mm, lungimea de 280 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | buc | 2 | 12.Clemă atraumatică de tip Debakey, cu cremalieră, fălci sub unghi de 60˚ cu lungimea de 65 mm, lungimea de 280 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | 17400 |
| 13 | 33140000-3 | 13.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, cu cremalieră, fălci curbate cu lungimea de 67 mm, 260 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | buc | 2 | 13.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, cu cremalieră, fălci curbate cu lungimea de 67 mm, 260 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | 18000 |
| 14 | 33140000-3 | 14.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, cu cremalieră, fălci puternic curbate cu lungimea de 72 mm, 270 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | buc | 2 | 14.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, cu cremalieră, fălci puternic curbate cu lungimea de 72 mm, 270 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | 18800 |
| 15 | 33140000-3 | 15.Clemă tangențială atraumatică de tip debakey cu cremalieră, de mărimea 3, cu lungimea fălcii de 54 mm, lungimea de 270 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | buc | 2 | 15.Clemă tangențială atraumatică de tip debakey cu cremalieră, de mărimea 3, cu lungimea fălcii de 54 mm, lungimea de 270 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | 18800 |
| 16 | 33140000-3 | 16.Pensă atraumatică de tip Debakey cu cremalieră, curbat cu lungimea fălcilor de 80 mm, lungimea 220 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | buc | 2 | 16.Pensă atraumatică de tip Debakey cu cremalieră, curbat cu lungimea fălcilor de 80 mm, lungimea 220 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | 15600 |
| 17 | 33140000-3 | 17.Portac vascular, din aliaj de carbon cu wolfram, foarte delicat, drept, cu cremalieră, inserți 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 200 ± 10 mm, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | buc | 1 | 17.Portac vascular, din aliaj de carbon cu wolfram, foarte delicat, drept, cu cremalieră, inserți 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 200 ± 10 mm, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | 4100 |
| 18 | 33140000-3 | 18.Portac vascular, din aliaj de carbon cu wolfram, foarte delicat, drept, cu cremalieră, inserți 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 230 ± 10 mm, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | buc | 1 | 18.Portac vascular, din aliaj de carbon cu wolfram, foarte delicat, drept, cu cremalieră, inserți 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 230 ± 10 mm, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | 4200 |
| 19 | 33140000-3 | 19.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 2 mm, cu lungimea 240 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | buc | 2 | 19.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 2 mm, cu lungimea 240 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | 5200 |
| 20 | 33140000-3 | 20.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 3,5 mm, cu lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | buc | 2 | 20.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 3,5 mm, cu lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | 4800 |
| 21 | 33140000-3 | 21.Micro pencetă, de tip debakey, cu mînier plat lungime 200 ± 5 mm, lățime vârf 1mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | buc | 2 | 21.Micro pencetă, de tip debakey, cu mînier plat lungime 200 ± 5 mm, lățime vârf 1mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | 19000 |
| 22 | 33140000-3 | 22.Micro pencetă cu mânier rotund, cu vârf Debakey, vârf cu lățime de 1 mm, cu counter balans, lungime 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | buc | 2 | 22.Micro pencetă cu mânier rotund, cu vârf Debakey, vârf cu lățime de 1 mm, cu counter balans, lungime 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | 29400 |
| 23 | 33140000-3 | 23.Clamă vasculară de tip Wylie Atraumata cu cremalieră, curbate în sus, zimți de tip Debakey, lungimea 160 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil medical | buc | 2 | 23.Clamă vasculară de tip Wylie Atraumata cu cremalieră, curbate în sus, zimți de tip Debakey, lungimea 160 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil medical | 22200 |
| 24 | 33140000-3 | 24.Clemă de tip Gregory Atraumata, cu cremalieră, angulară 50˚, cu dinți Debakey, lungimea fălcilor de 63 mm, cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil medical | buc | 1 | 24.Clemă de tip Gregory Atraumata, cu cremalieră, angulară 50˚, cu dinți Debakey, lungimea fălcilor de 63 mm, cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil medical | 11000 |
| 25 | 33140000-3 | 25.Portac microchirurgical, lungime 210 mm ± 5mm, branșe curbate, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 4/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc, acoperit aliaj de carbon cu wolfram. Praful de diamant și aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | buc | 1 | 25.Portac microchirurgical, lungime 210 mm ± 5mm, branșe curbate, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 4/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc, acoperit aliaj de carbon cu wolfram. Praful de diamant și aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | 20200 |
| 26 | 33140000-3 | 26.Portac microchirurgical, lungime 200 mm ± 5mm, branșe drepte, pentru sutură 6/0-10/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc, acoperit aliaj de carbon cu wolfram - va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | buc | 1 | 26.Portac microchirurgical, lungime 200 mm ± 5mm, branșe drepte, pentru sutură 6/0-10/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc, acoperit aliaj de carbon cu wolfram - va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | 21200 |
| 27 | 33140000-3 | 27.Portac microchirurgical, lungime 145 mm ± 5mm, branșe curbate, pentru sutură 9/0-11/0, mânere plate tip arc cu clichet, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | buc | 1 | 27.Portac microchirurgical, lungime 145 mm ± 5mm, branșe curbate, pentru sutură 9/0-11/0, mânere plate tip arc cu clichet, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | 8000 |
| 28 | 33140000-3 | 28.Canula/ac de heparin, drept, diametru de 13 GA și 2,4 mm, cu lungimea de 90 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil medical | buc | 2 | 28.Canula/ac de heparin, drept, diametru de 13 GA și 2,4 mm, cu lungimea de 90 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil medical | 4000 |
| 29 | 33140000-3 | 29.Clemă bulldog, de tip mueller, drept, puterea de închidere 80G / 80 N, reutilizabil, oțel inoxidabil, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | buc | 2 | 29.Clemă bulldog, de tip mueller, drept, puterea de închidere 80G / 80 N, reutilizabil, oțel inoxidabil, reutilizabil, oțel inoxidabil medical | 9800 |
| 30 | 33140000-3 | 30.Ansa-electrod monopolar, pentru tăiere (loop),subtire, cu grosimea firului de 0,3 mm, compatibil cu elementul de lucru activ R.Wolf 8674205 analogic la R.Wolf 46782435 | buc | 5 | 30.Ansa-electrod monopolar, pentru tăiere (loop),subtire, cu grosimea firului de 0,3 mm, compatibil cu elementul de lucru activ R.Wolf 8674205 analogic la R.Wolf 46782435 | 7000 |
| 31 | 33140000-3 | 31.Ansa-electrod monopolar, pentru coagulare tip roller de marimi mari, compatibil cu elementul de lucru activ R.Wolf 8674205 analogic la R.Wolf 46782201 | buc | 2 | 31.Ansa-electrod monopolar, pentru coagulare tip roller de marimi mari, compatibil cu elementul de lucru activ R.Wolf 8674205 analogic la R.Wolf 46782201 | 2800 |
| 32 | 33140000-3 | 32.Ansa-electrod monopolar, pentru tăiere (loop),subtire sub unghi de 30˚, compatibil cu elementul de lucru activ Rudolf RC040-101 analogic la RC240-305 | buc | 5 | 32.Ansa-electrod monopolar, pentru tăiere (loop),subtire sub unghi de 30˚, compatibil cu elementul de lucru activ Rudolf RC040-101 analogic la RC240-305 | 7000 |
| 33 | 33140000-3 | 33.Ansa-electrod monopolar, pentru coagulare tip roller de marimi mari, Ø5 mm, compatibil cu elementul de lucru activ Rudolf RC040-101 analogic la RC240-335 | buc | 2 | 33.Ansa-electrod monopolar, pentru coagulare tip roller de marimi mari, Ø5 mm, compatibil cu elementul de lucru activ Rudolf RC040-101 analogic la RC240-335 | 2800 |
| TOTAL 406 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |

Poze simbol găsiți în fișierul Excel Caiet de sarcini atașat la procedură

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot – se acceptă

- Pentru mai multe loturi – se acceptă

- Pentru toate loturile – se acceptă

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:  DDP- Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pina la 20 zile de la semnarea contractului.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul DUAE | Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | Obligatoriu încărcat în SIARSAP |
| 2 | Oferta tehnică | Anexa nr.22 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu încărcat în SIARSAP |
| 3 | Oferta de preț | Anexa nr.23 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu încărcat în SIARSAP |
| 4 | Cerere de participare la procedura de achiziție | Anexa nr.7 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu* |
| 5 | Garanția pentru ofertă în valoare de 1% | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. _____ din ________" Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat sau Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform anexei nr.9 *În cazul în care garanția va fi emisa de bancă cu semnatură OLOGRAF, aceasta se va depune în original termen de 2 zile de la deschiderea ofertelor, la sediul autorității contractante la Serviciul Achiziții Publice. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | Obligatoriu încărcat în SIARSAP |
| 6 | Declaraţie privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Conform Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020. Completată și semnată electronic de către participant. (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.5zile) | Obligatoriu la semnarea contractului |
| 7 | Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor | copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – 15 zile din data eliberării); confirmat prin semnatura electronică a participantului * | Obligatoriu* |
| 8 | Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contratului | Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială) conform anexei nr.10 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021 sau Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. ______ din __________” *În cazul în care garanția de bună execuție va fi emisă de bancă cu semnatură OLOGRAF, aceasta se va depune în original termen de 3 zile după expirarea termenului de așteptare, la sediul autorității contractante în Serviciul Achiziții Publice. * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător odată cu semnarea Contractului) Anexa nr.10 | Obligatoriu la semnarea contractului |
| 10 | Dispozitivele medicale să fie înregsitrate la AMDM | În specificația tehnică se va indica numărul de înregistrare sau se va prezenta extras din Registrul de stat al DM | Obligatoriu* |
| 11 | Extras din Registru de Stat a persoanei juridice | Copie-semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu* |
| 12 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Anexa nr.8 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu* |
| 13 | Codul produsului, broșuri, poze, manuale cu date tehnice, alte materiale confirmative. | Obligatoriu în oferta se va indica codul produsului din broșură/poze/manual cu date tehnice/catalog | La necesitate |
|  | NOTĂ: - Contractele vor fi perfectate de către operatorii economici în parte ce ține de datele de identitate ale operatorului economic, rechizitele bancare, suma totală a contractului și specificațiile tehnice și de preț. Va fi completat modelul de contract remis de către autoritatea contractantă la expirarea termenului de așteptare. - Semnătura electronică se va aplica pe spațiu curat (alb) al documentului, astfel încât datele de pe semnătură și datele din document să fie vizibile. Categoric nu se va accepta semnătura electronică aplicată pe înscris. |  |  |

Documentele marcate cu * pot fi încărcate în SIARSAP la momentul depunerii ofertelor sau prezentate/suplinite suplimentar în baza scrisorii de clarificare, în termen de 3 zile de la solicitare. Clarificările vor fi solicitate în scris, la adresa de e-mail specificată în DUAE. Neprezentarea clarificărilor  sau prezentarea clarificărilor incomplete este temei de descalificare a operatorului economic.

- Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% din oferta fără TVA

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din valoarea contractului cu TVA

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz ____________________________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, pas minim 1%, runde - conform SIA RSAP, data - conform SIA RSAP

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta lei MDL

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut conform cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- pe: [data]_ Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP „MTender”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): NU

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:________________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | NU |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |
| semnarea electronică a contractelor | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

- Alte informații relevante: ________________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru: Gheorghe STRAJESCU        _________________________

Anexa nr. 21

la Documentația standard OMF nr.115

din “__15__” __09__ 2021

## CAIET DE SARCINI

## Bunuri/Servicii

Obiectul      Instrumentar cardiovascular (până la rezultatele CAPCS) pentru anul 2026, REPETAT

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

1. Descriere generală. Informaţii

Conform Anunțului de participare

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

Conform Anunțului de participare.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Conform Anunțului de participare și specificațiilor tehnice.

- Cerinţe privind calculul costului/prețului

Conform Anunțului de participare.

- Mostre

Conform Anunțului de participare.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Conform Anunțului de participare

7. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Conform Anunțului de participare

8. Definiţii

Conform Anunțului de participare

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform Anunțului de participare

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Conform Anunțului de participare.

IMSP SCM Sfânta Treime  				              Data ____________

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.