| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ”achiziționarea pieselor de schimb și materialelor pentru deservirea tehnică a convertizoarelor de frecvență” REPETAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  |
|  | Lotul 1 Piese de schimb și materiale pentru deservirea tehnică a convertizoarelor de frecvență - SP-5 SIEMENS SINAMICS G 120P. Pn-355 kW, Tn-0,4 kV |  |  |  |  |  |  | La comanda Beneficiarului, conform necesității reale, pînă la data de 01.09.2025. Locul unde va fi livrat bunul, adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa1, Depozitul Central. |  |  | Achitarea va fi efectuată în termen de până la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
|  | Cooling Fan | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Axial Fan W2E200-HK 38-01 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filter medium Protective grating | buc | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fuse | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 2 Piese de schimb și materiale pentru deservirea tehnică a convertizoarelor de frecvență - SP-8 SIEMENS SINAMICS PERFECT HARMONY G 180. Pn-730 kW, Tn-6 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Protective grating PFSAG | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GH180 6SR4 Power Cell | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 3 Piese de schimb și materiale pentru deservirea tehnică a convertizoarelor de frecvență - SP-12 ROCWELL POWER FLEX 6000. Pn-400 kW, Tn-10 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Power Cell PF6000 HTPU-030-AC3-03 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Central Processing Unit Board | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Radial ZIEHL-ABEGG RH40V-4DK 1R, PN:113280 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 4 Piese de schimb și materiale pentru deservirea tehnică a convertizoarelor de frecvență - SP-13 ROCWELL POWER FLEX 6000. Pn-500 kW, Tn-10 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Power Cell PH6000 HTPU-050-AC3-03 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 5 Piese de schimb și materiale pentru deservirea tehnică a convertizoarelor de frecvență - SP-14 SCHNEIDER ALTIVAR-61. Pn-400 kW, Tn-0,4 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Radial Fan | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Driver Board | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 6 Piese de schimb și materiale pentru deservirea tehnică a convertizoarelor de frecvență - SP-18 SCHNEIDER ALTIVAR-61. Pn-160 kW, Tn-0,4 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cooling fan | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Power Board | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |