____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS sect.Ciocana
2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS sect.Ciocana
3. Obiectul achiziţiilor  DETS sectorul Ciocana
   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Capitolul 1.Reparatie dulap frigorific
	
1	1.10.13	Defectatia utilajului	buc	1,000	
2	1.1.1	Demontarea, montarea agregatului frigorific	buc	1,000	
3	1.1.2	Inlocuirea demarorului magnetic	buc	1,000	
4	1.1.3	Inlocuirea vaporizatorului 	buc	1,000	
5	1.1.4	Inlocuirea broastei	buc	1,000	
6	1.1.5	Inlocuirea garnituri de etansare a panoului usii	buc	1,000	
7	1.1.6	Demontarea, montarea motorului electric al ventilatorului	buc	1,000	
8	1.1.8	Inlocuirea moristii	buc	1,000	
9	1.1.9	Inlocuirea termostatului	buc	1,000	
10	1.1.10	Inlocuirea filtrului uscator	buc	1,000	
11	1.1.11	Inlocuirea releului termic	buc	1,000	
12	1.1.12	Inlocuirea intrerupatorului basculant	buc	1,000	
13	1.1.13	Inlocuirea clemei conectoare la retea	buc	1,000	
14	1.10.21	Vacuumarea	buc	1,000	
15	1.10.20	Stabilirea locului de scurgere a agentului frigorific (hladon)	buc	1,000	
16	1.10.15	Reparatia vaporizatorului in agregate frigorifice cu freon	buc	1,000	
17	1.1.18	Inlocuirea garniturii pentru usa	buc	1,000	
18	1.1.19	Inlocuirea buclei	buc	1,000	
19	1.1.22	Inlocuirea ventilului de reglare termica VRT	buc	1,000	
20	1.1.21	Alimentarea cu agent frigorific (hladon)	buc	1,000	
21	1.1.22	Inlocuirea ventilului de reglare termica VRT	buc	1,000	
22	1.1.23	Inlocuirea filtrului VRT	buc	1,000	
23	1.10.1	Reparatia condensatorului racirii cu aer VSR, VS, VN	buc	1,000	
24	1.10.6	Uscarea sistemului de umezeala	buc	1,000	
25	1.1.24	Expres-profilactica	buc	1,000	
26	1.1.25	Lucrari de reglare si lansare	buc	1,000	
		2. Capitolul 2. Agregate frigorifice cu freon si racire cu aer si apa a condensatorului
	
27	1.6.1	Demontarea, montarea compresorului FV-6	buc	1,000	
28	1.6.2	Inlocuirea presgarniturii compresorului	buc	1,000	
29	1.6.3	Inlocuirea curelei	buc	1,000	
30	1.6.4	Demontarea, montarea motorului electric	buc	1,000	
31	1.6.5	Greasarera (ungerea) rulmentilor motorului electric	buc	1,000	
32	1.6.6	Inlocuirea vizorului	buc	1,000	
33	1.6.7	Eliminarea aerului din compresor	buc	1,000	
34	1.6.8	Inlocuirea supapei de aspiratie, refluare	buc	1,000	
35	1.6.9	Inlocuirea ventilului de aspiratie	buc	1,000	
36	1.6.10	Inlocuirea presgarniturii ventilului	buc	1,000	
37	1.6.11	Inlocuirea demarorului magnetic	buc	1,000	
38	1.6.12	Inlocuirea bobinei demarorului magnetic	buc	1,000	
39	1.6.13	Inlocuirea uleiului din carter	l	1,000	
40	1.6.14	Spalarea-Inlocuirea filtrului-sita	buc	1,000	
41	1.6.15	Inlocuirea garniturii plansei de supape	buc	1,000	
42	1.6.16	Inlocuirea intrerupatorului automat	buc	1,000	
43	1.6.17	Inlocuirea releului de preseune (РД)	buc	1,000	
44	1.6.18	Lucrari de reglare si lansare	buc	1,000	
45	1.6.19	Alimentarea cu agent frigorific (hladon)	buc	1,000	
46	1.6.20	Inlocuirea filtrului	buc	1,000	
47	1.6.21	Spalarea agregatului frigorific	buc	1,000	
48	1.6.23	Curatirea condensatorului racirii cu aer	buc	1,000	
49	1.6.24	Reparatia uscatorului P-16, F-23	buc	1,000	
50	1.6.25	Confectionarea garniturii pentru ventil	buc	1,000	
51	1.6.26	Inlocuirea agregatului frigorific	buc	1,000	
		3. Capitolul 3.Reparatie camera frigorifica
	
52	1.10.13	Defectatia utilajului	buc	1,000	
53	1.4.4	Demontarea, montarea agregatului frigorific	buc	1,000	
54	1.10.2	Reparatia supapei solenoidale	buc	1,000	
55	1.10.6	Uscarea sistemului de umezeala	buc	1,000	
56	1.4.7	Inlocuirea VRT 	buc	1,000	
57	1.4.8	Inlocuirea filtrului VRT	buc	1,000	
58	1.4.1	Inlocuirea lacatului	buc	1,000	
59	1.4.12	Inlocuirea releului	buc	1,000	
60	1.4.2	Inlocuirea etanserii	buc	1,000	
61	1.10.15	Reparatia vaporizatorului in agregate frigorifice cu freon	buc	1,000	
62	1.4.9	Dezincrustarea VRT 	buc	1,000	
63	1.4.6	Rasfringerea tubului	buc	1,000	
64	1.5.27	Repararea unui sector de teava in caz de crapaturi sau in caz de scurgeri de freon	buc	1,000	
65	1.10.6	Uscarea sistemului de umezeala	buc	1,000	
66	1.5.17	Strangerea curelei	buc	1,000	
67	1.10.21	Vacuumarea	buc	1,000	
68	1.4.10	Alimentarea cu agent frigorific (hladon)	buc	1,000	
69	1.4.11	Expres-profilactica	buc	1,000	
		4. Capitolul 4.Reparatie plita electrice
	
70	3.5.2	Inlocuirea comutatorului 	buc	1,000	
71	3.5.10	Inlocuirea comutatiei interne	buc	1,000	
72	3.5.14	Reparatia ochiurilor	buc	1,000	
73	3.5.11	Inlocuirea pachetului de clema	buc	1,000	
74	3.5.5	Inlocuirea ITE 	buc	1,000	
75	3.5.4	Inlocuirea lampei	buc	1,000	
76	3.5.13	Sondajul acustic al comutatiei electrice	buc	1,000	
77	3.5.12	Restabilirea (curatirea) portperiilor pachetului de clema	buc	1,000	
78	3.5.16	Demontarea pentru reparatii	buc	1,000	
79	3.5.17	Montarea	buc	1,000	
80	3.5.15	Inlocuirea spiralelor	buc	1,000	
81	3.5.3	Demontarea, montarea ochiurilor 	buc	1,000	
82	3.5.18	Lucrari de reglare si lansare	buc	1,000	
83	3.5.19	Expres-profilactica	buc	1,000	
		5. Capitolul 5.Reparatia cazane bucatarie KPE-60,KPE-100,KPE-160,KPE-250
	
84	3.1.13	Efectuarea sondajului acustic al retelei electrice	buc	1,000	
85	3.1.17	Reparatia suprafetelor de rezem al melcului	buc	1,000	
86	3.1.14	Confectionarea garniturii	buc	1,000	
87	3.1.8	Dezincrustarea pieselor 	buc	1,000	
88	3.1.1	Inlocuirea electrodului "ciclului uscat" si a garniturii	buc	1,000	
89	3.1.11	Inlocuirea ITE	buc	1,000	
90	3.1.24	Inlocuirea camasei	buc	1,000	
91	3.2.8	Demontarea, montarea statiei de comanda	buc	1,000	
92	3.1.2	Inlocuirea mansetei arborelui articulatiei	buc	1,000	
93	3.1.3	Inlocuirea robinetului de golire	buc	1,000	
94	3.1.4	Inlocuirea garniturii capacului	buc	1,000	
95	3.1.26	Inlocuirea supapei de siguranta	buc	1,000	
96	3.1.27	Inlocuirea teavelor de umplere	buc	1,000	
97	3.1.28	Expres-profilactica	buc	1,000	
98	3.1.12	Lucrari de reglare si lansare	buc	1,000	
		6. Capitolul 6.Reparatie fierbator electric
	
99	3.6.1	Inlocuirea sigurantei	buc	1,000	
100	3.6.2	Inlocuirea transformatorului	buc	1,000	
101	1.10.5	Reparatia demarorului magnetic 	buc	1,000	
102	3.6.17	Reparatia ochetei plutitorului	buc	0,000	
103	3.6.19	Demontarea pentru reparatii	buc	1,000	
104	3.6.20	Montarea	buc	1,000	
105	3.6.12	Inlocuirea comutatiei interne	buc	1,000	
106	3.6.3	Inlocuirea intrerupatorului basculant	buc	1,000	
107	3.6.4	Inlocuirea electrodului "ciclului uscat" nivelului inferior	buc	1,000	
108	3.6.11	Dezincrustarea	buc	1,000	
109	3.6.13	Sondajul comutatiei electrice	buc	1,000	
110	3.6.10	Inlocuirea plutitorului, fusului, garniturii	buc	1,000	
111	3.6.5	Inlocuirea ITE 	buc	1,000	
112	3.6.17	Reparatia ochetei plutitorului	buc	1,000	
113	3.6.18	Calibrarea filetului la robinetul de golire	buc	1,000	
114	3.6.6	Inlocuirea releului RKM-1	buc	1,000	
115	3.6.21	Lucrari de reglare si lansare	buc	1,000	
116	3.6.22	Expres-profilactica	buc	1,000	
		7. Capitolul 7.Reparatie dulap de  prajire
	
117	3.11.12	Sondajul acustic al comutatiei electrice	buc	1,000	
118	3.11.2	Inlocuirea regulatorului termic	buc	1,000	
119	3.11.4	Inlocuirea minerului usii	buc	1,000	
120	3.11.9	Inlocuirea demarorului magnetic	buc	1,000	
121	3.11.3	Inlocuirea lampei de semnalizare	buc	1,000	
122	3.11.13	Inlocuirea comutatiei electrice	buc	1,000	
123	3.11.16	Inlocuirea intrerupatorului automat	buc	1,000	
124	3.11.1	Inlocuirea ITE 	buc	1,000	
125	3.11.18	Expres-profilactica	buc	1,000	
126	3.5.18	Lucrari de reglare si lansare	buc	1,000	
		8. Capitolul 8. Tigai electrice
	
127	3.8.10	Inlocuirea comutatiei interne	buc	1,000	
128	3.8.11	Sondajul acustic al comutatiei electric	buc	1,000	
129	3.8.3	Inlocuirea demarorului magnetic	buc	1,000	
130	3.8.17	Reparatia bucsei	buc	1,000	
131	3.8.6	Inlocuirea regulatorului termic	buc	1,000	
132	3.8.14	Reparatia suportului	buc	1,000	
133	3.8.5	Reglajul capacului	buc	1,000	
134	3.8.2	Inlocuirea spiralei de incalzit	buc	1,000	
135	3.8.20	Lucrari de reglare si lansare	buc	1,000	
136	3.8.21	Expres-profilactica	buc	1,000	
		9. Capitolul 9.Reparatia masina de spalat vesela MMTU-1000
	
137	2.6.2	Inlocuirea releului electromagnetic	buc	1,000	
138	2.6.4	Inlocuirea demarorului magnetic	buc	1,000	
139	2.6.1	Inlocuirea sigurantei	buc	1,000	
140	2.6.5	Inlocuirea intrerupatorului basculant	buc	1,000	
141	2.6.7	Inlocuirea intrerupatorului automat	buc	1,000	
142	2.6.8	Inlocuirea butonului	buc	1,000	
143	2.6.9	Inlocuirea rulmentilor motorului electric al pompei	buc	1,000	
144	2.6.18	Inlocuirea termosemnalizatorului de apa	buc	1,000	
145	2.6.19	Inlocuirea microcomutatorului	buc	1,000	
146	2.6.20	Inlocuirea microsemnalizatorului	buc	1,000	
147	2.6.21	Demontarea, montarea motorului electric al pompei	buc	1,000	
148	2.6.10	Inlocuirea senzorului de nivel	buc	1,000	
149	2.6.12	Inlocuirea supapei de reductie	buc	1,000	
150	2.6.14	Inlocuirea supapei solenoidale	buc	1,000	
151	2.6.15	Dezincrustarea incalzitorului de apa	buc	1,000	
152	2.6.17	Inlocuirea ITE si a garniturilor incalzitorului de apa	buc	1,000	
153	2.6.33	Lucrari de reglare si lansare	buc	1,000	
154	2.6.34	Sondaj	buc	1,000	
155	2.6.41	Demontarea pentru reparatii	buc	1,000	
156	2.6.42	Montarea	buc	1,000	
157	2.6.43	Expres-profilactica	buc	1,000	
		10. Capitolul 10.Masina de tocat carne
	
158	1.10.13	Defectatia utilajului	buc	1,000	
159	2.4.1	Inlocuirea rulmentilor corpului 	buc	1,000	
160	2.4.4	Inlocuirea gresarii din rulmentii motorului electric	buc	1,000	
161	2.4.5	Inlocuirea demarorului magnetic	buc	1,000	
162	2.4.11	Demontarea, montarea motorului electric	buc	1,000	
163	2.4.9	Inlocuirea cutitului de retezare	buc	1,000	
164	2.4.10	Inlocuirea arborelui reductor	buc	1,000	
165	2.4.13	Inlocuirea snecului	buc	1,000	
166	2.4.14	Inlocuirea boltului snecului	buc	1,000	
167	2.4.15	Inlocuirea comutatorului	buc	1,000	
168	2.4.17	Inlocuirea inelului	buc	1,000	
169	2.4.18	Inlocuirea curelei	buc	1,000	
170	2.4.19	Inlocuirea mansetei	buc	1,000	
171	2.4.21	Inlocuirea inelului de reazem	buc	1,000	
172	2.4.23	Inlocuirea uleiului din reductor	l	1,000	
173	2.4.24
	Reparatia suprafetilor de reazam si a canalului de pana MIM-105 al arborelui	buc	1,000	
174	2.4.25	Reparatia grilagelor MIM-105 	buc	1,000	
175	2.4.26	Expres-profilactica	buc	1,000	
		11. Capitolul 11.Masina de taiat legume
	
176	1.10.13	Defectatia utilajului	buc	1,000	
177	2.11.1	Ascutirea discului razatoare	buc	1,000	
178	2.11.3	Inlocuirea demarorului magnetic	buc	1,000	
179	2.11.4	Demontarea, montarea motorului electric	buc	1,000	
180	2.11.5	Inlocuirea reductorului	buc	1,000	
181	2.11.8	Inlocuirea gresarii din rulmenti	buc	1,000	
182	2.11.6	Inlocuirea gresarii rulmentilor de actionare	buc	1,000	
183	2.11.9	Inlocuirea gresarii din rulmentii motorului electric	buc	1,000	
184	2.11.7	Inlocuirea gresarii reductorului	buc	1,000	
185	2.11.10	Inlocuirea cutitului	buc	1,000	
186	2.11.16	Confectionarea bucsei	buc	1,000	
187	2.11.15	Reparatia suprafetelor de lucru al rotii de curea	buc	1,000	
188	2.11.17	Demontarea pentru reparatii	buc	1,000	
189	2.11.18	Montarea	buc	1,000	
190	2.11.19	Expres-profilactica	buc	1,000	
191	2.11.20	Lucrari de reglare si lansare	buc	1,000	
		12. Capitolul 12.Masina de curatit cartofi
	
192	1.10.13	Defectatia utilajului	buc	1,000	
193	2.2.1	Inlocuirea demarorul magnetic 	buc	1,000	
194	2.2.2	Inlocuirea minerului 	buc	1,000	
195	2.2.4	Inlocuirea mansetei	buc	1,000	
196	2.2.9	Inlocuirea arborului	buc	1,000	
197	2.2.10	Inlocuirea cutitelor	buc	1,000	
198	2.2.11	Demontarea, montarea motorului electric	buc	1,000	
199	2.2.13	Demontarea pentru reparatii	buc	1,000	
200	2.2.14	Montarea	buc	1,000	
201	2.2.7	Inlocuirea segmentelor abrazive	buc	1,000	
202	2.2.5	Inlocuirea curelei conice	buc	1,000	
203	2.2.17	Expres-profilactica	buc	1,000	
204	2.2.15	Lucrari de reglare si lansare	buc	1,000	
		13. Capitolul 13.Masina de taiat piine
	
205	2.9.7	Inlocuirea micro-intrerupatorului	buc	1,000	
206	2.9.13	Inlocuirea butonului	buc	1,000	
207	2.9.10	Inlocuirea cutitului	buc	1,000	
208	2.9.23	Expres-profilactica	buc	1,000	
209	2.9.24	Lucrari de reglare si lansare	buc	1,000	
		14. Capitolul 14.Marmite electrice 
	
210	3.4.1	Inlocuirea ITE 	buc	1,000	
211	3.4.2	Inlocuirea plutitorului 	buc	1,000	
212	3.4.4	Dezincrustarea ITE a generatorului de aburi	buc	1,000	
213	3.4.6	Inlocuirea comutatorului pachet	buc	1,000	
214	3.4.7	Inlocuirea RP (releu de presieune)	buc	1,000	
215	3.4.8	Inlocuirea demarorului magnetic	buc	1,000	
216	3.4.9	Sondajul acustic al comutatiei electrice	buc	1,000	
217	3.4.10	Inlocuirea bobinei demarorului magnetic	buc	1,000	
218	3.4.11	Inlocuirea comutatiei interne	buc	1,000	
219	3.4.12	Expres-profilactica	buc	1,000	
		15. Capitolul 15.Masina de amestecat aluat
	
220	1.10.13	Defectatia utilajului	buc	1,000	
221	2.8.1	Gresarea rulmentilor din cuva	buc	1,000	
222	2.8.2	Gresarea pieselor manivelei	buc	1,000	
223	2.8.3	Inlocuirea uleiului din reductorului de actionare a cuvei	l	1,000	
224	2.8.4	Gresarea rulmentilor motorului electric	buc	1,000	
225	2.8.5	Inlocuirea uleiului din reductor	l	1,000	
226	2.8.6	Gresarea pieselor cuvei de rostogolire	buc	1,000	
227	2.8.7	Inlocuirea rulmentului a reductorului de actionare a cuvei	buc	1,000	
228	2.8.8	Inlocuirea intrerupatorului cu buton	buc	1,000	
229	2.8.9	Inlocuirea bobinei demarorului magnetic	buc	1,000	
230	2.8.11	Inlocuirea butonului	buc	1,000	
231	2.8.12	Inlocuirea rulmentului al cuvei de rostogolire	buc	1,000	
232	2.8.14	Inlocuirea rulmentului al reductorului de actionare a cuvei	buc	1,000	
233	2.8.17	Inlocuirea mansetei reductorului	buc	1,000	
234	2.8.19	Demontarea, montarea motorului electric	buc	1,000	
235	2.8.21	Inlocuirea rulmentului 943/40 al manivelei	buc	1,000	
236	2.8.25	Inlocuirea rulmentului 7606 al reductorului	buc	1,000	
237	2.8.27	Demontarea, montarea reductorului principal	buc	1,000	
238	2.8.35	Reparatia bucsei uzate in levierul	buc	1,000	
239	2.8.38	Inlocuirea statiei de comanda	buc	1,000	
240	2.8.39	Inlocuirea intrerupatorului de sfirsit de cursa	buc	1,000	
241	2.8.37	Demontarea, montarea motorului electric	buc	1,000	
242	2.8.36	Confectionarea bucsei 	buc	1,000	
243	2.8.41	Demontarea pentru reparatii	buc	1,000	
244	2.8.42	Montarea	buc	1,000	
245	2.8.43	Expres-profilactica	buc	1,000	
246	2.8.44	Lucrari de reglare si lansare	buc	1,000	
		16. Capitolul 16.Tejghele si vitrine frigorifice.
	
247	1.3.1	Demontarea, montarea agregatului frigorific	buc	1,000	
248	1.3.2	Inlocuirea vaporizatorului 	buc	1,000	
249	1.3.3	Gresarea rulmentilor motorului electric al ventilatorului	buc	1,000	
250	1.3.4	Demontarea, montarea motorului ventilatorului	buc	1,000	
251	1.3.5	Gresarea rulmentilor motorului racitorului de aer	buc	1,000	
252	1.3.6	Demontarea, montarea motorului racitorului de aer	buc	1,000	
253	1.3.7	Inlocuirea moristii ventilatorului	buc	1,000	
254	1.3.9	Controlul ermetizarii racordurilor aparatului si aparatelor de inchidere	buc	1,000	
255	1.3.11	Inlocuirea condesatorului	buc	1,000	
256	1.3.12	Inlocuirea termostatului	buc	1,000	
257	1.3.13	Inlocuirea VRT 	buc	1,000	
258	1.3.14	Inlocuirea filtrului VRT	buc	1,000	
259	1.3.16	Inlocuirea filtrului de uscare	buc	1,000	
260	1.3.24	Expres-profilactica	buc	1,000	
261	1.3.25	Lucrari de reglare si lansare	buc	1,000	
262	1.3.26	Alimentarea cu agent frigorific (hladon)	buc	1,000	
		17. Capitolul 17.Masina universala
	
263	2.5.2	Inlocuirea demarorului magnetic	buc	1,000	
264	2.5.3	Inlocuirea butonului de comanda	buc	1,000	
265	2.5.4	Inlocuirea mansetei reductorului	buc	1,000	
266	2.5.5	Inlocuirea mansetei si garniturii motorului electric	buc	1,000	
267	2.5.17	Demontarea, montarea motorului electric 	buc	1,000	
268	2.5.18	Inlocuirea uleiului din reductor.	l	1,000	
269	2.5.28	Reparatia bucsei din corp	buc	1,000	
270	2.5.29	Confectionarea bucsei 	buc	1,000	
271	2.5.30	Demontarea pentru reparatii	buc	1,000	
272	2.5.31	Montarea	buc	1,000	
273	2.5.33	Lucrari de reglare si lansare	buc	1,000	
		18. Capitolul 18.Reparatie ventilatoare
	
274	5.1.1	Demontarea, montarea motorului electric	buc	1,000	
275	5.1.2	Demontarea, montarea rotii de lucru	buc	1,000	
276	5.1.4	Inlocuirea corpului	buc	1,000	
277	5.1.5
	Demontarea, montarea panoului anterior al rulmentilor motorului electric	buc	1,000	
278	5.1.10	Inlocuirea izolatorului vibrant	buc	1,000	
279	5.15	Curatirea contactelor demarorului magnetic	buc	1,000	
280	5.1.16	Inlocuirea bucsei	buc	1,000	
281	5.1.6	Inlocuirea ingradirii bucsei	buc	1,000	
282	5.5.2	Inlocuirea hotei de aspiratiei	buc	1,000	
283	5.5.9	Inlocuirea registrului	buc	1,000	
284	5.6.2	Restabilirea corpului ventilatorului	buc	1,000	
285	5.6.4	Restabilirea sectorului de burlan -1m	buc	1,000	
286	5.6.5	Restabilirea evacuarii locale	buc	1,000	
287	5.6.6	Lucrari de reglare si lansare	buc	1,000	
		19. Capitolul 19.Retele electrice aferente
	
288	RpEP22A	Revizia PA	buc	1,000	
289	RpEP04A	Reparatia curenta a punctului de alimentare  	buc	1,000	
290	RpEP02A	Masurarea rezistentei izolatiei secundare	buc	1,000	
291	RpEP03A	Inlocuirea sigurantelor PN-2	buc	1,000	
292	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	1,000	
293	1.1.2	Inlocuirea demarorului magnetic	buc	1,000	
294	08-02-472-11
	Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii metalice de constructii	10 buc	0,100	
295	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,010	
296	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,010	
297	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 	buc	1,000	
298	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,010	
299	RpEK01A	Revizia corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur	buc	1,000	
300	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	
301	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,010	
302	RpEP05A	Inlocuirea contactelor de fixare a sigurantelor	buc	1,000	
303	RpEP16A
	Reparatia sigurantelor fuzibile PN-2	buc	1,000	
304	RpEK03A
	Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur	buc	1,000	
305	RpEE10D	Revizuirea automate de protectie tripolare 0,5 kV de 25-350 A	buc	1,000	
306	RpEE24D
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : comutatoare stea-triunghi de 25-40-63-100-200 A	buc	1,000	
307	RpEK02A	Revizia corpurilor de iluminat cu bec incandescent	buc	1,000	
308	RpEG12A
	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui element de siguranta
Materiale marunte (ipsos, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010	buc	1,000	
309	RpEG13B
	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A	buc	1,000	
310	RpEP17A	Masurarea sarcinii la transformatorul de curent	buc	1,000	
311	RpEB11H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x2,5 mmp
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030	m	1,000	
312	RpEE09A
	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	1,000	
313	RpEE09B
	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 40-63 A, AC-3 DITA sau similare. 	buc	1,000	
314	RpEB05A
	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, instalat pe ziduri de caramida sau beton, din banda de otel OB 37 de 20-40 mm, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm, zincate, confectionarea si montarea suporturilor, racordarea la receptoare sau aparate, cu cositorirea locului de racordare, precum si vopsirea cu asfalt-lac a conductorului, inclusiv schela usoara pe capre pina la 3 m inaltime.
Materiale marunte (electrozi, aliaj, asfalt-lac etc) din valoarea materialelor explicitate=1,050	m	1,000	
315	RpEB07A
	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 16 mmp	buc	1,000	
316	1.1.11	Inlocuirea releului termic	buc	1,000	
317	RpEC13B
	Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu conductori din aluminiu	buc	1,000	
318	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010	
319	08-03-591-7	Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	
320	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	
321	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,010	
322	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,010	
323	08-03-591-12
	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	
324	RpEE14E
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc	1,000	
325	08-03-574-1
	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire	0,010	
326	1.1.12	Inlocuirea intrerupatorului basculant	buc	1,000	
327	1.8.25	Inlocuirea demarorului magnetic	buc	1,000	
328	08-03-574-2
	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2	100 fire	0,010	
329	08-02-144-1
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2	100 buc	0,010	
330	08-03-573-1
	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700х600	buc	1,000	
331	08-02-144-2
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,010	
332	1.1.14	Inlocuirea bobinei demarorului magnetic	buc	1,000	
333	1.9.26	Inlocuirea bucsei panoului de comanda	buc	1,000	
334	1.5.19	Demontarea, montarea motorului electric	buc	1,000	
335	1.5.11	Inlocuirea rulmentului motorului electric	buc	1,000	
336	1.5.16
	Inlocuirea corpului clemei, a blocului de cleme de pe motorul electric 	buc	1,000	
337	1.4.3	Inlocuirea corpului de iluminat PSH-60	buc	1,000	
338	1.4.12	Inlocuirea releului de timp	buc	1,000	
339	1.9.27	Inlocuirea comutatorului regimului de lucru	buc	1,000	
340	1.9.28	Inlocuirea protectiei termice a demarorului magnetic	buc	1,000	
341	1.9.31	Inlocuirea prizei alimentarii actionarii	buc	1,000	
342	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	1,000	
343	1.9.33	Inlocuirea bucsei lampei de semnalizare	buc	1,000	
344	1.9.38	Inlocuirea a rezistentei blocului de eliminare a parazitilor radio	buc	1,000	
345	1.9.39	Inlocuirea condensatorului blocului de eliminare a parazitilor radio	buc	1,000	
346	1.10.3	Inlocuirea contactelor demarorului magnetic P-6	buc	1,000	
347	1.10.4	Inlocuirea contactelor demarorului magnetic 	buc	1,000	
348	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub	buc	1,000	
349	1.10.5
	Reparatia demarorului magnetic in cazul unei slabe etanseri a indusului de miez	buc	1,000	
350	2.1.1	Inlocuirea bobinei demarorului magnetic	buc	1,000	
351	2.1.3	Inlocuirea demarorului magnetic	buc	1,000	
352	2.1.4	Inlocuirea butonului de comanda	buc	1,000	
353	2.1.10	Demontarea, montarea motorului electric	buc	1,000	
354	1.8.11	Inlocuirea transformatorului de curent a gratarului de aschiere	buc	1,000	
355	1.8.4	Inlocuirea motorului ventilatorului suflant al agregatului frigofiric	buc	1,000	
356	08-02-144-3
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2	100 buc	0,010	
357	1.8.5	Inlocuirea motorului electric al pompei de apa	buc	1,000	
358	RpEE10B
	Revizuirea intrerupatoare bipolare pina la 25 A, tripolare 63 A sau pachet tripolare 10-25 A	buc	1,000	
359	RpEE10C	Revizuirea intrerupatoare tripolare 63 A  	buc	1,000	
360	1.2.14	Inlocuirea disjunctorului AP-50-3MT	buc	1,000	
361	1.2.15	Inlocuirea sigurantei	buc	1,000	
362	RpEP19A	Reparatia usilor la punctul de alimentare	buc	1,000	
363	1.1.16	Inlocuirea sigurantei	buc	1,000	
364	1.1.15	Inlocuirea intrerupatorului automat	buc	1,000	
365	RpEP11A	Demontarea contorului in punct de alimentare 	buc	1,000	
366	RpEP12A	Montarea contorului in punct de alimentare	buc	1,000	
367	RpEP13A	Demontarea transformatorului de curent in punct de alimentare 	buc	1,000	
368	RpEP14A	Montarea transformatorului de curent in PA 	buc	1,000	
369	08-03-527-2
	Cutie cu intreruptor cu pirghie tripolar si condensatori, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 160 A	buc	1,000	
370	RpEQ05A	Reparatia usilor la  cutiile cu cleme	buc	1,000	
371	RpEQ07A	Accesul 	h-om	1,000	
372	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)	buc	1,000	
		20. Capitolul 20.Verificari electrice
	
373	RpEJ06A
	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	0,010	
374	RpEJ06D
	Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint	100 m	1,000	
375	RpEJ05A
	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	1,000	
376	RpEJ05B
	Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	1,000	
377	RpEJ05C
	Incercari, verificari electrice si reglari la electromotoare pina la 200 kW sau redresoare	buc	1,000	
378	RpEJ05D
	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,000	
379	RpEJ05E
	Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc	1,000	
380	RpEJ05F
	Incercari, verificari electrice si reglari la cutii capsulate pina la 10 cutii	buc	1,000	
381	RpEJ06B
	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	1,000	
382	RpEJ06C
	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	1,000	
		21. Capitolul 21. Plecarea si intoarcerea
	
383	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	km	1,000	
		22. Capitolul 22.Transport
	
384	11	Camioneta	km	1,000