## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea Trepanelor și compreselor conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”- pentru anul 2026 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Trepane (bisturii cilindrice) pentru biopsia cutanata prin metoda punch 3,5 mm | Trepane (bisturii cilindrice) pentru biopsia cutanata prin metoda punch 3,5 mm |  |  |  | Trepane (bisturii cilindrice) pentru biopsia cutanata prin metoda punch, de unică folosință, din inox medicinal cu manier plastic, lungimea cilindrului 7 mm, 3.5 mm în diametru
33100000-1 | 2 | Trepane (bisturii cilindrice) pentru biopsia cutanata prin metoda punch 4mm | Trepane (bisturii cilindrice) pentru biopsia cutanata prin metoda punch 4mm |  |  |  | Trepane (bisturii cilindrice) pentru biopsia cutanata prin metoda punch, de unică folosință, din inox medicinal cu manier plastic, lungimea cilindrului 7 mm, 4 mm în diametru
33100000-1 | 3 | Comprese sterile din tifon 5x5 cm | Comprese sterile din tifon 5x5 cm |  |  |  | Comprese sterile din tifon, bumbac 100%, dimensiune 5×5 cm (sau echivalent), minimum 8 straturi, sterilizate EO (sau echivalent), ambalate până la 5 buc, de unică folosință, culoare albă, dispozitiv medical

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea Trepanelor și compreselor conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”- pentru anul 2026 | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | VALOAREA ESTIMATĂ Totală fără TVA
33100000-1 | 1 | Trepane (bisturii cilindrice) pentru biopsia cutanata prin metoda punch 3,5 mm | Trepane (bisturii cilindrice) pentru biopsia cutanata prin metoda punch 3,5 mm | Bucată | 240 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 18000
33100000-1 | 2 | Trepane (bisturii cilindrice) pentru biopsia cutanata prin metoda punch 4mm | Trepane (bisturii cilindrice) pentru biopsia cutanata prin metoda punch 4mm | Bucată | 220 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 16500
33100000-1 | 3 | Comprese sterile din tifon 5x5 cm | Comprese sterile din tifon 5x5 cm | Bucată | 2500 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 2083.33
|  |  |  | 5: SUMA TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 36583.33

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________