Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. 115

din 15.09.2020

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: ” Lucrări de schimbare a blocurilor de fereastra vechi cu blocuri noi din material PVC,  la et. 4, profil cu 5 camere, 3 sticle Low-e în  clădirea administrativă  din șoș Hâncești 53, municipiul Chișinău

Autoritatea contractantă:  I.P.  Direcția  generală  pentru  administrarea clădirilor Guvernului  Republicii  Moldova.

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc. Toate clarificarile referitoare la obiectul achizitiei vor fi coordonate cu Direcția generală pentru  administrarea clădirilor  Guvernului  Republicii  Moldova.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă. Toate solicitarile si documentele de calificare sunt conform anuntului de participare.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente - sunt obligatorii pentru a fi suportate de operatorul economic ce are obligația să execute lucrările în date.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere – în coordonanță cu autoritatea contarctantă.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor - cu respectarea cerințelor și prevederilor legislației în vigoare.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate – cu respectarea cerințelor și prevederilor legislației în vigoare.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon - în strictă coordonare cu autoritatea contractantă.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici. Executarea lucrărilor solicitate, va fi îndeplinită până la 31.12.2024, la solicitarea și informarea autorității contractante. Achitarea lucrărilor va fi efectuată în baza facturii fiscale și a actului de recepție finală.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu – în conformitate cu legislatia în vigoare și prezentarea formularelor 3,5 și 7.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți - lista documentelor de calificare conform anuntului de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  I.P.  Direcția  generală  pentru  administrarea clădirilor     Guvernului  Republicii  Moldova

Data 05.08.2025

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de schimbare a blocurilor de fereastra vechi cu blocuri noi din material PVC,  la et. 4, profil cu 5 camere, 3 sticle Low-e în  clădirea administrativă  din șoș Hâncești 53, municipiul Chișinău

Autoritatea contractantă I.P.  Direcția  generală  pentru  administrarea clădirilor Guvernului  Republicii  Moldova

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari generale.1.1. Lucrari de timplarie. |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre.) | m2 | 78,720 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 16,531 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 16,531 |
| 2 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp 3 canaturi, profil cu 5 camere,3 sticle LOW-e. 1 canat deschidere dubla. (2,4*1,75-18buc.;1,78*1,75-1b uc.) | m2 | 78,720 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 40,147 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,936 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice cu 3 canaturi.Profil cu 5 camere. 3sticle LOW-e. 1canat deschidere dubla. plasa antimoschit. | m2 | 78,720 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 236,160 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 12,989 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 9,683 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 31,488 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 55,104 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,574 |
| 3 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla zincata . Lacrimar b-200mm | m | 46,900 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 15,008 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,752 |
|  | 274312377549026 | Glafuri din tabla zincata. Lacrimar b-200 mm | m | 46,900 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 187,600 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,469 |
| 4 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice . Latimea pina la 300mm. | m | 46,900 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,752 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,469 |
|  | 2521106718393 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi. b=300mm | m | 46,900 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 281,400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,469 |
| 5 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.(Perimetrul ferestrelor pe interior si exterior) | m | 312,800 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 100,096 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 56,304 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 400 | kg | 231,472 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,250 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,533 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,313 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,313 |
| 6 | R21A12A | Ridicarea sarcinilor cu troliu electric la inaltimea de pina la 10 m | buc | 18,000 |
|  | 9310060019969 | Muncitor restaurator, cat.3.3 | h-om | 7,920 |
|  | 2952270006613 | Troliu electric cu forta de tractiune 1,1 - 3 tf | h-ut | 7,020 |
| 7 | R21A12B | Se adauga pentru fiecare din urmatorii 5 m de ridicare la norma R21A12A k=1 K=1,000 | buc | 18,000 |
|  | 9310060019969 | Muncitor restaurator, cat.3.3 | h-om | 2,952 |
|  | 2952270006613 | Troliu electric cu forta de tractiune 1,1 - 3 tf | h-ut | 2,520 |
| 8 | R21A12C | Coborirea sarcinilor cu troliu electric la inaltimea de pina la 10 m | buc | 18,000 |
|  | 9310060019969 | Muncitor restaurator, cat.3.3 | h-om | 7,200 |
|  | 2952270006613 | Troliu electric cu forta de tractiune 1,1 - 3 tf | h-ut | 6,300 |
| 9 | R21A12D | Se adauga pentru fiecare din urmatorii 5 m de coborire la norma R21A12C k=1 K=1,000 | buc | 237,000 |
|  | 9310060019969 | Muncitor restaurator, cat.3.3 | h-om | 26,070 |
|  | 2952270006613 | Troliu electric cu forta de tractiune 1,1 - 3 tf | h-ut | 16,590 |
| 10 | TrB05B1-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 3,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,514 |
| 11 | TrI1AG24I1 | Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - descarcarea - din auto categoria 1, pe teren | t | 3,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,520 |
| 12 | TsI50A7 | . Transportarea deseurilor din lemn la depozitul central la distanta 7km | t | 2,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,273 |

Președintele grpului de lucru    ______________________       Igor MÎNĂSCURTĂ

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).

Ex.Ion Iovu