| Nr. ord | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31681410-0 | LOT 3 Întrerupător de sarcină | buc | 5 | Curent continuu: 1600 A Număr de poli: 3 Conexiune cu șuruburi Grad de protecție: IP 00 Tip de conexiune: acționare manuală mâner lateral dreapta Perioada de garanție: minim 5 ani Circuit deschis vizibil | 35000,00 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  |  | 35 000,00 |