APROBAT:

prin Ordinul nr.176 din 05 octombrie 2018 Ministerul Finantelor

DOCUMENTAȚIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice

de lucrări

Obiectul achiziției:	Lucrari de reparative a sălii festive la Liceul Teoretic cu Profil de Arte “Doina și Ion Aldea-Teodorovici”

Cod CPV: 45400000-1

Autoritatea Contractanta: Liceul Teoretic cu Profil de Arte “Doina și Ion Aldea-Teodorovici”

9

Procedura achiziției: Licitatie deschisă

CAPITOLUL I INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI (IPO) [Nota: nu se va modifica de catre Autoritatea Contractanta]

SECTIUNEA 1. DISPOZITII GENERALE

- Scopul procedurii de achizitie

  - Autoritatea contractanta, emite Documentatia de atribuire În vederea achizitionarii serviciilor de proiectare si de lucrari, dupa cum este specificat În Fisa de Date a Achizitiei (în continuare FDA) si în caietul de sarcini.

  - Numarul si tipul procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari sunt specificate în punctul 1.3 din FDA.

  - Obiectul contractului de servicii de proiectare sau de lucrari și codul CPV sînt specificate în punctele 1.2 si 1.5 din FDA.

  - Obiectul achizitiei specificat în punctul 1.2. din FDA se considera indivizibil, iar contractul se încheie pentru un obiectiv aparte.

  - Detaliile privind materialele grafice si partile scrise, prin care sant determinate solutii urbanistice, de sistematizare spatiala, arhitecturale, constructive, tehnologice si alte solutii tehnice, precum si rezultatele calculelor si argumentarii a solutiilor adoptate sant prezentate Tn caietul de sarcini.

  - Detaliile privind volumele de lucrari, caracteristicile tehnice și alcatuirea elementelor constructive sînt prezentate în caietul de sarcini.

- Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie

  - Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica de lucrari sant:

- libera concurenta;

- eficienta utilizarii fondurilor publice si minimizarea riscurilor autoritatilor/entitalilor contractante;

- transparenta;

- tratamentul egal, impartial si nedescriminatoriu în privinta tuturor ofertantilor si operatorilor economici;

- protectia mediului;

- respectarea ordinii de drept;

- confidentialitatea;

- asumarea raspunderii în cadrul procedurilor de achizitie publica.

- Sursa de finantare

  - În punctul 1.6 din FDA va fi specificata sursa de finantare pentru platile contractului ce urmeaza a fi atribuit.

  - Autoritatea contractanta urmeaza sa se asigure ca la momentul initierii procedurii de achizitii publice, mijloacele financiare sunt alocate si destinate exclusiv achizitiei în cauza.

- Legislatia aplicabila

  - Atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de proiectare si de lucrari se realizeaza în conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative în vigoare în Republica Moldova:

- Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

- Regulamentul privind achizitiile publice de lucrari.

- Cheltuielile de participare la procedura de achizitie

  - Ofertantul suporta toate costurile legate de pregatirea și înaintarea ofertei, iar autoritatea contractanta nu poarta nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfașurarea sau rezultatul procedurii de achizitie.

  - La depunerea ofertelor, operatorul economic dupa caz, va achita o taxa. Modul de achitare a taxelor precum și cuantumul acesteia sant stabilite de Guvern.

  - Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achizitii electronice prin care se depune oferta.

- Limba de comunicare în cadrul licitatiei

  - Oferta, Documentul Unic de Achizitii European (în continuare DUAE), documentele de atribuire, caietul de sarcini și toata corespondenta dintre ofertant și autoritatea contractanta vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative și literatura de specialitate tiparita, care fac parte din oferta, pot fi în alta limba, cu conditia ca acestea sa fie însotite de o traducere exacta a fragmentelor relevante în limba de stat.

  - Autoritatea contractanta poate specifica dupa caz, în punctul 1.11 din FDA posibilitatea depunerii ofertei si într-o alta limba de circulatie internatională.

- Vizitarea amplasamentului

  - Autoritatea contractanta are obligatia de a permite personalului sau agentilor ofertantului sa viziteze amplasamentul lucrarii de constructie sau obiectul supus reparației.

  - Ofertantului i se recomanda sa viziteze și sa examineze amplasamentul lucrarii sau obiectul supus proiectarii, inclusiv împrejurimile, și sa obtina toate informatiile care pot fi necesare în vederea elaborarii ofertei. În cadrul vizitei ofertantul își asuma riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau ranirea fizica a unei persoane și/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietatii. Ofertantul va suporta orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitarii amplasamentului lucrarii.

- Sectiunile Documentelor de atribuire

  - Documentele de atribuire includ toate sectiunile indicate mai jos și trebuie citite în conjunctie cu orice modificare conform punctului 9 din Instructiuni Pentru Ofertanti (în continuare IPO).

Capitolul I. Instructiuni pentru ofertanti (IPO)

Capitolul II. Fișa de date a achizitiei (FDA)

Capitolul III. Formulare pentru depunerea ofertei

Capitolul IV. Caiet de sarcini. Formularul de deviz nr.1 - lista cu cantitatile de lucrari.

Capitolul V. Contract-model.

- Clarificarea și modificarea documentelor de atribuire.

  - Participantul care solicita clarificari asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractanta Tn scris, prin mijloace electronice de comunicare. Autoritatea contractanta va raspunde în scris, prin mijloace electronice de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limita pentru depunerea ofertelor.

  - Pîna la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractanta are dreptul sa modifice documentatia de atribuire fie din proprie initiativa, fie ca raspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, dupa caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data aducerii la cunoștinta a modificarilor operate pîna la noul termen de depunere a ofertelor sa ramîna cel putin 50% din termenul stabilit initial.

  - În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractanta în imposibilitate de a respecta termenele prevazute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice, aceasta din urma este în drept sa nu raspunda.

- Practicile de corupere și alte practici interzise.

  - Autoritatile contractante și participant la procedura de achizitie vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduita în desfașurarea și implementarea proceselor de achizitii, precum și în executarea contractelor de achizitie publica.

  - În conformitate cu prevederile punctului 10.1 din IPO, în cazul în care autoritatea contractanta va depista ca ofertantul a fost implicat în practicile descrise în punctul 10.4 din IPO în cadrul procesului de concurenta pentru contractul de achizitie publica sau pe parcursul executarii contractului, aceasta:

a. va exclude ofertantul din procedura respectiva de achizitie prin includerea lui în Lista de interdictie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdictie a operatorilor economici; sau

- va întreprinde orice alte masuri prevazute Tn articolul 40 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice.

  - În cazul în care, Agentia Achizitii Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achizitii publice, constata ca un operator economic a fost implicat în practicile descrise în punctul 10.4 din IPO,va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativa de corupere comis de operatorul economic respectiv.

  - În vederea aplicarii prevederilor acestui punct, nu se permit urmatoarele actiuni în cadrul procedurilor de achizitie și executarii contractului:

- promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu functie de raspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricarui alt lucru de valoare, pentru a influenta actiunile unei alte parti;

- orice actiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronata, care, conștient sau din neglijenta, induce în eroare sau tinde sa induca în eroare o parte pentru obtinerea unui beneficiu financiar sau de alta natura ori pentru a evita o obligate;

- Întelegerea interzisa de lege, între doua sau mai multe parti, realizata în scopul coordonarii comportamentului lor la procedurile de achizitii publice;

- deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricarei parti sau a proprietatii acestei parti, pentru a influenta în mod necorespunzator actiunile acesteia;

- distrugerea intentionata, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenta ale investigarii, sau darea unor informatii false anchetatorilor, pentru a împiedica esential o ancheta condusa de catre organele de resort în vederea identificarii unor practici descrise în punctul 10.3 din IPO; precum și amenintarea, hartuirea sau intimidarea oricarei parti pentru a o împiedica sa divulge informatia cu privire la chestiuni relevante anchetei sau sa exercite ancheta.

SECTIUNEA 2. CRITERII DE CALIFICARE

- Criterii generale

  - Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achizitii publice, operatorul economic va prezenta documentele, eliberate de autoritatile competente stabilite de autoritatea contractanta în cadrul procedurilor de achizitie publica. În dependență de specificul achizitiei si procedura aleasa, autoritatea contractanta are obligatia de a stabili pentru fiecare procedura în parte criteriile de calificare cat si documentele suport necesare a fi prezentate de catre operatorii economici.

  - Pentru confirmarea datelor de calificare Tn cadrul procedurii de achizitii publice, operatorul economic va completa si va prezenta DUAE, Tn conformitate cu cerintele stabilite de autoritatea contractanta.

  - Prezentarea oricarui alt formular DUAE decat cel solicitat de catre autoritatea contractanta, este temei de descalificare de la procedura de achizitie publica.

  - Autoritatea contractanta va aplica criterii si cerinte de calificare numai referitoare la:

- eligibilitatea ofertantului sau candidatului;

- capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;

- capacitatea economica §i financiara;

- capacitatea tehnica §i/sau profesionala;

- standarde de asigurare a calitatii;

- standarde de protectie a mediului.

- Eligibilitatea ofertantului sau candidatului

  - Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana juridica de drept public sau privat ori asociatie de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de lucrari.

  - Persoana fizica sau j uridica care a participat la întocmirea documentatiei de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentatiei de atribuire nu este de natura sa distorsioneze concurenta. Persoana fizica sau juridica care participa direct în procesul de verificare și evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

  - Mai multe persoane juridice au dreptul sa se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune. Asocierea trebuie prezentata în forma scrisa .

  - Filialele agenților economici, cu personalitate juridica și înregistrate în conformitate cu prevederile punctului 13 din IPO, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de lucrari în nume propriu și, în acest scop, trebuie sa prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnica și capacitatea economico-financiara, proprii filialei.

  - Sucursalele neînregistrate au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de lucrari și de a încheia contractul respectiv numai în numele societatii-mama, prin împuternicire. În acest caz, documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnica și capacitatea economico-financiara, trebuie sa fie cele ale societatii-mama.

  - Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achizitii publice orice ofertant sau candidat despre care se confirma ca, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii sau grupari criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani, pentru infractiuni de terorism sau infractiuni legate de activitati teroriste, finantarea terorismului, exploatarea prin munca a copiilor si alte forme de trafic de persoane.

  - Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achizifie publica, și respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se afla în oricare dintre urmatoarele situafii:

- se afla în proces de insolvabilitate ca urmare a hotarîrii judecatoresti;

- nu și-a Tndeplinit obligațiile de plata a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în afara țării în care este stabilit;

- a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotarîrea definitiva a unei instanțe judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie profesionala;

- prezinta informații false sau nu prezinta informațiile solicitate de catre autoritatea contractanta, în scopul demonstrarii îndeplinirii criteriilor de calificare si selecție;

- a încalcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii si asigurarilor sociale, în cazul în care autoritatea contractanta demonstreaza, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;

- se face vinovat de o abatere profesionala, care ți pune la îndoiala integritatea, în cazul în care autoritatea contractanta demonstreaza, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;

- a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constata prin decizie a organului abilitat în acest sens;

- se afla într-o situafie de conflict de interese care nu poate fi remediata în mod efectiv prin masurile prevazute la art.74 din Legea nr.131/2015 privind achizitiile publice;

- este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

  - Autoritatea contractanta, dupa caz, poate stabili în documentatia de atribuire posibilitatea furnizarii dovezilor de catre operatorii economici care se afla în una din situatiile descrise în punctul 12.7 din IPO, prin care se vor prezenta masurile luate de acestia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existentei unui motiv de excludere.

  - Autoritatea contractanta extrage informația necesara pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanfelor descrise la punctele 12.6 si 12.7 din IPO în bazele de date disponibile ale autoritaților publice sau ale parților terțe. Daca acest lucru nu este posibil, autoritatea contractanta are obligația de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se încadreaza în una dintre situațiile prevazute la punctele 12.6 si 12.7 din IPO orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în afara, în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritați competente din fara respectiva.

  - În ceea ce priveste cazurile menționate la punctul 12.7 din IPO, în conformitate cu legislația interna a statului în care sunt stabilifi ofertanții, aceste solicitari se refera la persoanele fizice si persoanele juridice, inclusiv, dupa caz, la directori de companii sau la orice persoana cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveste ofertantul/candidatul.

  - În cazul în care în fara de origine sau în afara țării în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctul 12.7 din IPO sau respectivele documente nu vizeaza toate situafiile prevazute la punctele 1.6 si 12.7 din IPO, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declarable pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declarabia pe propria raspundere, o declarație autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.

  - Orice operator economic aflat în oricare dintre situatiile prevazute la punctele 12.6 si 12.7 din IPO care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care sa arate ca masurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-și demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu exceptia cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotarîre definitiva a unei instante de judecata de la participarea la procedurile de achizitii publice.

  - Autoritatea contractanta evalueaza masurile întreprinse de catre operatorii economici tinînd seama de gravitatea si circumstantele particulare ale infractiunii sau ale abaterii. În cazul în care considera ca masurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractanta informeaza ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

- Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

  - Autoritatea contractanta solicita oricarui ofertant sa prezinte dovada din care sa rezulte o forma de înregistrare ca persoana juridica, capacitatea legala de a executa documentatie de proiect si realiza lucrari, în conformitate cu prevederile legale din tara în care este stabilit.

- Capacitatea economica și financiara

  - Ofertantul va dispune de un nivel minim de capacitate financiara pentru a se califica conform cerintelor de îndeplinire a contractului:

- realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egala sau mai mare decît suma stabilita în punctul 3 din FDA;

- lichiditate generala (active circulante/datorii curente) conform punctului 3 din FDA;

- declaratii bancare corespunzatoare sau, dupa caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional, conform punctului 3 din FDA.

  - Ofertantul va prezenta informatii/documente privind capacitatea economico si/sau financiara:

- informatiilor cu privire la obligatiile contractuale fata de alti beneficiari conform punctului 3 din FDA.

- raportul finaciar din anul precedent, avizat și înregistrat de organele competente, și/sau rapoartele anuale, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiara.

  - Atunci cand un contract este împartit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplica pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractanta stabileste cifra de afaceri anuala minima impusa operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, daca ofertantului castigator îi sant atribuite mai multe loturi care trebuie executate în acelasi timp.

- Capacitate tehnica si/sau profesionala

  - Ofertantul va prezenta documente care demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala pentru executarea viitorului contract:

- o lista a lucrarilor similare executate în ultimii 5 ani, însoțita de certificari (recomandari) de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca aceștia sunt autoritați contractante sau client privati, valoarea, perioada și locul executiei lucrarilor și precizeaza daca au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și daca au fost duse la bun sfîrșit, ei vor prezenta si formularul F3.9;

- informal privind detinerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit, sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercari beton și a altor materiale și elemente de constructie care necesita încercari, incluse în oferta;

- informal referitoare la studiile, pregatirea profesionala și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru executia documentatiei de proiect, lucrarilor, inclusiv a arhitectului sef, inginerului sef si dirigintelui de șantier, atestati conform legislatiei în vigoare (confirmat prin certificat de atestare profesionala) și cu o experienta similara în domeniul lucrarii ce urmeaza sa fie executata, ei vor prezenta si formularul F3.12;

- o declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat și al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

- daca este cazul, informal privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrari;

- o declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari, ei vor prezenta si formularul F3.11;

- informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. În cazul în care subcontractantii vor avea o pondere de peste 10% în îndeplinirea contractului, ei vor prezenta si formularul F3.7si formularul F3.13;

- avizul pozitiv al Agenției pentru Supraveghere Tehnică;

- manualul calitatii privind sistemul propriu de conducere și asigurare a calitatii.

  - Ofertantul/candidatul are dreptul sa recurga la sustinerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urma vor desfasura activitatile sau serviciile pentru îndeplinirea carora este necesara capacitatea profesionala respectiva, ei vor prezenta si formularul F3.14.

- Criterii de experienta în cazul achizitiei de lucrari

  - Ofertantul va dispune de un nivel minim de experienta pentru a se califica cerintelor de îndeplinire a contractului:

- executarea în ultimii 5 ani cel putin a unui contract cu o valoare nu mai mica de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriza sau subantrepriza, precum și prin procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

- valoarea cumulata a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate sa fie egala sau mai mare decît valoarea viitorului contract.

- Standarde de asigurare a calitatii.

  - Operatorul economic va prezenta documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca respecta anumite standarde de asigurare a calitatii, aceasta trebuie sa se raporteze la sistemele de asigurare a calitatii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde international pertinente, emise de organisme acreditate.

  - În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, aceasta din urma are obligatia de a accepta orice alte certificari prezentate de operatorul economic respectiv, în masura în care acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.

- Standarde de protectie a mediului.

  - Operatorul economic va prezenta documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca respecta anumite standarde de protectie a mediului, aceasta trebuie sa se raporteze:

- fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu și Audit (EMAS);

- fie la standarde de gestiune ecologica bazate pe seriile de standarde europene sau international în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislatia comunitara ori cu standardele europene sau international privind certificarea.

  - În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu detine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, aceasta din urma are obligatia de a accepta orice alte certificari prezentate de operatorul economic respectiv, în masura în care acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.

- Calificarea candidatilor în cazul asocierii

  - În cazul unei asocieri, cerintele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare si selectie referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si cele referitoare la situatia personala trebuie îndeplinite de catre fiecare asociat. Criteriile referitoare la situatia economica si financiara si cele referitoare la capacitatea tehnica si profesionala pot fi îndeplinite prin cumul proportional sarcinilor ce revin fiecarui asociat.

  - În ceea ce priveste criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuala luata în considerare va fi valoarea generala, rezultata prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzatoare fiecarui membru al asocierii.

  - În ceea ce priveste experienta similara, pentru a se califica conform cerintelor stabilite, unul din asociati urmeaza sa întruneasca cerinta data, iar ceilalti asociati proportional sarcinilor ce revin fiecarui asociat. Pentru calificarea operatorilor economici asociati, partenerul responsabil (liderul asociatilor) urmeaza sa întruneasca cel putin 40 % din cerintele de calificare privind cifra medie de afaceri si experienta similara.

  - Liderul asociatiei va executa cel putin 40% din valoarea viitorului contract de achizitii publice de lucrari.

SECTIUNEA 3. PREGATIREA OFERTELOR

- Documentele ce constituie oferta

  - Oferta va cuprinde urmatoarele formulare:

- Formularul ofertei (F3.1);

- Scrisoare de garantia bancara (F3.2) în original;

- Oferta tehnica conform caietului de sarcini;

- Orice alt document cerut în punctul 3 din FDA;

- Documentul unic de achizitii european (DUAE).

  - Toate documentele menfionate în punctul 20.1 din IPO vor fi completate fara nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind completate cu informafia solicitata. Completarea defectuoasa a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzatoare.

  - Oferta elaborata de ofertant trebuie sa cuprinda:

- Oferta tehnica - ofertantul va elabora oferta tehnica, astfel încît aceasta sa respecte în totalitate cerinfele de calificare, precum și cerinfele prevazute în caietul de sarcini.

- Oferta financiara - ofertantul va elabora oferta financiara, astfel încît aceasta sa furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publica de lucrari. Formularul ofertei F3.1 va fi însoțit de devizul-oferta, elaborat în conformitate cu normativele în domeniu.

  - Operatorii economici vor pregati ofertele într-o maniera structurata si securizata, ca raspuns la anuntul de participare publicat de catre autoritatea contractanta în SIA „RSAP”, si vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispozitie de platformele electronice, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) §i (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice

- Oferte alternative

  - Ofertantul are dreptul de a depune, suplimentar fata de oferta de baza, și alte oferte, denumite oferte alternative, daca astfel este prevazut în punctul 4.1 din FDA. Ofertele alternative se pot abate într-o anumita masura de la cerintele prevazute în caietul de sarcini pentru oferta de baza.

  - Ofertantul care intentioneaza sa depuna oferta alternativa are obligatia de a depune și oferta de baza. Oferta alternativa trebuie sa respecte, din punct de vedere al solutiilor și exigentelor de calitate, cerintele minime prevazute în caietul de sarcini.

  - Grupul de lucru va lua decizia de acceptare a ofertelor alternative numai dupa consultare cu proiectantul lucrarii, care îsi va exprima, în scris, punctul sau de vedere referitor la fiecare oferta alternativa. În cazul acceptarii ofertei alternative responsabilitatea adaptarii proiectului la caracteristicile ofertei alternative revine proiectantului initial.

  - Ofertele alternative care nu respecta prevederile punctului 20.2. din IPO nu vor fi luate în considerare.

- Perioada de valabilitate a ofertei

  - Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabila pe o perioada indicata în punctul 4.8 din FDA.

  - Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica decît cea prevazuta în prezentul punct va fi respinsa de grupul de lucru, ca fiind necorespunzatoare.

  - Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, în circumstante exceptionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade cu cel mult 60 de zile.

  - În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garantiei pentru oferta va fi prelungita în mod corespunzator.

  - Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.

  - Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei nu va pierde garantia pentru oferta.

- Perioada de executare

  - Autoritatea contractanta stabilește perioada maxima de executare a lucrarilor pentru obiectul indicat în punctul 1.2 din FDA, reieșind din procesul de executare, în conformitate cu normativele în constructii.

  - Perioada maxima de executare a lucra rilor este indicata în punctul 4.5 din FDA.

- Perioada de garantie

  - Perioada minima de garantie asupra lucra rilor mentionate în punctul 1.2 din FDAeste indicata în sectiunea 3 din FDA.

  - Ofertele care contin o perioada de garantie mai mica decat perioada minima de garantie prevazuta Tn sectiunea 3 din FDA se resping de catre grupul de lucru sau, dupa caz, specialistul certificat Tn domeniul achizitiilor publice.

- Oferta tehnica

- Ofertantul are obligatia de a demonstra conformitatea propunerii de executare a lucrarii cu cerintele prevazute în caietul de sarcini si lista cu cantitatile de lucrari. În acest scop oferta tehnica va contine:

- graficul de executare a lucrarii;

- documentatia de deviz (formularele 3, 5, 7 corespunzator CPL.01.01-2012), conform Formularului de deviz nr.1 - lista cu cantitatile de lucrari.

- Oferta financiara

  - Oferta financiara include formularul 3.1 din Sectiunea 3 si formularul deviz - oferta (inclusiv formularele de deviz 3 si 5).

  - Ofertantul trebuie sa prezinte formularul F3.1 din Sectiunea 3 care reprezinta elementul principal al ofertei financiare. În cazul în care exista discrepanta între formularul F3.1 si formularele 3, 5, 7, oferta se va respinge ca fiind neconforma.

- Garantia pentru oferta

- Ofertantul depune garantia pentru oferta. Cuantumul garantiei pentru oferta este prevazut în punctul 4.3 din FDA. Perioada de valabilitate a garantiei pentru oferta trebuie sa fie egala cu perioada de valabilitate a ofertei (punctul 4.8 din FDA), în caz contrar oferta se va respinge.

- Garantia pentru oferta se exprima în lei și poate fi prezentata în formele prevazute în punctul 4.2 din FDA.

- Ofertele care nu sînt însoțite de dovada constituirii garanției pentru oferta sau garantia pentru oferta este perfectata cu abateri de la formularul F 3.2, vor fi respinse.

- Autoritatea contractanta are dreptul de a vira garantia pentru oferta în bugetul propriu, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla în oricare dintre urmatoarele situații:

- își retrage sau modifica oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

- oferta sa fiind stabilita cîștigatoare nu prezinta garanția de buna executare în perioada de valabilitate a ofertei, în care urmeaza sa se semneze contractul;

- oferta sa fiind stabilita cîștigatoare, ofertantul refuza sa semneze contractul de achiziție publica în perioada de valabilitate a ofertei;

- nu se executa vreo conditie, specificata în documentele de atribuire înainte de semnarea contractului de achizitie publica de lucrari.

- Garanția pentru oferta, prezentata de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind cîștigatoare, se returneaza de catre autoritatea contractanta în cel mult 3 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica și constituirii garanției de buna executare.

- Garanfia pentru oferta, prezentata de ofertanfii ale caror oferte nu au fost stabilite ca fiind cîștigatoare, se returneaza de catre autoritatea contractanta imediat dupa semnarea contractului.

- Valuta ofertei

- Prețurile indicate în documentatia de deviz (Formularul 3, 5, 7,) solicitate vor fi indicate în lei moldovenești, cu excepția cazurilor în care punctul 4.9 din FDA prevede altfel.

- Formatul ofertei

- Oferta va fi pregatita în format electronic, în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) §i (11) din Legea nr. 131 /2015 privind achizitiile publice.

SECTIUNEA 4. DEPUNEREA SI DESCHIDEREA OFERTELOR

- Depunerea ofertelor

  - Ofertantul trebuie sa ia toate masurile, astfel încît oferta sa fie receptionata și înregistrata în SIA RSAP pana la data limita pentru depunerea ofertelor. În cazul prezentarii ofertelor pe suport de hartie, autoritatea contractanta elibereaza operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisa în care indica data și ora receptionarii ofertei sau confirma receptionarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusa prin mijloace electronice.

  - Operatorul economic va asigura, ca la depunerea ofertei se va atasa: DUAE, garantia pentru oferta si oferta financiara.

  - Oferta, scrisa și semnata, dupa caz electronic, se prezinta în conformitate cu cerinfele expuse în documentația de atribuire, utilizind SIA RSAP, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) §i (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice.

  - La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va tine cont de timpul necesar pentru încarcarea ofertei în sistem, prevazînd timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliti.

- Termenul limita de depunere a ofertelor

  - Ofertele vor fi depuse nu mai tîrziu de data și ora specificate în punctul 5.2 din FDA. Autoritatea contractanta poate, la discreția sa, sa extinda termenul-limita de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul 9 din IPO, caz în care toate drepturile si obligațiile autoritații contractante si ale ofertanfilor vor fi supuse ulterior termenului-limita prelungit.

- Oferte Tntîrziate

- SIA RSAP nu va accepta ofertele transmise dupa expirarea termenului limita de depunere a ofertelor.

- În cazurile prevazute la art.32 alin.(7) si (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice, ofertele depuse dupa termenul limita de deschidere a ofertelor specificate în punctul

- din FDA, vor fi înregistrate de catre autoritatea contractanta si restituite ofertantului, fara a fi deschise.

- Oferta comuna

- Mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia și de a depune o oferta comuna, fiind obligate sa prezinte asocierea în forma scrisa.

- Fiecare dintre aceștia își asuma obligația pentru oferta comuna și raspunde pentru orice consecințe ale viitorului contract de achiziție publica. Informația privind asocierea se prezinta completînd formularul F3.14 din capitolul 3.

- Interdictia de a depune mai multe oferte

- Ofertantul nu are dreptul de a depune decat o singura oferta de baza. Ofertanții asociați nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lînga oferta comuna.

- Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanți în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

- Orice oferta pentru care se constata nerespectarea prevederilor punctelor 34.1 si 34.2 din IPO va fi respinsa.

- Modificarea, substituirea și retragerea ofertelor

- În cazul în care documentația de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul sa modifice sau sa retraga oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fara a pierde dreptul de retragere a garanției pentru oferta. O astfel de modificare este valabila daca a fost efectuata înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor.

- Deschiderea ofertelor

- Autoritatea contractanta va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data și ora specificate în punctul 5.2 din FDA.

- Informatia privind ofertantii si ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

SECTIUNEA 5. EVALUAREA SI COMPARAREA OFERTELOR

- Confidentialitate

- Posesorul SIA RSAP va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgarii continutului ofertelor prezentate de participant pana la data stabilita pentru deschiderea acestora de catre persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achizitie publica, în conformitate cu legislatia în vigoare. Astfel, va fi preantîmpinata aplicarea unor eventuale practici anticoncurentiale în cadrul procedurilor de achizitii publice.

- Autoritatea contractanta are obligația de a pastra confidenfialitatea asupra continutului ofertei, precum și asupra oricarei informații privind ofertantul, a carei dezvaluire ar putea afecta dreptul acestuia de a-și proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale.

- Examinarea documentelor care însotesc oferta

- Examinarea documentelor de catre autoritatea contractanta se va efectua în baza informatiilor prezentate de catre operatorii economici în DUAE, parte componenta a documentatiei de licitatie, prin care mentioneaza ca:

- este eligibil sa participe la procedura de achizitii publice si nu exista motive de excludere din cadrul procedurilor de achizitii publice pentru atribuirea contractului de achizitie publica;

- îndeplineste criteriile referitoare la situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala stabilite de autoritatea contractanta în anuntul de participare sau în documentatia de atribuire.

- Declaratiile pe proprie raspundere (DUAE) a operatorilor economici se vor verifica dupa caz, direct de catre autoritatea contractanta prin procedurile automate SIA RSAP, cu accesare a unei baze de date a autoritatilor publice sau a tertilor din Republica Moldova, iar atunci cand este necesar si Tn alte state.

- În cazul în care exista discrepante între informatiile prezentate în DUAE de catre operatorul economic si cele prevazute în invitatia/anuntul de participare de catre autoritatea contractanta, se oferta se va respinge si se va examina DUAE urmatorului ofertant.

- Operatorul economic a carui informatie prezentata în DUAE corespunde cerintelor/conditiilor specificate de catre autoritatea contractanta în anunt/invitatia de participare, are obligatia sa prezente la cerere si fara întarziere documentele justificative.

- Tn cazul în care documentele furnizate de catre operatorul economic nu corespund cerintelor/conditiilor confirmate prin DUAE, autoritatea contractanta va respinge oferta, fiind stabilita ca oferta neconforma.

- Orice ofertant care îndeplinește în totalitate cerinfele corespunzatoare criteriilor de calificare este considerat ofertant calificat si este admis la etapa de evaluare a ofertelor conform criteriului de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului indicat în punctul 7.1. din FDA.

- Examinarea ofertelor

- Ofertele vor fi examinate de catre Grupul de lucru creat de autoritatea contractanta sau, dupa caz, specialistul certificat în domeniul achizitiilor publice.

- Grupul de lucru sau, dupa caz, specialistul certificat în domeniul achizitiilor publice are obligatia de a stabili care sant clarificarile necesare pentru evaluarea fiecarei oferte, precum §i perioada acordata pentru transmiterea clarificarilor.

- În cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scazut în raport cu pretul estimat al achizitiei, autoritatea contractanta are obligatia de a efectua controlul calcularii elementelor pretului si respectarea de catre ofertant a cerintelor tehnice indicate în caietul de sarcini si de a solicita în scris si înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizari pe care le considera relevante cu privire la oferta, precum si de a verifica raspunsurile care justifica pretul respectiv.

- Grupul de lucru sau, dupa caz, specialistul certificat în domeniul achizitiilor publice va respinge o oferta în oricare dintre urmatoarele cazuri:

- oferta nu respecta cerinfele prevazute în prezenta documentafie standard pentru elaborarea §i prezentarea ofertelor;

- ofertantul nu transmite în perioada stabilita clarificarile solicitate;

- ofertantul modifica, prin clarificarile pe care le prezinta, confinutul ofertei tehnice și/sau al ofertei financiare, cu excepția situafiei în care modificarea este determinata de corectarea erorilor aritmetice;

a) explicatiile solicitate nu sant concludente și/sau nu sant sustinute de documentele justificative cerute de grupul de lucru sau, dupa caz, specialistul certificat în domeniul achizitiilor publice.

- Daca oferta, inclusiv formularele care o însotesc, nu corespunde cerintelor prestabilite în invitatia/anuntul de participare sau aceasta nu este completata, semnata si stampilata în modul corespunzator, ea va fi respinsa de catre autoritatea contractanta, si nu poate fi rectificata cu scopul de a corespunde cerintelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzatoare, exceptie constituind doar corectarea greselilor aritmetice.

- Clarificarea ofertelor

- Autoritatea contractanta poate, la discreția sa, sa ceara oricaruia dintre ofertanți o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea si compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbari în prețurile sau în conținutul ofertei, cu exceptia corectarii erorilor aritmetice descoperite de catre autoritatea contractanta în timpul evaluarii ofertelor.

- Erorile aritmetice se corecteaza dupa cum urmeaza: daca exista o discrepanta între pretul pentru o unitate de masura și pretul total (care este obtinut prin multiplicarea pretului cu cantitatea totala), se va lua în considerare pretul pe unitate, iar pretul total va fi corectat în mod corespunzator:

- Grupul de lucru dupa caz, specialistul certificat în domeniul achizitiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Daca ofertantul nu accepta corectarea acestor erori, oferta sa va fi considerata necorespunzatoare §i, Tn consecinta, va fi respinsa de catre grupul de lucru.

- Tn cazul Tn care ofertantul nu executa cererea autoritatii contractante de a reconfirma datele de calificare pentru Tncheierea contractului, oferta i se respinge §i se selecteaza o alta oferta cîștigatoare dintre ofertele ramase în vigoare.

- Operatorul economic este obligat sa raspunda la solicitarea de clarificare a autoritatii contractante în maxim trei zile de la data expedierii acesteia.

- Determinarea conformitatii ofertelor

- Aprecierea corespunderii unei oferte de catre autoritatea contractanta urmeaza a fi bazata pe continutul ofertei.

- Se considera conforma cerintelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condițiilor și specificatiilor din documentele de atribuire, neavînd abateri esenfiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlaturate fara a afecta esenfa ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnata daca:

- nu afecteaza în orice mod substantial sfera de acțiune, calitatea sau performanța serviciilor specificate în contract;

- nu limiteaza în orice mod substantial drepturile autoritatii contractante sau obligațiile ofertantului conform contractului;

- nu ar afecta într-un mod inechitabil pozitia competitiva a altor ofertanti ce prezinta oferte conforme cerintelor.

- Daca o oferta nu este conforma cerintelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsa de catre autoritatea contractanta.

- Neconformitati, erori și omiteri

- Autoritatea contractanta are dreptul sa considere oferta conforma cerintelor daca aceasta contine abateri neTnsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi Tnlaturate fara a afecta esenta ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în masura în care este posibil, și se va lua în considerare la evaluarea și compararea ofertelor.

- Daca ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasa nu accepta corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia este respinsa.

- Evaluarea ofertelor

- Examinarea, evaluarea și compararea ofertelor se efectueaza de catre Grupul de lucru dupa caz, specialistul certificat în domeniul achizitiilor publice fara participarea ofertantilor și a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractanta va examina ofertele pentru a confirma faptul ca toate documentele și documentatia tehnica au fost prezentate și pentru a determina caracterul complet al fiecarui document depus.

- Autoritatea contractanta stabilește oferta/ofertele cîștigatoare, avîndu-se în vedere încadrarea în perioada de valabilitate a ofertelor, aplicînd criteriul de atribuire și factorii de evaluare prevazuti în documentatia de atribuire, prin SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) §i (11) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizitiile publice.

- Descalificarea ofertantului

44.1 Autoritatea contractanta va descalifica ofertantul care depune documente ce contin informații false, cu scopul calificarii, sau deruteaza ori face reprezentari neadevarate pentru a demonstra corespunderea sa cerintelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractanta poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioara Tn contractele de achizitii publice, prin includerea lui în Lista de interdictie a operatorilor economici.

44.2Operatorii economici inclusi în Lista de interdictie a operatorilor economici întocmita actualizata și tinuta de catre Agentia Achizitii Publice, reprezinta temei pentru descalificare.

44.3Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolvabil, în privinta lui a fost initiata procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau daca activitatile ofertantului sînt suspendate ori exista un proces de judecata privind oricare dintre cele mentionate.

44.4Ofertantul este descalificat în cazul aplicarii sanctiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, fata de persoanele de conducere ale operatorului economic în legatura cu activitatea lor profesionala sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achizitii publice.

44.5Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor și altor plati obligatorii în conformitate cu legislatia tarii în care el este rezident. Autoritatea contractanta va solicita ofertantilor sa demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achizitii publice și componenta fondatorilor și a persoanelor afiliate.

44.6Autoritatea contractanta nu accepta oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerintelor de calificare.

SECTIUNEA 6.ADJUDECAREA CONTRACTULUI

- Criteriul de adjudecare

- Criteriul în baza caruia se atribuie contractul de achizitie publica de lucrari nu poate fi schimbat pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv.

- Autoritatea contractanta va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în punctul 7.1 din FDA precum §i a altor conditii și cerinte din documentatia de atribuire.

- Înștiintarea de adjudecare

- Autoritatea contractanta prin SIA RSAP va comunica tuturor ofertantilor rezultatul aplicarii procedurii în cel mult 3 zile de la data la care grupul de lucru dupa caz, specialistul certificat în domeniul achizitiilor publice a stabilit oferta cîștigatoare.

- În cazul ofertantilor a caror oferta nu a fost declarata cîștigatoare comunicarea va preciza:

a) fiecarui ofertant respins - motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a ofertei sale;

b) pentru fiecare oferta respinsa - motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele Tn temeiul carora oferta a fost considerata inacceptabila și/sau neconforma, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespund cerintelor de functionare și performanta prevazute în caietul de sarcini.

- În cazul ofertantului cîștigator comunicarea va preciza faptul ca oferta sa a fost declarata cîștigatoare și ca acesta urmeaza sa încheie contractul prin SIA RSAP.

- Anularea aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica

- Autoritatea contractanta va anula procedura de atribuire a contractului de achizitie publica numai daca ia aceasta decizie Tnainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii respective §i numai Tn urmatoarele circumstante:

- nu exista cel putin trei ofertanti, care au întrunit conditiile de calificare stabilite;

- valoarea tuturor ofertelor este mai mica cu cel putin 15% decat valoarea estimata a lucrarilor, calculata conform prevederilor legii privind achizitiile publice nr. 131/2015;

- au fost prezentate numai oferte necorespunzatoare, respectiv oferte care:

- nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerintele stabilite;

- contin, în propunerea financiara, preturi care par, în mod evident, a nu fi rezultatul liberei concurente și care nu pot fi justificate temeinic;

- contin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sant, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractanta;

- au o valoare ce depasesc pragul prevazut de lege pentru procedura de achizitie publica desfasurata.

- s-a constatat comiterea unui act de corupere, confirmat prin hotararea definitiva a instantei judecatoresti;

- ofertele depuse, desi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice și/sau financiare;

- existenta unor abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau face imposibila Tncheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legislative se întelege faptul ca:

- nu au fost respectate principiile sau regulile privind transparenta și comunicarea, reglementate de legea nr.131/2015 privind achizitiile publice; sau

- pe parcursul analizei, evaluarii și/sau finalizarii procedurii de atribuire, se constata erori sau omisiuni, iar autoritatea contractanta se afla în imposibilitatea de a adopta masuri corective fara ca acestea sa conduca la încalcarea principiilor de reglementare a relatiilor privind achizitiile publice.

- ofertantii clasati pe locul unu si doi refuza încheierea contractului.

- Decizia de anulare nu creeaza vre-o obligatie a autoritatii contractante fata de ofertanti, cu exceptia returnarii garantiei pentru oferta.

- În cazul în care anuleaza aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta are obligatia de a comunica în scris tuturor participantilor la procedura de achizitie publica, în cel mult 3 zile de la data anularii procedurii, atît încetarea obligatiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cît și motivul anularii.

- Garantia de buna executie

- La momentul încheierii contractului, dar nu mai tîrziu de data expirarii Garantiei pentru oferta (daca s-a cerut), ofertantul cîștigator va prezenta Garantia de buna executie în marimea prevazuta de punctul 7.2 din FDA, la momentul încheierii contractului, dar nu mai tarziu de data expirarii Garantiei pentru oferta (daca s-a cerut), ofertantul castigator va prezenta Garantia de buna executie în marimea prevazuta de punctul 7.2 din FDA.

- Refuzul ofertantului cîștigator de a depune Garantia de buna executie sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecarii și retinerea Garantiei pentru oferta. În acest caz, autoritatea contractanta poate adjudeca contractul urmatorului ofertant cu oferta cea mai bine clasata, a carui oferta este conforma cerintelor și care este apreciat de catre autoritatea contractanta a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractanta va cere tuturor ofertantilor ramași extinderea termenului de valabilitate a Garantiei pentru oferta. Totodata, autoritatea contractanta este în drept sa respinga toate celelalte oferte.

- Semnarea contractului

- La expirarea perioadei de asteptare, dar nu mai devreme de 6 zile din data transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire sau, dupa caz, dupa solutionarea oricaror contestatii, autoritatea contractanta va completa si genera în cadrul SIA RSAP contractul de achizitii publice, în conformitate cu termenii si conditiile indicate în documentatia de atribuire.

- În cazul efectuarii platilor de catre autoritatea contractanta prin sistemul trezorerial, contractul va putea fi semnat si transmis prin intermediul SIA RSAP operatorului economic castigator spre semnare, dupa confirmarea disponibilitatii resurselor bugetare.

- Contractul pentru care sursele financiare se aloca din bugetul de stat/bugetul local se înregistreaza obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finantelor si intra în vigoare la data înregistrarii sau la o alta data ulterioara prevazuta de acesta dupa înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finantelor.

- Ofertantul pana la semnarea prin SIA RSAP a contractului de achizitie publica are obligatia de a constitui garantia de buna executare. Cuantumul garantiei de buna executare este prevazut în punctul 7.2 din FDA si se stabileste procentual din valoarea contractului de lucrari adjudecat.

- Forma de constituire a garantia de buna executare este prevazuta în punctul 7.3 din FDA.

- Refuzul ofertantului caștigator de a depune Garantia de buna executare sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecarii și retinerea Garantiei pentru oferta. În acest caz, autoritatea contractanta poate adjudeca contractul urmatorului ofertant cu oferta cea mai bine clasata, a carui oferta este conforma cerintelor §i care este apreciat de catre autoritatea contractanta a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractanta va cere tuturor ofertantilor ramași extinderea termenului de valabilitate a Garantiei pentru oferta. Totodata, autoritatea contractanta este în drept sa respinga toate celelalte oferte.

- Dreptul de contestare

- Orice operator economic care considera ca, în cadrul procedurilor de achizitie, autoritatea contractanta, prin decizia emisa sau prin procedura de achizitie aplicata cu încalcarea legii, a lezat un drept al sau recunoscut de lege, în urma carui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul sa conteste decizia sau procedura aplicata de autoritatea contractanta, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice.

- Contestatiile se vor depune direct la Agentia Nationala de Solutionare a Contestatiilor. Toate contestatiile vor fi depuse, examinate și solutionate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice.

- Operatorul economic, în termen de pîna la 5 zile, dupa caz 10, calendaristice de la data la care a aflat despre circumstanfele ce au servit drept temei pentru contestafie, are dreptul sa depuna la Agenda Nationala pentru Solutionarea Contestatiilor o contestafie argumentata a actiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractanta.

- Contestațiile privind anunturile de participare la licitafie și documentafia de atribuire vor fi depuse pana la deschiderea de catre autoritatea contractanta a pachetelor cu oferte.

CAPITOLUL II. FISA DE DATE A ACHIZITIEI (FDA)

Urmatoarele date specifice referitoare la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucfiunilor pentru ofertanfi (IPO). În cazul unei discrepanțe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.

Instrucțunile pentru completarea Fișei de Date a Achiziței sint oferite cu litere cursive.

- Dispozitii generale

| Nr. | Rubrica | Datele Autoritatii Contractante/Organizatorului procedurii |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Autoritatea contractanta/Organizatorul procedurii, IDNO: | Liceul Teoretic cu Profil de Arte “Doina și Ion Aldea-Teodorovici”c/f |
| 1.2. | Obiectul achizitiei: | Lucrari de reparatie a sălii festive |
| 1.3. | Numarul si tipul procedurii de achizitie: | Nr.: Tipul procedurii de achizitie: Licitatie deschisa |
| 1.4. | Tipul obiectului de achizifie: | (lucrari de reparatie capitala interioare) |
| 1.5. | Codul CPV: | 45400000-1 |
| 1.6. | Sursa alocatiilor bugetare/banilor publici si perioada bugetara: | Bugetul de Stat 2020 |
| 1.7. | Administratorul alocatiilor bugetare: |  |
| 1.8. | Plafi/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare: (dupa caz): | n/a |
| 1.9. | Denumirea investitorului, IDNO: | Liceul Teoretic cu Profil de Arte “Doina și Ion Aldea-Teodorovici” |
| 1.10. | Beneficiarul serviciilor de proiectare/lucrari, IDNO: | Liceul Teoretic cu Profil de Arte “Doina și Ion Aldea-Teodorovici” |
| 1.11. | Limba de comunicare: | Limba Romana |
| 1.12. | Locul/Modalitatea de transmitere a clarificarilor referitor la documentatia de atribuire | SIA RSAP/e-licitatie |

| 1.13. | Contract de achizitie rezervat atelierelor protejate | [nu] |
| --- | --- | --- |
| 1.14. | Tipul contractului: | [Vinzare-cumparare] |
| 1.15. | Conditii speciale de care depinde indeplinirea contractului: | n/a |

- Lista serviciilorsi specificatiile tehnice:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ser viciilor/lucrari lor solicitate | Unitat ea de masur a | Cantit atea | Specificarea tehnica deplina solicitata, Standarde de referinfa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 45400000-1 | Lucrări de reparație a sălii festive | proiect | 1 | conform caietuLui de sarcini |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Criteriisi cerinte de calificare

Ofertantul va include Tn oferta urmatoarele documente/cerinte:

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerintei | Cerinte suplimentare fata de document | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| i. | Specificatii de pret (F4.2) | ORIGINAL conform IPO- SPECIFICATII DE PRET confirmata prin semnatura si stampila participantului | DA |
| 2. | Specificatii tehnice (F4.1) | ORIGINAL conform IPO- SPECIFICATII TEHNICE confirmata prin semnatura si stampila participantului | DA |
| 3. | DUAE | Prezentarea documentului DUAE completat | DA |
| 4. | Formularul ofertei | Original. Conform Documentatiei Standard, Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.Formularul 3.1. | DA |
| 5. | Garantia pentru oferta 2% | ORIGINALUL Conform F3.2 din Documentatia Standard | DA |
| 6. | Graficul de executare | Original.Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.Formularul 3.1. | DA |
| 7. | Neîncadrarea în situatiile ce determina excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 1 8 din Legea nr. 131 din 03.07.2015. Declaratia pe proprie raspundere. | Original.Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |
| 8. | Neimplicarea în practici frauduloase si de corupere.Declaratie pe proprie raspundere. | Original.Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |
| 9. | Certificat de efectuare sistematica a platii impozitelor, contributiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal | Original.Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |

| 10. | Certificat/Decizie de înregistrare a Tntreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Copie.Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Licenta de activitate si anexa | Copie.Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |
| 12. | Informatii generale despre ofertant | Original.Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |
| 13. | Informatii cu privire la obligatiile contractuale fata de alti beneficiari. | Original.Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |
| 14. | Raport financiar pentru anul 201 8 | Copii.Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |
| 15. | Disponibilitatea de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare conform IPO14 | 500 000 lei | DA |
| 16. | Cifra medie anuala de afaceri Tn ultimii 3 ani | 2 000 000 lei | DA |
| 17. | Lichiditatea generala | Minim 100% | DA |
| 18. | Declaratia privind experienta similara sau Declaratia privind lista principalelor lucrari executatee Tn ultimul an de activitate conform | Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împeuna) trebuie sa demonstreze ca a finalizat în ultimii 5 ani (calculate pTna la data de depunere a ofertelor): -un contract ce au avut ca obiect executie unor lucrari similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, cel putin egal cu 75% din valoare viitorului contract. sau Valoarea cumulata a tuturor contractelor executate În ultimul an de activitate sa fie egala sau mai mare decît valoarea viitorului contract. | DA |
| 19. | Declaratie privind dotarile specifice, utilajul si echipamentul necesar pentru Tndeplinirea corespunzatoare a contractului | Original.Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |
| 20. | Declaratia privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Original.Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |
| 21. | Certificatul de atestare tehnico- profesionala a dirigintelui de santier | Copie.Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |

| 22. | Demonstrarea accesului la personal/un organism tehnic de specialitate, care sa garanteze asigurarea unui control al calitatii | Documente prin care se demonstreaza ca operatorul economic are acces la laboratoare de încercari si teste a materialelor ce vor fi utilizate, Tn conformitate cu natura si specificul lucrarilor ce fac obiectul viitorului contract. Copie.Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |
| --- | --- | --- | --- |
| 23. | Informatii privind asocierea | Acordul de asociere în care vor preciza dataliat ce revin fiecarui asociat | DA |
| 24. | Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică | Copie.Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |
| 25. | Manualul Calitatii | Copie.Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |
| 26. | Perioada de garantie a lucrarilor | Min. 3 ani ani | DA |
| 27. | Recomandari la contractele prezentate pentru demonstrarea lucrarilor similare executate Tn ultimii 3 ani | Copie.Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |
| 28. | Devizele locale aferente ofertei | Formularele 3, 5, 7 cu specificarea parametrilor tehnici solicitati Tn caietul de sarcini.Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |

- Pregatirea ofertelor

| 4.1. | Oferte alternative: | [vor fi acceptate] /[nu vor fi acceptate] |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Garantia pentru oferta: | [forma garantiei a/b/c] - Oferta va fi insopta de o Garanpe pentru oferta (emisa de o banca comerciala) conform formularului F3.2 din secpunea a 3-a - Formulare pentru depunerea ofertei sau - Garanfia pentru oferta prin transfer la contul autoritafi contractante, conform urmatoarelor date bancare: - Garanfa pentru oferta prin transfer la contul autoritapi contractante, conform urmatoarelor date bancare: Beneficiarulplapi: Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” Denumirea Bancii: : MF-TR Chisinau Bugetul de Stat |

|  |  | Codul fiscal: Codul IBAN: Trezoreria teritoriala: cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire ” sau “Pentru garanfia pentru oferta la procedura de achizitie publicd nr. ”-- sau d) Alte forme ale garantiei bancare acceptate de autoritatea contractanta. |
| --- | --- | --- |
| 4.3. | Garantia pentru oferta va fi în valoare de: | 2 % din valoarea ofertei fără TVA. |
| 4.4. | Editia aplicabila a Incoterms si termenii comerciali acceptati vor fi (dupa caz): |  |
| 4.5. | Termenul de executare : | Iunie — August 2020 |
| 4.6. | Locul executarii lucrarilor: |  |
| 4.7. | Metoda si conditiile de plata vor fi: | Achitarea va fi efectuata utilizind sistemul de e-facturare. 30 zile de la data semnarii facturii fiscatle |
| 4.8. | Perioada valabilitatii ofertei va fi de: | 60zile |
| 4.9. | Ofertele în valuta straina: | nu se accepta |

5. Depunerea si deschiderea ofertelor

| 5.1 | Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este: | SIA RSAP/e-licitatie |
| --- | --- | --- |
| 5.2. | Termenul limita de depunere a ofertelor este: | Deschiderea va avea lor prin SIA “RSAP/ e-licitatie |
| 5.3. | Persoanele autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor (cu exceptia cazului cand ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP”). | Ofertanfii sau reprezentanfii acestora au dreptul sa participe la deschiderea ofertelor, cu exceptia cazului cTnd ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP” |

6. Evaluarea si compararea ofertelor

|  | Preturile ofertelor depuse in diferite valute vor fi convertite in: | [lei MD] |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | Sursa ratei de schimb in scopul convertirii: | BNM |
|  | Data pentru rata de schimb aplicabila va fi: | [data ratei de schimb] |
| 6.2. | Modalalitatea de efectuare a eva luarii: | Pe loturi |
| 6.3. | Factorii de evaluarea vor fi urmatorii: | Cel mai mic pret in corespundere cu cerintele solicitate, precum și experiența acumulată |

7. Adjudecarea contractului

| 7.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Cel mai mic pret in corespundere cu cerintele solicitate, precum și experiența acumulată |
| --- | --- | --- |
| 7.2. | Suma Garantiei de buna executie (se stabilește procentual din pretul contractului adjudecat): | 5% |
| 7.3. | Garantia de buna executie a contractului: | [forma garantiei de buna executie a/b/c] a) Garantia de buna executie (emisa de o banca comerciala) conform formularului F3.4 sau - Garantia de buna executie prin transfer la contul autoritatii contractante, conform urmatoarelor date bancare: Beneficiarul plapi: Denumirea Bancii: Codul fiscal: Contul de decontare; Contul trezorerial: Contul bancar: Trezoreria regionala: cu nota "Garantia de buna executie" sau "Pentru garantia de buna executie la procedura de achizitie publicanr. din // sau - Alte forme ale garantiei de buna executie acceptate de |

|  |  | autoritatea contractanta. |
| --- | --- | --- |
| 7.4. | Forma de organizare juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul | [indicati una din formele de mai jos] - Societate pe acțiuni - Societate cu raspundere limitata Altele |
| 7.5. | Numarul maxim de zile pentru semnarea §i prezentarea contractului catre autoritatea contractanta, de la remiterea acestuia spre semnare: | [ numarul de zile] |

Continutul prezentei Fise de date a achizitiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informational Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZITMLOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achizitii confirma corectitudinea continutului Fisei de date a achizitiei, fapt pentru care poarta raspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducatorul grupului de lucru:

CAPITOLUL III. FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI

- Prezentul capitol contine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei și a documentelor care sa permita grupului de lucru examinarea și evaluarea rapida și corecta a tuturor ofertelor depuse.

- Fiecare ofertant care participa, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de lucrari are obligatia sa prezinte formularele prevazute în prezentul capitol, completate în mod corespunzator și semnate de persoanele autorizate.

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerintei | Cerinte suplimentare fata de document | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 29. | Specificatii de pret (F4.2) | ORIGINAL conform IPO- SPECIFICATII DE PRET confirmata prin semnatura si stampila participantului | DA |
| 30. | Specificatii tehnice (F4.1) | ORIGINAL conform IPO- SPECIFICATII TEHNICE confirmata prin semnatura si stampila participantului | DA |
| 31. | DUAE | Prezentarea documentului DUAE completat | DA |
| 32. | Formularul ofertei | Original. Conform Documentatiei Standard, Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.Formularul 3.1. | DA |
| 33. | Garantia pentru oferta 2% | ORIGINALUL Conform F3.2 din Documentatia Standard | DA |
| 34. | Graficul de executare | Original.Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.Formularul 3.1. | DA |
| 35. | Neîncadrarea în situatiile ce determina excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 1 8 din Legea nr. 131 din 03.07.2015.Declaratia pe proprie raspundere. | Original.Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |
| 36. | Grafic de executare a lucrarilor |  | DA |
| 37. | Neimplicarea în practici frauduloase si de corupere.Declaratie pe proprie raspundere. | Original.Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |
| 38. | Certificat de efectuare sistematica a platii impozitelor, contributiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal | Original.Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |
| 39. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Copie.Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |

| 40. | Licenta de activitate si anexa | Copie.Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |
| --- | --- | --- | --- |
| 41. | Informatii generale despre ofertant | Original.Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |
| 42. | Informatii cu privire la obligatiile contractuale fata de alti beneficiari. | Original.Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |
| 43. | Raport financiar pentru anul 201 8 | Copii.Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |
| 44. | Disponibilitatea de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare conform IPO14 | 500 000 lei | DA |
| 45. | Cifra medie anuala de afaceri Tn ultimii 3 ani | 2 000 000 lei | DA |
| 46. | Lichiditatea generala | Minim 100% | DA |
| 47. | Declaratia privind experienta similara sau Declaratia privind lista principalelor lucrari executatee Tn ultimul an de activitate conform | Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împeuna) trebuie sa demonstreze ca a finalizat în ultimii 5 ani (calculate pîna la data de depunere a ofertelor): -un contract ce au avut ca obiect executie unor lucrari similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, cel putin egal cu 75% din valoare viitorului contract. sau Valoarea cumulata a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate sa fie egala sau mai mare decît valoarea viitorului contract. | DA |
| 48. | Declaratie privind dotarile specifice, utilajul si echipamentul necesar pentru Tndeplinirea corespunzatoare a contractului | Original.Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |
| 49. | Declaratia privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Original.Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |
| 50. | Certificatul de atestare tehnico- profesionala a dirigintelui de santier | Copie.Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |
| 51. | Demonstrarea accesului la personal/un organism tehnic de specialitate, care sa garanteze asigurarea unui control al | Documente prin care se demonstreaza ca operatorul economic are acces la laboratoare de încercari si teste a | DA |

|  | calitatii | materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura si specificul lucrarilor ce fac obiectul viitorului contract. Copie.Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 52. | Informatii privind asocierea | Acordul de asociere în care vor preciza dataliat ce revin fiecarui asociat | DA |
| 53. | Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică | Copie.Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |
| 54. | Manualul Calitatii | Copie.Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |
| 55. | Perioada de garantie a lucrarilor | Min. 3 ani | DA |
| 56. | Recomandari la contractele prezentate pentru demonstrarea lucrarilor similare executate în ultimii 3 ani | Copie.Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |
| 57. | Devizele locale aferente ofertei | Formularele 3, 5, 7 cu specificarea parametrilor tehnici solicitati Tn caietul de sarcini.Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |

FORMULARUL F3.1

OFERTA

Catre

(dinumireaautoritatii contractante și adresa completa)

Stimati domni,

- ExaminTnddocumentatia standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei,

subsemnatii,

reprezentanti ai ofertantului

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerintele cuprinse în documentatia mentionata, sa

executam

(denumirea lucrarii)

pentru suma fara TVA de

lei,

(suma în litere și în cifre) la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în cuantum de _

lei.

(suma în litere și în cifre)

- Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita cîștigatoare, sa începem lucrarile cît mai curînd posibil dupa primirea dispozitiei de începere §i sa terminam lucrarile în conformitate	cu	graficul	de	executare	anexate

Tn	luni calendaristice.

3.

Ne angajam sa mentinem

(durata în litere și în cifre)

aceasta oferta valabila pentru o durata de _ zile, respectiv pîna la data de

, și ea va ramîne obligatorie pentru noi și poate fi

(perioada în litere și în cifre)

(ziua/luna/anul)

acceptata oricînd Tnainte de expirarea perioadei de valabilitate.

- Pîna la încheierea, semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita cîștigatoare, vor constitui un contract angajat între noi.

- Alaturi de oferta de baza:

[ ] depunem oferta alternativa, ale carei detalii sînt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în mod clar „alternativa”;

[] nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza opțiunea corespunzatoare)

- Am înteles șiconsimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind cîștigatoare, sa constituim garantia de buna executare în conformitate cu prevederile din documentatia standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

- Întelegem ca nu sînteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data	/

J

, în calitate de

, legal autorizat sa semnez oferta pentru și în numele

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXA LA OFERTA

- Valoarea maxima a lucrarilor executate de subantreprenor 	(% din pretul total

ofertat).

- Garantia de buna executare va fi constituita	sub forma

în cuantum de	% (din pretul total ofertat) si constituie

mii lei.

- Perioada de garantie pentru lucrarile executate 	 luni

calendaristice.

- Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispozitiei de începere a lucrarilor pîna la

data începerii executarii)	zile calendaristice.

- Termenul pentru emiterea dispozitiei de Tncepere a lucrarilor (de la data semnarii

contractului)

zile calendaristice

Ofertant,

(semnatura autorizata)

FORMULARUL F3.2

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARA

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Catre

(denumirea autoritatii contractante și adresa completa)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

(denumirea contractului de achizitie publica)

subsemnatii	, avînd

sediul (denumirea bancii)

Tnregistrat la	,

(adresa bancii)

ne obligam fata de	sa platim

(denumirea autoritatii contractante)

suma de	, la prima sa cerere scrisa și fara ca

(suma în litere și în cifre)

acesta sa aiba obligatia de a-și motiva cererea respectiva, cu conditia ca în cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea și datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

- Ofertantul

(denumirea ofertantului)

Își retrage sau modifica oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

nu a constituit garanția de buna executare;

- Oferta	sa	fiind

(denumirea ofertantului) stabilita	cîștigatoare,	ofertantul

Oferta	sa	fiind	stabilita	cîștigatoare,	ofertantul

(denumirea ofertantului)

a refuzat sa semneze contractul de achiziție publica de lucrari;

Nu se executa vreo condiție, specificata în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publica de lucrari.

Parafata de Banca

În ziua	luna

(semnatura autorizata)

anul

Prezenta garanție este valabila pana la data de

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

(denumirea lucrarilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul |  |  |  | Anul (n) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | N |
| 1. | Organizare de șantier |  |  |  |  |  |
| 2. | Obiect 01 Categoria de lucrari: |  |  |  |  |  |
| 3. | Obiect 02 Categoria de lucrari: |  |  |  |  |  |
|  | Obiect ... Categoria de lucrari: |  |  |  |  |  |

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei: Denumirea firmei

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTATIEI DE PROIECT

(denumirea serviciilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul |  |  |  | Anul (n) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | N |
| 1. | Faza 1 Studii, foto fixarea, releveu, investigate ingineresti etc |  |  |  |  |  |
| 2. | Faza 2 Schita de proiect |  |  |  |  |  |
| 3. | Faza 3 Proiect de executie (desene si deviz): |  |  |  |  |  |
|  | Faza 4 |  |  |  |  |  |

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei: Denumirea firmei

DECLARAJIE

de neîncadrare in siatuatiile ce determina excluderea de la procedura de atribuire, ce vin in
aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, 	 reprezentant împuternicit al

(denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica și sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizitiile publice, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instanțe judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii sau grupari criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete și corecte in fiecare detaliu și nteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii §i confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, 	 reprezentant împuternicit al

(denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura

(se menponeaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie

publica avînd ca obiect	(denumirea lucrarii), codul CPV

, la data de 	 (zi/luna/an), organizata de

(denumirea autoritaiii contractante), declar pe propria raspundere ca:

- nu am intrat în proces de insolvabilitate ca urmare a hotararii judecatoresti;

- mi-am îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor și contributiilor de asigurari sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în tara în care sunt stabilit pana la data solicitata;

- nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie profesionala;

- nu sunt inclus în Lista de interdictie a operatorilor economici.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate în scopul demonstrarii îndeplinirii criteriilor de calificare si selectie sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completarii:

Semnat:

Nume/prenume:

Functia în cadrul firmei: Denumirea firmei

DECLARAȚIE

privind conduita etica si neimplicarea in practici frauduloase si de corupere

Data:

Numarul procedurii:

Catre:

Subsemnatul, 	 reprezentant împuternicit al 	 (denumirea

operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta ca:

- Nici unul dintre angajafii, companionii, agent, acționarii, consultant, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este in relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.

- În cazul in care vom afla despre faptul unui conflict potential, vom raporta imediat informația respectiva catre autoritatea contractanta.

- Nici unul dintre angajafii, companionii, agent, acfionarii, consultant, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat in practici de corupere, escrocherie, complotare, constrîngere sau alte practici anticoncurențiale in procesul pregatirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.

- În legatura cu procedura respectiva de achizitie și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plați catre angajații, companionii, agent, acfionarii, consultant, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publica, implementarea contractului și aprobarea plaților contractuale în numele autoritații contractante.

Data completarii:

Semnat:

Nume:

Funcfia în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

- Denumirea/numele

- Codul fiscal

- Adresa sediului central

- Telefon

Fax

E-mail

- Certificatul de înregistrare

(numarul, data înregistrarii)

(institutia emitenta)

- Obiectul de activitate, pe domenii:

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

- Autorizatie (certificat)

(numarul, data, institutia emitenta, genurile de activitate)

- Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul

(adresa completa, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

- Principala piata de afaceri:

- Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o | Anul | Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie, mii lei |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| Media anuala: |  |  |

Data completarii:

Semnat:

Nume:

Functia în cadrul firmei: Denumirea firmei:

DECLARAȚIE

privind obligatiile contractuale fata de alti beneficiari

| Nr. | Denumirea beneficiarului | Natura obligatiilor contractuale | Suma obligatiilor contractuale |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

Semnat:

Nume:

Functia în cadrul firmei: Denumirea firmei

EXPERIENȚA SIMILARA

- Denumirea și obiectul contractului

- Numarul și data contractului

- Denumirea/numele beneficiarului

- Adresa beneficiarului

- Țara

- Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

(se noteaza optiunea corespunzatoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general	(lider de asociatie)

- antreprenor asociat

- subantreprenor

exprimata în echivalent dolari SUA

Valoarea contractului	exprimata în moneda

în care s-a încheiat contractul

- initială

(la data semnarii contractului )

- finala

(la data finalizarii contractului)

- Daca au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de

solutionare:

- Perioada de executare a lucrarii (luni) a) contractata

- efectiv realizata

- motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza

de	acte	aditionale	încheiate	cu	beneficiarul

- Numarul și data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

- Principalele remedieri și completari înscrise în procesul-verbal de receptie

- Alte aspecte relevante prin care ofertantul își sustine experienta similara, cu referire în mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitate și categorii de lucrari prevazute în contracte

Data completarii:

Semnat:

Nume:

Functia "in cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATEIN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

| Nr. crt. | Obiect contract | Denumirea/nume beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului*1 | Pret contract/ valoarea lucrarilor executate | Perioada de executie a lucrarii (luni) | Numarul §i data procesului- verbal de receptie la terminarea lucrarilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

* Se precizeaza calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociatie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

Nume:

Functia în cadrul firmei: Denumirea firmei:

DECLARAȚIE

privind dotarile specifice, utilajul §i echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzatoare a

contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de productie (ateliere, depozite, spatii de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrarii, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmeaza sa le adopte | Unitatea de masura (bucati și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terti sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat:

Nume:

Functia în cadrul firmei: Denumirea firmei:

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Functia | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numarul și denumirea lucrarilor similare executate în calitate de conducator | Numarul certificatului de atestare Data eliberarii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Arhitect sef |  |  |  |  |
|  | Inginer sef |  |  |  |  |
|  | Diriginti de șantier |  |  |  |  |
|  | Maiștri |  |  |  |  |
|  | Specialiști |  |  |  |  |

Semnat:

Nume:

Functia în cadrul firmei: Denumirea firmei:

LISTA SUBCONTRACTORILOR
șI PARTEA/PARJILE DIN CONTRACT CARE SUNT
TNDEPLINITE DE ACEȘTIA

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativa | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei: Denumirea firmei:

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participarii la procedura de adjudecare a executarii obiectivului de investitie
(denumirea)

(forma de licitație	)

- Parfi contractante ( agenți economici)

- Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (parți contractante):

- Informații privind modul de asociere:

  - Data încheierii contractului de asociere

  - Locul și data înregistrarii asociației

  - Activitafi economice ce se vor realiza în comun

  - Contribuția fiecarei parți la realizarea activitaților economice comune convenite

  - Valoarea si cota procentuala a lucrarilor executate de fiecare asociat

  - Condiții de administrare a asociației

  - Modalitatea de împarțire a rezultatelor activitafii economice comune desfașurate

  - Cauze de încetare a asociației ți modul de împarțire a rezultatelor lichidarii

  - Repartizarea fizica, valorica și procentuala între fiecare asociat pentru executarea

Obiectivului supus licitației_____________________________________________________________

  - Alte cauze

Data completarii

Semnat Liderul Asociatiei:

Nume:

Funcfia în cadrul firmei: _ Denumirea firmei:

Semnat Asociatul Secund:

Nume:

Funcfia în cadrul firmei: _ Denumirea firmei:

Agenția pentru Supraveghere Tehnică Nr.	din

A V I Z

Ca urmare a solicitarii 	 (denumirea solicitantului),

nr.	 din	privind participarea la licitatia publica organizata pentru executarea

obiectivului de investitie

(denumirea obiectivului), în baza documentelor întocmite de noi în urma controalelor efectuate la operatorul economic mentionat, comunicam urmatoarele:

| Nr. d/o | Informatii rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică | Da | Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Cu privire la lucrarile generale și similare executate și în curs de executare din ultimii 3 ani au fost înregistrate din vina exclusiva a antreprenorului: - cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri partiale sau totale ale lucrarilor; - cazuri în care neconformitatile au afectat lucrarile de consolidare a terenului de fundatie, a fundatiilor și a structurii de rezistenta; - cazuri de accidente tehnice, prin încalcarea normelor tehnice și a legislatiei în vigoare privind calitatea lucrarilor; - cazuri de respingeri sau amînari de receptii preliminare; |  |  |

Șeful Agenției pentru Supraveghere Tehnică

NOTE:

- Vor fi mentionate lucrarile în cauza și vor fi descrise sintetic defectele, accidentele, respingerile de receptii preliminare etc., pentru informarea obiectiva a comisiei de licitatie.

- Nominalizarea abaterilor constatate de la calitate vor contine descrieri sintetice pentru informarea cît mai obiectiva a comisiei de licitatie.

CAPITOLUL IV. CAIET DE SARCINI. FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 - LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI

SECTIUNEA 1. LUCRARI

- Caiet de sarcini

Obiectul

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractanta

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generala

Se precizeaza adresa (șantierul) lucrarilor, descrierea generala a obiectelor lucrarii, detalii specifice de amplasare etc.

- Informatii și proiectare

Se precizeaza elementele constitutive și continutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de executie, informatiile despre antreprenor și autoritatea contractanta.

- Materiale, compatibilitati, reglementari tehnice și standarde utilizate

Se precizeaza calitatea, conformitatea §i aplicabilitatea materialelor; legislatia, reglementarile tehnice §i standardele aplicate; receptia materialelor și a lucrarilor; durata de serviciu a lucrarilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrarilor.

- Mostre

Se precizeaza modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

- Furnizarea, pastrarea, protectia materialelor și a lucrarilor. Securitatea constructiilor și a terenurilor aferente

Se precizeaza transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protectia lucrarilor în functie de conditiile atmosferice; protectia constructiilor și teritoriilor aferente.

- Încercari, instructiuni, garantii ale furnizorilor, desene și scheme de executie

Se precizeaza încercarile necesare ale tuturor elementelor cladirilor și instalatiilor; instructiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalatiilor §i sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de executie; completarea și pastrarea cartii tehnice a constructiilor.

- Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Se precizeaza modalitatea de constatare §i remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere.

- Trasarea geodezica a lucrarilor, tolerante de executie

Se precizeaza modalitatile de trasare geodezica, bornele, reperele, pichetii, jaloanele, aliniamentele; tolerantele admise la executarea lucrarilor.

- Parametrii de calcul a elementelor constructive

Se precizeaza sarcinile luate în calcul: seismicitatea, actiunile, alti parametri.

- Criterii privind calculul sistemelor de încalzire, ventilare și conditionare a aerului

Se precizeaza parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încapere - rezistentele la transfer termic a constructiilor învelișului cladirii.

- Nivelul admis al zgomotului și al vibratiilor

Se precizeaza marimea acestor niveluri pentru diferite spatii; masurile de reducere a zgomotului și a vibratiilor.

- Cerinte privind montarea utilajelor și a instalatiilor

Se precizeaza amplasarea tuturor instalatiilor interioare; modul și locul de fixare; protectia anticoroziva; materialele și produsele utilizate.

- Lucrari de constructii aferente montarii instalatiilor

Se precizeaza modalitatea și tipurile lucrarilor de constructii aferente montarii instalatiilor; tipurile de materiale; tolerantele admise; cerintele privind executarea acestor lucrari.

- Articole, produse și piese necesare instalatiilor

Se precizeaza furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalatiilor; tipurile și cantitatea.

- Echipamentele, instalatiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrarilor

Se precizeaza echipamentele, instalatiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrarilor; forta de munca; utilitatile pentru organizarea de șantier (apa, electricitate, iluminare, încalzire, racorduri), telecomunicatii, mijloace antiincendiare etc.; spatii de lucru și odihna pe șantier, mobilier, telefon.

- Definitii

Se precizeaza termenii și definitiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

- Cerinte privind calculul costului

Se precizeaza modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

Nota: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat, modificat, precizat de catre autoritatea contractanta, In funcție de tipul și specificul serviciilor de proiectare.

Autoritatea contractanta	Data "	"

- Formularul de deviz nr.1 - lista cu cantitatile de lucrari.

Obiectul

Autoritatea contractanta

(denumirea, adresa)

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrarilor | Unitate de masura | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

Data "

(semnatura autorizat)

53

ACHIZIȚII PUBLICE

Contract-model

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.

privind achiziția prin

20

(municipiu, oraș)

PARȚILE CONTRACTANTE

din

cu sediul in

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. data	, intre

(denumirea autoritatii contractante)

(localitatea)

reprezentat prin 	, in calitate

(numele și functia conducatorului)

de Antreprenor, pe de alta parte.

OBIECTUL CONTRACTULUI

1.

Antreprenorul general se obliga sa execute lucrarile	in conformitate

cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTE

- Durata de execute a lucrarilor contractate este de	luni dupa primirea ordinului de

incepere a execuției și asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar - ordonatorul de credite.

- Graficul de execuție a lucrarilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

- Perioada de execute poate fi prelungita daca constrangerea activitații se datoreaza urmatoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;

- datorita unor greve organizate de federația sindicatelor de ramura la nivel national și recunoscute ca legale prin justice ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfașurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- datorita forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

- influenței factorilor climatici, care impiedica respectarea in execuție a normelor și reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

- calamitaților naturale recunoscute de autoritatea legala.

- Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrarilor sau a unor parți ale acestora pe o durata și in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrarile in mod corespunzator, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parfi din ele, din inifiativa Antreprenorului general, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrarilor cu buna diligența.

- La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite condifiile de recepție, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrarilor.

- In baza documentelor de confirmare a execuției și a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite condițiile pentru anunfarea comisiei de recepfie. In cazul in care se constata ca sint lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o noua solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepfie. Comisia de recepție va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentafia de execuție, cu reglementarile in vigoare și cu prevederile din contract. In funcție de constatarile facute.

Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepfia poate fi facuta și pentru parti de construție distincte fizic și funcțional.

- VALOAREA LUCRARILOR §I MODALITAJILE DE

PLATA

3.1 Valoarea lucrarilor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 	lei MD, inclusiv	TVA lei MD.

(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

  - Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor - verbale de recepție a lucrarilor executate, semnate și acceptate de catre Beneficiar.

  - Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

  - Pentru demararea lucrarilor Beneficiarul va achita in avans 10% anual din suma alocatiilor anuale estimate in contract.

  - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea și acceptarea situației de plata definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungește din diferite motive, dar in special datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

  - Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pina cind procesul-verbal de recepție la terminarea lucrarilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.

  - Garanția de buna execuție se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile.

- AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, parfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenfa in domeniul achizifiilor publice ce reglementeaza modalitafile de ajustare a valorii contractelor de achizifii publice.

- ANTREPRENORUL GENERAL §I

SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor §i graficul de execuți și de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare și a prezentului contract.

- In cazul in care parțile din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza, Antreprenorul general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrarile pe care aceștia le vor executa.

- Pe parcursul execuției lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la cererea

Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

- Angajarea forței de munca pe baza de acord nu este considerate ca facind obiectul unei subcontractari.

- DREPTURILE §I OBLIGAJIUNILE ANTREPRENORULUI

GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- Intreaga documentajie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Beneficiar la dispozijia Antreprenorului general in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

- Antreprenorul general are obligația sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative in vigoare pentru construct.

- Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

- Documentația pusa la dispoziția Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

- un exemplar raman la dispozijia Antreprenorului general, iar

- altul va fi ținut de catre acesta la dispozijie pentru consultare de catre Inspecjia de Stat in Construcjii, precum §i de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

- Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (ata§amentele) §i alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca §isint cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de catre Antreprenorul general.

- Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta și completa. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și intreținerea corespunzatoare a lucrarilor.

- Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispoziții suplimentare care sa conțina instrucțiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in desfașurarea lucrarilor. Notificarea va conjine detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

- Intreaga documentație necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la dispoziția subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara plata, in termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de execuție.

- Antreprenorul general va executa și va intreține toate lucrarile, va asigura forța de munca, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta iși asuma intreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

- Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa obțină agaranția din partea unei banci, pentru o suma care reprezinta garanția de buna executie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

- Garanția de buna executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receplie finala in cel mult 15 zile.

- Antreprenorul general trebuie sa constituie garanlia de buna execute dupa primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu și-a indeplinit aceasta obligaliune, Beneficiarul poate sa relina Antreprenorului general garanția pentru oferta.

- Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garanția de buna execute in cel mult 15 zile dupa expirarea perioadei de garanție, daca acesta nu a inaintat pina la acea data pretenlii asupra ei. Atita timp insa cit pretențiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzatoare din valoarea garanției, in limitele prejudiciului cauzat.

- Antreprenorul general garanteaza ca, la data recepției, lucrarea executata are calitațile stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare și nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

- La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

- Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfașurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in ateliere, depozite și oriunde se desfașoara activitați legate de realizarea obligaliilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozilie desenele și documentalia de execuție pentru examinare și sa i se dea toate lamuririle, condiția fiind ca prin aceasta sa nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informaliile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

- Beneficiarul este autorizat sa emita dispozițiile pe care le considera necesare executarii lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziliile se adreseaza in principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu exceplia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrarilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

- Daca Antreprenorul general considera ca dispoziliile Beneficiarului sint nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu il absolva de a executa dispoziliile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispoziliilor Beneficiarului se creeaza dificultali in execulie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

- Trasarea axelor principale, bornelor de referința, cailor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sint obligațiuni ale Antreprenorului general.

- Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat sa protejeze și sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea

- Ridicarile de teren, trasarile și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sant hotaratoare. Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite și sa inștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitațile constatate sau presupuse.

- Antreprenorul general are obligația sa stabileasca toate relațiile care reglementeaza raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este raspunzator fața de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.

- Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

- indepartarea de pe șantier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

- inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

- indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

- In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrarile, angaja §i plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punand in intarziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condițiile legii, sa compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

- In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca execuția lucrarilor in zona respectiva și sa comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

- In timpul desfașurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligația sa menfina caile de acces libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrari provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrarile provizorii.

6.27Beneficiarul trebuie sa obfina, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizafiile§i aprobarile, sa plateasca toate taxele necesare legate de execuția lucrarilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execufia lucrarilor.

- FORJA DE MUNCA

- Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitafile necesare angajarii intregii forfe de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislafiei in vigoare.

- MATERIALELE §I EXECUJIA LUCRARILOR

PROPRIU-ZISE

- Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentația de executare, urmand a fi supuse periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de munca, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, masurarea și testarea lucrarilor.

- Costul probelor și incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este prevazut

in documentație, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

- Probele neprevazute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedește ca materialele nu sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

- Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de aceștia au acces tot timpul la lucrari pe șantier și in locurile unde se pregatește lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

- Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat și, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurand posibilitatea acestora sa examineze și sa urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundațiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și masurarea lucrarilor.

- Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface aceasta parte sau parți de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de calitate corespunzatoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

- Costurile pentru consumul de utilitați, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de catre aceștia.

- Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o dispoziție expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi necesare și se presupune ca ele corespund voinței Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

- Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea și inregistrarea contractului in modul corespunzator și primirea ordinului de execuție.

- PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI Ш

PERIOADA DE GARANȚIE

- Perioada de garanție pentru lucrarile prevazute la pct.2.1. al prezentului contract este de

ani.

- Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrarilor și pina la expirarea termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

- Antreprenorul general are obligația ca in perioada de garanție sa inlature toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiala proprie in urma unei notificari transmise de catre Beneficiar.

- RASPUNDEREA PARȚILOR

- Parțile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligațiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislația in vigoare a Republicii Moldova.

- Daca in legatura cu executarea lucrarilor de construct se produce o dauna unui tert, parole contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parți a cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

- Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa raspunda solidar fata de autoritate contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

- Daca prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul general l-a inștiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

- Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.

- Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate și dotarile pe care le are la dispozitie impotriva degradarii și furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice și a apei și sa indeparteze zapada și gheata.

- Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

- Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

- Daca intarzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea culpabila va plati celeilalte parti penalizari și/sau despagubiri in cuantum (de la 0,01% pana la 0,1%) din valoarea lucrarilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operanta in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

- Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

- Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexecutarea obligatiile contractuale.

- SOLUJIONAREA LITIGIILOR

- In cazul litigiilor privind calitatea și proprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa o inștiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost dovedita.

- REZILIEREA CONTRACTULUI

- Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:

- Beneficiarul nu-și indeplinește o obligație care este in sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general in situația de a nu putea executa lucrarea;

- Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;

- Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute și datorita unor conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligațiunilor contractuale.

- Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

- Antreprenorul general se afla in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;

- Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia

lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reincepere a lucrarilor;

- Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe șantier sau

nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

- Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute și datorita unor

conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligațiunilor contractuale.

- Contractul se considera reziliat, daca partea contractanta va comunica in scris celelalte parți contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. §i 12.2. din prezentul contract.

- Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativa și calitativa a lucrarilor executate.

- In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situația lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

- Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrarilor cu respectarea prevederilor legale.

- Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativa și calitativa a lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

- DISPOZIȚII FINALE

- Urmatoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului contract:

- Caietul de sarcini;

- Propunerea tehnica;

- Oferta financiara;

- Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;

- Garantia de buna executie.

- Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

- In cazurile in care apar ambiguitați sau discrepanțe in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

- Prezentul Contract reprezinta acordul de voința al parjilor și se considera semnat la data aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

- Pentru confirmarea celor menționate, parțile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil pana la receptia finala a

14. RECHIZITELE JURIDICE, PO§TALE §I DE PLAJI ALE PARJILOR

| ANTREPRENORUL GENERAL | BENEFICIARUL |
| --- | --- |
| Adresa poștala: | Adresa poștala: |
| Telefon: | Telefon: |
| Cod fiscal: | Cod fiscal: |
| Banca: | Banca: |
| Cod: | Cod: |
| IBAN | IBAN |
| 15. SEM | MNATURILE PARȚILOR |

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR

L.Ș.

L.Ș.