ANEXA 3 MODELE DOCUMENTAȚII EXECUTORII

PROCES VERBAL PRIVIND VERIFICAREA/REVIZIA GRUPURILOR ELECTROGENE

Data: ________________

Sector: ______________________________

Locație: ________________________ Tip/Model grup: ______________________ Putere (kVA): _____

Motor termic:

▪ 	inspecție vizuală 	 	 	 	 	 	 	□

▪ 	remediat scurgeri de carburant sau lichid de răcire 	 	 	□

▪ 	remediat etanșeități trasee aer sau evacuare gaze arse 	 	                 □

▪ 	schimbat ulei 	 	 	 	 	 	 	 	□

▪ 	schimbat filtru de aer  	 	 	 	 	 	 	□

▪ 	schimbat filtru carburant  	 	 	 	 	 	□

▪ 	înlocui lichid de răcire, la cele cu răcire cu lichid  	 	 	□

▪ 	verificat eficiență traseu de răcire, la cele cu răcire cu aer  	 	□

▪ 	înlocuire curele de transmisie, dacă este cazul 	 	 	                 □

▪ 	verificat stare acumulatori 	 	 	 	 	 	□

▪ 	verificat stare alternator  	 	 	 	 	 	□

▪ 	verificat sistem de pornire automată 	 	 	 	 	□

▪ 	verificat traseu evacuare gaze de ardere  	 	 	 	□

▪ 	verificat șasiu și sistem de fixare  	 	 	 	 	□

▪ 	verificat rezervor combustibil și traseu de alimentare 	 	                 □

▪ 	verificat stare/funcționare aparate indicatoare 	 	 	                 □

▪ 	verificat stare/funcționare protecții motor  	 	 	 	□

▪ 	reglaj motor 	 	 	 	 	 	 	 	□

Generator electric:

▪ 	inspecție vizuală 	 	 	 	 	 	 	□

▪ 	remediat probleme de oxidare suprafețe metalice  	 	 	□

▪ 	remediat probleme de fixare piese pe șasiu/capotaj 	 	 	□

▪ 	verificat cabluri electrice  	 	 	 	 	 	□

▪ 	verificat și curățat contacte electrice 	 	 	 	 	□

▪ 	verificat panou de comandă/control 	 	 	 	 	□

▪ 	verificarea și consemnarea parametrilor energiei electrice generate

•	tensiune de fază ________V

•	tensiune de linie ________ V

•	frecvență ________ Hz

▪ 	verificat stare/funcționare aparatelor indicatoare  	 	 	□

▪ 	verificat stare/funcționare protecții 	 	 	 	 	□

Verificarea funcționării anclanșării automate, dacă este dotat cu acest sistem  	                 □

S-a pornit și verificat funcționarea grupului electrogen  	                                                                    □

Grupul electrogen funcționează corect 	 	                                                                                     □

Observații:____________________________________________________________________________

| Prestator (Nume, Prenume, semnătură) | Reprezentant „Vestmoldtransgaz” S.R.L. (Nume, Prenume, semnătură) |
| --- | --- |

PROCES VERBAL DE CONSTATARE

Încheiat azi ___________________________ la sector _________________________________ locația_________________________________, între reprezentanţii „Vestmoldtransgaz” S.R.L. ________________________________________________și reprezentanţii Prestatorului de servicii __________________________________________________________________________________, cu ocazia intervenției la grupul electrogen______________________________________________________________.

S-au constatat următoarele:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Prestator (Nume, Prenume, semnătură) | Reprezentant „Vestmoldtransgaz” S.R.L. (Nume, Prenume, semnătură) |
| --- | --- |

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat azi _____________________________ la sector ______________________________________ locația_________________________________, între reprezentanţii 	„Vestmoldtransgaz” S.R.L. ____________________________________________________și reprezentanţii Prestatorului de servicii ____________________________________________________________________________________, cu ocazia recepției lucrărilor de reparaţie accidentală executate la grupul electrogen _________________________________________________________________________, după cum urmează:

1.	DESCRIEREA OPERATIILOR EFECTUATE:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.	CAUZE POSIBILE ALE APARITIEI DEFECTULUI:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.	RECOMANDARI PENTRU EVITAREA APARITIEI UNUI NOU DEFECT

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Prestator (Nume, Prenume, semnătură) | Reprezentant „Vestmoldtransgaz” S.R.L. (Nume, Prenume, semnătură) |
| --- | --- |