Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.__

din ____20__

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____________________________________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.__ din ____20__

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție:; 21291360; din 15.10.2024; , conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Reagenți tromboelastometrie – 2024 (3). Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicit. de autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standard de ref.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. - Reagenți tromboelastometrie; 1.1. Test pentru detrminarea activării inițiale (extrinsecă) și dinamica formării cheagului - Utilizează factor tisular recombinant. Detectează deficite de factori de coagulare sau prezența unor anticoagulanți. Ambalaj gata de utilizare, compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE.. 1.2. Test pentru determinarea contribuției fibrino genului la fermitatea cheagului - Reactivul să conțină un inhibitor plachetar. Ambalaj gata de utilizare, compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE.. 1.3. Test pentru evaluarea cantitativă a fi-brinolizei și estimarea terapiei antifibrinolitice - Compoziția produsului să includă un agent antifibrinolytic. Ambalaj gata de utilizare, compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE.. 1.4. Test pentru evaluarea statusului coagulării în ansamblu - Utilizează un activator de contact. Ambalaj gata de utilizare, compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE.. 1.6. Reactiv de recalcificare - Ambalaj gata de utilizare, compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE.. 1.9. Cup & Pin pro (cuve de reacție) - Împachetarea max. 20 teste/set. Compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE.. 1.10. Vârfuri 10-320µl - Împachetarea max. 960 teste/set. Compatibil cu dispozitivul ROTEM. Termen de valabilitate a reactivelor: mai mare de 6 luni din momentul livrării. Calitatea reactivelor: marcajul și informațiile care însoțesc reactivii să îndeplinească cerințele Directivei UE 98/79/CE.. Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.___ din ____20__

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție:; 21291360; din 15.10.2024; , conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Reagenți tromboelastometrie – 2024 (3). Cod CPV; Denumire lot; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 33696500-0; 1. Reagenți tromboelastometrie; 1.1. Test pentru detrminarea activării inițiale (extrinsecă) și dinamica formării cheagului; 300; test; 42 ore; MD87TRPCCC518430A00172AA. 1.2. Test pentru determinarea contribuției fibrino genului la fermitatea cheagului; 200; test. 1.3. Test pentru evaluarea cantitativă a fi-brinolizei și estimarea terapiei antifibrinolitice; 200; test. 1.4. Test pentru evaluarea statusului coagulării în ansamblu; 300; test. 1.6. Reactiv de recalcificare; 200; test. 1.9. Cup & Pin pro (cuve de reacție); 800; buc. 1.10. Vârfuri 10-320µl; 4800; buc. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________