WinСмета2000

Formular Nr.1

| Investitor Obiect | Primaria sat. Cirpesti, r-nul Cantemir Constructia traseului de conectare a sondei nr.1008 cu turnurile de apa pentru aprovizionarea retelor ale sistemului de apeduct din satul Cirpesti, raionul Cantemir |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-3-1

Statia de pompare de-asupra sondei arteziene. Solutie tehnologice

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Conductelor, contor de apa , vana si alt. armatura |  |  |  |  |
| 1 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din otel d=50mm PN=25 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300511 | Vana din otel D=50 mm PN =25 | buc | 1,0000 |  |  |
| 2 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Supapa de retinere din otel d=50mm PN25 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 28741173010831 | Supapa de retinere din otel D= mm PN 25 | buc | 1,0000 |  |  |
| 3 | GE10A1 | Manometru industrial cu ac de control si deametrul carcasei de 160 mm(Robinet cu3 cai pentru manometru d=15 mm, manometru, filet PN25 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om. | 0,4600 |  |  |
|  | 5210201087946 | Filet d=15 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913124503192 | Robinet cu trei cai cu presgarnitura cu flanse PN25, din fonta d-15mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3320527328100 | Manometru indust. cu ac control | buc | 1,0000 |  |  |
| 4 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Ventuz de aerisire din otel d=50mm PN25 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300551 | Ventuz de aerisire din otel D=50 mm PN25 | buc | 1,0000 |  |  |
| 5 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Reductia din otel d=65x50 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274110150 | Reductia din otel d=65x50 pentru sudura | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 6 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Cot din otel d=50 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274110151 | Cot din otel d=50 pentru sudura | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 7 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cap conectar cu mufa d=50) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,8900 |  |  |
|  | 2875274110109 | Cap conector cu mufa d=50mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 8 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Flansa din otel sudabila D=2" PN25-сварка | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274110107 | Flansa din otel sudura D=2"PN25 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 9 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mmI (fara flansa)-болтовое соединение | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 4,0000 |  |  |
| 10 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Teu egal d=50x50) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274111123 | Teu redus D=50x50mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 11 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Segment din otel L=0.4m, D=57x3.5mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274110140 | Segment din otel L=0.1 m, D=57x3.5mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 12 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Segment din otel L=0.15m, D=57x3.5mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274110136 | Segment din otel L=0.1 m, D=57x3.5mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 13 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Segment din otel L=0.1m, D=57x3.5mm cu filet | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274110137 | Segment din otel L=0.1 m, D=57x3.5mm cu filet | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 14 | GE10A1 | Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare -Электроконтактный манометр ЭКМ-1У | buc |  |  |  |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,4600 |  |  |
|  | 2875274120200 | Mufa otel pt. tevi filetate Dn=15 1/2 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1111000101000 | Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274201100 | Robinet trecere ventil fc+mufe abur pn 16-225grd S 4004 1" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 3320527328111 | Электроконтактный манометр ЭКМ-1У | buc | 1,0000 |  |  |
| 15 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Reductia din otel cu flansa d=50x80mm PN25 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2722104182018 | Reductie din otel cu flanse d=50x80mm PN25 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 16 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Adaptor cu flansa PE d=80x90 mm) PN25 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 2523156713139 | Adaptor cu flansa PE d=80x90 mm PN25 | buc | 1,0000 |  |  |
| 17 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 0,5800 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,2000 |  |  |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |
| 18 | FjH03C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica УРБ-3АМ-32 h-om | buc |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 32,0000 |  |  |
| 19 | 07-04-030-06 | Demontarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-10-185" k=0.7-использовать только ресурсы-instalatie de foraj si sondor | buc |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 108,0000 |  |  |
|  | 2952270003791 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa УРБ-3АМ | h-ut | 22,8900 |  |  |
| 20 | AcB03D | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm-без стоимости водомера | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,7200 |  |  |
|  | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg | 0,0600 |  |  |
| 21 | 07-04-030-07 | Montarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca "Joval BJ 611-24" sau analog-без стоимости насоса, кабеля и водоподъёмных труб-использовать только ресурсы-instalatie de foraj si sondor- | buc |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 125,0000 |  |  |
|  | 2952270003791 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa УРБ-3АМ | h-ut | 28,3400 |  |  |
|  |  | 3. Procurarea utilajului |  |  |  |  |
| 22 | Pret de piata | Pompa submersibil, marca JOVAL BJ 611-24=10.0 m3/ora, H=250m, P=11.0kWt n=3000 rot./min, sau analog | buc |  |  |  |
|  | 121212122285 | Pompa arteziana JOVAL BJ 611-24=10.0m3/ora, H=250m, P=11.0 kWt, n=3000 rot/mim inclusiv mufa termocontractabila MWTM 25/B, cablu subm H07RN-F 3x10, Panou de comanda si protactie Salupo Multiplus 1 20HP | buc | 1,0000 |  |  |
| 23 | Pret de piata | Apometru pentru apa rece BМГ-50 | buc |  |  |  |
|  | 3320634625050 | Apometru pentru apa rece BT-50 | buc | 1,0000 |  |  |

APROBAT:

L.S.                                                                                                 L.S.

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (P.Cunev) | () |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |