| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1Detectarea PrPres prin WESTERN BLOT |  |  |  |  |  | Detectarea PrPres la nivelul țesutului nervos la bovine, ovine, caprine, cervide. eprubete de omogenizare ce contin sfere ceramice in solutii tamponata. Conservant :Proclin 300 (0,1%) 1 punga (35 eprubete) Solutie de denaturare. Gata de utilizare 1 flacon (12,5 ml) Solutie de clarificare. Colorant:albastru de bromfenol. Gata de utilizare 1 flacon(12,5 ml) Proteinaza K. Colorant:rosu de fenol 1 vial (0,4 ml) Amestec de anticorpi monoclonali anti PrP (10x) 1 flacon (8 ml) Anticorpi de capra anti-IgG de soarece (H+L) marcati cu peroxidaza (HRP)(10x) 1 flacon (10ml) |  |  |  |  |
| LOT 2 Detectarea PrPres prin ELISA purificare |  |  |  |  |  | tuburile grinding contine bile ceramice in tampon de omogenizare Prezervant:Proclin 300(0.1%) 2 pungi*96 tuburi Solutie de denaturare 1 flacon (55ml) Solutie de clarificare Colorant cu albastru de bromfenol 1 flacon (55ml) Tampon de solubizare 1 flacon (7ml) Proteinaza K colorant: rosu de fenol 1 flacon (0,5 ml) |  |  |  |  |
| LOT 3 Detecarea PrPres prin ELISA detectie |  |  |  |  |  | Microplaca 12 stripuri a 8 dodeuri invelite cu un anticorp monoclonal anti-PrPres 2 microplaci Solutie de spalare concantrata de 10-ori tampon Tris-NaCl pH 7,4 Mertiolat de Sodiu (0,01%) 1 flacon (250ml) Ser Martor Negativ Tampon PBS pH 7,4, suplimentat cu ASB (albumina serica bovina conservant Proclin 300 (0,1%) 1 flacon (4ml) Ser Martor Pozitiv Tampon PBS pH 7,4, suplimentat cu peptide sintetice ninfectioase, leofilizat, conservant Proclin 300 (0,1%)1 flacon Diluent pentru probe Tampon PBS pH 7,4 suplimentat cu ASB si rosu fenol conservant Proclin 300(0,1%) 1 flacon (35ml) Conjugat concentrate de 10-ori, anticorpi monoclonati anti-PrP marcati cu peroxidaza intr-o solutie tampon Tris-NaCl pH 7,4 suplimentaty cu proteina bovina si colorant cu rosu de fenol conservant Proclin 300(0,1%) 1 flacon (2,5 ml) Tamponul Substratului Peroxidazei Solutie de acid citric si acetat de sodiu ph 7,4 care contine 0,015% H2O2 si 4% dimetilsulfoxid (DMSO) 1 flacon (60ml) Cromogen solutie de tetrametilbenzidina (TMB) 1 flacon (5 ml) Solutie de stopare acid sulfuric 1N 1 flacon (28 ml) Folie adeziva pentru microlpaci 8 buc |  |  |  |  |
| LOT 4 Tampon Laemmli |  |  |  |  |  | Diluați probele de proteine ​​1:1 în tampon de probă Laemmli 2x înainte de încărcare pe geluri SDS-PAGE (necesită adăugarea de β-mercaptoetanol). Formulare: 65,8 mM Tris-HCI, pH 6,8, 2,1% SDS, 26,3% (g/v) glicerol, 0,01% albastru de bromofenol Gata de diluat - folosiți apă deionizată distilată Tampon de încărcare premixat — asigură consistența bandă-la-bandă Reactiv de calitate controlată — garantează rezultate reproductibile |  |  |  |  |
| LOT 5 2-Mercaptoethanol |  |  |  |  |  | 25 ml, 2-mercaptoetanol pur ≥98% (14,2 M) |  |  |  |  |
| LOT 6 SDS |  |  |  |  |  | SDS (sodium dodecylsulfate) Appearance: Form: Powder Colour: White Ambalaj - recipient din plastic alb opac |  |  |  |  |
| LOT 7 Seringi de calibrare |  |  |  |  |  | Seringi de unica folosinta pentru recoltarea tesutului nervos |  |  |  |  |
| LOT 8 Acrilamida 40% 29:1 |  |  |  |  |  | Soluție gata 40% Acrylamide/Bis Solution, 29:1 Stare fizică Lichid Aspect Lichid Culoare incolor Miros Inodor. Ambalaj - recipient din plastic opac |  |  |  |  |
| LOT 9 0,5 M Tris-HCl pH 6.8 |  |  |  |  |  | Stacking Buffer, 0.5 M Tris-HCl pH 6.8 Stare fizică Lichid Aspect Lichid Culoare incolor Miros Inodor. Ambalaj - recipient din plastic opac |  |  |  |  |
| LOT 10 1,5 M Tris-HCl pH 8.8 |  |  |  |  |  | Resolving Buffer, 1.5M Tris-HCl pH 8.8 Stare fizică Lichid Aspect Nu există informații disponibile Culoare incolor Miros Inodor. Ambalaj - recipient din plastic opac |  |  |  |  |
| LOT 11Albastru de Bromfenol |  |  |  |  |  | Indicator 0,4 % solutia Albastru de Bromfenol Ambalaj - recipient din plastic opac |  |  |  |  |
| LOT 12 Sucroza |  |  |  |  |  | C12H22O11 ≥99.5% Aspect Forma : cristalin Culoare albă Ambalaj – recipient din plastic opac |  |  |  |  |
| LOT 13 Persulfat de Amoniu |  |  |  |  |  | Formula: H8N2O8S2 / (NH4)2S2O8 Stare fizică Solid Aspect cristalin Culoare alb Miros Inodor. Ambalaj – recipient din plastic opac |  |  |  |  |
| LOT 14 TEMED |  |  |  |  |  | 1,2-DI(DIMETHYLAMINO)ETHANE Stare fizică Lichid Aspect soluție apoasă Culoare galben deschis Miros Amină. |  |  |  |  |
| LOT 15 Tris\Glycine\SDS |  |  |  |  |  | tampon de electroforeză premixat, conține 25 mM Tris, 192 mM glicină, 0,1% SDS, pH 8,3 după diluare la 1x cu apă |  |  |  |  |
| LOT 16 Kaleidoscope prestained standards |  |  |  |  |  | Standardele Precision Plus Protein Caleidoscope sunt un amestec de zece proteine recombinate multicolore (10–250 kD). Interval de mărime MW, 10–250kD Tip pete -Caleidoscop Volumul, 500 ul Numărul 50 Termen de valabilitate A se pastra 12 luni la -20°C Volum de încărcare pe mini geluri, 10 µl Volum de încărcare pe mini geluri, pentru detectarea petelor fluorescente, 5µl (la o diluție de 1:10) |  |  |  |  |
| LOT 17 MagicMark™ XP Western Standard |  |  |  |  |  | 250 mkl amestec standard gata de utilizare într-un flacon de plastic. Tamponul de încărcare constă din 125 mM Tris-HCI (pH 6,8), 10 mM DTT, 17,4% glicerol, 3% SDS și 0,025% albastru de bromofenol. A se pastra la -20°C. |  |  |  |  |
| LOT 18 Etanol (Normapur) |  |  |  |  |  | Ethanol absolute ≥99.8% Formula: C2H5OH Greutate moleculară : 46,07 g/mol Punct de fierbere: 77,5…78,5 °C Punct de topire: -117 °C Densitate: 0,7895 g/cm³ (20 °C) Stare fizică Lichid Ambalaj - recipient din plastic |  |  |  |  |
| LOT 19 Tris/CAPS (tampon de transfer) (10x) |  |  |  |  |  | Nume chimic sau material Buffer Concentrație 10X Forme fizice Liquide |  |  |  |  |
| LOT 20 Hartie de filtru (hartie de transfer pt geluri turnate manual Mini Blot™) |  |  |  |  |  | Fabricat din 100% fibra de bumbac Fabricat folosind apă ultrapură și nu conține aditivi Potrivit pentru utilizare cu alcool și alți solvenți organici. Asigurați un flux uniform de tampon prin gel până la membrana de transfer în sandvișul blotting. în pachet, 7,5 x 10 cm, |  |  |  |  |
| LOT 21 Membrana PVDF (0.2 µm) |  |  |  |  |  | Ambalaj pachet de 10 Mărimea 10 cm × 10 cm Dimensiunea porilor 0,2 μm adecvarea potrivit pentru aplicații (Western blotting, secvențiere a proteinelor și aplicații de proteină dot-blotting) |  |  |  |  |
| LOT 22 Blotting grade blocker (agent blocant) |  |  |  |  |  | lapte praf degresat pentru Western blot Stare fizică Solid Aspect Pulbere Culoare alb Miros sulfuros. Ambalaj - recipient din plastic |  |  |  |  |
| LOT 23 Tween 20 |  |  |  |  |  | Extracția ADN: adecvată Extracția ARN: adecvată cultura celulara ¦ mamifer: potrivit purificarea proteinelor: potrivită formă lichid vâscos greutate mol~1228 compoziţie acid lauric, ≥40% (echilibru în primul rând acizii miristic, palmitic și stearic) |  |  |  |  |
| LOT 24 TFS (tampon de spalare) (10x) |  |  |  |  |  | Concentrat de 10x (100 mL+900 mL apă distilată) Sinonime: PBS concentrat 10x, HS-No 3822 00 00; (CH): 5; Soluţie apoasă de clorură de sodiu, clorură de potasiu, fosfat disodic, fosfat monopotasic; |  |  |  |  |
| LOT 25 ECL (substrat pt conjugat) |  |  |  |  |  | Substrat chimioluminiscent neradioactiv foarte sensibil pe bază de luminol îmbunătățit pentru detectarea conjugaților de peroxidază de hrean (HRP) pe imunoblot. Substratul Western Blot ECL detectează și vizualizează prezența antigenului în picograme (pg) utilizând tehnici fotografice sau alte tehnici de imagistică chimioluminiscente adecvate. Setul include: soluție de peroxid 1x125 ml soluție de amplificare a luminolului 1x125 ml |  |  |  |  |
| LOT 26 ECL Hyperfilms (18 x 24 cm) |  |  |  |  |  | L × L 18 cm × 24 cm, pachet de 50 buc |  |  |  |  |
| LOT 27 Development folders |  |  |  |  |  | Development Folders (14 cm X 19 cm) |  |  |  |  |
| LOT 28 Solutie developare LX24 |  |  |  |  |  | Tip: Metol - Hidrochinona borax • Timpi: in tanc 20ș pentru Ilford Delta 100 35mm: 7minute; diluat 1+1: 10minute; diluat 1+3: 15.5minute. - Ilford Delta 400 35mm: 7minute; diluat 1+1: 10.5minute; diluat 1+3: 18minute • Un litru de solutie (nediluata) va procesa 10 role de film 35mm/120. |  |  |  |  |
| LOT 29 Solutie fixatoare AL4 |  |  |  |  |  | Lichid în flacoane de 10 ml. pentru fixarea |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. 33100000-1; LOT 1Detectarea PrPres prin WESTERN BLOT; 1 set/32 doze; 1 set/32 doze; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 2 Detectarea PrPres prin ELISA purificare; 1 set/192 teste; 1 set/192 teste; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 3 Detecarea PrPres prin ELISA detectie; 1 set\192 teste; 1 set\192 teste; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 4 Tampon Laemmli; 10 fiole/6 ml; 10 fiole/6 ml; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 5 2-Mercaptoethanol; 1 l; 1 l; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 6 SDS; 1 kg; 1 kg; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 7 Seringi de calibrare; 200 buc; 200 buc; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 8 Acrilamida 40% 29:1; 500 ml; 500 ml; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA,. 33100000-1; LOT 9 0,5 M Tris-HCl pH 6.8; 1L; 1L; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 10 1,5 M Tris-HCl pH 8.8; 1L; 1L; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 11Albastru de Bromfenol; 10 g; 10 g; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 12 Sucroza; 1 kg; 1 kg; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 13 Persulfat de Amoniu; 100 gr; 100 gr; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 14 TEMED; 25 ml; 25 ml; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 15 Tris\Glycine\SDS; 1 L; 1 L; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 16 Kaleidoscope prestained standards; 500 µl; 500 µl; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 17 MagicMark™ XP Western Standard; 250 µl; 250 µl; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 18 Etanol (Normapur); 1 l; 1 l; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 19 Tris/CAPS (tampon de transfer) (10x); 1 l; 1 l; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 20 Hartie de filtru (hartie de transfer pt geluri turnate manual Mini Blot™); 50 buc.; 50 buc.; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 21 Membrana PVDF (0.2 µm); 100 buc; 100 buc; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 22 Blotting grade blocker (agent blocant); 1 borcan/300 gr.; 1 borcan/300 gr.; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 23 Tween 20; 100 ml; 100 ml; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 24 TFS (tampon de spalare) (10x); 1 L; 1 L; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 25 ECL (substrat pt conjugat); 250 ml; 250 ml; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 26 ECL Hyperfilms (18 x 24 cm); 50 buc.; 50 buc.; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 27 Development folders; 100 buc; 100 buc; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 28 Solutie developare LX24; 1 l; 1 l; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 29 Solutie fixatoare AL4; 100 ml; 100 ml; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)