| Reparatia sediului primariei din.sDorotcaia r.Dubasari | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

Lucrari electrice interioare EEF.IEI

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 5,00 |
| 2 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 60,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 3 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 90,00 |
| 4 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 90,00 |
| 5 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 21,00 |
| 6 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 21,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРн-П16УХЛЗ | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32/1/25 | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/С/6 | buc | 4,00 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1P/B6 | buc | 7,00 |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2P/16/30mA | buc | 1,00 |
| 12 | 08-01-054-1 | Transformator, tensiune ЯТП-0,25/220/24 | buc | 1,00 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АП50Б-2МТ-6A | buc | 1,00 |
| 14 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 4,15 |
| 15 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x6mm2 | m | 15,00 |
| 16 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x2.5mm2 | m | 60,00 |
| 17 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm2 | m | 280,00 |
| 18 |  | Cablu ВВГнг(A)-LS 3x1.5mm2 | m | 60,00 |
| 19 |  | Cablu ВВГнг-LS 4*1 mm2 | m | 12,00 |
| 20 |  | Cablu ПВ-1 4mm2 | m | 45,00 |
| 21 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm | 100 m | 4,00 |
| 22 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | 100 m | 0,15 |
| 23 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor inglobatet cu o clapa IP23 | buc | 2,00 |
| 24 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor inglobate cu doua clape IP23 | buc | 5,00 |
| 25 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor inglobatet cu o clapa IP44 | buc | 2,00 |
| 26 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor inglobate cu doua clape IP44 | buc | 1,00 |
| 27 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 1P+N+PE, IP44 | 100 buc | 0,05 |
| 28 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata 1P+N+PE, IP23 | 100 buc | 0,10 |
| 29 |  | Cutie pentru priza si intrerupator | buc | 25,00 |
| 30 | 08-03-593-1 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale | 100 buc | 0,21 |
|  |  | Capitolul 4. Utilaj |  |  |
| 31 |  | Dulap ЩРн-П16УХЛЗ (16 module) | buc | 1,00 |
| 32 |  | Automat ВН32/1/25 | buc | 1,00 |
| 33 |  | Automat BA47-29/1/С/6 | buc | 4,00 |
| 34 |  | Automat BA47-29/1P/B6 | buc | 7,00 |
| 35 |  | Automat АВДТ-32/2P/16/30mA | buc | 1,00 |
| 36 |  | Transformator, tensiune ЯТП-0,25/220/24 | buc | 1,00 |
| 37 |  | Sursa de alimentare neitrerupta ИБП | buc | 1,00 |
| 38 |  | Automat АП50Б-2МТ-6A | buc | 1,00 |
| 39 |  | Corp de iluminat cu lampe Led 32 Wt (PRS/ECO LED, 32Wt 595 4000k) | buc | 8,00 |
| 40 |  | Corp de iluminat cu lampe Led 29 Wt (3LM-80- (1*29Wt) | buc | 3,00 |
| 41 |  | Corp de iluminat cu lampe LED 1*18Wt (ALS.OPL UNI LED 18W IP67) | buc | 5,00 |
| 42 |  | Corp de iluminat de avarie cu acumulator (LYRA 4233-8 IP42) sau echivalent. | buc | 3,00 |
| 43 |  | Corp de iluminat de avarie (ВЗГ-100) | buc | 1,00 |
| 44 |  | Corp de iluminat cu lampe econome 1*18 W (IP44) | buc | 1,00 |