## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea exoprotezelor mamare și accesoriilor conform necesităților IMSP Institutul Oncologic pentru anii 2024-2026 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 |  | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Exoproteza mamara Nr.00 | Exoproteza mamara Nr.00 |  |  |  | Proteză de silicon nr.00 Proteza de silicon pentru glanda mamară ( după înlăturarea glandei mamare naturale ) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.
33100000-1 | 2 | Exoproteza mamara Nr 0. | Exoproteza mamara Nr 0. |  |  |  | Proteză de silicon nr.0 Proteza de silicon pentru glanda mamară ( după înlăturarea glandei mamare naturale ) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza.. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.
33100000-1 | 3 | Exoproteza mamara Nr.1 | Exoproteza mamara Nr.1 |  |  |  | Proteză de silicon nr.1 Proteza de silicon pentru glanda mamară ( după înlăturarea glandei mamare naturale ) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza.. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.
33100000-1 | 4 | Exoproteza mamara Nr.2 | Exoproteza mamara Nr.2 |  |  |  | Proteză de silicon nr.2 Proteza de silicon pentru glanda mamară ( după înlăturarea glandei mamare naturale ) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.
33100000-1 | 5 | Exoproteza mamara Nr.3 | Exoproteza mamara Nr.3 |  |  |  | Proteză de silicon nr.3 Proteza de silicon pentru glanda mamară ( după înlăturarea glandei mamare naturale ) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza.. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.
33100000-1 | 6 | Exoproteza mamara Nr.4 | Exoproteza mamara Nr.4 |  |  |  | Proteză de silicon nr.4 Proteza de silicon pentru glanda mamară ( după înlăturarea glandei mamare naturale ) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.
33100000-1 | 7 | Exoproteza mamara Nr.5 | Exoproteza mamara Nr.5 |  |  |  | Proteză de silicon nr.5 Proteza de silicon pentru glanda mamară ( după înlăturarea glandei mamare naturale ) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza.. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni
33100000-1 | 8 | Exoproteza mamara Nr.6 | Exoproteza mamara Nr.6 |  |  |  | Proteză de silicon nr.6 Proteza de silicon pentru glanda mamară ( după înlăturarea glandei mamare naturale ) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza.. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.
33100000-1 | 9 | Exoproteza mamara Nr.7 | Exoproteza mamara Nr.7 |  |  |  | Proteză de silicon nr.7 Proteza de silicon pentru glanda mamară ( după înlăturarea glandei mamare naturale ) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.
33100000-1 | 10 | Exoproteza mamara Nr.8 | Exoproteza mamara Nr.8 |  |  |  | Proteză de silicon nr.8 Proteza de silicon pentru glanda mamară ( după înlăturarea glandei mamare naturale ) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza.. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni
33100000-1 | 11 | Exoproteza mamara Nr.9 | Exoproteza mamara Nr.9 |  |  |  | Proteză de silicon nr.9 Proteza de silicon pentru glanda mamară ( după înlăturarea glandei mamare naturale ) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza.. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.
33100000-1 | 12 | Exoproteza mamara Nr.10 | Exoproteza mamara Nr.10 |  |  |  | Proteză de silicon nr.10 Proteza de silicon pentru glanda mamară ( după înlăturarea glandei mamare naturale ) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza.. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.
33100000-1 | 13 | Exoproteza mamara Nr.11 | Exoproteza mamara Nr.11 |  |  |  | Proteză de silicon Nr.11. Proteza de silicon pentru glanda mamară ( după înlăturarea glandei mamare naturale ) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.
33100000-1 | 14 | Exoproteza mamara Nr.12 | Exoproteza mamara Nr.12 |  |  |  | Proteză de silicon Nr.12. Proteza de silicon pentru glanda mamară ( după înlăturarea glandei mamare naturale ) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza.. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.
33100000-1 | 15 | Exoproteza mamara Nr.13 | Exoproteza mamara Nr.13 |  |  |  | Proteză de silicon Nr.13. Proteza de silicon pentru glanda mamară ( după înlăturarea glandei mamare naturale ) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza.. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.
33100000-1 | 16 | Exoproteza mamara Nr.14 | Exoproteza mamara Nr.14 |  |  |  | Proteză de silicon Nr.14. Proteza de silicon pentru glanda mamară ( după înlăturarea glandei mamare naturale ) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.
33100000-1 | 17 | Sutien special pentru exoproteză Marime 75A | Sutien special pentru exoproteză Marime 75A |  |  |  | Sutien special pentru exoproteză Marime 75A Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac sau alt material echivalent din punct de vedere funcțional, conform scopului propus, pentru fixarea protezei glandei mamare. Autoritatea contractantă poate respinge oferta pentru motivul că produsele oferite nu sunt echivalente materialului bumbac, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune - material echivalent bumbacului, satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică din prezentul lot. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința si a bretelelor este direct proporționala cu mărimea (cu cat mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința si bretelele sunt mai late) Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoarea - toate nuanțele de bej. Alte culori nu vor fi acceptate.
33100000-1 | 18 | Sutien special pentru exoproteză Marime 75B | Sutien special pentru exoproteză Marime 75B |  |  |  | Sutien special pentru exoproteză Marime 75B Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac sau alt material echivalent din punct de vedere funcțional, conform scopului propus, pentru fixarea protezei glandei mamare. Autoritatea contractantă poate respinge oferta pentru motivul că produsele oferite nu sunt echivalente materialului bumbac, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune - material echivalent bumbacului, satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică din prezentul lot. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința si a bretelelor este direct proporționala cu mărimea (cu cat mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința si bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoarea - toate nuanțele de bej. Alte culori nu vor fi acceptate.
33100000-1 | 19 | Sutien special pentru exoproteză Marime 75C | Sutien special pentru exoproteză Marime 75C |  |  |  | Sutien special pentru exoproteză Marime 75C Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac pentru fixarea protezei glandei mamare sau alt material echivalent din punct de vedere funcțional, conform scopului propus, pentru fixarea protezei glandei mamare. Autoritatea contractantă poate respinge oferta pentru motivul că produsele oferite nu sunt echivalente materialului bumbac, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune - material echivalent bumbacului, satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică din prezentul lot. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința si a bretelelor este direct proporționala cu mărimea (cu cat mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința si bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoarea - toate nuanțele de bej. Alte culori nu vor fi acceptate.
33100000-1 | 20 | Sutien special pentru exoproteză Marime 75D | Sutien special pentru exoproteză Marime 75D |  |  |  | Sutien special pentru exoproteză Marime 75D Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac sau alt material echivalent din punct de vedere funcțional, conform scopului propus, pentru fixarea protezei glandei mamare. Autoritatea contractantă poate respinge oferta pentru motivul că produsele oferite nu sunt echivalente materialului bumbac, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune - material echivalent bumbacului, satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică din prezentul lot. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința si a bretelelor este direct proporționala cu mărimea (cu cat mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința si bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoarea - toate nuanțele de bej. Alte culori nu vor fi acceptate.
33100000-1 | 21 | Sutien special pentru exoproteză Marime 80B | Sutien special pentru exoproteză Marime 80B |  |  |  | Sutien special pentru exoproteză Marime 80B Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac sau alt material echivalent din punct de vedere funcțional, conform scopului propus, pentru fixarea protezei glandei mamare. Autoritatea contractantă poate respinge oferta pentru motivul că produsele oferite nu sunt echivalente materialului bumbac, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune - material echivalent bumbacului, satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică din prezentul lot. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința si a bretelelor este direct proporționala cu mărimea (cu cat mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința si bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoarea - toate nuanțele de bej. Alte culori nu vor fi acceptate.
33100000-1 | 22 | Sutien special pentru exoproteză Marime 80C | Sutien special pentru exoproteză Marime 80C |  |  |  | Sutien special pentru exoproteză Marime 80C Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac sau alt material echivalent din punct de vedere funcțional, conform scopului propus, pentru fixarea protezei glandei mamare. Autoritatea contractantă poate respinge oferta pentru motivul că produsele oferite nu sunt echivalente materialului bumbac, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune - material echivalent bumbacului, satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică din prezentul lot. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința si a bretelelor este direct proporționala cu mărimea (cu cat mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința si bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoarea - toate nuanțele de bej. Alte culori nu vor fi acceptate.
33100000-1 | 23 | Sutien special pentru exoproteză Marime 80D | Sutien special pentru exoproteză Marime 80D |  |  |  | Sutien special pentru exoproteză Marime 80D Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac sau alt material echivalent din punct de vedere funcțional, conform scopului propus, pentru fixarea protezei glandei mamare. Autoritatea contractantă poate respinge oferta pentru motivul că produsele oferite nu sunt echivalente materialului bumbac, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune - material echivalent bumbacului, satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică din prezentul lot. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința si a bretelelor este direct proporționala cu mărimea (cu cat mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința si bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoarea - toate nuanțele de bej. Alte culori nu vor fi acceptate.
33100000-1 | 24 | Sutien special pentru exoproteză Marime 80E | Sutien special pentru exoproteză Marime 80E |  |  |  | Sutien special pentru exoproteză Marime 80E Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac sau alt material echivalent din punct de vedere funcțional, conform scopului propus, pentru fixarea protezei glandei mamare. Autoritatea contractantă poate respinge oferta pentru motivul că produsele oferite nu sunt echivalente materialului bumbac, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune - material echivalent bumbacului, satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică din prezentul lot. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința si a bretelelor este direct proporționala cu mărimea (cu cat mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința si bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoarea - toate nuanțele de bej. Alte culori nu vor fi acceptate.
33100000-1 | 25 | Sutien special pentru exoproteză Marime 85B | Sutien special pentru exoproteză Marime 85B |  |  |  | Sutien special pentru exoproteză Marime 85B Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac sau alt material echivalent din punct de vedere funcțional, conform scopului propus, pentru fixarea protezei glandei mamare. Autoritatea contractantă poate respinge oferta pentru motivul că produsele oferite nu sunt echivalente materialului bumbac, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune - material echivalent bumbacului, satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică din prezentul lot. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința si a bretelelor este direct proporționala cu mărimea (cu cat mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința si bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoarea - toate nuanțele de bej. Alte culori nu vor fi acceptate..
33100000-1 | 26 | Sutien special pentru exoproteză Marime 85C | Sutien special pentru exoproteză Marime 85C |  |  |  | Sutien special pentru exoproteză Marime 85C Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac sau alt material echivalent din punct de vedere funcțional, conform scopului propus, pentru fixarea protezei glandei mamare. Autoritatea contractantă poate respinge oferta pentru motivul că produsele oferite nu sunt echivalente materialului bumbac, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune - material echivalent bumbacului, satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică din prezentul lot. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința si a bretelelor este direct proporționala cu mărimea (cu cat mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința si bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoarea - toate nuanțele de bej. Alte culori nu vor fi acceptate.
33100000-1 | 27 | Sutien special pentru exoproteză Marime 85D | Sutien special pentru exoproteză Marime 85D |  |  |  | Sutien special pentru exoproteză Marime 85D Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac sau alt material echivalent din punct de vedere funcțional, conform scopului propus, pentru fixarea protezei glandei mamare. Autoritatea contractantă poate respinge oferta pentru motivul că produsele oferite nu sunt echivalente materialului bumbac, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune - material echivalent bumbacului, satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică din prezentul lot. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința si a bretelelor este direct proporționala cu mărimea (cu cat mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința si bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoarea - toate nuanțele de bej. Alte culori nu vor fi acceptate.
33100000-1 | 28 | Sutien special pentru exoproteză Marime 85E | Sutien special pentru exoproteză Marime 85E |  |  |  | Sutien special pentru exoproteză Marime 85E Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac sau alt material echivalent din punct de vedere funcțional, conform scopului propus, pentru fixarea protezei glandei mamare. Autoritatea contractantă poate respinge oferta pentru motivul că produsele oferite nu sunt echivalente materialului bumbac, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune - material echivalent bumbacului, satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică din prezentul lot. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința si a bretelelor este direct proporționala cu mărimea (cu cat mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința si bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoarea - toate nuanțele de bej. Alte culori nu vor fi acceptate.
33100000-1 | 29 | Sutien special pentru exoproteză Marime 90B | Sutien special pentru exoproteză Marime 90B |  |  |  | Sutien special pentru exoproteză Marime 90B Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac sau alt material echivalent din punct de vedere funcțional, conform scopului propus, pentru fixarea protezei glandei mamare. Autoritatea contractantă poate respinge oferta pentru motivul că produsele oferite nu sunt echivalente materialului bumbac, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune - material echivalent bumbacului, satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică din prezentul lot. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința si a bretelelor este direct proporționala cu mărimea (cu cat mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința si bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoarea - toate nuanțele de bej. Alte culori nu vor fi acceptate.
33100000-1 | 30 | Sutien special pentru exoproteză Marime 90C | Sutien special pentru exoproteză Marime 90C |  |  |  | Sutien special pentru exoproteză Marime 90C Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac sau alt material echivalent din punct de vedere funcțional, conform scopului propus, pentru fixarea protezei glandei mamare. Autoritatea contractantă poate respinge oferta pentru motivul că produsele oferite nu sunt echivalente materialului bumbac, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune - material echivalent bumbacului, satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică din prezentul lot. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința si a bretelelor este direct proporționala cu mărimea (cu cat mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința si bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoarea - toate nuanțele de bej. Alte culori nu vor fi acceptate.
33100000-1 | 31 | Sutien special pentru exoproteză Marime 90D | Sutien special pentru exoproteză Marime 90D |  |  |  | Sutien special pentru exoproteză Marime 90D Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac sau alt material echivalent din punct de vedere funcțional, conform scopului propus, pentru fixarea protezei glandei mamare. Autoritatea contractantă poate respinge oferta pentru motivul că produsele oferite nu sunt echivalente materialului bumbac, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune - material echivalent bumbacului, satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică din prezentul lot. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința si a bretelelor este direct proporționala cu mărimea (cu cat mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința si bretelele sunt mai late) Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoarea - toate nuanțele de bej. Alte culori nu vor fi acceptate.
33100000-1 | 32 | Sutien special pentru exoproteză Marime 90E | Sutien special pentru exoproteză Marime 90E |  |  |  | Sutien special pentru exoproteză Marime 90E Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac sau alt material echivalent din punct de vedere funcțional, conform scopului propus, pentru fixarea protezei glandei mamare. Autoritatea contractantă poate respinge oferta pentru motivul că produsele oferite nu sunt echivalente materialului bumbac, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune - material echivalent bumbacului, satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică din prezentul lot. pentru fixarea protezei glandei mamare. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința si a bretelelor este direct proporționala cu mărimea (cu cat mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința si bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoarea - toate nuanțele de bej. Alte culori nu vor fi acceptate.
33100000-1 | 33 | Sutien special pentru exoproteză Marime 95B | Sutien special pentru exoproteză Marime 95B |  |  |  | Sutien special pentru exoproteză Marime 95B Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac sau alt material echivalent din punct de vedere funcțional, conform scopului propus, pentru fixarea protezei glandei mamare. Autoritatea contractantă poate respinge oferta pentru motivul că produsele oferite nu sunt echivalente materialului bumbac, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune - material echivalent bumbacului, satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică din prezentul lot. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința si a bretelelor este direct proporționala cu mărimea (cu cat mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința si bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate Culoarea - toate nuanțele de bej. Alte culori nu vor fi acceptate
33100000-1 | 34 | Sutien special pentru exoproteză Marime 95C | Sutien special pentru exoproteză Marime 95C |  |  |  | Sutien special pentru exoproteză Marime 95C Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac sau alt material echivalent din punct de vedere funcțional, conform scopului propus, pentru fixarea protezei glandei mamare. Autoritatea contractantă poate respinge oferta pentru motivul că produsele oferite nu sunt echivalente materialului bumbac, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune - material echivalent bumbacului, satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică din prezentul lot. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința si a bretelelor este direct proporționala cu mărimea (cu cat mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința si bretelele sunt mai late) Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoarea - toate nuanțele de bej. Alte culori nu vor fi acceptate.
33100000-1 | 35 | Sutien special pentru exoproteză Marime 95D | Sutien special pentru exoproteză Marime 95D |  |  |  | Sutien special pentru exoproteză Marime 95D Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac sau alt material echivalent din punct de vedere funcțional, conform scopului propus, pentru fixarea protezei glandei mamare. Autoritatea contractantă poate respinge oferta pentru motivul că produsele oferite nu sunt echivalente materialului bumbac, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune - material echivalent bumbacului, satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică din prezentul lot. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința si a bretelelor este direct proporționala cu mărimea (cu cat mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința si bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoarea - toate nuanțele de bej. Alte culori nu vor fi acceptate.
33100000-1 | 36 | Sutien special pentru exoproteză Marime 95E | Sutien special pentru exoproteză Marime 95E |  |  |  | Sutien special pentru exoproteză Marime 95E Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac sau alt material echivalent din punct de vedere funcțional, conform scopului propus, pentru fixarea protezei glandei mamare. Autoritatea contractantă poate respinge oferta pentru motivul că produsele oferite nu sunt echivalente materialului bumbac, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune - material echivalent bumbacului, satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică din prezentul lot. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința si a bretelelor este direct proporționala cu mărimea (cu cat mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința si bretelele sunt mai late) Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoarea - toate nuanțele de bej. Alte culori nu vor fi acceptate.
33100000-1 | 37 | Sutien special pentru exoproteză Marime 100B | Sutien special pentru exoproteză Marime 100B |  |  |  | Sutien special pentru exoproteză Marime 100B Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac sau alt material echivalent din punct de vedere funcțional, conform scopului propus, pentru fixarea protezei glandei mamare. Autoritatea contractantă poate respinge oferta pentru motivul că produsele oferite nu sunt echivalente materialului bumbac, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune - material echivalent bumbacului, satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică din prezentul lot. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului.Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința si a bretelelor este direct proporționala cu mărimea (cu cat mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința si bretelele sunt mai late) Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoarea - toate nuanțele de bej. Alte culori nu vor fi acceptate.
33100000-1 | 38 | Sutien special pentru exoproteză Marime 100C | Sutien special pentru exoproteză Marime 100C |  |  |  | Sutien special pentru exoproteză Marime 100C Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac sau alt material echivalent din punct de vedere funcțional, conform scopului propus, pentru fixarea protezei glandei mamare. Autoritatea contractantă poate respinge oferta pentru motivul că produsele oferite nu sunt echivalente materialului bumbac, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune - material echivalent bumbacului, satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică din prezentul lot. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința si a bretelelor este direct proporționala cu mărimea (cu cat mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința si bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoarea - toate nuanțele de bej. Alte culori nu vor fi acceptate.
33100000-1 | 39 | Sutien special pentru exoproteză Marime 100D | Sutien special pentru exoproteză Marime 100D |  |  |  | Sutien special pentru exoproteză Marime 100D Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac sau alt material echivalent din punct de vedere funcțional, conform scopului propus, pentru fixarea protezei glandei mamare. Autoritatea contractantă poate respinge oferta pentru motivul că produsele oferite nu sunt echivalente materialului bumbac, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune - material echivalent bumbacului, satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică din prezentul lot. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința si a bretelelor este direct proporționala cu mărimea (cu cat mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința si bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoarea - toate nuanțele de bej. Alte culori nu vor fi acceptate.
33100000-1 | 40 | Sutien special pentru exoproteză Marime 100E | Sutien special pentru exoproteză Marime 100E |  |  |  | Sutien special pentru exoproteză Marime 100E Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac sau alt material echivalent din punct de vedere funcțional, conform scopului propus, pentru fixarea protezei glandei mamare. Autoritatea contractantă poate respinge oferta pentru motivul că produsele oferite nu sunt echivalente materialului bumbac, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune - material echivalent bumbacului, satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică din prezentul lot. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința si a bretelelor este direct proporționala cu mărimea (cu cat mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința si bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoarea - toate nuanțele de bej. Alte culori nu vor fi acceptate.
33100000-1 | 41 | Sutien special pentru exoproteză Marime 100F | Sutien special pentru exoproteză Marime 100F |  |  |  | Sutien special pentru exoproteză Marime 100F Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac sau alt material echivalent din punct de vedere funcțional, conform scopului propus, pentru fixarea protezei glandei mamare. Autoritatea contractantă poate respinge oferta pentru motivul că produsele oferite nu sunt echivalente materialului bumbac, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune - material echivalent bumbacului, satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică din prezentul lot. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința si a bretelelor este direct proporționala cu mărimea (cu cat mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința si bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoarea - toate nuanțele de bej. Alte culori nu vor fi acceptate.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea exoprotezelor mamare și accesoriilor conform necesităților IMSP Institutul Oncologic pentru anii 2024-2026 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) 1 an | Suma (fără TVA) 4 ani | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă fără TVA
1 | 2 |  |  | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Exoproteza mamara Nr.00 | Exoproteza mamara Nr.00 | bucată | 24 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 23815.3846
33100000-1 | 2 | Exoproteza mamara Nr 0. | Exoproteza mamara Nr 0. | bucată | 68 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 67476.9231
33100000-1 | 3 | Exoproteza mamara Nr.1 | Exoproteza mamara Nr.1 | bucată | 180 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 178158.1395
33100000-1 | 4 | Exoproteza mamara Nr.2 | Exoproteza mamara Nr.2 | bucată | 740 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 732427.907
33100000-1 | 5 | Exoproteza mamara Nr.3 | Exoproteza mamara Nr.3 | bucată | 1200 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 1306890
33100000-1 | 6 | Exoproteza mamara Nr.4 | Exoproteza mamara Nr.4 | bucată | 600 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 653295
33100000-1 | 7 | Exoproteza mamara Nr.5 | Exoproteza mamara Nr.5 | bucată | 400 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 442904
33100000-1 | 8 | Exoproteza mamara Nr.6 | Exoproteza mamara Nr.6 | bucată | 248 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 287468.5271
33100000-1 | 9 | Exoproteza mamara Nr.7 | Exoproteza mamara Nr.7 | bucată | 140 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 161032.3077
33100000-1 | 10 | Exoproteza mamara Nr.8 | Exoproteza mamara Nr.8 | bucată | 84 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 96619.3846
33100000-1 | 11 | Exoproteza mamara Nr.9 | Exoproteza mamara Nr.9 | bucată | 28 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 32206.4615
33100000-1 | 12 | Exoproteza mamara Nr.10 | Exoproteza mamara Nr.10 | bucată | 48 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 55211.0769
33100000-1 | 13 | Exoproteza mamara Nr.11 | Exoproteza mamara Nr.11 | bucată | 28 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 32206.4615
33100000-1 | 14 | Exoproteza mamara Nr.12 | Exoproteza mamara Nr.12 | bucată | 24 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 27605.5385
33100000-1 | 15 | Exoproteza mamara Nr.13 | Exoproteza mamara Nr.13 | bucată | 8 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 9201.8462
33100000-1 | 16 | Exoproteza mamara Nr.14 | Exoproteza mamara Nr.14 | bucată | 8 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 11014.1333
33100000-1 | 17 | Sutien special pentru exoproteză Marime 75A | Sutien special pentru exoproteză Marime 75A | bucată | 480 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 240000
33100000-1 | 18 | Sutien special pentru exoproteză Marime 75B | Sutien special pentru exoproteză Marime 75B | bucată | 1160 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 580000
33100000-1 | 19 | Sutien special pentru exoproteză Marime 75C | Sutien special pentru exoproteză Marime 75C | bucată | 920 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 460000
33100000-1 | 20 | Sutien special pentru exoproteză Marime 75D | Sutien special pentru exoproteză Marime 75D | bucată | 480 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 240000
33100000-1 | 21 | Sutien special pentru exoproteză Marime 80B | Sutien special pentru exoproteză Marime 80B | bucată | 960 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 480000
33100000-1 | 22 | Sutien special pentru exoproteză Marime 80C | Sutien special pentru exoproteză Marime 80C | bucată | 1200 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 600000
33100000-1 | 23 | Sutien special pentru exoproteză Marime 80D | Sutien special pentru exoproteză Marime 80D | bucată | 920 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 460000
33100000-1 | 24 | Sutien special pentru exoproteză Marime 80E | Sutien special pentru exoproteză Marime 80E | bucată | 400 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 200000
33100000-1 | 25 | Sutien special pentru exoproteză Marime 85B | Sutien special pentru exoproteză Marime 85B | bucată | 1200 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 600000
33100000-1 | 26 | Sutien special pentru exoproteză Marime 85C | Sutien special pentru exoproteză Marime 85C | bucată | 1200 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 600000
33100000-1 | 27 | Sutien special pentru exoproteză Marime 85D | Sutien special pentru exoproteză Marime 85D | bucată | 920 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 460000
33100000-1 | 28 | Sutien special pentru exoproteză Marime 85E | Sutien special pentru exoproteză Marime 85E | bucată | 640 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 320000
33100000-1 | 29 | Sutien special pentru exoproteză Marime 90B | Sutien special pentru exoproteză Marime 90B | bucată | 940 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 470000
33100000-1 | 30 | Sutien special pentru exoproteză Marime 90C | Sutien special pentru exoproteză Marime 90C | bucată | 1160 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 580000
33100000-1 | 31 | Sutien special pentru exoproteză Marime 90D | Sutien special pentru exoproteză Marime 90D | bucată | 1160 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 580000
33100000-1 | 32 | Sutien special pentru exoproteză Marime 90E | Sutien special pentru exoproteză Marime 90E | bucată | 860 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 430000
33100000-1 | 33 | Sutien special pentru exoproteză Marime 95B | Sutien special pentru exoproteză Marime 95B | bucată | 940 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 470000
33100000-1 | 34 | Sutien special pentru exoproteză Marime 95C | Sutien special pentru exoproteză Marime 95C | bucată | 1160 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 580000
33100000-1 | 35 | Sutien special pentru exoproteză Marime 95D | Sutien special pentru exoproteză Marime 95D | bucată | 900 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 450000
33100000-1 | 36 | Sutien special pentru exoproteză Marime 95E | Sutien special pentru exoproteză Marime 95E | bucată | 900 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 450000
33100000-1 | 37 | Sutien special pentru exoproteză Marime 100B | Sutien special pentru exoproteză Marime 100B | bucată | 660 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 330000
33100000-1 | 38 | Sutien special pentru exoproteză Marime 100C | Sutien special pentru exoproteză Marime 100C | bucată | 900 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 450000
33100000-1 | 39 | Sutien special pentru exoproteză Marime 100D | Sutien special pentru exoproteză Marime 100D | bucată | 900 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 450000
33100000-1 | 40 | Sutien special pentru exoproteză Marime 100E | Sutien special pentru exoproteză Marime 100E | bucată | 400 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 200000
33100000-1 | 41 | Sutien special pentru exoproteză Marime 100F | Sutien special pentru exoproteză Marime 100F | bucată | 640 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 320000
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________