## Sheet1
Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unit. de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată
(se va indica pentru fiecare lot în parte)
1 | 33696500-0 | Lotul I. Investigaţii biochimice la analizatorul automat biochimic A – 15 (tip închis) |  |  | Cerințe generale: 1. Confirmarea că reactivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăților calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare a produsului. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 5. Calibratorii, materialele de control şi reagenţii trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi, (să fie de la același producător). 6. Ofertanții vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 7. Ofertantul va fi autorizat de către producătorul reactivilor pentru participare la licitație si pentru efectuarea serviciilor de mentenanța/reparație.
1.1 |  | Glucoza cu ambalaj p/u A-15 | ml | 6000 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l
1.2 |  | Creatinină cu ambalaj p/u A-15 | ml | 5000 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
1.3 |  | Albumin cu ambalaj special pentru A-15 | ml | 500 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml
1.4 |  | Cholesterol total cu ambalaj p/u A-15 | ml | 6000 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
1.5 |  | Trigliceride cu ambalaj p/u A-15 | ml | 6000 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l.
1.6 |  | ALAT (GPT) cu ambalaj pentru A 15 | ml | 6000 | Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la pînă la 50ml
1.7 |  | ASAT(GOT) cu ambalaj p/u A-15 | ml | 6000 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l,
1.8 |  | Bilirubină directă cu ambalaj p/u A15 | ml | 6000 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l
1.9 |  | Bilirubină totală cu ambalaj p/u A 15 | ml | 6000 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l
1.1 |  | Alfa-amilaza cu ambalaj p/u A 15 | ml | 6000 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 20ml, Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l
1.11 |  | Uree cu ambalaj p/u A 15 | ml | 5000 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.
1.12 |  | Acid uric cu ambalaj p/u A 15 | ml | 1500 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.
1.13 |  | Calciu cu ambalaj p/u A 15 | ml | 1000 | Flacon cu volum pînă la 50 ml, Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l
1.14 |  | Cholesterol HDL Direct cu ambalaj p/u A 15 | ml | 1200 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
1.15 |  | Cholesterol LDL Direct cu ambalaj p/u A 15 | ml | 1200 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
1.16 |  | Magneziu (Magnesium) cu ambalaj special pentru A-15 | ml | 600 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.
1.17 |  | Fier (Iron) cu ambalaj p/u A 15 | ml | 500 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l.
1.18 |  | Alcalin Phosphataza (ALP)- AMP cu ambalaj p/u A 15 | ml | 600 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml
1.19 |  | Gamma-GT cu ambalaj p/u A15 | ml | 500 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
1.2 |  | Lipaza (Lipase) cu ambalaj special pentru A-15 | ml | 780 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 30ml, Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l.
1.21 |  | CPR-latex 8ml | ml | 80 | Latex-test
1.22 |  | ASLO latex 8ml | ml | 80 | Latex-test
1.23 |  | RF latex 8ml | ml | 80 | latex test
1.24 |  | CPR standard | set | 1 | Flacoane cu volumul pînă la 1 ml
1.25 |  | ASLO standard | set | 1 | Flacoane cu volumul pînă la 1 ml
1.26 |  | RF standard | set | 1 | Flacoane cu volumul pînă la 3 ml
1.27 |  | Control reumatoid N | set | 1 | Flacoane cu volumul pînă la 1 ml
1.28 |  | Control reumatoid P | set | 1 | Flacoane cu volumul pînă la 1 ml
1.29 |  | CK- Nac- creatinaza cu ambalaj special pentru A-15 | set | 5 | Flacoane cu volumul de pînă 50 ml,
1.3 |  | Hemoglobin A1C-Direct (HbA1C-Dir) | ml | 1080 | Flacoane cu volumul pînă la 72 ml
1.31 |  | Hemoglobin A1C-Direct (HbA1C-Dir) standards 4*0,5ml | ml | 2 | Flacoane cu volumul pînă la 0.5 ml
1.32 |  | Hemoglobin A1C-control (Normal) 0,5ml | ml | 1 | Flacoane cu volumul pînă la 0.5 ml
1.33 |  | Hemoglobin A1C-control (Elevated) 0,5ml | ml | 1 | Flacoane cu volumul pînă la 0.5 ml
1.34 |  | Calibrator Serum | ml | 200 | Flacoane cu volumul pînă la 5ml*5
1.35 |  | Control Serum Level I 5*5ml | ml | 200 | Flacoane cu volumul pînă 5*5ml
1.36 |  | Control Serum Level II 5*5ml | ml | 200 | Flacoane cu volumul pînă 5*5ml
1.37 |  | Protein (urine) cu ambalaj p/u A15 | ml | 500 | Flacoane cu volumul de pînă 50 ml,
1.38 |  | Control urine cu ambalaj p/u A15 | ml | 40 | Flacoane cu volumul de pînă 20 ml,
|  | Total Lot |  |  |  | 400 000,00
2 | 33696500-0 | Lotul II. Consumabile pentru A -15, lot închis
2.1 |  | Cuvă pentru ser, 2 ml | buc | 20000 | Dimensiuni 13,75x24,90mm / 2ml
2.2 |  | Rotor de reacţie pentru analizator biochimic automat A-15 | buc | 900 | CE, Prezentarea mostrei obligatoriu
2.3 |  | Lampa fotometrică 6V/10W pentru analizator pentru biochimic automat A-15 | buc | 4 | Prețul vă include scimbarea lampei și ajustarea fotometrului
2.4 |  | Ac pentru A -15 | buc | 1 | Prețul vă include scimbarea lampei și ajustarea fotometrului
2.5 |  | Soluţie concentrată de sistem lichid fl. 1000 ml p/u A- 15 | buc | 1 | fl. 1000 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE. certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set
2.6 |  | Soluţie de spălare fl. 1000 ml p/u A- 15 | buc | 1 | fl. 1000 ml pentru spălare
2.7 |  | Capac pentru canistre de sistem lichid pentru analizatorul biochimic automat A-15 | buc | 1 | Capac pentru canistre de sistem lichid
|  | Total lot |  |  |  | 210 000,00
|  | Lotul III. Reactive pentru investigații hematologice, analizatorul hematologic automat BC - 5150, Mindray, sistem închis |  |  | Cerinţe generale: 1. Confirmarea că reactivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare aprodusului. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 5. Calibratorii, materialele de control şi reagenţii trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi, (să fie de la acelaşi producător). 6. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 7. Ofertantul va fi autorizat de către producătorul reactivilor pentru participare la licitație si pentru efectuarea serviciilor de mentenanta/reparatie.
3.1 |  | M-52D Diluent (20L×1) | set | 24 | set 20L×1
3.2 |  | M-52DIFF Lyse (500mL×4) | set | 12 | set 500ml×4
3.3 |  | M-52LH Lyse (100mL×4) | set | 12 | set 100ml×4
3.4 |  | Probe Cleanser (50mL) | set | 2 | 50ml
3.5 |  | Hematologic 3-pack control L, N, H | set | 6 | 3 x 3.5ml (1L,1N,1H)
|  | Total lot |  |  |  | 150 000,00
Lot IV Reagenţi şi consumabile pentru analizator ionoselectivl Smart Lyte Plus (sistem închis)
4.1 |  | Electrod K pentru analizator ionoselectivl Smart Lyte Plus | Set | 1 | CE Marca
4.2 |  | Electrod Na pentru analizator ionoselectivl Smart Lyte Plus | Set | 1 | CE Marca
4.3 |  | Electrod referens pentru analizator ionoselectivl Smart Lyte Plus | set | 1 | CE Marca
4.4 |  | Electrod referens housing pentru analizator ionoselectivl Smart Lyte Plus | set | 1 | CE Marca
4.5 |  | Ac pentru analizator ionoselectivl Smart Lyte Plus | buc | 1 | CE Marca
4.6 |  | Cartuș de reactiv pentru analizator ionoselectivl Smart Lyte Plus | set | 6 | CE Marca
4.7 |  | Control Kaliu Natriu 3 nivele | set | 1 | CE Marca
4.8 |  | Clearning solution pentru analizator ionoselectivl Smart Lyte Plus | ml | 100 | CE Marca
4.9 |  | Eletrod conditioning solution pentru analizator ionoselectivl Smart Lyte Plus | ml | 100 | CE Marca
4.1 |  | Set tuburi pentru pompă pentru analizator ionoselectiv Smart Lyte Plus | set | 1 | CE Marca
|  | Total lot |  |  |  | 50 000,00
|  | Lot V Reactivi pentru coagulometru Clindiag CA-02, sistem deschis și consumabile |  |  | Cerinţe generale: • Calibratorii si materialele de control sa fie produse in conformitate cu standardul ISO 17511:2020 “Dispozitive medicale de diagnosticare in vitro - Cerințe pentru stabilirea trasabilității metrologice a valorilor atribuite calibratorilor, materialelor de control de veridicitate și probelor umane”.
• Calibratorii si materialele de control sa posede certificate de trasabilitate internationala NIST sau echivalentul.
• Calibratorii si materialele de control sa fie produse de acelasi producator ca si reagentii.
• Reagentii, calibratorii si materialele de control sa fie produse in incaperi cu nivelul de curatenie ISO-8 conform standardului ISO 14644 “Camere curate și medii controlate asociate”
5.1 |  | Coagulation Control Level I | ml | 16 | Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
5.2 |  | Coagulation Control Level II | ml | 16 | Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
5.3 |  | Protrombin Time (PT ) | ml | 1500 | Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 5 ml, Setul va fi cu doi componenti. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Termen de valabilitate a reactivului reconstituit va fi nu mai mic de doisprezece zile. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
|  | Total lot |  |  |  | 17 600,00
| 33696500-0 | Lot VI. Veselă și articole de ustensilă
6 |  | Eprubete de plastic cu gel pentru separarea serului –8 ml -10 ml cu etichetă | buc | 20000 | 8ml-10 ml cu etichetă | 43 400,00
7 |  | Expres teste diagnostic pentru analize de rutină a urinei 11 parametri | buc. | 10000 | (Glucoză, cetone, nitrice, pH, proteine, greutate specific (osmolaritatea), bilirubină, urobilinogen Hb sîngelui, Leucocite, Eritrocite) set de 100 teste | 14 000,00
8 |  | Camere pentru examinarea sedimentului urinar | buc | 1000 | Camera pentru calcularea sedimentului urinar (Codulprodusului:BVS100) | 7 000,00
9 |  | Planşetă pentru determinarea grupelor sanguine, 10 godeuri de citire 3x1 cm , 17x4 cm | buc | 10000 |  | 2 000,00
Valoarea estimativă totală: | [5 empty] | 894 000,00