Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1

Deviz-oferta № 2-1

Lucrari de reparatie curentă privind termoizolarea fațadei în jurul ferestrelor din cadrul Centrului de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii Bălți

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56B | Demontări: pervazuri | m2 | 28,00 |  |  |
| 2 | RpCU07D | Matarea șanțurilor (lățimea pînă la 50 mm) în pereți și tavane de pînă la 50 cm2, după instalații sau consolidări | m | 387,80 |  |  |
| 3 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuart îtr-un strat, la pereți | m2 | 55,20 |  |  |
| 4 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice | m | 112,00 |  |  |
| 5 | IzF55D | Termoizolarea exterioară glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă: cu plăci de polistiren | m2 | 77,60 |  |  |
| 6 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe bază de polimeri acrilici în dispersie apoasă, aplicate în 3 straturi la fațade executate pe glet existent | m2 | 23,07 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 8,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |