Schimbarea bordurilor de drum str.I.Creanga si Romana mun.Ungheni	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ oferta № 

Valoarea de deviz  1 667 779,07 Lei	
 №
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. str.I.Creanga ( segment  str.Crestiuc -str.Romana L=792m )
					
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
 	m	1 704,0000	16,000
	27 264,000
	
 2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.( incarcarea bordurei decapate)
 	100 m3	1,1200	1 526,400
	1 709,568
	
 3	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km 
 	t	180,0000	23,180
	4 172,400
	
 4	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor
 	m3	68,0000	37,500
	2 550,000
	
 5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (h=10cm)
 	m3	34,0800	523,450
	17 839,176
	
 6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordure de drum de dimensiuni 100x30x15 cm)
 	m	1 704,0000	170,167
	289 964,568
	
 7	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (umplerea golurilor la bordure dupa desfacerea betonului asfaltic)
 	m3	35,7800	527,065
	18 858,380
	
 8	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
 	t	0,3600	10 849,500
	3 905,820
	
 9	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.( linga bordurile noi montate)
 	m2	511,0000	210,595
	107 614,045

		Total  	 Lei			 473 877,957
	
		Total str.I.Creanga ( segment  str.Crestiuc -str.Romana L=792m )
Inclusiv salariu				473 877,957
103 947,060	
		2. str.Romana (segment str.Nationala L=1182 m)
					
10	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
 	m	2 404,0000	16,000
	38 464,000
	
 11	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.( incarcarea bordurei decapate)
 	100 m3	1,4400	1 526,400
	2 198,016
	
 12	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km 
 	t	231,0000	23,180
	5 354,580
	
 13	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor
 	m3	96,2000	37,500
	3 607,500
	
 14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (h=10cm)
 	m3	48,0800	523,450
	25 167,476
	
 15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordure de drum de dimensiuni 100x30x15 cm)
 	m	2 404,0000	170,167
	409 081,468
	
 16	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (umplerea golurilor la bordure dupa desfacerea betonului asfaltic)
 	m3	50,4800	527,065
	26 606,235
	
 17	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
 	t	0,5040	10 849,083
	5 467,938
	
 18	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.( linga bordurile noi montate)
 	m2	721,0000	210,595
	151 838,995

		Total  	 Lei			 667 786,208
	
		Total str.Romana (segment str.Nationala L=1182 m)
Inclusiv salariu				667 786,208
146 661,560	

		Total  	 Lei			1 141 664,18
	
		Asigurari medicale si sociale (ПЗ) * 22,5 % 	22,5 %			56 386,94
	
		Cheltuieli de regie (ПЗ) * 11 % 	11 %			125 583,06
	
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu 	 			1 323 634,18
	
		Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 5 % 	5 %			66 181,71
	
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Benefi 	 			1 389 815,89
	
		TVA (ПЗ+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 % 	20 %			277 963,18

Total deviz:
Inclusiv salariu				1 667 779,07

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Schimbarea bordurilor de drum str.I.Creanga si Romana mun.Ungheni	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz oferta

Valoarea de deviz  1 667 779,07 Lei	
Intocmit in preţuri  curente 21.03.2019

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:					
			Manopera:
 1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 928,2840	50,00	96 414,200	
 2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	948,6400	50,00	47 432,000	
 3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 135,2484	50,00	106 762,420	
		Total manopera				306 995,56	
			Materiale:
 1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	109,5502	319,00	34 946,513	
 2.	1411122201752	Piatra sparta 	m3	94,4840	319,00	30 140,396	
 3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	32,8640	252,00	8 281,728	
 4.	14221022055070	Beton asfaltic	t	141,6800	1 362,00	192 968,160	
 5.	23203226000401	Bitum	t	0,8899	10 500,00	9 343,950	
 6.	23203226001101	Bitum 	t	0,7392	10 500,00	7 761,600	
 7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	11 995,3600	1,80	21 591,648	
 8.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	92,4300	1 060,00	97 975,800	
 9.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 ( de drum)	m	4 128,5400	109,00	450 010,860	
		Total materiale de construcţii				853 020,66	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	34,5072	230,00	7 936,656	
 2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	17,2536	50,00	862,680	
 3.	29123400025101	Motocompresor 	h-ut	154,0000	25,00	3 850,000	
 4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2592	115,00	29,808	
 5.	29522400040040	Compactor 	h-ut	17,2480	200,00	3 449,600	
 6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	15,0092	290,00	4 352,668	
 7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	12,2112	320,00	3 907,584	
 8.	29522700004029	Topitor de bitum 	h-ut	9,8560	85,00	837,760	
 9.	29525000050040	Tractor 	h-ut	9,8560	320,00	3 153,920	
 10.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	31,2360	305,00	9 526,980	
 11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4313	295,00	127,234	
		Total utilaje de construcţii				38 034,90	

	Total  	 Lei			1 141 664,18	
	Asigurari medicale si sociale (ПЗ) * 22,5 % 	22,5 %			56 386,94	
	Cheltuieli de regie (ПЗ) * 11 % 	11 %			125 583,06	
	Total ПЗ+Asigur+Cheltu 	 			1 323 634,18	
	Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 5 % 	5 %			66 181,71	
	Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Benefi 	 			1 389 815,89	
	TVA (ПЗ+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 % 	20 %			277 963,18	
	Total deviz:				1 667 779,07	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Schimbarea bordurilor de drum str.I.Creanga si Romana mun.Ungheni	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

 №
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		1. str.I.Creanga ( segment  str.Crestiuc -str.Romana L=792m )
					
1	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
 	m			16,000
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	50,00	16,00	
2	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.( incarcarea bordurei decapate)
 	100 m3			1 526,400
	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	320,00	1 526,40	
3	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km 
 	t			23,180
	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	305,00	23,18	
4	TsA02A
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor
 	m3			37,500
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50	
5	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta (h=10cm)
 	m3			523,450
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,1500	319,00	366,85	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	230,00	96,60	
6	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordure de drum de dimensiuni 100x30x15 cm)
 	m			170,167
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,00	7,50	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	50,00	22,00	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 060,00	23,85	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,80	5,26	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	252,00	2,02	
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 ( de drum)	m	1,0050	109,00	109,55	
7	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (umplerea golurilor la bordure dupa desfacerea betonului asfaltic)
 	m3			527,065
	
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	50,00	70,00	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	1,2700	319,00	405,13	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	290,00	50,46	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	295,00	1,48	
8	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
 	t			10 849,500
	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 500,00	10 815,00	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	115,00	34,50	
9	DI93B
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.( linga bordurile noi montate)
 	m2			210,595
	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	50,00	38,50	
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 362,00	156,63	
	23203226001101	Bitum 	t	0,0006	10 500,00	6,30	
	29123400025101	Motocompresor 	h-ut	0,1250	25,00	3,12	
	29522400040040	Compactor 	h-ut	0,0140	200,00	2,80	
	29522700004029	Topitor de bitum 	h-ut	0,0080	85,00	0,68	
	29525000050040	Tractor 	h-ut	0,0080	320,00	2,56	
		2. str.Romana (segment str.Nationala L=1182 m)
					
10	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
 	m			16,000
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	50,00	16,00	
11	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.( incarcarea bordurei decapate)
 	100 m3			1 526,400
	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	320,00	1 526,40	
12	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km 
 	t			23,180
	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	305,00	23,18	
13	TsA02A
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor
 	m3			37,500
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50	
14	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta (h=10cm)
 	m3			523,450
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,1500	319,00	366,85	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	230,00	96,60	
15	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordure de drum de dimensiuni 100x30x15 cm)
 	m			170,167
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,00	7,50	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	50,00	22,00	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 060,00	23,85	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,80	5,26	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	252,00	2,02	
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 ( de drum)	m	1,0050	109,00	109,55	
16	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (umplerea golurilor la bordure dupa desfacerea betonului asfaltic)
 	m3			527,065
	
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	50,00	70,00	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	1,2700	319,00	405,13	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	290,00	50,46	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	295,00	1,48	
17	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
 	t			10 849,083
	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 500,00	10 814,58	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	115,00	34,50	
18	DI93B
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.( linga bordurile noi montate)
 	m2			210,595
	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	50,00	38,50	
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 362,00	156,63	
	23203226001101	Bitum 	t	0,0006	10 500,00	6,30	
	29123400025101	Motocompresor 	h-ut	0,1250	25,00	3,12	
	29522400040040	Compactor 	h-ut	0,0140	200,00	2,80	
	29522700004029	Topitor de bitum 	h-ut	0,0080	85,00	0,68	
	29525000050040	Tractor 	h-ut	0,0080	320,00	2,56	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.