Anexa  nr.____ la  Caietul  de  Sarcini

| Obiect : ”TERMOELECTRICA” SA, CT Suburbii, mun. Chisinau, Ghidighici, str. Sfatul Tarii, 7/A, | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.3

Achiziționarea și instalarea unui cazan în condensare cu puterea de 0,8 MW

Automatizare. Alimentare cu gaze. Instalatii interioare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare sistem de automatizare |  |  |
| 1 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, ( датчик реле напора ДН-6-21К sau echivalent ) | buc | 1,000 |
| 2 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: (Газоанализатор Ватра 2-03А sau echivalent ) | set | 1,000 |
| 3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Сейсмодатчик ( MADAS ) Italia sau echivalent | buc | 1,000 |
| 4 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( Сирена сигнальная 220В СС-1 sau echivalent ) | buc | 2,000 |
| 5 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg Montare Cablu КBВГнг | 100 m | 1,160 |
| 6 | Pretul furnizorului | Cablu КBВГнг -4*1.5 | m | 85,000 |
| 7 | Pretul furnizorului | Cablu КBВГнг -5*1.5 | m | 20,000 |
| 8 | Pretul furnizorului | Cablu КBВГнг (A) - LSTx- 4*1.5 | m | 1,000 |
| 9 | Pretul furnizorului | Cablu КBВГнг (A) - LSTx- 10*1.5 | m | 10,000 |
| 10 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: 16x16 mm | 100 m | 0,050 |
| 11 | Pretul furnizorului | Cablu-canal plastic 16x16 mm | m | 5,000 |
| 12 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: 25x25 mm | 100 m | 0,100 |
| 13 | Pretul furnizorului | Cablu-canal plastic 25x25 mm | m | 10,000 |
| 14 | 10-06-037-09 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 500х500 | buc | 2,000 |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щиты) | buc | 36,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj de automatizare |  |  |
| 16 | Pretul furnizorului | Датчик реле напора ДН-6-21К sau echivalent | buc | 1,000 |
| 17 | Pretul furnizorului | Газоанализатор Ватра 2-03А sau echivalent | buc | 1,000 |
| 18 | Pretul furnizorului | Сейсмодатчик ( MADAS Seismic M16) sau echivalent | buc | 1,000 |
| 19 | Pretul furnizorului | Сирена сигнальная 220В СС-1 sau echivalent | buc | 2,000 |
| 20 | Pretul furnizorului | Щит сигнализации 500 * 400 * 220 мм ЩМП - 2 - 0 - 74У2 sau echivalent | buc | 1,000 |
| 21 | Pretul furnizorului | Ящик аварийной сигнализации 395 * 310 * 150 мм ЩМП - 1 - 1 - 36 л.AAGI-5 sau echivalent | buc | 1,000 |
| 22 | Pretul furnizorului | Реле промежуточное универсальное 3 перекл. конт. - 220В РЭК78/3 sau echivalent | buc | 6,000 |
| 23 | Pretul furnizorului | Реле промежуточное универсальное 3 перекл. конт. - 24В РЭК78/3 sau echivalent | buc | 1,000 |
| 24 | Pretul furnizorului | Выключатель автоматический 1А ВА 47-29-1Р/В sau echivalent | buc | 2,000 |
| 25 | Pretul furnizorului | Арматура светосигнальная линза красного цвета AL-22 | buc | 6,000 |
| 26 | Pretul furnizorului | Арматура светосигнальная линза зеленого цвета AL-22 | buc | 2,000 |
| 27 | Pretul furnizorului | Арматура светосигнальная линза белого цвета AL-22 | buc | 1,000 |
| 28 | Pretul furnizorului | Кнопка управления толкатель черного цвета SB-7 ПУСК | buc | 2,000 |
| 29 | Pretul furnizorului | Кнопка управления толкатель красного цвета SB-7 ПУСК | buc | 2,000 |
| 30 | Pretul furnizorului | Диод Д226 Uобр = 400В | buc | 8,000 |
| 31 | Pretul furnizorului | Блок зажимов Бз24-4П716 | buc | 6,000 |