| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: nr. _____din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziţionarea senzorilor Boston și Chemist. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziția și înlocuire Senzor O2 pentru analizorul de gaze de tip BOSTON NX 1052 |  |  |  | Diapazonul de măsurare: 0 – 21% vol. Rezoluţie: 0,1% vol. Precizie: ±0,3% vol. Nr. articol: ZB090 sau 5FO CiTIceL Conform C.S. – anexa 1; Termenul de garanţie pentru senzori – minim 24 luni; |  |  |  |
| Achiziția Baterie acumulator pentru analizorul de gaze de tip BOSTON NX 1052 |  |  |  | Caracteristici: Li-ion 7,2Vdc; 1,2 Ah Nr. articol: - Conform C.S. – anexa 1; Termenul de garanţie pentru senzori – minim 12 luni; |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziția Flex-Senzor O2, precalibrat şi interschimbabil pentru analizorul de gaze de tip CHIMIST 404 S |  |  |  | Diapazonul de măsurare: 0 – 25% vol. Rezoluţie: 0,1% vol. Precizie: ±0,2% vol. Nr. articol: AAC SE11 Conform C.S. – anexa 2; Termenul de garanţie pentru senzori – minim 24 luni; |  |  |  |
| Achiziția Flex-Senzor CO+H 2 (cu compensarea de H2), precalibrat şi interschimbabil pentru analizorul de gaze de tip CHIMIST 404 S |  |  |  | Diapazonul de măsurare: 0 – 8000 ppm Rezoluţie: 1 ppm Precizie: ±10 ppm (0 – 200 ppm) ±5% din vm (201 – 2000 ppm) ±10 din vm (2001 - 8000) Nr. articol: AAC SE12 Conform C.S. – anexa 2; Termenul de garanţie pentru senzori – minim 24 luni; |  |  |  |
| Achiziția Filtru captarea condensului (în complet cu filtru de praf) |  |  |  | Caracteristici: Partea componentă Nr. articol: AAC TA03 Conform C.S. – anexa 2; Termenul de garanţie pentru senzori – minim 24 luni; |  |  |  |
| Achiziția Filtru de praf |  |  |  | Caracteristici: Piese de schimb Nr. articol: AAC TA03 Conform C.S. – anexa 2; Termenul de garanţie pentru senzori – minim 24 luni; |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________