Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. 69

din “07” mai 2021

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: lucrări de reparație a încăperilor subsolului Blocului didactic central (aripa stângă), bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatii |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructiii - Interioare |
| 1 | RpCG29A | DEMONTARI Demolarea peretilor despartitori de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 47,180 |
| 2 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramica sau din beton usor | m3 | 0,490 |
| 3 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 1,440 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 838,240 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 536,700 |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (us, ferestre, placaje din lemn.) | m2 | 36,000 |
| 7 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 45,000 |
| 8 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 160,880 |
| 9 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 87,400 |
| 10 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 17,670 |
| 11 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 3,500 |
| 12 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 489,050 |
| 13 | RpCK42E k=0,5 sal. | Desfacerea plintelor din beton | m | 45,000 |
| 14 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 165,900 |
| 15 | TRI1AA08C2 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2 | t | 165,900 |
| 16 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 165,900 |
| 17 | CD55A | PERETI Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 2,450 |
| 18 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr. 8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,062 |
| 19 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betokontact sau analogic), intr-un strat, la pereti | m2 | 899,880 |
| 20 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 899,880 |
| 21 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( 4VR 150x150 ) | kg | 1 117,030 |
| 22 | CF17B K=6 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, se adauga 3 cm | m2 | 636,680 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( supraton sau analogic ) | m2 | 899,880 |
| 24 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 520,100 |
| 25 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 520,100 |
| 26 | CF51B K=2 | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50) | m2 | 520,100 |
| 27 | CK18C | Montarea cornierului perforat din aluminiu la glafuri | m | 214,000 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( supraton sau analogic ) | m2 | 520,100 |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 520,100 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( supraton sau analogic ) | m2 | 700,100 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si glafuri | m2 | 569,600 |
| 32 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 57,000 |
| 33 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de email aplicate in 2 straturi pe tencuieli | m2 | 67,500 |
| 34 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 20 x 30 cm , executate pe suprafete plane la pereti si stiilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 255,280 |
| 35 | CK18B | Montarea cornierului din mase plastice oval de margini | m | 180,000 |
| 36 | CN54A | TAVAN Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betokcontact sau analogic), intr-un strat, la tavan | m2 | 528,700 |
| 37 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 528,700 |
| 38 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 528,700 |
| 39 | CF53Bk=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5 mm la art 52) | m2 | 528,700 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( supraton sau analogic ) | m2 | 528,700 |
| 41 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( Eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 528,700 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( supraton sau analogic ) | m2 | 545,970 |
| 43 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 545,970 |
| 44 | CK17F1 | Lambriuri la tavan, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice cu latimea de 250mm ( Vagonca ) | m2 | 8,000 |
| 45 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 9,000 |
| 46 | CK12A | USI, FERESTRE Usi metalice, termoizolate, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv lacat cu fixatori si cu 5 chei | m2 | 8,500 |
| 47 | CK12D | Usi metalice termoizolante, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, lacat cu fixatori si cu 5 chei | m2 | 8,800 |
| 48 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Usi PVC placate cu sandwich 24 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv sistemul de inchidere, cu grila de ventilare MBM 475*80 (PE) (miner, yala, 5 chei) | m2 | 21,000 |
| 49 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 34,600 |
| 50 | CK23B | Ferestre din mase plastice CULOARE ALBA, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv, Ferestre PVC cu 4 camere de izolare termica, dubla deschidere, supapa de ventilare tip PO 40, ( dim. 1150x900mm ) | m2 | 4,200 |
| 51 | TsC54B | PARDOSELE Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 14,270 |
| 52 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 412,270 |
| 53 | CC03C | Montare plase sudate 5 Vr 100*100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 1 210,400 |
| 54 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 111,720 |
| 55 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 1 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm | m2 | 111,720 |
| 56 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica mata , antiderapanta, inclusiv stratul suport din adezivi , dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm | m2 | 415,840 |
| 57 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv , H=10cm | m | 239,100 |
| 58 | CK18B | Montarea cornierului din mase plastice oval de margini | m | 239,100 |
| 59 | CL17A | DIVERSE Confectii metalice diverse, montate aparent: Stelaje metalice | kg | 5 000,000 |
| 60 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 5,000 |
| 61 | CN23G | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer | m2 | 15,800 |
| 62 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte | m | 175,000 |
| 63 | RCsB30J | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm | buc | 10,000 |
| 64 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Grile 150x150mm | buc | 10,000 |
| 65 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Grile P 200x250mm | buc | 5,000 |
| 66 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor , Canal cu grinda ( plastic) , diam.100mm, ( 100x125x1000 ), pentru zonele pietonale | buc | 13,000 |
|  |  | 1.2. Lucrari de constructii - Exterioare |
| 67 | RpCB18A | CURTEA DE LUMINA A FERESTRELOR DEMISOLULUI, SCARILE LA INTRARE Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 2,500 |
| 68 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 9,500 |
| 69 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 22,500 |
| 70 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 3,500 |
| 71 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betokontact sau analogic), intr-un strat, la pereti | m2 | 105,000 |
| 72 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 20,000 |
| 73 | RpCJ25A | Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu | m2 | 85,000 |
| 74 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 33,000 |
| 75 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 , rezistenta la temperaturi joase, dim.300x300mm | m2 | 24,000 |
| 76 | CG47C | Pardoseli din placi de pavaj vibroturnat,grosimea 20mm, inclusiv stratul suport din adezivi , dimensiuni placi: 300 x 300 mm | m2 | 9,000 |
| 77 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 105,000 |
| 78 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: grile la ferestre | kg | 65,000 |
| 79 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri - copertine | kg | 235,000 |
| 80 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,300 |
| 81 | RpCI42B | PUNCT TERMIC Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 183,500 |
| 82 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul | m3 | 3,300 |
| 83 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 | 10,000 |
| 84 | RpCF10B | Demolarea zidariilor din piatra cotilet, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru | m3 | 20,250 |
| 85 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 6,500 |
| 86 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 2,700 |
| 87 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.V=1,65m3 | m2 | 165,000 |
| 88 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,650 |
| 89 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 4,050 |
| 90 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 165,000 |
| 91 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc., Tabla profilata protejata anticoroziv Hcuta=18mm, ( RAL 8019: RAL 6005 ) | m2 | 35,000 |
| 92 | CK26B | Racord perete/acoperis din tabla profilata protejata anticoroziv,( RAL 8019: RAL 6005 ) | m | 32,000 |
| 93 | CK26B | Bordura sub fronton din tabla profilata protejata anticoroziv, ( RAL 8019: RAL 6005 ) | m | 18,500 |
| 94 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, diam 100mm | m | 18,000 |
| 95 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, diam.100mm | m | 6,000 |
| 96 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de Polistiren expandat gr.60mm, densitatea de la 25kg/m3, cu finisarea briurilor de protejare antiincendiu intre nivele ,cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala gr.80mm, cu latimea 25 cm ( inclusiv plasa din fibra de sticla si cornier aluminiu ) | m2 | 38,250 |
| 97 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50mm, densitatea de la 35 kg/m3, cu finisarea glafurilor ( inclusiv plasa din fibra de sticla si cornier aluminiu - cu norma 0,6m la 1m2 ) | m2 | 12,750 |
| 98 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" rezistent la ingteturi, intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 38,250 |
| 99 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) "FLEXODECOR" la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 38,250 |
| 100 | CI06C | Placaj din placi artificiale de tip "Cosauti", executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 12,750 |
| 101 | RpCK42C | PEREU Desfacerea suprafetelor din placi de beton | m2 | 25,000 |
| 102 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 2,500 |
| 103 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 2,500 |
| 104 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,500 |
| 105 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 25,000 |
| 106 | DE10A | Ulucuri prefabricat din beton, pentru scurgerea apei | m | 20,000 |
| 107 | TrB01A1-2 | DIVERSE Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distata de 20 m | t | 60,650 |
| 108 | TRI1AA08C2 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2 | t | 60,650 |
| 109 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 60,650 |
|  |  | 1.3. Incaperi Serviciu tehnic |
| 110 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 | 6,600 |
| 111 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. ( Placage din lemn ) | m2 | 17,300 |
| 112 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 12,000 |
| 113 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 42,200 |
| 114 | CK12A | Usi metalice, termoizolate, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv lacat cu fixatori si cu 5 chei | m2 | 6,300 |
| 115 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr. 8 cm,( hidrofug ) in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,038 |
| 116 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" sau analogic , intr-un strat la pereti | m2 | 7,600 |
| 117 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 7,600 |
| 118 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 7,600 |
| 119 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 7,600 |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (supraton sau analogic) | m2 | 7,600 |
| 121 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos (eurofin sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si tavanelor | m2 | 7,600 |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (supraton sau analogic) | m2 | 7,600 |
| 123 | CN06A | Vopsitorii interioare rezistente la spalare si frecare, cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 7,600 |
| 124 | CF18A | Placare perete cu placi din ghips-carton, rezistent la imiditate, cu grosimea placii de 9,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) , glafuri | m2 | 12,000 |
| 125 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC, gr.12,5mm, rezistent la umezeala, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie | m2 | 175,700 |
| 126 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 187,700 |
| 127 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu perforat | m | 45,000 |
| 128 | CF51B K=3 | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm ( se scade 3mm la art. CF50) | m2 | -187,700 |
| 129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (supraton sau analogic) | m2 | 187,700 |
| 130 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos (eurofin sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si tavanelor | m2 | 187,700 |
| 131 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (supraton sau analogic) | m2 | 187,700 |
| 132 | CN06A | Vopsitorii interioare rezistente la spalare si frecare, cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 187,700 |
| 133 | CH05B | Briu de protejare din laminat cu latimea 200mm | m | 18,000 |
| 134 | СF59D | TAVAN Placarea tavanelor cu un strat de PGC gr.12,5mm, rezistent la umiditate, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 42,200 |
| 135 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 42,200 |
| 136 | CF53Bk=3 | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm ( se scade 3mm la art CF52) | m2 | -42,200 |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (supraton sau analogic) | m2 | 42,200 |
| 138 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si tavanelor | m2 | 42,200 |
| 139 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (supraton sau analogic) | m2 | 42,200 |
| 140 | CN06A | Vopsitorii interioare rezistente la spalare si frecare, cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 42,200 |
| 141 | TsC54B | PARDOSEA Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 6,330 |
| 142 | CC03C | Montare plase sudate 5 Vr 100*100,la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 122,500 |
| 143 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 42,200 |
| 144 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 31,900 |
| 145 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica mata , antiderapanta, inclusiv stratul suport din adezivi , dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm | m2 | 10,300 |
| 146 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, h=75mm, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor Linoleum Heterogen cu gr.de la 2,4mm, temelie tare, gr. stratului de protectie min. 0,7mm, culoare si desen la alegerea beneficiarului | m2 | 31,900 |
| 147 | CI14A | Elemente liniare, plinta, din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv , h=10cm | m | 16,500 |
| 148 | CK18B | Profil din mase plastice oval de margini, pentru gresie | m | 16,500 |
|  |  | 1.4. Retea de apa si canalizare |
| 149 | RpSA03A | APA Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 46,000 |
| 150 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 23,000 |
| 151 | RpSA03C | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4" | m | 29,000 |
| 152 | RpCU06C | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pardosea din beton armat de 5 x 50 cm2 | m | 13,000 |
| 153 | RpCU06E1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 8,000 |
| 154 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 21,000 |
| 155 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 13,000 |
| 156 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 21,000 |
| 157 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 34,000 |
| 158 | SA16F | Teava din material plastic PPR imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm, cu fibra PN25 | m | 62,000 |
| 159 | SA16C | Teava din material plastic PPR imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm cu fibra PN25 | m | 58,000 |
| 160 | SA16B | Teava din material plastic PPR imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm , cu fibra PN25 | m | 56,000 |
| 161 | SA16A | Teava din material plastic PPR imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm, cu fibra PN25 | m | 42,000 |
| 162 | SA35A | Fitinguri montate la tevi , teava avind diametrul de 20mm, Cot PPR cu diam. 20/90gr. | buc | 18,000 |
| 163 | SA35A | Fitinguri montate la tevi , teava avind diametrul de 20mm, Cot PPR cu diam. 20/45gr. | buc | 16,000 |
| 164 | SA35A | Fitinguri montate la tevi , teava avind diametrul de 20mm, Cot PPR cu fixaj cu diam. 20/15gr. | buc | 12,000 |
| 165 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Robinet PPR cu diam. 25mm | buc | 14,000 |
| 166 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet diam.15mm, sub lavuar | buc | 2,000 |
| 167 | SD20C | Conector olandez, cu diametrul 63/50mm | buc | 2,000 |
| 168 | SA38G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 63mm | buc | 60,000 |
| 169 | SA38D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 32mm | buc | 60,000 |
| 170 | SA38C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 25mm | buc | 48,000 |
| 171 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 20mm | buc | 40,000 |
| 172 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 218,000 |
| 173 | RpSB01C | CANALIZAREA Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 5,000 |
| 174 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 12,000 |
| 175 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP | m | 8,000 |
| 176 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP | m | 16,000 |
| 177 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cot diametrul de 110 /45.mm PP | buc | 2,000 |
| 178 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Teu diametrul de 110/50 mm PP | buc | 2,000 |
| 179 | SB06D | Piesa de legatura din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Compensator avind diametrul de 110 mm | buc | 2,000 |
| 180 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cot diametrul de 50/45gr | buc | 8,000 |
| 181 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cot diametrul de 50/90gr. | buc | 6,000 |
| 182 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Trecere fonta la PP diametrul de 50 mm | buc | 4,000 |
| 183 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Teu cu diametrul de 50 mm | buc | 6,000 |
| 184 | SB28B | Sifon cu clapeta de retinere de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm. | buc | 2,000 |
| 185 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 8,000 |
| 186 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 18,000 |
| 187 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 2,400 |
|  |  | 1.5. Retea de Incalzire |
| 188 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 24,000 |
| 189 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 8,000 |
| 190 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 144,000 |
| 191 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 48,000 |
| 192 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 32,000 |
| 193 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 80,000 |
| 194 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57mmx3,5mm | m | 186,000 |
| 195 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32mmx3mm | m | 8,000 |
| 196 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mmx2,5mm | m | 36,000 |
| 197 | ID02C | Cot de otel pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 57mm | buc | 28,000 |
| 198 | ID02B | Cot din otel pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm | buc | 8,000 |
| 199 | ID02B | Flet din otel scurt pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm | buc | 30,000 |
| 200 | IC35C | Teava din polietilena PPR cu fibra de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 82,000 |
| 201 | IC53B | Conector olandez avind diametrul de 25/20mm | buc | 32,000 |
| 202 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Teu ,avind diametrul 25x25x25mm | buc | 28,000 |
| 203 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Cot avind diametrul exterior de 25,0 mm la 90 gr. | buc | 68,000 |
| 204 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Cot avind diametrul exterior de 25,0 mm la 45 gr. | buc | 82,000 |
| 205 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Racord ,avind diametrul MP25/20mm | buc | 30,000 |
| 206 | ID01A | Robinet PPR pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm | buc | 48,000 |
| 207 | IC41C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 57mm | buc | 32,000 |
| 208 | IC41B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 32mm | buc | 6,000 |
| 209 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 25mm | buc | 56,000 |
| 210 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire, avind diametrul de 57mm | m | 186,000 |
| 211 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire, avind diametrul de 32mm | m | 8,000 |
| 212 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire, avind diametrul de 25mm | m | 36,000 |
|  |  | 1.6. Retea electrica |
| 213 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 85,000 |
| 214 | RpEJ09D k=0,5sal | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 85,000 |
| 215 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 42,000 |
| 216 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc | 42,000 |
|  |  | 1.7. Sistem alarma |
| 217 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 16,000 |
| 218 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc | 16,000 |
|  |  | 2. Lucrari montaj |
|  |  | 2.1. Retea electrica - Subsol |
| 219 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Panou | buc | 1,000 |
| 220 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 12,000 |
| 221 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 260,000 |
| 222 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat si intrerupatoare | buc | 7,000 |
| 223 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp, Panou de distributie extern din metal IP 54, 36 locuri | buc | 2,000 |
| 224 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp, Bloc de distributie cu tehnologie terminala 125A | buc | 2,000 |
| 225 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare, Automate B,C6,10,16A/1P, 220V | buc | 60,000 |
| 226 | RpEE09B | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 40-63 A, AC-3 DITA sau similare. Automate B,C63 A/3P, 400V | buc | 2,000 |
| 227 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J | m | 680,000 |
| 228 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J | m | 560,000 |
| 229 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 5G2,5 RE RING NYM - J | m | 150,000 |
| 230 | RpEB02B | Montarea conductorilor din cupru, avind sectiunea 5*10 mmp, AT-NO5VV-U 5G6 RE RING NYM - J | m | 100,000 |
| 231 | RpEE03A | Montarea prizelor interne, euro cu o pozitie 220V, 16A cu impamintare ( Hager, Scheider, Legrand, Vico ) sau analogic | buc | 30,000 |
| 232 | RpEE03A | Montarea prizelor cu furca ( fisa ), euro cu mobila industriala, 5 poli, 32 A, IP 67, 380V, material abs | buc | 10,000 |
| 233 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor interne cu doua clapete ( Legrand, Vico, El-bi, Scheider ) sau analogic | buc | 30,000 |
| 234 | RpEE03B | Montarea cutii de ramificare interna, externa 150*120x70mm | buc | 20,000 |
| 235 | Pret de piata | Bara deconectare pieptene pin 3P, 63A | buc | 4,000 |
| 236 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat linear, tip LED, aplicare: pe tavan cu clipse de metal, carcasa - plastic, capac - policarbonat, radiator- aluminiu, puterea - 48W, lumina - 4000K, luminozitatea - 5040 Lm, clasa de protectie IP65, tensiune-85-265V,marimea 1200x75x70mm, termen de garantie:- 60 luni | buc | 60,000 |
| 237 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat linear, tip LED, aplicare: pe tavan cu clipse de metal, carcasa - plastic, capac - policarbonat, radiator- aluminiu, puterea - 24W, lumina - 4000K, luminozitatea - 2520 Lm, clasa de protectie IP65, tensiune-85-265V,marimea 600x75x70mm, termen de garantie:- 60 luni | buc | 10,000 |
| 238 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N cu diam.20mm | m | 250,000 |
| 239 | Pret de piata | Conector wago 3x0,2 -4 mm2, 32A | buc | 300,000 |
| 240 | Pret de piata | Conector wago 5x0,2 -4 mm2, 32A | buc | 150,000 |
|  |  | 2.2. Retea electrica - Serviciu tehnic |
| 241 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Panou | buc | 1,000 |
| 242 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 10,000 |
| 243 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 185,000 |
| 244 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat si intrerupatoare | buc | 9,000 |
| 245 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Panou de distributie , intern din plastic cu usa din metal 24 locuri, compatibil cu sina cu clema PE/N:19xN+17xPE/5xN+5xN | buc | 1,000 |
| 246 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare, Automate B,C10,16,32A/1P, 220V | buc | 13,000 |
| 247 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J | m | 130,000 |
| 248 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J | m | 150,000 |
| 249 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 5G4 RE RING NYM - J | m | 60,000 |
| 250 | RpEE03A | Montarea prizelor interne, euro cu o pozitie 220V, 16A cu impamintare ( Hager, Scheider, Legrand, Vico ) sou analogic | buc | 20,000 |
| 251 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor interne cu doua clapete ( Legrand, Vico, El-bi, Scheider ) sau analogic | buc | 3,000 |
| 252 | RpEE03B | Montarea cutii de ramificare interna, externa 150*120x70mm | buc | 3,000 |
| 253 |  | Rama pentru prize sau intrerupatoare cu 4 locuri ( Legrand, Scheider, Viko...ABB sau analogic ) | buc | 3,000 |
| 254 | Pret de piata | Bara deconectare pieptene pin 3P, 63A | buc | 1,000 |
| 255 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,100 |
| 256 |  | Corp de iluminat 600x600mm, 4x20W | buc | 10,000 |
| 257 |  | Tub LED 9W lumina alba rece 5500K 980lum. 600mm, radiator din aluminiu, soclu fie rotativ cel putin 90grade, termen de garantie 36 luni | buc | 40,000 |
| 258 | Pret de piata | Sina cu clema PE/N :19xN+17xPE/5xN+5xN | buc | 1,000 |
| 259 | Pret de piata | Conector wago 3x0,2 -4 mm2, 32A | buc | 50,000 |
| 260 | Pret de piata | Conector wago 5x0,2 -4 mm2, 32A | buc | 50,000 |
| 261 | VC07A k=0,25 | Montarea ventilatoarelor axiale, d-125mm | buc | 3,000 |
|  |  | 2.3. Sistem automat alarma incendiu |
| 262 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii ( Dulap, panou, bloc de control, comutatoare ) | buc | 1,000 |
| 263 | RpEE23C | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : Avertizoare, acumulatori | buc | 4,000 |
| 264 | RpEB14A | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent | m | 160,000 |
| 265 | RpEE23A | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric | buc | 3,000 |
| 266 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze, Panou de alarma FP9000-8 ( zone ) | buc | 1,000 |
| 267 | 10-01-039-06 | Acumulator 12V-5A/h de tip UL5-12 Ultracell | buc | 2,000 |
| 268 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, Detector optic de fum D9000 SR, inclusiv Baza de montare B9000 | buc | 22,000 |
| 269 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, Avertizor termic D9000T/A 1R, inclusiv Baza de montare B9000 | buc | 2,000 |
| 270 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie interna S9000 ( Sirena ) | buc | 2,000 |
| 271 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Buton de incendiu D9000 MCP | buc | 3,000 |
| 272 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 cupluri | 0,310 |
| 273 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton ( in tevi ) | 100 m | 3,000 |
| 274 | Pret de piata | Cablu cupru complet ecranat, 1x2x0,8mm MEKAS JE-HH....Bd FE 180/PH120 HFFP | m | 300,000 |
| 275 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, Tub flexibil cu diam. 20mm, 750N | 100 m | 0,250 |
| 276 | Pret de piata | Tub flexibil 750N , diam. 20mm | m | 25,000 |
|  |  | 2.4. Sistem automat alarma paza |
| 277 | RpEE23C | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : Avertizoare, acumulatori | buc | 5,000 |
| 278 | RpEB14A | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent | m | 187,000 |
| 279 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 7,000 |
| 280 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc | 7,000 |
| 281 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze, Panou de alarma PC1616E7H Centrala DSC | buc | 1,000 |
| 282 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: Tastatura pentru Power Series , PK 5501E1 H LCD cu 64 zone | buc | 1,000 |
| 283 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Modul de extindere PC5108, DSC cu 8 zone | buc | 1,000 |
| 284 | 10-01-039-06 | Acumulator 12V-7A/h de tip UL7-12 Ultracell | buc | 2,000 |
| 285 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: Sursa de alimentare neintreruptibila HD-PB0517 18AH , 265x195x92mm | buc | 1,000 |
| 286 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sirena dinamica cu horn, AU-53 W,. Putere 20W,culoare alba | buc | 1,000 |
| 287 | 10-08-003-08 | Dispozitive optic-(foto)electrice: Detector de miscare PIR , LC -100PI, Raza de detectie 15m, unghi 90gr. ( inclusiv suport B-120 ) | buc | 2,000 |
| 288 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor. Detector PIR combinat LC 102PIGBS, Raza de detectie -15m, unghi-90gr. ( inclusiv suport B-120 ) | buc | 8,000 |
| 289 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor. Contact magnetic AUMS-12S W, culoare-alb | buc | 14,000 |
| 290 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 cupluri | 0,110 |
| 291 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton | 100 m | 3,000 |
| 292 | Pret de piata | Cablu cu 6 fire tip EURO NIP 6AF22/CU | m | 300,000 |
| 293 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, Tub flexibil cu diam. 20mm, 750N | 100 m | 1,250 |
| 294 | Pret de piata | Tub flexibil 750N , diam. 20mm | m | 125,000 |
|  |  | 3. Utilaj |
|  |  | 3.1. Retea electrica - Subsol |
| 295 | Pret de piata | Panou de distributie extern din metal 36 locuri, cu grad de protectie IP54 | buc | 2,000 |
| 296 | Pret de piata | Bloc de distributie cu tehnologie terminala cu surub, 48 gauri, 125A, montat pe sina | buc | 2,000 |
| 297 | Pret de piata | Intrerupator automat B,C63A/3P, 400V ( Legrand, Scheider, Hager, ABB ) sau analogic | buc | 2,000 |
| 298 | Pret de piata | Intrerupator automat B,C16A/1P, 220V ( Legrand, Scheider, Hager, ABB ) sau analogic | buc | 20,000 |
| 299 | Pret de piata | Intrerupator automat B,C10A/1P, 220V ( Legrand, Scheider, Hager, ABB ) sau analogic | buc | 25,000 |
| 300 | Pret de piata | Intrerupator automat B,C 6A/1P, 220V ( Legrand, Scheider, Hager, ABB ) sau analogic | buc | 15,000 |
|  |  | 3.2. Retea electrica - serviciu tehnic |
| 301 | Pret de piata | Panou de distributie intern din plastic, cu usa din metal pentru automate 24 locuri | buc | 1,000 |
| 302 | Pret de piata | Intrerupator automat B,C10A/1P, 220V ( Legrand, Eaton, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 5,000 |
| 303 | Pret de piata | Intrerupator automat B,C16A/1P, 220V ( Legrand, Eaton, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 7,000 |
| 304 | Pret de piata | Intrerupator automat B,C32A/3P, 400V ( Legrand, Eaton, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 1,000 |
| 305 | Pret de piata | Ventilator casnic de perete d.125mm, productivitate de la 192 m3/h, 2400 rot/min | buc | 3,000 |
|  |  | 3.3. Sistem automat alarma incendiu |
| 306 | Pret de piata | Panou de control alarma de incendiu , FP9000-8 (zone) | buc | 1,000 |
| 307 | Pret de piata | Acumulator 12V, - 5Ah de tip UL,5-12Ultracell | buc | 2,000 |
| 308 | Pret de piata | Detector anti-incendiu de fum, D9000 SR , inclusiv Baza de montare B9000 | buc | 22,000 |
| 309 | Pret de piata | Detector de temperatura D9000 T/A1R, inclusiv Baza de montare B9000 | buc | 2,000 |
| 310 | Pret de piata | Sirena S9000 cu Baza de blocare inclusa | buc | 2,000 |
| 311 | Pret de piata | Buton alarma incendiu manual point D9000 MCP | buc | 3,000 |
|  |  | 3.4. Sistem automat alarma paza |
| 312 | Pret de piata | Panou PC1616E7H Centrala DSC | buc | 1,000 |
| 313 | Pret de piata | Tastatura, PK 5501 E1 H, LCD cu 64 zone, compatibil cu centrala PC1616 | buc | 1,000 |
| 314 | Pret de piata | Modul de extindere PC5108, DSC cu 8 zone, pentru PC1616 | buc | 1,000 |
| 315 | Pret de piata | Acumulator 12V, - 7Ah de tip UL,7-12Ultracell | buc | 2,000 |
| 316 | Pret de piata | Sursa de alimentare neintrerupta HD-PB0517 p/u acumulator, dim.265x195x92mm | buc | 1,000 |
| 317 | Pret de piata | Sirena dinamica cu horn AU-53 W, culoare alba | buc | 1,000 |
| 318 | Pret de piata | Detector PIR combinat LC-102PIGBS, raza de detectie 15m, unghi 90gr. | buc | 8,000 |
| 319 | Pret de piata | Detector PIR de miscare LC-100PI, raza de detectie 5-15m, unghi 90gr. | buc | 2,000 |
| 320 | Pret de piata | Suport detector B-120, pentru seria LC | buc | 10,000 |
| 321 | Pret de piata | Contact magnetic aplicat, AUMS-12S W, culoare alba | buc | 14,000 |

1 . Descriere generală

Lucrări de reparație a încăperilor subsolului Blocului didactic central (aripa stângă), bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165 conform Formularului de deviz nr. 1 ”Lista cu cantitățile de lucrări”

2. Mostre

Se vor prezenta mostre la solicitarea Autorității contractante.

3. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Documentele obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP sunt precizate în cadrul Anunțului de participare.

4. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documentele obligatorii de a fi prezentate ulterior, în baza DUAE-ului care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante sunt precizate în cadrul Anunțului de participare.

Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”           Data "12" ianuarie 2022