	IMSP Institutul Oncologic 
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 
Lucrări de reparație a pereului
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Раздел

	
	
	

	1
	RpDB36C


	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) 


	m
	1 339,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	562,38

	2
	DI109


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 


	m3
	133,96

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	214,336

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	2,5586

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	103,819

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	103,819

	3
	TrI1AA01C2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 


	t
	135,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	47,25

	4
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km 


	t
	135,00

	5
	TsE04A


	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II  

	100m2
	13,39

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	1,6738

	6
	TsD04A


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 


	m3
	133,96

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	116,5452

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	13,396

	7
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 


	m3
	133,96

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	80,376

	
	1411122201646
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm
	m3
	27,1939

	
	1411122201672
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm
	m3
	163,2972

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	20,094

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	5,6263

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	34,5617

	8
	CB01A


	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile 


	m2
	172,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	43,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	249,40

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	25,80

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	43,00

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	20,64

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,344

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,344

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	3,44

	9
	CC03C


	Montare plase sudate C-1 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  


	kg
	1 122,40

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	28,06

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,612

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1 133,624

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	5,612

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	11,224

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	336,72

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,6734

	10
	CA03E


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) 


	m3
	160,68

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	658,788

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	64,272

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	167,1675

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	117,4249

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	109,2704

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	47,2962

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	9,1588

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	96,408

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	40,17

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	            
	


