Retele electrice a iluminatului stradal, strada Fatarilor, or.Durlesti, sec.Buicani, mun. Chisinau № MD-2018-10-22-000072-11-48-B-IEE	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2
Deviz-oferta № 2-1-2
Strada Fatarilor. Iluminat electric exterior (mаrcа IЕE)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie					
1	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. (Подвеска амонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кB  до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m	0,605			
 2	Pret de piata
	Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3х35+1х54,6мм2	m	605,000			
 3	Цена поставщика
	Металлическая лента 20х0,7х1000мм F2007	m	44,000			
 4	Цена поставщика
	Cкрепы для крепления лент А200	buc	44,000			
 5	Цена поставщика
	Анкерный кронштейн СА2000	buc	2,000			
 6	Цена поставщика
	Натяжной зажим для СИП с нул. жилой 50-70мм2 PA 2000	buc	4,000			
 7	Цена поставщика
	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	20,000			
 8	Цена поставщика
	Зажим  для ЗП6 CDR/CN 15 95 UK	buc	22,000			
 9	Цена поставщика
	Зажим ПС-1-1	buc	24,000			
 10	Цена поставщика
	Зажим ЕР 95-13	buc	20,000			
 11	Цена поставщика
	Кабельный ремешок для СИП CSB	buc	108,000			
  		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	27,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	7,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 					
		Capitolul 2.1. Стальные элементы конструкции					
12	08-02-305-2
	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)	buc	3,000			
 13	Pretul firmei
	Кронштейн У4	buc	3,000			
 14	08-02-305-1
	Bratara pe stilp (Хомут)	buc	20,000			
 15	Pretul firmei
	Хомут X16	buc	20,000			
 16	Pretul firmei
	Стяжка Г11	buc	4,000			
 17	Pretul firmei
	Заземляющий проводник ЗП6	m	16,000			
   		Capitolul 2.2. Изоляторы. Линейная арматура					
18	08-01-066-1
	Limitator de supratensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)	set	9,000			
   		Capitolul 2.3. Кабельные изделия					
19	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля  в коробе, металлорукаве)	100 m	0,100			
 20	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg 	100 m	0,850			
 21	Pret de piata
	Кабель Al ABBГ 4х35мм2	m	5,000			
 22	Pret de piata
	Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч.1х1,5мм2 +Cu	m	90,000			
   		Capitolul 2.4. Щиты, шкафы, устройства					
23	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 ( Шкаф учета навесной  BZUM-TF-01-100-01 - ЩУ разм.800х1250х350 - ЩУ)	buc	1,000			
 24	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ)	buc	3,000			
 25	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии )	buc	1,000			
 26	08-01-066-1
	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set	1,000			
 27	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Предохранитель ПН2, 16А)	buc	3,000			
   		Capitolul 2.5. Прокат черных металлов					
28	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм)	100 m	0,900			
 29	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m	1,000			
 30	08-02-406-1
	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,170			
 31	08-02-396-6
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,050			
 32	Pret de piata
	Металический короб 100х50мм 	m	5,000			
 33	08-02-411-2
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,050			
 34	Pret de piata
	Металлорукав Д=50мм	m	5,000			
   		Capitolul 2.6. Оборудование осветительное					
35	08-02-369-3
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный  20-25Вт)	buc	20,000			
 36	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка  кронштейна КС2)	buc	20,000			
   		Capitolul 2.7. Реконструкция РТ-8015					
37	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000			
   		Capitolul 2.8. Демонтажные работы					
38	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников)	buc	1,000			
 39	08-02-363-1
	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Демонтаж кронштейна к=0,5 к з/пл и экспл/маш)	buc	1,000			
    		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	27,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	7,00 %				
		Total	100,00 +				
		Celtueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 3. Valoare utilajului					
40	Цена поставщика
	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	9,000			
 41	Цена поставщика
	Шкаф учета  навесной 800х1250х350мм BZUM-TF-01-100-01	buc	1,000			
 42	Цена поставщика
	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31  100A	buc	1,000			
 43	Цена поставщика
	Контактор Ip=160A, Un=400B	buc	1,000			
 44	Цена поставщика
	Таймер ТЭ15	buc	1,000			
 45	Цена поставщика
	Счетчик акт. энергии 3-хфаз. 230/380В, 5-40А ZMR 110 АСе	buc	1,000			
 46	Цена поставщика
	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400	buc	1,000			
 47	Pretul firmei
	Предохранитель ПН2-16А	buc	3,000			
 48	Цена поставщика
	Светильник светодиодный на 20-25Вт световой поток 2000-2050 Лм, энергоэффективность до 85-90 Лм/Вт IP 65-66	buc	20,000			
 49	Цена поставщика
	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20А(В)	buc	1,000			
  		Прямые затраты	 лей				
		Cheltuili de semifabricat si depozitie	1,20 %				
 
	Total:					
	Lucrari de constructie					
	Lucrari de montaji					
	Valoare utilajului					
	Total deviz:					
Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)