# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea  peliculei radiologice prin procedura de achiziție de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 165

- Numărul de telefon/fax: 022 205 267

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri :

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte), lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32354100-0 | Lot 1: Film stomatologic 3x4 cm |  |  |  | 10 000,00 |
| 1.1. |  | Film stomatologic DENTIX E 3x4 cm | cutii | 12 | Descriere Dent XE - este filmul radiografic, conceput pentru a realiza radiografii în stomatologie (ISO clasa E).  Proprietăţi – să fie viteză de expunere optimă (DSpeed). Sensibilitatea ridicată a filmului Dent XE să ofere un timp de expunere scurt, care permite reducerea dozei cu 30. Filmele radiografice dentale intraorale cu strat fotosensibil de gelatin cu bromură de argint pe ambele fețe și cu densitate mare pentru a crește sensibilitatea la radiația X. Ambalajul din hârtie aluminizată impermeabilă la saliva în exterior și hîrtie în interior și o folie de staniol pe una din fețe care are rolul de a absorbi radiația retrodifuzată și a îmbunătăți astfel netitatea imaginii. Filmul radiografic dental intraoral să corespundă cerinţelor standardului ISO 3665.  Transportarea și depozitarea. Filmul să fie livrat în ambalajul original la o temperatură de 10° C până la 21° C la o umiditate relativă de 40-60%.  Ambalarea și etichetarea Fiecare film să fie ambalat într-un plic mat de plastic. Ambalajul moale protejează pacientul, facilitează manipularea cu filmul și face posibilă dezinfecția prin mijloace convenționale pentru dezinfectare. Fiecare cutie conține data de expirare și numărul lotului filmului. Ambalaj: minim 100 -150 bucăți în cutie. Mărimea peliculei: 3×4 cm |  |
| 2 |  | Lot 2: Film Konica Minolta DRYPRO SD-Q 20x25 |  |  |  | 84 000,00 |
| 2.1. |  | Film Konica Minolta DRYPRO SD-Q 20x25 | cutii | 15 | Utilizare: Pentru imprimarea imaginilor alb negru la μm Pet, fără procesare umedă, fără cameră obscură, fără substanţe chimice. Caracteristici: baza bleu seculară, densitatea optică maximă:> 3.0, ambalaj complet reciclabil, încărcare de lumină de zi (insensibil la lumină); 125 filme per cutie. Mărimea peliculei: 20,3×25,4 cm Garanţie: minim 18 luni din momentul livrării.. Temperatura de stocare: 5-25 Cº. Depozitare- fără control de umeditate. Arhivare: minim 20 ani. Compatibil imprimantei: Konica Minolta DRYPRO 832; |  |
| 3 |  | Lot 3: Developator |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Developator | buc | 5 | Developant p/u prelucrarea peliculei manual, pulbere, petru 15 litre solutie de lucru | 2500,00 |
| 4 |  | Lot 4: Fixativ |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Fixativ | buc | 5 | Fixaj p/u prelucrarea peliculei manual, pulbere, petru 15 litre solutie de lucru | 2500,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 99000,00 |

Notă: Termenul de valabilitate nu mai mic de 18 luni de la momentul livrării.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta: nu se aplică.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare: la solicitarea Cumpărătorului,  în termen de 5 zile din momentul semnării contractului .

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12. 2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse:

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Cerințe suplimentare față de document | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificații de preț | Original conform ( anexa nr. 23 ), confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | Obligatoriu |
| 2 | Specificații tehnice | Original conform ( anexa nr. 22), confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | Obligatoriu |
| 3 | Certificat /decizie de înregistrare a întreprinderii, Extras din Registrul de Stat al Unităților de drept | Copie, confirmată prin semnatură și ștampila electronică a participantului. | Obligatoriu |
| 4 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie, emisă de Bancă confirmat prin semnătura și ștampila electronică a participantului. | Obligatoriu |
| 5 | Operatorul economic cîștigător, va asigura livrarea și descărcarea bunurilor la locul indicat de către Autoritatea contractantă. | Declarație, confirmat prin semnătura şi ştampila electronică a participantului. | Obligatoriu |
| 6 | Declaratie de conformitate: CE | Copie, confirmată prin semnatură și ștampila electronică a participantului. | Obligatoriu |
| 7 | Certificat ce confirmă că produsele sunt inregistrate la AMDM și sunt incluse în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale | Copie, confirmată prin semnatură și ștampila electronică a participantului. | Obligatoriu |
| 8 | Certificat ISO 9001:2008 | Copie, confirmată prin semnatură și ștampila electronică a participantului. | Obligatoriu |
| 9 | Certificat ISO 13485:2003 | Copie, confirmată prin semnatură și ștampila electronică a participantului. | Obligatoriu |
| 10 | Certificat ISO 14001:2004 | Copie, confirmată prin semnatură și ștampila electronică a participantului. | Obligatoriu |
| 11 | Operatorul economic cîștigător va prezenta mostra la solicitarea Autorității contractante . | În urma solicitării mostra va fi prezentată în termen de 2 zile. Declarație, confirmat prin semnătura şi ştampila electronică a participantului. | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț cu corespunderea cerințelor tehnice.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data] conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii   Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este cazul

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 08. 04. 2022

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza/accepta |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza/accepta |
| facturarea electronică | Se va utiliza/accepta |
| plățile electronice | Se va utiliza/accepta |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: nu sunt