| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea aparatelor, dispozitivelor, pieselor de schimb pentru aparate și dispozitive diverse la reparaţia și exploatarea curentă a dispozitivelor termoautomatică și măsurări în SAIT Sursa1,Sursa2, CT Vest, CT Sud, STIC CET Sursa 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bloc de prelevare a probei de gaze |  |  |  | БП-4 (p/u analizor АГ-0012), Regim de lucru = automatic, Cantitatea punctelor de control – 4, Durata prelevării în automat – de la 1 min. la 15 min., Presiunea la intrarea blocului de prelevare – atmosferică, Indicarea numărului punctului monitorizat și a regimului de funcționare – cu iluminare, Tensiunea și frecvența de alimentare -(~220+22/-33) V, (50+1) Hz, |  |  |  |  |
| Pompă |  |  |  | ПР-8А (p/u analizor АГ-0012), depresiune = 15, la debitul 3 l/min., U alim. = 127V, f=50±1,5 Hz |  |  |  |  |
| Pompă manuală pneumatică (p/u verificarea manometrelor) |  |  |  | МЕТРАН П-0,25 M sau analog |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Electrod sticlă industrial |  |  |  | ЭСП-04-14(7): parametrii tehnici: Координаты изопотенциальной точки рНi = 7 рН, Еi = -20 мВ, lungimea firelor 500 mm p/u pH-metru П-215 |  |  |  |  |
| Electrod sticlă |  |  |  | pH-HA405-DPA-SC-S8/225 pentru pH transmitter 2500 Mettler Toledo, Cod comandă 104054477 |  |  |  |  |
| Senzor temperatură |  |  |  | Pt-1000, S8/120 p/u pH transmitter 2500 (anul fabricației -1998), Mettler Toledo, Cod comandă 101003108 |  |  |  |  |
| Sondă retractabilă a electrozilor |  |  |  | In Trac 777M (manual), lungimea 225 mm (8.86") p/u pH transmitter 2500 Mettler Toledo, Cod comandă 007773000 |  |  |  |  |
| Filtru |  |  |  | GB-612 pentru pNa-205.2 - desenul tehnic ( Рис.) 3, poziția ( поз.) 5 МТИС2.840.006 РЭ pag. 8 |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cutie cu întrerupătoare de capăt Коробка концевых выключателей |  |  |  | ВП-4М, execuție II, передаточное число 44 |  |  |  |  |
| Motor electric |  |  |  | 3ДСТР-135-4,0-150, Ual.=380V, f=50Hz, 150 rot/min., P=250W pentru mecanismul MЭОФ-250/25-0,25 |  |  |  |  |
| Inel de frecare Кольцо фрикционное к двигателю 3ДСТР |  |  |  | Piese de schimb pentru motor 3ДСТР-135-4,0-150 |  |  |  |  |
| Arc de străngere Пружина поджимающая |  |  |  | Piese de schimb pentru motor 3ДСТР-135-4,0-150 |  |  |  |  |
| Bloc de protecţie |  |  |  | Pentru panoul tip : УКТЗ – 300-У4; ТУ 16-536.420-74: БЗ-1, БВ-1, БВ-2, БВ-4, БР, ББ БИ, БР-1, БФ, БВ-3 |  |  |  |  |
| Mecanismul |  |  |  | MЭО 1600/25-0,25 ЦА2-08К У2 |  |  |  |  |
| Mecanismul |  |  |  | MЭО 630/25-0,25 ЦА2-08К У2 |  |  |  |  |
| Bloc de semnalizare |  |  |  | БДЦ-1-OA-ЦА2 |  |  |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condensator |  |  |  | - 22 mcf x 100V (LOW ESR 105°C) |  |  |  |  |
| Condensator |  |  |  | - 47 mcf x 63V (LOW ESR 105°C) |  |  |  |  |
| Condensator |  |  |  | - 100 mcf x 63V (LOW ESR 105°C |  |  |  |  |
| Condensator |  |  |  | - 220 mcf x 63V (LOW ESR 105°C |  |  |  |  |
| Condensator |  |  |  | - 470 mcf x 63V (LOW ESR 105°C) |  |  |  |  |
| Condensator |  |  |  | - 1 mcf x 63V |  |  |  |  |
| Condensator |  |  |  | - 4,7 mcf x 63V |  |  |  |  |
| Condensator |  |  |  | 1800 mkF x 50v |  |  |  |  |
| Condensator |  |  |  | 1800 mkF x 25v |  |  |  |  |
| Condensator |  |  |  | 820 mkF x 50v |  |  |  |  |
| Condensator |  |  |  | 680 mkF x 63v |  |  |  |  |
| Condensator |  |  |  | 560 mkF x 50v |  |  |  |  |
| Condensator |  |  |  | 220 mkF x 50v |  |  |  |  |
| Condensator |  |  |  | 100 mkF x 50v |  |  |  |  |
| Condensator |  |  |  | 22 mkF x 50v |  |  |  |  |
| Diodă |  |  |  | Diodă 1N4007 (1A, 1000V) |  |  |  |  |
| Diodă |  |  |  | LED AЛ307А -roșu |  |  |  |  |
| Diodă |  |  |  | LED AЛ336B -verde |  |  |  |  |
| Diodă |  |  |  | КД202Р |  |  |  |  |
| Rezistor (полный ряд) |  |  |  | МЛТ de la 1 Om la 1 MOm (0,25, 0,5 W) |  |  |  |  |
| Tranzistor |  |  |  | КТ117 |  |  |  |  |
| Tranzistor |  |  |  | КП-103И |  |  |  |  |
| Tiristor |  |  |  | КУ202Н |  |  |  |  |
| Fotorezistor |  |  |  | CФ2-6 |  |  |  |  |
| Fotorezistor |  |  |  | ФР-1-3 47 кОм |  |  |  |  |
| Fotodiodă |  |  |  | ФД 24 |  |  |  |  |
| Întrerupător |  |  |  | TB1-2, 220V/5A |  |  |  |  |
| Buton |  |  |  | KM-1-1B |  |  |  |  |
| Suport caseta pentru componente radio |  |  |  | Cu capacitate pentru 60 celule, destinat p/u păstrarea condensatoarelor, rezistorilor, diodelor, tranzistoarelor, microschemelor etc. Gabarite: lungimea - 305 мм; Lățimea - 155 мм; Înălțimea - 555 мм |  |  |  |  |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modul cu intrări analogice |  |  |  | cu 8 canale ADAM-5017 Advantech |  |  |  |  |
| Bloc de alimentare |  |  |  | (SPD, DNR, MDR) 24VDC, 5W |  |  |  |  |
| Bloc de alimentare |  |  |  | (SPD, DNR, MDR) 24VDC, 30W |  |  |  |  |
| Bloc de alimentare |  |  |  | (SPD, DNR, MDR) 24VDC, 60W |  |  |  |  |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Setul aparatului Комплект прибора |  |  |  | Deplasare axială ( traductor, convertizor, aparat secundar) ИП-107, diapazon de măsurare -2,5 0+2,5мм, semnal de ieșire unificat -0÷5мА, lungimea cablului – 5m. Oсевой сдвиг» (датчик, преобразователь, вторичный прибор) ИП-107, диапазон измерения -2,5 0+2,5мм, унифицир. выходной сигнал 0-5мА, длина кабеля-5м |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________