Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1671085386735/ 21069757 conform SIA RSAP M-Tender Denumirea procedurii de achiziție: Achiziție cu costuri mici « Centuri fixatoare pentru imobilizarea pacienților (Repetat)» Denumirea bunurilor/serviciilor Model articol Ţara de origine Producător Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Specific tehnică deplină propusă de către ofertant Standarde de referinţă 1 2 3 4 5 6 7 Set centuri imobilizare pentru pacienti ( 2 CENTURI INCHEIETURA MANA, 2 CENTURI GLEZNA SI 1 CENTURA IMOBILIZARE STERN) Centurile de imobilizare pentru pacienti sunt fixatoarele moi din neopren utilizate pentru fixarea pacienților care se află într-o stare de conștiență confuză. Asigurarea unei poziții stabile a acestor pacienți este necesară pentru a facilita manipulările medicale în unitățile de terapie intensivă, neurochirurgie și unitățile de terapie intensivă. Centura constă din: Manșetă moale din neopren, elastic, ușor, hipoalergenic. Neoprenul este un material moale și gros, caracterizat prin elasticitate ridicată și rezistență la rupere datorită structurii sale poroase. Neoprenul este duplicat cu țesătură 100% poliester - acest lucru oferă o rugozitate suplimentară manșetei și împiedică pacientul să elibereze accidental brațul de fixator. Închiderea cu velcro dublă de pe manșetă permite fixarea rapidă, în timp ce ține ferm și sigur membrele (superioare,inferioare) pacientului. Încuietorile Fastex oferă o atașare simplă, rapidă și sigură a centurilor la un pat medical. Dimensiuni: 320x60mm (± 20 mm ) mână –2 buc; 390x70mm (± 20 mm )–gleznă – 2 buc ; 650x200mm (± 20 mm)- stern (piept) -1 buc. Echivalent Anexei nr.1 (atașat la documentele procedurii de achiziție) Set centuri imobilizare pentru pacienti (2 CENTURI INCHEIETURA MÂNA, 2 CENTURI GLEZNA) Centurile de imobilizare pentru pacienti sunt fixatoarele moi din neopren utilizate pentru fixarea pacienților care se află într-o stare de conștiență confuză. Asigurarea unei poziții stabile a acestor pacienți este necesară pentru a facilita manipulările medicale în unitățile de terapie intensivă, neurochirurgie și unitățile de terapie intensivă. Centura constă din: Manșetă moale din neopren, elastic, ușor, hipoalergenic. Neoprenul este un material moale și gros, caracterizat prin elasticitate ridicată și rezistență la rupere datorită structurii sale poroase. Neoprenul este duplicat cu țesătură 100% poliester - acest lucru oferă o rugozitate suplimentară manșetei și împiedică pacientul să elibereze accidental brațul de fixator. Închiderea cu velcro dublă de pe manșetă permite fixarea rapidă, în timp ce ține ferm și sigur membrele (superioare,inferioare) pacientului. Încuietorile Fastex oferă o atașare simplă, rapidă și sigură a centurilor la un pat medical. Dimensiuni: 320x60mm (± 20 mm ) mână –2 buc; 390x70mm (± 20 mm )–gleznă – 2 buc; Echivalent Anexei nr.1 (atașat la documentele procedurii de achiziție) Total Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.115din 15.09.2021

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1671085386735/ 21069757 conform SIA RSAP M-Tender Denumirea procedurii de achiziție: Achiziție cu costuri mici « Centuri fixatoare pentru imobilizarea pacienților Repetat» Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Cant. U/M Preţ unitar (f/TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termen livrare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bunuri/servicii 33100000-1 Set centuri imobilizare pentru pacienti ( 2 CENTURI INCHEIETURA MANA, 2 CENTURI GLEZNA SI 1 CENTURA IMOBILIZARE STERN) 30 unitate MD87TRPCCC518430A00172AA 33100000-1 Set centuri imobilizare pentru pacienti (2 CENTURI INCHEIETURA MÂNA, 2 CENTURI GLEZNA) 20 unitate TOTAL Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ______________________________________________