# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Lucrări de reparații la Casa de cultură din s.Iurceni r-nul Nisporeni.
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de prețuri
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: Primăria Iurceni

- IDNO: 1007601003611

- Adresa: Primăria Iurceni,r-nul Nisporeni.

- Numărul de telefon/fax: 0264-49-2-38,026449236

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: iurcenip@mail.ru

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP : www.mtender.gov.md / www.e-licitatie.md.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Lucrări de reparații la Casa de cultură din s.Iurceni r-nul Nisporeni.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45212000-6 | Lucrări de reparații la Casa de cultură din s.Iurceni r-nul Nisporeni | proiect | 1 | Conform caietului de sarcini | 1 897 010,99 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 1 897 010,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sala Festiva |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 56,0000 |
| 2 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor | kg | 185,0000 |
| 3 | RpCJ35B | Desfaceri de tencuieli speciale interioare la tavan in praf de piatra, (placi de gips) | m2 | 264,9200 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 589,6400 |
| 5 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti | m2 | 77,4700 |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 9,8000 |
|  |  | 1.2. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 7 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (profil metal U14 2bucX3,5m) | kg | 86,2000 |
| 8 | CD71D | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului peste 4 m, gr=400mm | m3 | 1,2000 |
|  |  | 1.3. Pardoseli |  |  |
| 9 | RpCK04E | Repararea pardoselilor din dulapi batuti alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat de moloz de 7 cm grosime; riglele vor fi vopsite de doua ori cu carbolineum, executate cu dulapi de stejar, batuti pe grinzi existente | m2 | 15,2000 |
| 10 | CG34B1 | Pardoseli din placi fibrolemnoase gr=15mm lipite pe un strat de adeziv, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, pentru denivelari ale stratului suport intre 1-2 mm | m2 | 376,1000 |
| 11 | CG33A | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite | m2 | 376,1000 |
| 12 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 89,3600 |
|  |  | 1.4. Tavane |  |  |
| 13 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 271,1500 |
|  |  | 1.5. Pereti |  |  |
| 14 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca Betonogrund intr-un strat, la pereti interioari | m2 | 589,7400 |
| 15 | CF05A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 589,7400 |
| 16 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2 | m2 | 589,7400 |
| 17 | CF50A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 589,7400 |
| 18 | CF51A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2 | m2 | -589,7400 |
| 19 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr./m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 589,7400 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 589,7400 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 589,7400 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 589,7400 |
| 23 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 589,7400 |
|  |  | 1.6. Timplarii |  |  |
| 24 | CK21B | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv | m2 | 7,3000 |
|  |  | 2. Incapere auxiliara Sala Festiva |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 25 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 4,0000 |
| 26 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 60,5000 |
| 27 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 242,6100 |
| 28 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 7,3000 |
|  |  | 2.2. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 29 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (profil metal U14 2bucX3,5m) | kg | 86,2000 |
| 30 | CD71D | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului peste 4 m, gr=400mm | m3 | 0,9000 |
|  |  | 2.3. Pardoseli |  |  |
| 31 | RpCR17A | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite | m2 | 60,5000 |
|  |  | 2.4. Tavane |  |  |
| 32 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 60,5000 |
| 33 | CF52A | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 60,5000 |
| 34 | CF53B K=5 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52) | m2 | 60,5000 |
| 35 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 60,5000 |
| 36 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 60,5000 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 278,3000 |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 60,5000 |
|  |  | 2.5. Pereti |  |  |
| 39 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 242,6100 |
| 40 | CF50B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 242,6100 |
| 41 | CF51B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) | m2 | 242,6100 |
| 42 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 242,6100 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 242,6100 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 242,6100 |
| 45 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 242,6100 |
| 46 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 242,6100 |
|  |  | 2.6. Timplarii |  |  |
| 47 | CK12B | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat,termoizolata cu vata minerala 50mm profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7-15 mp inclusiv | m2 | 7,3000 |
|  |  | 3. Casa scarii Nr.1 |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 48 | RpCL22A | Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase | m | 23,7600 |
| 49 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 26,4000 |
| 50 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 106,8700 |
|  |  | 3.2. Reparatia scarilor |  |  |
| 51 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri, (constructia scheletului scarii din teva 40x40x2mm) | kg | 222,7000 |
| 52 | RpCL01A | Repararea treptelor la scari drepte de brad cu trepte si contratrepte | m | 23,7600 |
| 53 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 10,7000 |
| 54 | CH06C | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba | m | 13,5000 |
| 55 | CN21C | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa | m2 | 4,2000 |
|  |  | 3.3. Tavane |  |  |
| 56 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 26,4000 |
| 57 | CF52A | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 26,4000 |
| 58 | CF53B K=5 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52) | m2 | 26,4000 |
| 59 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 26,4000 |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 26,4000 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 26,4000 |
| 62 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 26,4000 |
|  |  | 3.4. Pardoseli |  |  |
| 63 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 26,4000 |
| 64 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 26,4000 |
|  |  | 3.5. Pereti |  |  |
| 65 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca Betonogrund intr-un strat, la pereti interioari | m2 | 106,8700 |
| 66 | CF05A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 106,8700 |
| 67 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2 | m2 | 106,8700 |
| 68 | CF50A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 106,8700 |
| 69 | CF51A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2 | m2 | -106,8700 |
| 70 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr./m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 106,8700 |
| 71 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 106,8700 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 106,8700 |
| 73 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 106,8700 |
|  |  | 3.6. Timplarii |  |  |
| 74 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,7800 |

2.Echipament electric de forță /iluminat

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrгri | U.M. | Cantitate | Preю pe unitate de mгsurг, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 (Пункт распред. ГРЩ - ПР11-3080) | buc | 1,000 |  |  |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит ГРЩ) | buc | 10,000 |  |  |
| 3 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (Щит встраев. ЩРв - 3ЩО, 1ЩС, 4ЩС) | buc | 3,000 |  |  |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в щиты) | buc | 17,000 |  |  |
| 5 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Контактор) | buc | 5,000 |  |  |
| 6 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост управления кнопочный) | buc | 1,000 |  |  |
| 7 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,090 |  |  |
| 8 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,630 |  |  |
| 9 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,010 |  |  |
| 10 | Цена поставщика | Светильник ЛП03-4x18 | buc | 9,000 |  |  |
| 11 | Цена поставщика | Светильник ЛП046-2x36 Sport | buc | 42,000 |  |  |
| 12 | Цена поставщика | Светильник ЛCП44-2x36 | buc | 13,000 |  |  |
| 13 | Цена поставщика | Светильник ЛCП44-2x18 | buc | 8,000 |  |  |
| 14 | Цена поставщика | Светильник ЛБО54-1x18 | buc | 1,000 |  |  |
| 15 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (Светильники светодиод. с указателем "Exit" CCA1001) | 100 buc | 0,030 |  |  |
| 16 | RpEF21G | Montarea accesoriilor pentru lampi : balast 40 W (Установка блока резер. питания для ламп 58 Вт) | buc | 8,000 |  |  |
| 17 | Pret de piata | Лампа люминесцентная на 18 Вт FDT 8/G13 | buc | 52,000 |  |  |
| 18 | Pret de piata | Лампа люминесцентная на 36 Вт FDT 8/G13 | buc | 110,000 |  |  |
| 19 | Pret de piata | Лампа люминесцентная компактная на 18 Вт Е27 | buc | 1,000 |  |  |
| 20 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. С110-019) | 100 buc | 0,030 |  |  |
| 21 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель для скрытой установки двухклав. С510-011) | 100 buc | 0,120 |  |  |
| 22 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки на 1 направ. ВС20-1-0-ГБ IP44) | 100 buc | 0,020 |  |  |
| 23 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка с ЗК для откр. установки РСб20-3-ГБ) | 100 buc | 0,100 |  |  |
| 24 | Цена поставщика | Коробка ответвительная Л245 | buc | 25,000 |  |  |
| 25 | Цена поставщика | Коробка для установки выключателей и розеток Л250 | buc | 30,000 |  |  |
| 26 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2(Провод ПВ1 1х50мм2 - 1 прокладка) | 100 m | 0,500 |  |  |
| 27 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (Провод ПВ1 1х25мм2 - 1 прокладка) | 100 m | 0,750 |  |  |
| 28 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (Провод ПВ1 1х25мм2 - последующие) | 100 m | 1,300 |  |  |
| 29 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1х4мм2 - 1 прокладка) | 100 m | 0,750 |  |  |
| 30 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1х4мм2 - последующие) | 100 m | 2,050 |  |  |
| 31 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ1 1х1,5мм2 - 1 прокладка) | 100 m | 0,600 |  |  |
| 32 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 1,650 |  |  |
| 33 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубе) | 100 m | 1,900 |  |  |
| 34 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-0,66 2х1,5мм2 | m | 30,000 |  |  |
| 35 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-0,66 3х1,5мм2 | m | 90,000 |  |  |
| 36 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-0,66 3х2,5мм2 | m | 65,000 |  |  |
| 37 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-0,66 4х1,5мм2 | m | 170,000 |  |  |
| 38 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,100 |  |  |
| 39 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=20мм | m | 410,000 |  |  |
| 40 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,400 |  |  |
| 41 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=40мм | m | 40,000 |  |  |
| 42 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t | 0,030 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Valoare utilajului |  |  |  |  |
| 43 | Цена поставщика | Пункт распределительный ПР11-3080 | buc | 1,000 |  |  |
| 44 | Цена поставщика | Щит ЩРв-18з 136 IP31 | buc | 3,000 |  |  |
| 45 | Цена поставщика | Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-35 200A | buc | 1,000 |  |  |
| 46 | Цена поставщика | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20, 32А(В) | buc | 8,000 |  |  |
| 47 | Цена поставщика | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 63А(С) | buc | 1,000 |  |  |
| 48 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А | buc | 2,000 |  |  |
| 49 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В) | buc | 6,000 |  |  |
| 50 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 63А | buc | 1,000 |  |  |
| 51 | Цена поставщика | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 25А(С) | buc | 4,000 |  |  |
| 52 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 3А(С) | buc | 1,000 |  |  |
| 53 | Цена поставщика | Диф. автомат.выключатель АД12 2/20, 16А/30мА | buc | 3,000 |  |  |
| 54 | Цена поставщика | Контактор КМИ-46562 | buc | 1,000 |  |  |
| 55 | Цена поставщика | Контактор КМИ-22560 | buc | 4,000 |  |  |
| 56 | Цена поставщика | Кнопка управления ПКЕ-221 | buc | 1,000 |  |  |
| 57 | Pret de piata | Блок резер. питания для лампы AWExLE 58/3W | buc | 8,000 |  |  |

|  |  |  | 3. Echipament electric de forță /iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. 2-ой этап (зоны 2,3,4) |  |  |  |  |
| 1 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Защитная решетка для тепловентилятора из стального прутка ф10 | buc | 4,000 |  |  |
| 2 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( Металл для подвесок для инфракрасных обогревателей ) | kg | 20,000 |  |  |
| 3 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. 2-ой этап (зоны 2,3,4) |  |  |  |  |
| 4 | IB09A | Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv Электрический конвектор с электр. термостатом N=0.5кВт, NFC4N 05 NOVO Viking | buc | 3,000 |  |  |
| 5 | IB09A | Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv Электрический конвектор с электр. термостатом N=0.7кВт, NFC4N 07 NOVO Viking | buc | 1,000 |  |  |
| 6 | IB09A | Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv Электрический конвектор с электр. термостатом N=1.0кВт, NFC4N 10 NOVO Viking | buc | 1,000 |  |  |
| 7 | IB09A | Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv Электрический конвектор с электр. термостатом N=1.25кВт, NFC4N 12 NOVO Viking | buc | 6,000 |  |  |
| 8 | IB09A | Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv Электрический конвектор с электр. термостатом N=1.5кВт, NFC4N 15 NOVO Viking | buc | 8,000 |  |  |
| 9 | IB09A | Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv Электрический конвектор с электр. термостатом N= 2.0кВт, NFC4N 20 NOVO Viking | buc | 7,000 |  |  |
| 10 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 Термостат электронный к электроконвекторам | buc | 26,000 |  |  |
| 11 | VC03A | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 14.000-80.00 mc/h cu motor electric de 1,10- 75 kw (Инфракрасный обогреватель , тепловая мощность 3,6 квт EIztrip EZ336 FRICO) | buc | 4,000 |  |  |
| 12 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 Термостат электронный с таймером RT12V FRICO | buc | 1,000 |  |  |
| 13 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 ( 3-позиционный пульт переключения S 123 FRICO) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
| 14 | Pretul firmei | Электрический конвектор с электр. термостатом N=0.5кВт, NFC4N 05 NOVO Viking | buc | 3,000 |  |  |
| 15 | Pretul firmei | Электрический конвектор с электр. термостатом N=0.7кВт, NFC4N 07 NOVO Viking | buc | 1,000 |  |  |
| 16 | Pretul firmei | Электрический конвектор с электр. термостатом N=1.0кВт, NFC4N 10 NOVO Viking | buc | 1,000 |  |  |
| 17 | Pretul firmei | Электрический конвектор с электр. термостатом N=1.25кВт, NFC4N 12 NOVO Viking | buc | 6,000 |  |  |
| 18 | Pretul firmei | Электрический конвектор с электр. термостатом N=1.5кВт, NFC4N 15 NOVO Viking | buc | 8,000 |  |  |
| 19 | Pretul firmei | Электрический конвектор с электр. термостатом N= 2.0кВт, NFC4N 20 NOVO Viking | buc | 7,000 |  |  |
| 20 | Pretul firmei | Термостат электронный к электроконвекторам с настройкой режимов "Комфорт" и "Эко" и радиосвязью с контролером EcoHub R80RDC700 NOVO Electro | buc | 26,000 |  |  |
| 21 | Pretul firmei | Инфракрасный обогреватель , тепловая мощность 3,6 квт Elztrip EZ336 FRICO | buc | 9,000 |  |  |
| 22 | Pretul firmei | Электронный термостат с таймером RT12V FRICO | buc | 1,000 |  |  |
| 23 | Pretul firmei | 3-х позиционный пульт переключения мощности S123 FRICO | buc | 1,000 |  |  |

9.În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):Nu se aplica.

10.Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite.

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:3 luni din momentul predării de către Beneficiar a obiectului /spațiului către Antreprenor.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.08.2019.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică.

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligati vitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Original, conform formularului F3.1 – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | Da |
| 2 | Oferta tehnică conform Caietului de sarcini | Devizele locale (formularele 3, 5, 7) aferente ofertei elaborate în conformitate cu normativele în domeniu, cu specificarea parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini, original confirmat prin semnătura şi ştampila ofertantului | Da |
| 3 | Graficul de execuție | Original, completat detaliat pe fiecare compartiment în parte, conform formularului F3.3 – confirmat prin semnătura şi ştampila ofertantului | Da |
| 4 | Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit | Declarație privind experiența similară, conform formularului F3.9, original – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului. Operatorul economic sau membrii asocierii împreună trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor): - un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75% din valoarea viitroului contract Sau - valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract. Trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerinţele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informaţii detaliate, conform următoarelor documente suport: - copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora şi preţul; - procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor | Da |
| 5 | Recomandări pentru contractele prezentate pentru demonstrarea experienței similare | Original sau copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | Da |
| 6 | Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, conform formularului F3.11, original – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului. Operatorul economic trebuie să prezinte documente care atestă faptul că se află în posesia utilajelor, instalaţiilor şi/sau echipamentelor indicate, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului. | Da |
| 7 | Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia) | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform formularului F3.12, original – confirmat prin semnătura şi ştampila ofertantului | Da |
| 8 | Declaraţie privind obligaţiile contractuale faţă de alţi Beneficiari | Original, conform formularului F3.8 – confirmat prin semnătura şi ştampila ofertantului | Da |
| 9 | Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier | Copie, confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | Da |
| 10 | Demonstrarea accesului la personal / un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui controlul al calităţii | Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări şi teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura şi specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract, copie, confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | Da |
| 11 | Manualul Calității | Copie, confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | Da |
| 12 | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia | Original, conform formularului F3.13 – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului, acordul de subcontractare, precum și după caz, cînd subcontractanții vor avea o pondere de peste 10% în îndeplinirea contractului, Formuarul informativ F3.7 | Da |
| 13 | Informație privind asocierea | Original, conform formularului F3.14 – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului, precum și acordul de asociere în care vor preciza detaliat sarcinile ce revin fiecărui asociat | Da |
| 14 | Avizul Inspecției de Stat în Construcții | Original sau copie, conform formularului F3.15 – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | Da |
| 15 | Perioada de garanție a lucrarilor | Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute este de 1 ani. Antreprenorul, în conformitate cu prevederile art. 30 a Legii RM Nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii, răspunde potrivit obligaţiilor ce-i revin pentru viciile ascunse ale lucrărilor, ivite într-un interval de 5 ani de la recepţia lucrărilor, precum şi pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi execuţie în vigoare la data realizării ei. Perioada va fi indicată conform formularului F3.3, pct. 4 din "Anexa la ofertă" | Da |
| 16 | Disponibilitate de bani lichizi sau resurse creditare, necesar pentru îndeplinirea contractului de achiziție | Minim 30 % din valoarea ofertei prezentate, de la o bancă comercială licentiată în RM. original sau copie confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului. | Da |
| 17 | Cheltuielile pentru energie electrica și apă | Antreprenorul iși planifică și calculeaza suplimentar (incluzînd în deviz) cheltuielile pentru energia electrică si apă utilizată pe perioada de execuție a lucrarilor de constructie. | Da |
| 18 | DUAE | Original, conform Formularului standard al Documentului Unic de Achiziții European | Da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:Cel mai mic preț fără TVA și corespunderea cerințelor solicitante.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | - | - |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP/www.e-licitatie.md / www.mtender.gov.md

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP/www.e-licitatie.md / www.mtender.gov.md

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP/

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertele vor fi depuse  prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu se cere.

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:Nu a fost  bublicat un anunț.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP / www.e-licitatie.md / www.mtender.gov.md.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică.

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: Nu se aplica.

Conducătorul grupului de lucru:  Bocan Ion                L.Ș.