| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Clasificație bugetară (IBAN) |  |  |  | Discount % |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 1. Ac paracenteza Trautmann in forma de baioneta (ear knife)cu lungimea partii de lucru in diapazon de 7 -9 cm |  | Buc | 3 |  |  |  |  | 10.05.2022-31.12.2022 |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 2. Tub de aspiratie conic cu luer diametru 3.0 mm lungimea in diapazon de 9- 11 cm |  | Buc | 2 |  |  |  |  | 10.05.2022-31.12.2022 |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 3. Foarfece extradelicat curbat lungimea in diapazon 10- 11 cm |  | Buc | 2 |  |  |  |  | 10.05.2022-31.12.2022 |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 4. Canula pentru irigarea sinusurilor paranazale,curbata,cu luer, lungimea 12,5 cm, diametrul 4 mm |  | Buc | 2 |  |  |  |  | 10.05.2022-31.12.2022 |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 5. Muscator in posterior al sinusurilor maxilare, putin curbat, posibilitatea de rotire la 360 grade, lungimea partii de lucru 10 cm |  | Buc | 1 |  |  |  |  | 10.05.2022-31.12.2022 |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 6. Pensa nazala dupa Blakesley 45 grade cu lungimea de lucru in diapazon 12-13 cm, marimea 2 |  | Buc | 1 |  |  |  |  | 10.05.2022-31.12.2022 |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 7. Tub de aspiratie unghiular, cilindric 2,7 mm lungimea 80-100 mm |  | Buc | 2 |  |  |  |  | 10.05.2022-31.12.2022 |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 8. Specul auricular diametrul 3 mm lunguimea 3 cm |  | Buc | 5 |  |  |  |  | 10.05.2022-31.12.2022 |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 9. Specul auricular diametrul 4 mm lunguimea 3 cm |  | Buc | 5 |  |  |  |  | 10.05.2022-31.12.2022 |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 10. Specul auricular diametrul 5 mm lunguimea 3 cm |  | Buc | 5 |  |  |  |  | 10.05.2022-31.12.2022 |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 11. Oglizi laringiene diametru 20 mm |  | Buc | 10 |  |  |  |  | 10.05.2022-31.12.2022 |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 12. Set din 10 buc capace de etanșare compatibile cu trocarul RZ cu diametrul de 5.5mm |  | set | 1 |  |  |  |  | 10.05.2022-31.12.2022 |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 13. Set din 10 buc de garnituri (tip C) compatibile cu trocarul RZ cu diametrul de 5.5mm |  | set | 1 |  |  |  |  | 10.05.2022-31.12.2022 |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 14. Set din 10 buc de garnituri (tip C) compatibile cu trocarul RZ cu diametrul de 11 mm |  | set | 1 |  |  |  |  | 10.05.2022-31.12.2022 |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 15. Set din 10 buc de garnituri (tip D) compatibile cu trocarul RZ cu diametrul de 11 mm |  | set | 1 |  |  |  |  | 10.05.2022-31.12.2022 |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 16. Scissors curved, double-action (foarfece monopolar)diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm |  | Buc | 2 |  |  |  |  | 10.05.2022-31.12.2022 |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 17. Pensa de apucare cu dinti aligator grosimea 5 fr,lungimea 550 mm compatibil cu miner 8083.001 |  | Buc | 2 |  |  |  |  | 10.05.2022-31.12.2022 |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 18. Optica lungimea 18 cm diametru 4 mm unghiul de vedere 45 de grade |  | Buc | 1 |  |  |  |  | 10.05.2022-31.12.2022 |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 19. Teaca externa (Sheath single) ,diametru 19,5 fr,codul rosu compatibila cu cisto-ureteroscop richard wolf 8650 |  | Buc | 1 |  |  |  |  | 10.05.2022-31.12.2022 |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 20. Cistoscop set complet care include optica cu unghiul de vedere 30 grade,diametrul 4mm,teaca externa diametru 22.5 fr ,insert albarran dublu directional,abturator diametru 21 fr,grasping forceps,seringa de evacuare,forceps de apucare dublu actiune,.forceps optic tip lingura. |  | Buc | 1 |  |  |  |  | 10.05.2022-31.12.2022 |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 21. Ureterorenoscop flexibil de unica folosinta lungimea 650mm,diametrul canalului de lucru 3.6 fr,cimp de vedere 90 grade(10 bucati in set), impreuna cu videoprocesor cu display integrat cu diagonala 12 inch si rezolutia 1024x1080 |  | Buc | 1 |  |  |  |  | 10.05.2022-31.12.2022 |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22. Detergent pentru dezinfectia/reprocesarea automată a endoscoapelor si instrumentelor chirurgicale (pentru mașini de spălat OLYMPUS)(ambalaj ≤ 5 litri), certificate CE |  | litri | 45 |  |  |  |  | 10.05.2022-31.12.2022 |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23. Dezinfectant pentru dezinfectia/reprocesarea automată a endoscoapelor si instrumentelor chirurgicale (pentru mașini de spălat OLYMPUS )(ambalaj ≤ 5 litri), certificate CE |  | litri | 90 |  |  |  |  | 10.05.2022-31.12.2022 |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |