CAIET DE SARCINI PENTRU

Elaborarea proiectului de executie

“Extinderea retelelor exterioare de alimentare cu apa si canalizare

in s.Lozova r-nul Straseni”

| № | Denumirea lucrarilor | Unitatea de masura | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Retele de alimentare cu apa | km | 21 |
| 2. | Retele exterioare de canalizare gravitationala | km | 23 |
| 3. | Ridicare topogeodezica | km | 40 |
| 4. | Servicii geologice H=3m | buc | 15 |
| 5. | Statii de pompare ape uzate | set | 2,0 |
| 6. | Deviz de cheltuieli formularele 1,3,5,7 | set | 1,0 |
| 7. | Verificarea proiectului la verificatori atestati | set | 1,0 |