CAIET DE SARCINI desfășurat
PENTRU  Licitație publică (lucrări)

1. Denumirea beneficiarului de stat:   IMSP Spitalul Raional Cantemir
2. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație exterioară, construcția acoperișului tip șarpant, consolidarea parapetului cu executarea brâului din beton armat, executarea rampelor de acces și înlocuirea ferestrelor și urilor din PVC energoeficient la Blocul Laborator din cadrul IMSP Spitalul Raional Cantemir str. Testemițanu 1 din or. Cantemir 

Soluții Arhitecturale
Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Demontari



	1
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din PVC

	m2
	
	23,420



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	4,918

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	4,918

	2
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastra din PVC

	m2
	
	72,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	15,12

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	15,12

	3
	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontare cornisa din beton

	m3
	
	11,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	44,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5000
	16,50

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,55

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3500
	3,85

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,3500
	3,85

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,2000
	2,20

	4
	RpCB18D
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm / Demontare placi din beton armat (copertina)

	m3
	
	3,500



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	10,3000
	36,05

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,5500
	15,925

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0200
	0,07

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,2000
	0,70

	5
	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / Demontare ruberoid

	m2
	
	890,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,4700
	418,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	178,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0600
	53,40

	6
	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontarea termoizolantului-cheramzit existent pe pod

	m3
	
	240,000



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,0200
	244,80

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0200
	4,80

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	0,2800
	67,20

	7
	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea parapetului

	m3
	
	12,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	5,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7500
	21,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	1,44

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,96

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	3,84

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	3,84

	8
	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea tablei zincate

	m2
	
	60,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,3600
	21,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3600
	21,60

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	1,20

	9
	RpCP45B
	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc / Demontarea scara metalica de acces

	kg
	
	80,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0300
	2,40

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0300
	2,40

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	0,064

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	0,08

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0020
	0,16

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	0,40

	10
	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare pereti din calcar

	m3
	
	64,800



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	29,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7500
	113,40

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	7,776

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	5,184

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	20,736

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	20,736

	11
	RpCB18D
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm / Demontare placi din beton armat (existent)

	m3
	
	22,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	10,3000
	226,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,5500
	100,10

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0200
	0,44

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,2000
	4,40

	12
	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea jgheabului

	m
	
	106,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,0900
	9,54

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	5,30

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	1,06

	13
	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea burlan de scurgere a apei

	m
	
	36,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,0900
	3,24

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	1,80

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,36

	14
	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	
	343,460



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	453,367

	15
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	343,460



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	154,557

	16
	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	
	343,460



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0571
	19,612

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2. Astupare goluri



	17
	CD65G
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala а mortarului M-50,  inaltimeа etajului pina la 4 m

	m3
	
	1,400



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,9700
	6,958

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,8900
	1,246

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	395,0000
	553,00

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0010
	0,001

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	51,9500
	72,73

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	12,9200
	18,088

	
	1421202200513
	Nisip sortat nespalat 0-3 mm
	m3
	0,2800
	0,392

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,5130
	0,718

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4000
	0,56

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Astupare goluri
	

	3. Acoperis



	3.1. Invelitoare



	18
	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc.,din grilaj 100x32(h) mm,sipca 50x25(h) mm,scindura 120x32(h) mm,la constructii obisnuite(17,65 m3)

	m2
	
	1 500,000



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,2250
	337,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	105,00

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0118
	17,70

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,1200
	180,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	45,00

	19
	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.

	m3
	
	17,650



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,0500
	36,182

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,8000
	172,97

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	5,0400
	88,956

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0040
	0,071

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,0290
	0,512

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0080
	0,141

	20
	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.

	m3
	
	17,650



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,3900
	6,883

	
	2462106110601
	Paste antiseptice 
	kg
	3,0100
	53,126

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0010
	0,018

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0030
	0,053

	21
	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate

	m2
	
	1 500,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,2000
	300,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	75,00

	
	2682132600465
	Folie suplimentara polimerica
	m2
	1,1500
	1 776,75

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	12,0000
	18 540,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	15,00

	22
	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama 93 m.l  de culoare RAL 8015

	m2
	
	1 500,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,9000
	1 350,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	375,00

	
	2710403643000
	Placi din tabla amprentata tip tigla de culoare RAL 8015
	m2
	1,1500
	1 811,25

	
	2710403640000
	Tabla plana protejata anticoroziv
	kg
	0,5000
	787,50

	
	2875276312000
	Accesorii metalice pentru fixare
	buc
	9,0000
	14 175,00

	
	2640122303000
	Coame metalice pentru placi tip tigla
	buc
	0,1000
	157,50

	
	2710403740000
	Pazie din tabla protejata anticoroziv
	buc
	0,0400
	63,00

	
	2521106718272
	Profil pentru etansare din spuma polimerica
	m
	0,0500
	78,75

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0500
	75,00

	23
	CE06A1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla vopsita de metal

	m2
	
	70,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,4500
	101,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	7,00

	
	2710403642000
	Tabla zincata ondulata sau cutata 
	m2
	1,1500
	84,525

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	0,6000
	44,10

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	5,0000
	367,50

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	5,0000
	367,50

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	0,3250
	23,887

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	0,1000
	7,35

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0220
	1,54

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Invelitoare
	

	3.2. Strasina infundata



	24
	CE31C
	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase  faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m / Se exclude: "Pervaz de rasinoase";Cosum:Rigle de rasinoase-0,0112 m3/m2; Scinduri geluite si faltuite 100x19(h) - 1,05 m2/m2; K=0.5 la manopera

	m2
	
	162,000



	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,0600
	4,86

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	3,7000
	299,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	24,30

	
	201010290349739
	Scinduri geluite si faltuite 100x19(h)
	m2
	1,0500
	170,10

	
	2010102906900
	Rigle de rasinoase
	m3
	0,0112
	1,814

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,4000
	64,80

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	4,86

	25
	CN17B
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi

	m2
	
	162,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,6800
	110,16

	
	2430116105711
	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43
	kg
	0,2500
	40,50

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,1000
	16,20

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,0200
	3,24

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,2500
	40,50

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Strasina infundata
	

	3.3. Sistema de scurgere



	26
	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100

	m
	
	152,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,3000
	45,60

	
	2710406311800
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass ф100
	m
	1,0500
	164,388

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	1,4000
	219,184

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	0,2000
	31,312

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,1000
	15,656

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	0,2000
	31,312

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	0,2000
	31,312

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	10,0000
	1 565,60

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	3,04

	27
	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100

	m
	
	55,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,3500
	19,25

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass ф100
	m
	1,0500
	58,905

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	0,5000
	28,05

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	0,2500
	14,025

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	0,5000
	28,05

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	0,2500
	14,025

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	0,2500
	14,025

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,2500
	14,025

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,825

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de scurgere
	

	3.4. Opritori de zapada



	28
	CK26B
	Retinator de zapada LE-310 l=2000 mm (68 buc) (aplicativ)

	m
	
	136,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	43,52

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	10,88

	
	2743123549026b
	Bariera parazapada
	m
	1,0000
	136,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	544,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	1,36

	29
	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / МОК;МОК2

	kg
	
	110,000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	20,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	1,10

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	1,10

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,0000
	110,00

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,55

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,88

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0100
	1,10

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	2,20

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	2,20

	30
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,110



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,801

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	1,32

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,66

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,092

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,33

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,165

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Opritori de zapada
	

	3.5. Lucarne



	31
	CE42A
	Executarea lucarnelor (jaluzele) din PVC / Lucarna L-1;L-2

	buc
	
	6,000



	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	5,9700
	35,82

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6330
	3,798

	
	28631463108081
	Balamale (петли)
	buc
	4,0000
	24,00

	
	28631463112701
	Cremon   (ручка оконная)
	buc
	1,0000
	6,00

	
	20101029010142
	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a
	m3
	0,0600
	0,36

	
	20101029041693
	Dulapuri ecarisati de  rasinoase б=19-22мм calit a III a
	m3
	0,0600
	0,36

	
	20101029041694
	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm  calit a III a
	m3
	0,1000
	0,60

	
	2682132600001
	Cerceveli  (Переплеты)
	m2
	0,5000
	3,00

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	1,4000
	8,40

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,1100
	0,66

	
	2955270002609
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)
	h-ut
	0,1600
	0,96

	32
	CE42A
	Executarea lucarnelor (jaluzele) din lemn / Lucarna L-3

	buc
	
	1,000



	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	5,9700
	5,97

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6330
	0,633

	
	28631463108081
	Balamale (петли)
	buc
	4,0000
	4,00

	
	28631463112701
	Cremon   (ручка оконная)
	buc
	1,0000
	1,00

	
	20101029010142
	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a
	m3
	0,0600
	0,06

	
	20101029041693
	Dulapuri ecarisati de  rasinoase б=19-22мм calit a III a
	m3
	0,0600
	0,06

	
	20101029041694
	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm  calit a III a
	m3
	0,1000
	0,10

	
	2682132600001
	Cerceveli  (Переплеты)
	m2
	0,5000
	0,50

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	1,4000
	1,40

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,1100
	0,11

	
	2955270002609
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)
	h-ut
	0,1600
	0,16

	33
	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usita de acces U-1 840x700/1020/1240(h)-1 buc

	m2
	
	0,949



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	1,395

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	0,076

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,237

	
	2030112930000
	Usi interioare si exterioare din lemn
	m2
	1,0000
	0,949

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	0,081

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,4500
	0,427

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,2200
	0,209

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,019

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Lucarne
	

	3.6. Acces acoperis



	34
	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. / Scara plianta MC12 серия ИИ-03-03 альбом 71-64 - 1 buc

	kg
	
	12,200



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1400
	1,708

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,122

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,122

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,0000
	12,20

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,061

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,098

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0100
	0,122

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	0,244

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	0,244

	35
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,012



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,087

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,144

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,072

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,01

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,036

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,018

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Acces acoperis
	

	3.7. Planseu Nod 2 (plansa 14)



	36
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola polietilena antivapori

	m2
	
	822,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	16,44

	
	268213260162638
	Pelicola hidroizolatie
	m2
	1,0800
	887,76

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,411

	37
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterenbeton gr.=150mm

	m3
	
	123,300



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	474,705

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	80,145

	
	266310210000066
	Polisterenbeton
	m3
	1,0250
	127,646

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	12,453

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	30,825

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	49,32

	38
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola hidroizolatie

	m2
	
	822,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	16,44

	
	268213260162638
	Pelicola hidroizolatie
	m2
	1,0800
	887,76

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,411

	39
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	822,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	493,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	82,20

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	10 686,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	34,524

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	8,22

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	24,66

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	9,864

	40
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50,  se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm

	m2
	
	822,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	82,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	16,44

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	7 069,20

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	23,016

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	6,576

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	9,864

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	4,932

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Planseu Nod 2 (plansa 14)
	

	3.8. Cosuri de ventilare CV-1...CV-9



	41
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	2,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,30

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	1,70

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,01

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	0,60

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	0,60

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,06

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,06

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	0,26

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,002

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,002

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	0,24

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,04

	42
	RpCB03A1
	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C12/15

	m3
	
	0,500



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,5200
	4,26

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,8100
	1,405

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	301,0000
	154,262

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,6780
	0,347

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7400
	0,379

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3100
	0,159

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	0,6000
	0,30

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	0,075

	43
	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ МИ 1-21 (44 buc)

	kg
	
	52,800



	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,2100
	11,088

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	55,461

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	1,067

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	0,533

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	4,224

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,528

	44
	CD07B1
	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m

	m2
	
	185,000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,0500
	194,25

	
	273210364607037
	Tabla zincata 0.8 mm 
	m2
	1,1100
	205,35

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	3,5000
	647,50

	
	2874115833878
	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm
	buc
	2,8000
	518,00

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0500
	9,25

	45
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	33,130



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	6,295

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,331

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,331

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	0,331

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	33,13

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,166

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,265

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	0,497

	46
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,033



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,24

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,396

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,198

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,028

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,099

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,05

	47
	IzF14C
	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare

	m2
	
	25,000



	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,5300
	13,25

	
	268216261137140
	Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare
	m2
	1,0200
	25,50

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	0,2250
	5,625

	48
	IzF14C
	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"

	m2
	
	145,000



	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,5300
	76,85

	
	268216261183
	Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"
	m2
	1,0200
	147,90

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	0,2250
	32,625

	49
	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic

	m3
	
	1,144



	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	20,2500
	23,166

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,2500
	2,574

	
	28741158254550
	Buloane de constructii cu piulite si saibe
	kg
	7,5000
	8,58

	
	20101029069611
	Scanduri brute,  calit III
	m3
	0,0100
	0,011

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	0,9300
	1,064

	
	20101029041691
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II
	m3
	0,1200
	0,137

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	3,4000
	3,89

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	3,0100
	3,443

	
	23203226000361
	Gudron
	kg
	2,5800
	2,952

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	3,0000
	3,432

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	1,4500
	1,659

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,1500
	0,172

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	0,3300
	0,378

	
	29405200076091
	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)
	h-ut
	0,2300
	0,263

	50
	CE31A
	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Placare scindura 100x19h, consum scandura 0,0190 m3/m2

	m2
	
	270,000



	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,0150
	4,05

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,2400
	64,80

	
	2010102903497
	Scinduri geluite si faltuite
	m3
	0,0190
	5,13

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0280
	7,56

	51
	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.

	m3
	
	6,274



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,0500
	12,862

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,8000
	61,485

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	5,0400
	31,621

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0040
	0,025

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,0290
	0,182

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0080
	0,05

	52
	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.

	m3
	
	5,130



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,3900
	2,001

	
	2462106110601
	Paste antiseptice 
	kg
	3,0100
	15,441

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0010
	0,005

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0030
	0,015

	53
	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita

	m2
	
	92,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,9500
	87,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	4,60

	
	27104036422991
	Tabla plana zincata cu acoperire polmerica
	m2
	1,1000
	106,26

	
	2873145887450
	Cuie de tabla
	kg
	0,0300
	2,898

	
	2873147300863
	Agrafe
	kg
	0,2500
	24,15

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,92

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cosuri de ventilare CV-1...CV-9
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Acoperis
	

	4. Scari exterioare



	4.1. Scara Sc-3 si rampa de acces



	4.1.1. Rampa de acces



	54
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris gr.40mm

	m3
	
	0,320



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	0,317

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,1500
	0,368

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,032

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,067

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,134

	55
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5 150x150

	kg
	
	15,280



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	0,382

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,076

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	15,433

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,076

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,153

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	4,584

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,009

	56
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	27,500



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	4,125

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	23,375

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,138

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	8,25

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	8,25

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,825

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,825

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	3,575

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,027

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,027

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	3,30

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,55

	57
	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5

	m3
	
	5,500



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	22,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	2,20

	
	2663102100012
	Beton B12.5
	m3
	1,0250
	5,722

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,558

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	3,30

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	1,375

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Rampa de acces
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scara Sc-3 si rampa de acces
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scari exterioare
	

	5. Tamplarii



	5.1. Usi



	58
	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere, trebuie va fi de culoare deshis(ca lemn). Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к; U-1 1300x2400(h) - 2 buc inclusiv supralumina 1300x300(h)

	m2
	
	6,240



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,8100
	5,054

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,624

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	6,24

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	24,96

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5500
	3,432

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1930
	1,204

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	3,744

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	6,24

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,125

	59
	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere, trebuie va fi de culoare deshis(ca lemn). Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к; U-2 1200x2400(h) - 1 buc inclusiv supralumina 1200x300(h)

	m2
	
	2,880



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,8100
	2,333

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,288

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	2,88

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	11,52

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5500
	1,584

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1930
	0,556

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,728

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	2,88

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,058

	60
	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere, trebuie va fi de culoare deshis(ca lemn). Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к; U-3 1250x2600(h) - 2 buc inclusiv supralumina 1250x500(h)

	m2
	
	6,500



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,8100
	5,265

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,65

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	6,50

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	26,00

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5500
	3,575

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1930
	1,255

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	3,90

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	6,50

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,13

	61
	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere, trebuie va fi de culoare deshis(ca lemn). Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к; U-4 1300x2600(h) - 1 buc inclusiv supralumina 1300x300(h)

	m2
	
	3,380



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,8100
	2,738

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,338

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	3,38

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	13,52

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5500
	1,859

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1930
	0,652

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	2,028

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	3,38

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,068

	62
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, trebuie va fi de culoare deshis(ca lemn). Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к;cu geam mat; U-28st. 960x2300(h) - 2 buc inclusiv supralumina 960x200(h)

	m2
	
	4,416



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	3,224


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,353

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	4,416

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	17,664

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	2,208

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,773

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	2,65

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	4,416

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,088

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Usi
	

	5.2. Ferestre



	63
	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv / Fereastra din PVC cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-1 1700x1750(h) - 19 buc

	m2
	
	56,525



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,6600
	37,306

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	3,957

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	1,0000
	56,525

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	226,10

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,4700
	26,567

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1650
	9,327

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,4000
	22,61

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,8000
	45,22

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	1,13

	64
	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv / Fereastra din PVC cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-1* 1700x1750(h) - 1 buc

	m2
	
	2,975



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,6600
	1,964

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	0,208

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	1,0000
	2,975

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	11,90

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,4700
	1,398

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1650
	0,491

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,4000
	1,19

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,8000
	2,38

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,06

	65
	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv / Fereastra din PVC cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-2 1200x1750(h) - 1 buc

	m2
	
	2,100



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,6600
	1,386

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	0,147

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	1,0000
	2,10

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	8,40

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,4700
	0,987

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1650
	0,346

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,4000
	0,84

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,8000
	1,68

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,042

	66
	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv / Fereastra din PVC cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-3 1100x1750(h) - 4 buc

	m2
	
	7,700



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,6600
	5,082

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	0,539

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	1,0000
	7,70

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	30,80

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,4700
	3,619

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1650
	1,27

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,4000
	3,08

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,8000
	6,16

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,154

	67
	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv / Fereastra din PVC cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-4 800x1750(h) - 2 buc

	m2
	
	2,800



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,6600
	1,848

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	0,196

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	1,0000
	2,80

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	11,20

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,4700
	1,316

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1650
	0,462

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,4000
	1,12

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,8000
	2,24

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,056

	68
	
	Supapa tipica de tip VENTS ПО400 sau analog

	buc
	
	27,000



	
	6140
	Supapa tipica de tip VENTS ПО400
	buc
	1,0000
	27,00

	69
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm

	m
	
	41,200



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	3,296

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,412

	
	252110671839325076
	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre b=350 mm
	m
	1,0000
	41,20

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	247,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,412

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ferestre
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	6. Finisari glafuri exterioare



	70
	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime

	m
	
	240,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5100
	122,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3300
	79,20

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2900
	309,60

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0014
	0,336

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0086
	2,064

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0022
	0,528

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,36

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0015
	0,36

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari glafuri exterioare
	

	7. Finisari glafuri interioare



	71
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	
	167,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,4860
	248,162

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,3000
	50,10

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,6100
	2 439,87

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112
	1,87

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	13,193

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	4,943

	72
	
	Corniera perforata din aluminiu

	m
	
	897,000



	
	600180
	Corniera perforata din aluminiu
	m
	1,0000
	897,00

	73
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	167,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	5,01

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	25,05

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	8,35

	74
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	167,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	75,15

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	16,70

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	176,168

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,167

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,167

	75
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	167,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	5,01

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	25,05

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	8,35

	76
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	167,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	91,85

	
	2430116103800335
	Vopsea latex mata de calitate superioara
	kg
	0,4000
	66,80

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	10,02

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	83,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	8,35

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,334

	77
	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	
	5,010



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700
	0,351

	
	1421302200465
	Colorant (material hidrofug)
	kg
	1,0200
	5,11

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari glafuri interioare
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


Director IMSP Spitalul Raional Cantemir                                              Răcilă Anatolie

