# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Servicii de mentenanță preventivă și mentenanță corectivă a utilajului medical și de laborator pentru anul 2025.
prin procedura de achiziție Licitație deschisă

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://amt-centru.md/rapoarte/achizitii-publice/2025

- Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru

- IDNO: 1003600153267

- Adresa: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 63

- Numărul de telefon/fax: 022-27-03-09 - Secția achiziții; Sergiu Cazimir - 060323272;

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: amtcentru.contracte@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | UM | Canti- tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50400000-9 | Lotul 1-Servicii de mentenanță preventivă sau mentenanță corectivă a analizatoarelor de laborator, la solicitare: Analizator pentru hemostază Coatron X - 2 unități | buc | 2 | * mentenanța va include lucrări de profilaxie și reparații minore fără utilizarea pieselor de schimb; * timpul de intervenție în caz de defecțiune nu va depăși 12ore; * tipul de înlăturare a defecțiunii nu va depăși 48ore; * raportul va conține lista pieselor și componentelor ce urmează a fi schimbate; * va fi asigurat suportul informațional al utilizatorului la telefon în situații de criză; * toate lucrările executate vor fi documentate prin acte corespunzătoare; Operatorii economici vor prezenta: autorizația de activitate în domeniu; licența pentru reparația utilajului medical; certificate de calificare a personalului. | 3600 |
| 2 | 50400000-9 | Lotul 2-Servicii de mentenanță preventivă sau mentenanță corectivă a analizatoarelor de laborator, la solicitare: Analizator biochimic Selectra PRO XL-3 unități Analizator biochimic StatFax 1904-1 unitate Analizator biochimic StatFax 3300-2 unități Analizator imunologic Stat Fax 4700-3 unități | buc | 22 | * mentenanța va include lucrări de profilaxie și reparații minore fără utilizarea pieselor de schimb; * timpul de intervenție în caz de defecțiune nu va depăși 12ore; * tipul de înlăturare a defecțiunii nu va depăși 48ore; * raportul va conține lista pieselor și componentelor ce urmează a fi schimbate; * va fi asigurat suportul informațional al utilizatorului la telefon în situații de criză; * toate lucrările executate vor fi documentate prin acte corespunzătoare; Operatorii economici vor prezenta: autorizația de activitate în domeniu; licența pentru reparația utilajului medical; certificate de calificare a personalului. | 39 600 |
| 3 | 50400000-9 | Lotul 3- Servicii de mentenanță preventivă sau mentenanță corectivă a analizatoarelor de laborator, la solicitare: Analizator biochimic automat A-15-1 unitate Analizator Mindray-BC-5150 (5dif)-5 unități Analizator Mindray-BC-20s (3dif)-2 unități Analizator SA20-2 bucăți | buc | 10 | * mentenanța va include lucrări de profilaxie și reparații minore fără utilizarea pieselor de schimb; * timpul de intervenție în caz de defecțiune nu va depăși 12ore; * tipul de înlăturare a defecțiunii nu va depăși 48ore; * raportul va conține lista pieselor și componentelor ce urmează a fi schimbate; * va fi asigurat suportul informațional al utilizatorului la telefon în situații de criză; * toate lucrările executate vor fi documentate prin acte corespunzătoare; Operatorii economici vor prezenta: autorizația de activitate în domeniu; licența pentru reparația utilajului medical; certificate de calificare a personalului. | 18 000 |
| 4 | 50400000-9 | Lotul 4- Servicii de mentenanță preventivă a autoclavului Biobase BKQ-Z100(H), la solicitare | buc | 1 | * mentenanța va include lucrări de profilaxie și reparații minore fără utilizarea pieselor de schimb; * raportul va conține lista pieselor și componentelor ce urmează a fi schimbate în caz că se atestă uzură; * toate lucrările executate vor fi documentate prin acte corespunzătoare; *Se efectuează testul vacuum, profilaxia firelor electrice și conductelor apă/aer, interiorul camerei de lucru împreună cu filtrele interne. *Se verifică softul. *În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb. | 3000 |
| 5 | 50400000-9 | Lotul 5- Servicii de mentenanță corectivă a autoclavului Biobase BKQ-Z100(H), la solicitare | buc | 2 | * timpul de intervenție în caz de defecțiune nu va depăși 12ore; * tipul de înlăturare a defecțiunii nu va depăși 48ore; * raportul va conține lista pieselor și componentelor ce necesită a fi schimbate; * toate lucrările executate vor fi documentate prin acte corespunzătoare; *Se efectuează testul vacuum, profilaxia firelor electrice și conductelor apă/aer, interiorul camerei de lucru împreună cu filtrele interne. *Se verifică softul. *În costul serviciilor de reparație nu se include costul pieselor de schimb. | 10 000 |
| 6 | 50400000-9 | Lotul 6- Servicii de mentenanță preventivă a instalațiilor radiologice Rad Speed DR Shimadzu | buc | 8 | Conform cerințelor speciale | 24 000 |
| 7 | 50400000-9 | Lotul 7- Servicii de mentenanță corectivă a instalațiilor radiologice Rad Speed DR Shimadzu | buc | 8 | Conform cerințelor speciale, la solicitare | 92 000 |
| 8 | 50400000-9 | Lotul 8- Servicii de mentenanță preventivă a instalației radiologice Protec PRS 500 | buc | 4 | Conform cerințelor speciale | 12 000 |
| 9 | 50400000-9 | Lotul 9- Servicii de mentenanță corectivă a instalației radiologice Protec PRS 500 | buc | 4 | Conform cerințelor speciale, la solicitare | 46 000 |

| Cerințe pentru servicii de mentenanță preventivă și mentenanță corectivă a instalațiilor radiologice | Statut | Perioada |
| --- | --- | --- |
| Verificarea mesei și vertigrafului | Obligatoriu | Trimestrial, conform graficului intern |
| Verificarea unității de vizualizare | Obligatoriu | Trimestrial, conform graficului intern |
| Verificarea unității de procesare imagine | Obligatoriu | Trimestrial, conform graficului intern |
| Verificarea condițiilor de funcționare a echipamentului | Obligatoriu | Trimestrial, conform graficului intern |
| Verificarea generatorului | Obligatoriu | Trimestrial, conform graficului intern |
| Verificarea tubului radiologic, calibrarea la necesitate | Obligatoriu | Trimestrial, conform graficului intern |
| Verificarea detectorului, calibrarea la necesitate | Obligatoriu | Trimestrial, conform graficului intern |
| Verificarea colimatorului, calibrarea la necesitate | Obligatoriu | Trimestrial, conform graficului intern |
| Verificarea numărului de expuneri și resetarea acestuia la înlocuirea tubului (Conform manualelor de service ale echipamentului) | Obligatoriu | Trimestrial, conform graficului intern |
| Calibrarea/ ajustarea parametrilor fizico-radiologici (la necesitate) | Obligatoriu | Trimestrial, conform graficului intern |
| Calibrarea/ ajustarea modulelor mecanice (la necesitate) | Obligatoriu | Trimestrial, conform graficului intern |
| Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (Conform manualelor de service ale echipamentului). | Obligatoriu | Trimestrial, conform graficului intern |
| Update software până la ultima versiune eliberată de producător | Obligatoriu | Trimestrial, conform graficului intern |
| Verificarea modulelor electrice | Obligatoriu | Trimestrial, conform graficului intern |
| Verificarea funcțională după lucrările efectuate | Obligatoriu | Trimestrial, conform graficului intern |
| Se intervine în maxim 1 oră prin suport telefonic la orice solicitare pentru diagnosticarea/ repararea echipamentului | la solicitare |  |
| Se intervine în maxim 24 ore lucrătoare, fizic, la locație, la orice solicitare pentru diagnosticarea/ repararea echipamentului | la solicitare |  |
| Diagnosticare și reparație a defectelor la solicitarea beneficiarului în număr și volum nelimitat | la solicitare |  |
| Montare, demontare, punere în funcțiune părți componente și piese de schimb ale echipamentelor, ca urmare a unei constatări, în număr și volum nelimitat | la solicitare |  |
| Reglaje și testări după fiecare intervenție (cu sau fără înlocuire de componente), la necesitate | la solicitare |  |
| Furnizarea și implementarea, în mod gratuit, a tuturor corecțiilor constând în upgrade-uri de soft, piese de schimb, pachete de siguranță emise de către producător pentru a asigura întreținerea și funcționarea în condiții optime și de siguranță a dispozitivelor medicale precum și pentru îmbunătățirea performanțelor acestora (se vor atașa documente doveditoare). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb. | la solicitare |  |
| Fiecare raport de service va fi semnat de către Autoritatea Contractantă care va păstra un exemplar | Obligatoriu |  |
| Se vor consemna în raportul de service piesele de schimb necesare rezolvării eventualelor defecțiuni ale sistemului (fie și constatate în timpul reviziei) | Obligatoriu |  |
| În calitate de distribuitor autorizat prestatorul de servicii va anunța Beneficiarul despre toate noutățile tehnice aferente domeniului și posibilitățile de upgrade ale echipamentelor (conform buletinelor de informare primite de la producătorul aparatelor care fac obiectul prezentei oferte) | Obligatoriu |  |
| Se va respecta legislația în vigoare, în special cea referitoare la protecția muncii, protecția mediului, iar în cazul echipamentelor radiodiagnostice cea referitoare la radioprotecție (acolo unde este cazul) | Obligatoriu |  |
| Se va păstra confidențialitatea datelor legate de activitatea beneficiarului și ale echipamentelor care fac obiectul prezentei oferte | Obligatoriu |  |
| TOTAL VALOAREA Estimativă fără TVA |  | 248 200 lei |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot

- Pentru mai multe loturi

- Pentru toate loturile

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant__-___

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

12. Termenii și condițiile de livrare solicitați:

* timpul de intervenție în caz de defecțiune nu va depăși 12 ore;

* tipul de înlăturare a defecțiunii nu va depăși 48 ore;

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de Selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul DUAE | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Anexei nr.1 la ordinul Ministerului Finanțelor nr.72 din 30.06.2020((modificat prin Ordinul MF nr. 146 din 24.11.2020) completat și semnat electronic. | Obligatoriu |
| 2 | Oferta tehnică – specificații tehnice | Conform anexei nr.22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, aprobată prin Ordinul MF nr.115 din “15” 09. 2021, confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Oferta de preț – specificații de preț | Conform anexei nr.23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, aprobată prin Ordinul MF nr.115 din “15” 09. 2021, confirmată prin semnătura electronică . | Obligatoriu |
| 4 | Garantia pentru oferta în valoare de 1% din valoarea ofertei fără TVA | a) Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială), conform Anexei nr. 9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, aprobată prin Ordinul MF nr.115 din “15” 09. 2021, semnată de către bancă. b Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP AMT Centru; Denumirea Băncii: BC „Moldindconbank” SA ; Codul fiscal: 1003600153267; cod IBAN:MD92ML000000022514094238; Contul bancar: MOLDMD2X; ; cu nota “Pentru garanția pentru ofertă la licitația nr._____ din__________________” Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății, Confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| Obligatoriu operatorul economic cu cel mai mic preț, în decurs de 2 zile lucrătoare va prezenta documentele (5-13 la adresa de e-mail a Autorității Contractante amtcentru.contracte@ms.md semnate electronic). În cazul când documentele nu vor fi semnate cu semnătura electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. |  |  |  |
| 5 | Cerere de participare | Anexa nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, aprobată prin Ordinul MF nr.115 din “15” 09. 2021, confirmată prin semnătura electronică . | Obligatoriu |
| 6 | ## Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, aprobată prin Ordinul MF nr.115 din “15” 09. 2021, confirmată prin semnătura electronică . | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de înregistrare/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (MDI), Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 8 | Autorizație de activitate în domeniu/ Licența de activitate/ Actul care atestă dreptul de a presta serviciile solicitate | Copie, confirmată prin semnătura și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 9 | Autorizație radiologică pentru cei ce propun oferta la lotul 6 - 9 | Copie, confirmată prin semnătura și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 10 | Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit însoțit cu Certificate de calificare a inginerilor pe modelele de echipamente. | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului. Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 11 | Declarație | Utilajul necesită a fi deservit de ingineri calificaţi, care posedă certificat de calificare de la Producător pentru utilajele enumerate. Să posede lucrul cu softul utilajului existent. | Obligatoriu |
| 12 | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | – copie eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabil la momentul deschiderii ofertei) Confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 13 | Declarație de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 19 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 14 | În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică: amtcentru.contracte@ms.md sau pe suport de hârtie semnat iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice. |  | Obligatoriu pu OE declarați câștigători |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul__1%_ din valoarea ofertei fără TVA.

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul_5% din valoarea contractului atribuit.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): ): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta: lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: pe lot, cel mai scăzut preț fără TVA (cu condiția respectării tuturor cerințelor solicitate).

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | - | - |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertele vor fi depuse prin SIA RSAP

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Nr.18 din 05.03.2024.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Da |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru:  	    		Alexandru BARBĂROȘIE  _______________

L.Ș.

Șef secție Inginerie Biomedicală                              Sergiu Cazimir___________________