Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 5]
	Numărul procedurii de achiziție  ocds-b3wdp1-MD-______________  din ___.05.2026

	Denumirea procedurii de achiziție: Profilaxia aparatelor de aer condiționat, curățarea, verificarea, diagnostica aparatelor.

	Cod CPV
	Denumirea modelului bunului/ serviciului
	Ţara de origine
	Produ-că torul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de

referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	50800000-3
	Deservirea aparatelor de aer condiționat: curățarea și verificarea aparatelor, în caz de defect eliberarea actelor de constatare
	
	
	- Demontarea și spălarea completă filtre;

- Curățirea filtrului evaporatorului; - Curățirea evaporatorului blocului interior; - Curățirea ventilatorului blocului interior/exterior; - Curățirea condensatorului de praf și murdărie; - Verificarea etanșărilor de conexiuni (la țevi, evaporator, condensator) - Curățirea blocului inferior; - Verificarea racordării contactelor și conectărilor electrice; - Testarea blocurilor de automatizare, sistemelor electrice și electronice de control; - Diagnosticarea termofizică a climatizorului; - Verificarea funcționalității și curățirea sistemului de drenaj a climatizorului; - Curățarea blocurilor externe și interne de impurități; - Lubrifierea elementelor mobile; 
Folosirea produselor certificate.
În caz de defect, eliberarea actelor de constatare.
	
	


PAGE  
2

