CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ
1. Denumerea beneficiarului de stat: Primaria s.Huluboaia
2. Organizatorul procedurii de achiziţie:___________________________
3. Obiectul achiziţiilor: Gazificarea cazangeriei gradinitei de copii din satul Huluboaia raionul Cahul

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrгrilor       	Unitatea de mгsurг 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Utilaj
			
		Capitolul 1.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu
			
1	
	Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 Smart line020-4
	шт.	1,00	
 2	
	Baterii de acumulate AKБ -12V, 7A/H
	шт.	2,00	
 3	
	Detector optuc de caldura (+10%) ID200
	шт.	3,00	
 4	
	Baza de montare pentru detector (+10%) EB0030
	шт.	3,00	
 5	
	Baza pentru detector (+10%) EB0010
	шт.	3,00	
 6	
	Declansator manual de semnalizare incendiu (+10%) IC0020
	шт.	2,00	
 7	
	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior Ivy-R
	шт.	1,00	
 8	
	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior IS0020RE
	шт.	2,00	
 9	
	Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020
	шт.	3,00	
 10	
	Modul de releu
	шт.	1,00	
 11	
	Rezistor
	шт.	4,00	
 		Capitolul 1.2. Semnalizare de paza
			
12	
	Dispozitiv de receptie si control de paza (securitate) pentru 5 zone (tastatura+dulap) РС 585
	шт.	1,00	
 13	
	Tastatura РK-5501E 1 H
	шт.	1,00	
 14	
	Emitator radio
	шт.	1,00	
 15	
	Sursa de alimentare de rezerva РИП-7AH
	шт.	1,00	
 16	
	Baterii acumulatoare 12V 7Аh
	шт,	2,00	
 17	
	Boxe pentru instalarea acumulatoarelor 12V 
	шт,	1,00	
 18	
	Transformator 30BA TR-30VA
	шт.	1,00	
 19	
	Dispozitiv de alarma optico-sonor instalat in interior PS-40
	шт.	1,00	
 20	
	Dispozitiv de alarma optico-sonor instalat in exterior SA-913
	шт.	1,00	
 21	
	Detector combinat (geam spart+de miscare)
	шт.	1,00	
 22	
	Detector de contact magnetic
	шт.	2,00	
 23	
	Dulap de montare 600x400x240
	шт.	1,00	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
24	10-08-001-04
	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze SmartLine020-4
	шт.	1,00	
 25	10-08-001-12
	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 5 PS 585
	шт.	0,00	
 26	10-08-002-03
	Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii  ID200, Ivy-R, IS0020RE
	шт.	6,00	
 27	10-08-002-04
	Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Detector combinat, magnetic
	шт.	3,00	
 28	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( Реле), IC002
	шт.	3,00	
 29	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 аккумулятор
	шт.	4,00	
 30	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (РИП 12)
	шт.	1,00	
 31	10-08-003-01
	Aparat de semnalizare de capacitate радиопередатчик PS40, SA-913
	шт.	2,00	
 32	10-04-014-01
	Drosel sau transformator, masa, kg, pina la: 20 Монтаж трансформатора
	шт.	1,00	
 33	11-06-001-01
	Panou, masa, kg, pina la: 50
	шт.	1,00	
 34	08-02-399-1
	Conductor in cutii, sectiune pina la 6 mm2 Прокладка кабеля в мини-каналах 
	100 m	0,75	
 35	
	Cablu KOPkEH (A) FRHF сеч. 2x2x0,8 мм2
	м	20,00	
 36	
	Cablu ВВГнг-FRLS сеч. 3x1.5
	м	40,00	
 37	
	Cablu CORэ сеч. 6x0.22
	м	15,00	
 38	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm
	100 m	0,45	
 39	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm
	100 m	0,10	
 40	10-01-051-34
	Fasonare si conectare cabluri si conductori:Conductor monofir la lipiri si dezlipiri пайка провода
	100 buc.	0,17	
 41	08-01-087-3
	Constructii metalice 
	kg	1,50	
 		Capitolul 3. Lucrari de constructie
			
42	RpCU06B
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2
	м	55,00	
 43	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	м	55,00